
目  录

    一、概述····························································4
    二、三级安全教育的有关规定·····································4
    三、三级安全教育内容·············································5
    (一)厂级安全教育主要内容········································5
    (二)车间级安全教育主要内容·····································5
    (三)班组级安全教育主要内容·····································6
    四、厂级安全教育具体内容·······································6
    (一)安全生产法规，企业安全生产的重大意义···················6
    一)安全生产法规···················································6
    1.安全生产法规概念···············································6
    2.安全生产法规的作用·············································6
    3.安全生产法规体系···············································7
    (1)安全生产方针···················································7
    (2)我国安全生产法规体系的层次·································7
    (3)法律简单分类···················································8
    (4)重要的安全生产法规简介······································8
    二)企业安全生产的重大意义······································22
    三)供电企业安全管理的内容和特点······························25
    四)影响企业安全水平的主要因素·································26
    (二)企业基本情况，主要岗位及危险因素························28
    一)企业简介························································28
    二)机构设置························································29
    三)机构及岗位简介················································30
    四)xx工程公司··················································47
    五)xx主要危险因素、风险点源及消减控制措施·······54      

    1.危险(危害)因素分析············································54
    2.xx主要危险危害及消减措施··························59
    3.xx主要风险点源控制··································62
    (三)安全环保职业卫生基本知识··································64
    一)通用基本常识··················································64
    二)体系管理常识··················································68
    三)消防常识·······················································69
    四)环保、职业卫生、急救常识···································72
    五）特殊作业、劳动保护、危险化学品常识·····················74
    六)机械、交通常识················································77
    七)电气基本常识··················································78
    (四)本单位安全生产规章制度、劳动纪律·······················83
    一)xx劳动纪律··········································83
    二)xx员工安全守则·····································84
    三)xx安全生产规章制度介绍···························87
    (五)有关事故案例及原因分析····································88
Xx三级安全教育讲义

    一、概述

    为了规范新入厂员工的安全教育，从源头把好安全关，消减安全风险，特编写了本讲义。本讲义简述了三级安全教育的规定、内容，重点对厂级安全教育的内容进行了介绍。本讲义适用于xx安全部门对新入厂员工进行厂级安全教育。

    二、三级安全教育的有关规定

    1.1995年原劳动部《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》提出了“企业新职工上岗前必须进行厂级、车间级、班组级三级安全教育”的要求。并要求三级安全教育时间不得少于40学时。  

    2.《安全生产法》第二十一条规定：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训的从业人员，不得上岗作业。”其中，从业人员的安全教育培训主要有新员工上岗前的三级教育、“四新”教育和变换岗位教育、经常性教育等。

    3.《xx安全生产管理规定》第三十二条要求“对新进入单位的员工应进行厂、车间、班组三级安全生产教育培训。对从事钻井、井下作业、油田建设施工、采油、油气储运和危险化学品的生产、储存、运输等危险性较大的专业和岗位的新员工，教育培训时间不得少于48学时，其他专业和岗位教育培训时间不得少于24学时。”

    4.《xx安全教育培训管理规定》规定，新员工入厂时，由人事部开具安全教育通知单，然后介绍到质量安全环保部进行厂级安全教育，时间为2天；厂级安全教育结束后，经考试合格并由安全教育负责人填写三级安全教育卡、签署意见后，由新员工带着三级安全教育卡回到人事部，人事部再将新员工分配到车间教育，时间为2天；车间教育结束后，经考试合格并由教育负责人填写三级安全教育卡、签署意见后，将新员工介绍到班组教育，时间为2天。调岗员工不进行厂级安全教育，由质量安全环保部出具三级安全教育卡后，到车间、班组进行二级安全教育。

    三、三级安全教育内容

    (一)厂级安全教育主要内容：

    1.安全生产法规，企业安全生产的重大意义；

    2.介绍企业基本情况，主要岗位及危险因素；

    3.安全环保职业卫生基本知识；

    4.本单位安全生产规章制度、劳动纪律；

    5.有关事故案例及原因分析。
    (二)车间级安全教育主要内容：

    1.本车间的概况、生产性质、生产任务、生产工艺流程，主要设备的特点，安全生产状况和规章制度；

    2.本车间的危险区域、有毒有害因素及必须遵守的安全事项；

    3.预防工伤事故和职业病的主要措施；

    4.典型事故案例及事故应急处理措施。

    (三)班组级安全教育主要内容：

    1.本班组安全生产情况；

    2.遵章守纪教育和岗位安全操作规程； 

    3.所使用机器设备、工具的性能、特点及安全装置、防护设施性能、作用和维护方法；

    4.岗位间工作衔接配合的安全事项；

    5.典型事故及发生事故后应采取的紧急措施；

    6.劳动防护用品(用具)的性能及其正确使用方法。

    7.工作中常见的安全标志、安全色介绍。

    四、厂级安全教育具体内容

    (一)安全生产法规，企业安全生产的重大意义。

     一)安全生产法规
    1.安全生产法规概念:是指调整在生产过程中产生的同劳动者或生产人员的安全与健康，以及生产资料和社会财富安全保障有关的各种社会关系的法律规范的总和。

    2.安全生产法规的作用

    (1)确保劳动者健康与安全的合法权益；

    (2)加强安全生产的法制化管理；

    (3)提高生产力，推动经济建设发展；

    (4)保持社会稳定。

    3.安全生产法规体系

    (1)安全生产方针：

    安全生产方针是指政府对安全生产工作的总要求，它是安全生产工作的方向。我国的安全生产方针是“安全第一、预防为主”，保护劳动者的安全与健康是国家的一项基本政策，是安全生产工作的基本指导原则。

    “安全第一”的含义是指安全生产是全国一切经济部门和生产企业的头等大事，当生产和安全发生矛盾时，必须先解决安全问题，使生产在确保安全的情况下进行。

    “预防为主”的含义是指把安全的工作重点放在依靠立法、政策引导和企业更新改造、技术进步、科学管理上，通过改善劳动安全卫生条件，消除事故隐患和危害因素，从根本上防止事故的发生。同时，要求我们防微杜渐，防患于未然，把事故和职业危害消灭在发生之前。伤亡事故和职业危害不同于其他事情，一旦发生往往很难挽回，或者根本无法挽回。到那时，“安全第一”也就成了一句空话。

    (2)我国安全生产法规体系的层次：

   第一层：全国人民代表大会及其常务委员会制定和颁布的宪法和法律；

   第二层：国务院制定和颁布的行政法规；

   第三层：省、自治区、直辖市以及较大的市的人民代表大会及其常委会制定和颁布的地方性法规；

   第四层：国务院各部、委员会制定和颁布的部门规章；

   第五层：省、自治区、直辖市以及较大的市的人民政府制定和颁布的地方规章；

   第六层：安全生产技术标准；

   第七层：国际公约；

   第八层：其他要求。

    (3)法律简单分类：

    1)基础法：宪法。

    2)专项法：安全生产法、职业病防治法、劳动法、消防法、交通法、矿山安全法等。

    3)一般法：刑法、民法、企业法、标准化法、工会法、卫生防疫法、环境保护法等。

    (4)重要的安全生产法规简介

    1)中华人民共和国宪法(1982年12月4日第五届全国人民代表大会第5次会议通过)。

   摘录： 第四十二条 中华人民共和国公民有劳动的权利和义务。
　　国家通过各种途径，创造劳动就业条件，加强劳动保护，改善劳动条件，并在发展生产的基础上，提高劳动报酬和福利待遇。
　　劳动是一切有劳动能力的公民的光荣职责。国营企业和城乡集体经济组织的劳动者都应当以国家主人翁的态度对待自己的劳动。国家提倡社会主义劳动竞赛，奖励劳动模范和先进工作者。国家提倡公民从事义务劳动。
　　国家对就业前的公民进行必要的劳动就业训练。
    第四十三条 中华人民共和国劳动者有休息的权利。
　　国家发展劳动者休息和休养的设施，规定职工的工作时间和休假制度。

    2)中华人民共和国安全生产法(2002年6月29日由第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于通过，自2002年11月1日起施行)。

    A.摘录：第一条 为了加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展，制定本法。

    第三条 安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针。

    第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。

    第六条 生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。

    第二十三条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

    B.安全生产法确定七项基本的法律制度：安全生产监督管理制度、生产经营单位安全保障制度、生产经营单位负责人安全责任制度、从业人员安全生产权利和义务、安全中介服务制度、安全生产责任追究制度、事故应急和处理制度。

    C.安全生产法规定的从业人员的十项权利和四项义务:
    a.十项权利：

    ①合同权：“第四十四条 生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤社会保险的事项。”

    ②知情权：“第四十五条 生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施”。

    ③建议权：“有权对本单位的安全生产工作提出建议”。

    ④批评、检举及控告权（不得报复）：“第四十六条 从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告”。

    ⑤培训权：“第二十一条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业”。

    ⑥获得合格的劳动防护用品权：“第三十七条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用”。

    ⑦拒绝危险权（不得报复）：“有权拒绝违章指挥和强令冒险作业”。

    ⑧紧急避险权：“第四十七条 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所”。

    ⑨工伤索赔权：“第四十八条 因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向本单位提出赔偿要求”。

    ⑩工会监督权：“第五十二条 工会有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见。工会对生产经营单位违反安全生产法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为，有权要求纠正；发现生产经营单位违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患时，有权提出解决的建议，生产经营单位应当及时研究答复；发现危及从业人员生命安全的情况时，有权向生产经营单位建议组织从业人员撤离危险场所，生产经营单位必须立即作出处理。工会有权依法参加事故调查，向有关部门提出处理意见，并要求追究有关人员的责任。”

    b.四项义务：

    ①严格遵守安全操作规程：“第四十九条 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”。

    ②提高劳动技能，认真接受教育及培训：“第五十条 从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力”。

    ③遵守劳动纪律或者用人单位规章制度，正确使用劳动防护用品。

    ④发现隐患、事故及险情及时报告与抢险：“第五十一条 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理”。

    3)中华人民共和国刑法（1979年7月1日第五届全国人民代表大会第二次会议通过1997年3月14日第八届全国人民代表大会第五次会议修订）。

    摘录：第一百三十三条  违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

    第一百三十四条  工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他企业、事业单位的职工，由于不服管理、违反规章制度，或者强令工人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

　　第一百三十五条  工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他企业、事业单位的劳动安全设施不符合国家规定，经有关部门或者单位职工提出后，对事故隐患仍不采取措施，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

　　第一百三十六条  违反爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的管理规定，在生产、储存、运输、使用中发生重大事故，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。

　　第一百三十七条  建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

　　第一百三十九条  违反消防管理法规，经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行，造成严重后果的，对直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。

    第三百九十七条  国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。

　　国家机关工作人员徇私舞弊，犯前款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。

    4)中华人民共和国劳动法（1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过）。

    摘录：第36条  每天工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时。（1995年3月25日国务院第174号令改为四十小时）。

    第38条  每周至少休息一日。

    ■ 放射性、有毒有害、强度大的作业、女工等适当缩短工作时间。  

    ■ 交通、铁路、水运、航空的职工（春运）、综合工作计算工作日，全年与标准要差不多。

    ■ 管理性人员、运输人员、采购人员、不定时工作时间综合计算要与标准相一致。    

    第41条  工作需要加班加点：工会与劳动者协商，一般每日不得超过1小时。（非常规的情况下【灾害、抢修等】可不受此条规定限制），每日不得超过3小时，但每月不得超过36小时。

    第43条  用人单位不得违反本法规延长劳动者的工作时间。        

    第52条 用人单位必须建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

    第53条  新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

    第54条  提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动保护用品，对从事有职业危害作业的劳动者定期进行健康检查。   

    第55条  特种作业劳动者必须经过专门的培训并取得特种作业资格。

    第56条  劳动者遵守安全操作规程。对管理人员违章指挥、强令冒险作业有权拒绝行； 对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

    第57条  国家建立伤亡事故和职业病统计报告和处理制度。县级以上各级人民政府劳动行政部门、有关部门和用人单位应当对劳动者在劳动过程中发生的伤亡事故和劳动者的职业病状况，进行统计、报告和处理。

    第58条  未成年工指年满十六周岁未满十八周岁的劳动者。

    第59条  禁止安排女职工从事：矿山井下  第四级体力劳动强度，禁忌劳动。（体力劳动强度分级GB3869-83）

    第60、61、62、63条  妇女四期（经期、怀孕期、产期、哺乳期（未满一年）的特殊劳动保护。主要有：不安排从事第三级体力劳动强度和其他禁忌劳动。产期九十天，怀孕七个月以上女职工不延时和夜班劳动。

    第64条  不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、第四级体力劳动强度和其他禁忌劳动。 

    第65条   对未成年工定期进行健康检查。

    5)中华人民共和国职业病防治法（2001年10月27日第九届人大常委会第24次会议审议通过，自2002年5月1日施行）。

    职业病防治法是中国第一部全面规范职业病防治工作的法律，维护劳动者及职业病人的健康权益是职业病防治法的精髓。

    职业病防治法的立法宗旨是预防、控制和消除职业危害，防治职业病，保护和增进劳动者健康，促进经济发展。

    A.摘录：第二条 本法适用于中华人民共和国领域内的职业病防治活动。本法所称职业病，是指企业、事业单位和个体经济组织（以下统称用人单位）的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。

    第三条 职业病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针，实行分类管理、综合治理。

    第二十条 用人单位必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。用人单位为劳动者个人提供的职业病防护用品必须符合防治职业病的要求；不符合要求的，不得使用。

    第三十二条 对从事接触职业病危害的作业的劳动者，用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果如实告知劳动者。职业健康检查费用由用人单位承担。

    第三十六条 劳动者享有下列职业卫生保护权利：

    (一)获得职业卫生教育、培训；

    (二)获得职业健康检查、职业病诊疗、康复等职业病防治服务；

    (三)了解工作场所产生或者可能产生的职业病危害因素、危害后果和应当采取的职业病防护措施；

    (四)要求用人单位提供符合防治职业病要求的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品，改善工作条件；

    (五)对违反职业病防治法律、法规以及危及生命健康的行为提出批评、检举和控告；

    (六)拒绝违章指挥和强令进行没有职业病防护措施的作业；

    (七)参与用人单位职业卫生工作的民主管理，对职业病防治工作提出意见和建议。

    B.职业病目录：10类115种。

    ①尘肺                                  13种

    ②职业性放射性疾病                      11种

    ③职业中毒                              56种

    ④物理因素所致职业病                     5种

    ⑤生物因素所致职业病                     3种

    ⑥职业性皮肤病                           8种

    ⑦职业性眼病                             3种

    ⑧职业性耳鼻喉口腔疾病                   3种

    ⑨职业性肿瘤                             8种

    ⑩其他职业病                             5种

    C.伤亡事故分类

    a.按伤害方式:按伤害方式GB6441-86《企业职工伤亡事故分类》分20类：⑴物体打击⑵车辆伤害⑶机械伤害⑷起重伤害⑸触电⑹淹溺⑺灼烫⑻火灾⑼高处坠落⑽坍塌⑾冒顶片帮⑿透水⒀放炮⒁瓦斯爆炸⒂火药爆炸⒃锅炉爆炸⒄容器爆炸⒅其他爆炸⒆中毒和窒息⒇其他伤害。

    b.按严重程度分类(GB6441—1986)：

    ①轻伤事故：指事故造成的损失工作日低于105日的失能伤害。

    ②重伤事故：指有重伤没有死亡的事故，损失工作日等于和超过 105日的失能伤害。

    ③死亡事故：

    ●重大伤亡事故：指一次事故死亡1～2人的事故。

    ●特大伤亡事故：指一次事故死亡3人以上（含3人）的事故。

    6)中华人民共和国消防法(1998年4月29日由第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议于通过，自1998年9月1日起施行)。

    摘录：第二条 消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针，坚持专门机关与群众相结合的原则，实行防火安全责任制。 

    第五条 任何单位、个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。任何单位、成年公民都有参加有组织的灭火工作的义务。 

    第十八条 禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续。作业人员应当遵守消防安全规定，并采取相应的消防安全措施。进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并严格遵守消防安全操作规程。 

    第二十一条 任何单位、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。公用和城建等单位在修建道路以及停电、停水、截断通信线路时可能影响消防队灭火求援的，必须事先通知当地公安消防机构。 

    第三十二条 任何人发现火灾时，都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警，严禁谎报火警。公共场所发生火灾时，该公安场所的现场工作人员有组织、引导在场群众疏散的义务。发生火灾的单位必须立即组织力量扑救火灾，邻近单位应当给予支援。消防队接到火警后，必须立即赶赴火场，救助遇险人员，排除险情，扑灭火灾。 

    7)中华人民共和国道路交通安全法(2003年10月28日由第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2004年5月1日起施行)。 

    摘录：第二条 中华人民共和国境内的车辆驾驶人、行人、乘车人以及与道路交通活动有关的单位和个人，都应当遵守本法。

    第十一条 驾驶机动车上道路行驶，应当悬挂机动车号牌，放置检验合格标志、保险标志，并随车携带机动车行驶证。机动车号牌应当按照规定悬挂并保持清晰、完整，不得故意遮挡、污损。任何单位和个人不得收缴、扣留机动车号牌。

    第二十二条 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。任何人不得强迫、指使、纵容驾驶人违反道路交通安全法律、法规和机动车安全驾驶要求驾驶机动车。 

    第二十六条 交通信号灯由红灯、绿灯、黄灯组成。红灯表示禁止通行，绿灯表示准许通行，黄灯表示警示。 

　　第二十八条 任何单位和个人不得擅自设置、移动、占用、损毁交通信号灯、交通标志、交通标线。 

    第六十一条 行人应当在人行道内行走，没有人行道的靠路边行走。 

　　第六十二条 行人通过路口或者横过道路，应当走人行横道或者过街设施；通过有交通信号灯的人行横道，应当按照交通信号灯指示通行；通过没有交通信号灯、人行横道的路口，或者在没有过街设施的路段横过道路，应当在确认安全后通过。

　　第六十三条 行人不得跨越、倚坐道路隔离设施，不得扒车、强行拦车或者实施妨碍道路交通安全的其他行为。

    第七十一条 车辆发生交通事故后逃逸的，事故现场目击人员和其他知情人员应当向公安机关交通管理部门或者交通警察举报。举报属实的，公安机关交通管理部门应当给予奖励。

    8)中华人民共和国中华人民共和国环境保护法(1989年12月26日第七届全国人民代表大会常务委员第十一次会议通过，自1989年12月26日主席令第二十二号公布实施)。

    摘录：第二条 本法所称环境，是指影响人类生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体，包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、野生生物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等。 

    第六条 一切单位和个人都有保护环境的义务，并有权对污染和破坏环境的单位和个人进行检举和控告。 

    第二十四条 产生环境污染和其他公害的单位，必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度；采取有效措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、电磁波辐射等对环境的污染和危害。 

    第二十六条 建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用。防治污染的设施不得擅自拆除或者闲置，确有必要拆除或者闲置的，必须征得所在地的环境保护行政主管部门同意。 

    二)企业安全生产的重大意义

    加强安全生产工作，防止职业危害是国家的一项基本政策，是发展社会主义经济、建设小康社会的重要条件，是企业管理的一项基本原则，是企业稳定和发展的基础，是企业获得经济效益的根本保证,具有重要的意义。

    1.安全生产对国民经济与社会发展具有重大影响。

    发展已成为21世纪的主题，而安全生产对经济社会发展的影响一直是一个重要研究课题。

    全面的发展应包括三个层次：社会结构转化、生活经济文化生活质量提高和财富量增加。偏废或忽视其中任何一环都会对发展带来滞后影响。无论是建设，还是发展，其核心目标都是提高人民整体生活质量。做好安全生产工作是提高生活质量的重要一环，也是国家政治经济活动安全顺利运行的重要基本条件，因此它的重要性在于对经济发展与社会进步这两个方面都具有贡献。

    2.安全生产关系到国家稳定大局。

    安全生产事关劳动者的基本人权和根本利益。工伤事故和职业病对人民群众生命与健康的威胁长期得不到解决，会使广大劳动者感到不满，严重时可能使人民群众对党为人民服务的宗旨和对改革的目标产生疑虑和动摇。当人民群众的基本工作条件与生活条件得不到改善，甚至出现尖锐矛盾时，也会直接影响稳定发展大局。

    3.劳动安全卫生状况是国家经济发展和社会文明程度的反映。

    使所有劳动者的安全与健康得到保证，是社会公正、安全、文明、健康发展的基本标志之一，也是保持社会安定团结和经济持续、快速、健康发展的重要条件。我国安全生产现状也引起了国际社会关注。有关通讯报道消息，在每年的国际劳工组织大会上，常有批评中国安全卫生状况的发言。一位劳工组织官员曾经讲过：“中国已成为政治、经济大国，但不应成为工业事故的大国”。

    为维护工人的基本人权和促进安全卫生事业，国际劳工组织制定颁布了一系列法律文件和国际标准，作为各成员国制定本国安全生产发展战略的指导原则和立法的参考。目前，已颁布与劳动卫生直接有关的国际公约和建议书32项，这些公约划在基本人权一类中。我国迄今只签署了一部分，一些重要的公约还没有签署。作为一个发展中的政治经济大国理应在这方面做出表率，体现出一个联合国常任理事国的地位与作用。如长期不签署这些公约，将使我国不得不承受来自国际社会的压力并影响我们的国际形象。

    4.安全生产是促进经济社会发展的动力。

    现在愈来愈多的人已经认识到，生产的决定因素已不只是空间和资源。劳动力作为必不可少的生产投入，其质量乃是生产率水平的决定因素。对发达国家所做的研究表明，改进作为生产力的人力资源的质量是提高生产率水平和促进经济增长的重要因素。劳动力的身心状态、纪律、教育和技能的确能在很大程度上影响生产率水平。人的体力、知识和精神状态，可表现出劳动和创造能力，而生产力作为一种资本存量，可通过对人的“投资”而提高，其回报率比任何物质资本投资都更高。

    发展社会主义经济，加速实行四个现代化，首要条件是发展社会生产力。而发展生产力，最重要的就是保护劳动者。保护他们的安全健康，调动他们的积极性，以充沛的精力从事工作。反之，如果安全生产搞不好，发生伤亡事故和职业病，劳动者的安全健康受到危害，生产会遭到巨大的损失。可见，要发展社会主义经济，必须做好安全生产和劳动保护工作。

    5.安全生产是企业现代化管理的一项基本原则。

    企业现代化管理的基本目标是通过管理现代化，使生产过程顺利、高效率地进行，不断提高劳动生产率和发展生产。这个基本目标只有搞好安全生产、劳动保护才能实现。搞好安全生产、劳动保护和改善工作条件，则能调动广大劳动者的生产热情，劳动条件好，劳动者在生产中感到安全健康有保证，就能促进发挥工作的积极性，提高生产效率，使企业取得好的效益。所以，每一个企业的领导者必须重视安全生产，把保护劳动者的安全与健康，保证生产设备完好，保证生产工作顺利进行，当作自己的神圣职责和应尽义务，切实抓好，决不能掉以轻心。

    三)供电企业安全管理的内容和特点

    供电企业所涉及的领域比较广泛，包括电力传输和分配，电力工程项目的设计和施工，以及其他以电力生产为服务对象的服务性领域。供电企业的安全管理的内容包括：人身安全、电网安全、设备安全和安全用电服务。

    1.人身安全。预测员工在从事与电力生产有关工作过程中存在的危险，进一步采取措施，使人们不致受到职业伤害和职业病的危害。由于供电企业的生产特点，工作环境中高电压、高温、高空作业、野外作业、带电作业、化学有毒物质、易燃易爆物品等危险源都大量存在，涉及专业非常多，如何避免人身伤亡事故、免遭职业危害，是电力行业安全工作的重要内容。

    2.电网安全。采取措施，保证电力网正常运行方式，避免发生电网解列、瓦解造成大面积停电、电网失去稳定、电网电能质量降低等的电网事故，实现电网安全、可靠、优质、经济供电。

由于电力行业的公用性特点，电网事故影响面大，蔓延速度快，后果严重。大的电网事故可能造成大区域的全部停电，进而带来政治、经济混乱，甚至危及国防，而且大电网事故从开始发生到电网崩溃，一般在几分钟甚至几秒钟即告结束。大电网事故的灾难性后果已有很多例子。因此，电力行业将电网安全作为安全工作的重中之重。

    3.设备安全。加强设备管理，有计划地进行检查和监督，避免发生设备、设施的损坏，保证设备保持健康完好状态。

由于电力设备是资金和技术密集性产业，电力设备价格昂贵，设备事故不仅会给企业造成巨大财产损失，同时也会直接导致电网事故。因此，保证设备安全也是电力企业安全工作的主要内容。

    4.安全用电服务。发电、供电、用电是一个不可分割的生产过程，用电是否安全直接影响着供电系统的安全。搞好安全用电服务，防止因用电的不安全危及供电的安全，一方面是供电安全的需要，另一方面也是供电企业实现优质服务的一项主要内容。

    四)影响企业安全水平的主要因素

    当前，评价供电企业安全水平主要是：安全绩效(指标)、安全管理、设备设施可靠性三个方面进行综合性评价。根据多年来的统计，电力企业影响安全水平的主要因素是以下方面。 

    1.人的因素。多年事故统计，人员过失造成事故达70%以上。主要表现是：安全生产责任制不落实，违反安全工作规程、违章作业，冒险作业，违章指挥，错误操作，安装检修工艺不良，现场工作安全措施不完善，继电保护及自动装置的误接线、误整定、误碰等。因此，坚持“以人为本”的原则，全面落实各级人员安全生产责任制，加强遵章守纪的安全教育，提高职工岗位技能，推行标准化作业方式，是提高企业安全水平的重要方面。

    2.设备设施因素。造成设备事故的主要原因：设备制造质量隐患，设备检修未达到质量标准，设备能力不能满足运行要求，设备寿命超过设计标准，严重的跑、冒、滴、漏等。因此，加强设备管理，加强设备的监督检查，及时消除设备缺陷，保证设备健康水平，提高设备先进科技水平，是提高企业安全水平的重要环节。

    3.不合格产品的进入。防止不合格品进入电网以及及时撤除明令淘汰的产品，是保证电网运行安全的重要工作。因此，加强设备、物资、材料的采购招投标工作，严格把好进货质量关，做好设备、物资、材料的保管工作，杜绝“三无”产品及假、冒、伪、劣产品进入电网，是提高企业安全水平不可忽视的工作。

    4.法律法规和规章制度。个别企业配备的法律、法规、规程不能满足工作的需要，现场操作（运行）规程、规定缺乏可操作行等，都给执行者带来无章可循的工作条件，直接影响了企业安全水平。因此，重视制度建设，建立相应的管理规则，提高企业安全文化水准，是提高企业安全水平的重要方面。

    5.环境。点多、线长、面广是供电企业生产经营的一大特点。风、雷、洪、暑、雪、冰、寒等自然气候直接影响着电网正常运行和人员作业安全，小动物侵害、大气污染、线路通道内的违章建筑以及其他外力破坏造成的事故屡有发生，生产现场装置性违章和现场环境的脏乱差都可以成为事故的隐患。因此，加强反事故措施工作，推行现场安全设施标准化，创造安全文明的生产工作环境，是提高企业安全水平的重要工作。

    6.安全信息统计分析。及时、准确传递安全生产信息，做好安全统计分析，是安全管理的不可忽视的环节，直接反映了企业安全管理水平。因此，加强记录、报表的规范化管理，建立快捷、畅通的信息传递渠道，推广运用统计分析技术，是提高企业安全管理水平的重要内容。

    (二)企业基本情况，主要岗位及危险因素。

    一)企业简介

   Xx
    二)机构设置

    机关部室xx。

    基层单位xx。

    三)机构及岗位简介

   Xx
    五)主要危险因素、风险点源及消减控制措施。

    1.危险(危害)因素分析

    供变电运行、维修方面的主要危险是各种电气事故。电气事故将使正常生产活动中断，并可能造成人生伤亡或设备损坏。电气事故中，有少数是当前人力所不能全部预防的自然灾害或其它原因造成；大多数与不安全行为和不安全状态有关，其原因是由于未能识别系统里的危险或安全控制系统不完善造成的。按照事故的基本原因，电气事故可分为触电伤害和电气故障；按照电路状态，可分为短路、断路、接地、过载、过电压或欠电压等事故；此外还有高处作业及噪声危害等。

    供水运行、维修方面的主要危险是给排水设备机械故障和机械损伤事故。机械故障将使正常生产中断，并可能造成人生伤亡或设备损坏。有少数是当前人力所不能全部预防的自然灾害或其它原因造成；主要与不安全行为和不安全状态有关，其原因是由于未能识别系统里的危险或安全控制系统不完善造成的，按照事故的基本原因，给排水运行事故可分为机械伤害、低压设备触电、地下水环境污染等事故；此外还有噪音、冻伤、中暑等。

    本企业在供水供电生产过程和电力施工过程中发生最多的最重要危险是人员触电（电击），主要发生在发供电作业和接触用电设备设施的作业中，根据历年来发生的触电事故来看，有组织管理方面的因素，也有不安全状态方面的因素，因此，强化电气安全管理，提高作业人员的安全素质是预防事故发生的最根本措施之一。其次的危险是交通事故，作业区域分散、距离远广泛采用交通工具引起的交通伤害，它在生产经营活动中也是很可能发生的，一旦在发生后产生的危害也很严重。一般的危险是高空坠落、机械伤害、火灾爆炸、落物伤人、噪声。

    (1)触电伤害

    触电是电器事故中最为常见的一种事故，有电击和电伤两种形式。

    1)电击是指电流通过人体的内部，破坏人的心脏、肺部以及神经系统的正常工作，直至危及生命的伤害。电流通过人体，会引起针刺感、压迫感、打击感、痉挛、疼痛、血压升高、昏迷、心律不齐、心室颤动等症状。事故经验表明，绝大部分触电死亡事故都是电击造成的。

    2)电伤是电流的热效应、化学效应等对人体外部造成的伤害，主要包括以下几种：

    ①电弧烧伤、指弧光放电造成的烧伤，是电伤事故中最常见、最严重的。在高压系统中，由于错误操作或人体接近带电体（其间距小于放电距离）时，会产生强烈的电弧，造成烧伤乃至死亡；在低压系统，带负荷操作刀闸或断路故障合闸时，电弧可能烧伤人的手部和面部。

    ②皮肤金属化：指金属微粒渗入皮肤，使皮肤粗糙而张紧的伤害。皮肤金属化多在弧光放电时发生和形成。

    ③电光眼：指发生弧光放电时，由红外线、可见光、紫外线对眼睛的伤害。电光眼表现为眼角膜炎或结膜炎。

    ④电烙印：指人体与带电体接触的部位留下的永久性斑痕。斑痕处的皮肤失去弹性，表皮坏死。

    发生触电事故，当在高压带电体（主变装置、输电母线、各种开关刀闸、输电线路、高压配电装置等）、低压带电体（变电站内用电直流、交流用电设备、水源泵站低压配电设备、启动柜等），因人员接触、设计不合理、违反操作规程和安全防护规定、设计安装不合格产品等原因可能发生触电烧伤甚至死亡。

    (2)机械伤害

    1)动力驱动的传动件、转动部位，若防护护罩失效或残缺，工作人员人体有发生机械伤害的危险。

    2)在重物起吊过程中，若操作人员注意力不集中或其它人员的违章，可能发生挤压、坠落、物体打击等机械伤害的危险。

    (3)火灾爆炸危险

    用油清洗设备、油气作业区、燃气储罐、管道等处，若出现不规范作业、焊缝开裂、腐蚀穿孔、泄漏现象，遇火源可能发生火灾爆炸事故

    (4)其它伤害

    1)高处坠落或落物伤害:在杆塔上作业时，由于防护措施不当，可能造成作业人员的高处坠落，高处作业人员携带的工具、小金具等物品坠落伤及地面人员。

    2)噪声危害：主要指由变电站内变压器等高压配电装置产生的电磁噪声；泵站转水泵运行时产生的噪声。长期接触这些强烈的噪声，会使人产生头痛、头晕、耳鸣、心悸及睡眠障碍等神经衰弱综合症状，植物神经中枢调节功能减弱，表现为皮肤划痕试验反映迟钝、血压不稳、血管张力有改变。

    3)心理危害：由于工作、生活在变电站和泵站，担心发生意外，长时间的心理压力或他人触电事故影响等，会产生心理危害。

    (5)电气故障

    电气故障是指电气设备或电器装置达不到原定性能指标，部分或全部停止运行，且经过常规检查和调试扔不能恢复原有功能的状态。绝缘失效、导线断头、接触不良、电气短路、温升过高、声响异常、冒油漏油、误动拒动、指示错误、电压波动等都可能导致电气故障。

    (6)电气火灾危险

     当电气设备、母线及电缆等带电设施因过载、短路、等故障，产生引燃温度，将可能导致电气火灾。在变电所各个系统中，主变压器、CT、PT消弧线圈、电容器等均，是有油设备，存在着火灾甚至爆炸的危险。

    (7)误操作造成的事故

    因电气工作人员执行操作任务时错拉（合）电气开关或刀闸，对电气设备保护动作的原因判断错误，错误的操作开关，等造成的事故；因供水工作人员在执行操作任务时错开（关）阀门，倒错流程等造成的事故。

    (8)环境、水质污染

    当供水管线与油、气、油田注水等管线误连接，就会造成生活用水严重被污染；当供水管线因锈蚀渗漏，管线周围土层内的不卫生油、水渗入供水管中也会使生活水被污染。水源水泵、航机发电机产生的噪声将造成周围环境污染。

    (9)交通肇事危险

    交通工具出现装置失灵、操作失误、超重、道路异常、驾驶员违章操作、特殊天气行驶等，可能发生交通事故。

    2.供水供电处主要危险危害及消减措施

供水供电处主要危险危害及消减措施一览表
	序

号
	风险

识别
	风险

性质
	  危害和影响
	对策
	削减措施

	1
	感染
	健康危害
	感染五号口蹄疫、疟疾、病毒性肝炎、细菌性和阿米巴性痢疾、霍乱、肺结核、流感等疾病。
	制定落实卫生防疫管理规定
	⑴在区域性的各类传染病到来之前，及时通知员工

做好卫生防疫和饮食卫生并制定防范措施；

⑵定期进行员工的健康查体工作；

⑶对患有病毒性肝炎、肺结核等传染性疾病的员工

合理安排劳动强度较轻的工作；

⑷加强卫生防疫基本知识的宣传教育和培训。

	2
	拉伤

扭伤
	健康危害
	提物时使力方式不当，致使作业人员背部肌肉拉伤或腰部、足部扭伤。
	制定落实货物装卸管理措施
	⑴在本企业从事的一切生产经营活动中严格监督落实劳动保护规定，合理组织安全生产；

⑵根据工作量情况，在货物装卸或提物时合理安排人员力量；

⑶加强劳动安全保护基础知识的宣传教育和培训。

	3
	噪声
	健康危害
	80分贝以上的噪声对人员的睡眠、交谈、思考和学习产生干扰，影响工作效率、听力和健康。
	落实国家卫生防疫标准
	⑴加强设备的维护、保养和检修，降低噪声；

⑵严格按国家卫生防疫标准，合理安排作业人员直接接触噪声源的工作时间；

⑶设立隔音墙、隔音门窗降低噪音对作业人员的危害；

⑷为作业人员配备隔音耳罩等防护设施。

	4
	工作节奏
	健康危害
	不合适引起作业人员的紧张、休息不好和精力不集中。
	落实国家劳动法规定
	⑴严格按国家劳动法规定的每周工作40小时的时间，合理安排员工的工作时间；

⑵根据各岗位的工作情况，配备足够的人员，以保证作业人员有足够的休息；

⑶各岗位应根据实际工作量，掌握工作节奏，合理安排。

	5
	作业环境
	健康危害
	工作环境状况引起的各类疾病。
	落实职业安全卫生管理体系标准
	⑴根据生产经营实际，坚持污染物达标排放，防止各类疾病传染，降低噪音污染等，对环境进行综合治理，为员工营造出一个无污染、无事故、无伤害的作业环境；

⑵大力开展企业文化建设，树立科技、效益、人文的水电形象，

	6
	误操作
	安全危害
	岗位作业人员违反现场操作规程误操作，致使非计划停水停电、设备损坏或人身伤害。
	严格落实电业安全工作规程、变电运行操作规程、供水供电处“两票”管理规范、电气设备检修试验规程、电力线路运行操作规程、离心水泵潜水电泵运行操作规程
	⑴各岗位作业人员应经人事部门能力培训后，持证上岗；

⑵各变电所运行人员应熟练掌握本岗位各种运行式和操作技能，具有事故预防及处理能力；
⑶从事电气设备检修试验的作业人员应严格按规定精心维护和检修设备，确保检修质量；

⑷从事电力线路运行的作业人员应严格按规定精心维护和检修设备，确保检修质量和安全运行；

⑸各水源运行人员应熟练掌握本岗位各种运行方式和操作技能，具有事故预防及应急处理能力。

⑹定期组织安全技术知识、安全管理和体系的培训和教育。

	7
	高空坠落
	安全危害
	装置失灵，操作失误，超重，其他缺陷。造成落物伤人或设备损坏。
	制定落实起吊设备安全操作规程、特殊作业安全管理规定
	⑴生产技术部应负责审定大型吊装方案，安全部门应进行现场监督；

⑵吊装作业区应设警戒线，并做明显标识，非工作人员及车辆严禁进入；

⑶吊装前应对所有吊索、吊物、起重设备进行安全检查；

⑷吊装作业人员应熟知吊装方案和技术要求，坚守岗位，明确职责，按照吊装指挥的命令和信号进行操作；

⑸起重设备应定期进行检查和检验；

⑹作业人员劳保护具上岗。

	8
	交通安全
	安全危害
	装置失灵，操作失误，超载、超速、抢超、抢会等，造成人身伤害和设备损坏。
	严格落实道路交通安全法、道路交通安全法实施条例、供水供电处交通安全管理规定。
	⑴加强驾驶员的安全教育和培训；

⑵落实设备维护、保养、检修制度，消除车辆故障和隐患；

⑶在道路状况不良和恶劣天气下做到限速行驶或严禁出车；

⑷严格执行道路交通法规，遵守交通安全“十八法”；

⑸严厉禁止无照驾驶车辆、抢超、抢会、酒后驾车、疲劳驾车等；

⑹对长途车辆要严格执行五审批制度，每行驶100公里必须停车检查，严格按道路标识限速行驶。

	9
	事故和潜在的紧急状况
	安全危害
	来自产品和材料的包装缺陷，结构失效，天气、地球物理及其他外部自然灾害，恶意破坏或违反安全规程，造成的隐患或事故。
	制定落实采购管理规定、应急管理程序、安全管理程序
	⑴必须严格执行产品采购管理程序，对无产品合格证、出厂检验证、出厂说明书的产品禁止采购；
⑵新购进的产品必须经生产、安全等相关部门验收后，方可投入使用；
⑶按应急反应计划，定期进行监督检查和培训、演练；

⑷完善各项安全管理规章制度并加强监督检查力度；

⑸强化年度各项安全技术措施的有效实施。

	10
	人为因素
	安全危害
	违反操作规程和HSE管理要求，造成设备损坏或人身伤害。
	落实电业安全工作规程、变电运行操作规程、供水供电处“两票”管理规范、电气设备检修试验规程、电力线路运行操作规程、离心水泵潜水电泵运行操作规程、安全管理程序
	⑴各岗位作业人员须经人事部门能力培训后，持证上岗；

⑵定期组织安全技术知识、安全管理和HSE体系管理的培训和教育；

⑶按应急反应计划和应急预案，定期组织应急培训和演练，提高员工应急反应能力；

⑷完善各项安全管理规章制度并加强监督检查力度；

⑸强化年度各项安全技术措施的有效实施。

⑹强化“三标”班组的规范化管理；

⑺根据各岗位的工作情况，配备足够的人员，以保证作业人员有足够的休息。

	11
	安全用电
	安全危害
	用电设施的安装、包装缺陷，电气设备设施的错误使用。致使人体触电或人身伤亡。
	制定落实安全用电管理规定。
	⑴定期对用电设施进行维护和检修；

⑵定期对用电设备、设施的接地装置进行检测，不符合应及时规范治理；

⑶定期对员工进行用电安全知识教育、培训，对用户进行安全用电宣传；

⑷严格对施工和生活用电的安全管理；

⑸定期开展触电急救应急演习；

⑹各种电气设备应设立警示标志。

	12
	恶劣的气候条件
	环境危害
	夏季酷暑高温，极易导致作业人员中暑、疾病传染；冬季严寒，致使作业人员冻伤。
	制定落实防暑降温管理规定、现场急救手册、编制落实防暑降温和冬防保温计划。
	⑴暑期到来之前进行防暑降温知识的学习、教育和培训；

⑵配备防暑药品和足够的饮用水；

⑶合理安排作业时间，工间插入短暂休息；

⑷定期组织中暑急救预防演练；

⑸按规定及时发放防寒服、鞋帽及手套；

⑹建立合理的劳动作息时间并定期对员工进行体检；

⑺在作业场所应设立取暖室，以供人员轮流休息、取暖；

⑻定期组织防冻伤培训和演习。

	13
	污染
	环境危害
	生活废水排放和发电设备烟气排放，造成环境污染；油田油气开采对水源水质的污染。
	制定落实环境保护管理规定
	⑴定期对生活污水、烟气排放进行综合治理、达标排放；

⑵定期对生活污水、烟气排放进行监测；

⑶每年对水源地水质进行检测；

⑷定期索取油田公司污水处理的检测报告，确保水源的水质不被污染。


    3.主要风险点源控制

主要风险点源控制一览表

	序号
	岗位
	主要危害因素
	控制措施

	1
	Xx
	工作节奏、作业环境、误操作、事故和潜在的紧急状况、人为因素、安全用电等。
	⑴合理安排岗位人员的工作时间；

⑵持续改进作业环境；

⑶加强岗位人员的技术培训和事故演习，杜绝误操作；

⑷岗位人员定期按应急反应计划进行培训和演练；

⑸定期组织岗位人员进行安全技术知识、安全管理和HSE体系的培训和教育；

⑹定期对用电设施进行维护和检修；

⑺作业人员劳保护具上岗。

	2
	Xx
	工作节奏、作业环境、误操作、事故和潜在的紧急状况、人为因素、安全用电、噪声等。
	⑴合理安排岗位人员的工作时间；

⑵持续改进作业环境；

⑶加强岗位人员的技术培训和事故演习，杜绝误操作；

⑷岗位人员定期按应急反应计划进行培训和演练；

⑸定期组织岗位人员进行安全技术知识、安全管理和HSE体系的培训和教育；

⑹定期对用电设施进行维护和检修；

⑺严格按国家卫生防疫标准，合理安排作业人员直接接触噪声源的工作时间；

⑻作业人员劳保护具上岗。

	3
	电气设备检修

电力线路检修

电气试验

电气仪表装、校

电力施工
	工作节奏、作业环境、误操作、事故和潜在的紧急状况、人为因素、安全用电、提物时背部拉伤、提升物体或坠落、恶劣的气候条件等。
	⑴合理安排岗位人员的工作时间；

⑵持续改进作业环境；

⑶加强岗位人员的技术培训和事故演习，杜绝误操作；

⑷岗位人员定期按应急反应计划进行培训和演练；

⑸定期组织岗位人员进行安全技术知识、安全管理和HSE体系的培训和教育；

⑹定期对用电设施进行维护和检修；

⑺根据工作量情况，在货物装卸或提物时应合理安排人员；

⑻吊装作业人员应熟知吊装方案和技术要求，坚守岗位，明确职责，按照吊装指挥的命令和信号进行操作；

⑼对恶劣气候条件的各种危害提前进行预防和演练；

⑽作业人员劳保护具上岗。

	4
	Xx
	工作节奏、作业环境、误操作、事故和潜在的紧急状况、人为因素、安全用电、恶劣的气候条件、水质污染等
	⑴合理安排岗位人员的工作时间；

⑵持续改进作业环境；

⑶加强岗位人员的技术培训和事故演习，杜绝误操作；

⑷岗位人员定期按应急反应计划进行培训和演练；

⑸定期组织岗位人员进行安全技术知识、安全管理和HSE体系的培训和教育；

⑹定期对用电设施进行维护和检修；

⑺对恶劣气候条件的各种危害提前进行预防和演练；

⑻每年对水质进行检测；

⑼作业人员劳保护具上岗。

	5
	潜水泵检修

离心泵检修

起下井检修

供水管线检修
	工作节奏、作业环境、误操作、事故和潜在的紧急状况、人为因素、安全用电、提物时背部拉伤、提升物体或坠落、恶劣的气候条件等。
	⑴合理安排岗位人员的工作时间；

⑵持续改进作业环境；

⑶加强岗位人员的技术培训和事故演习，杜绝误操作；

⑷岗位人员定期按应急反应计划进行培训和演练；

⑸定期组织岗位人员进行安全技术知识、安全管理和HSE体系的培训和教育；

⑹定期对用电设施进行维护和检修；

⑺根据工作量情况，在货物装卸或提物时应合理安排人员；

⑻吊装作业人员应熟知吊装方案和技术要求，坚守岗位，明确职责，按照吊装指挥的命令和信号进行操作；

⑼对恶劣气候条件的各种危害提前进行预防和演练；

⑽作业人员劳保护具上岗。

	6
	饮食卫生

员工健康
	感染

污染
	⑴在区域性的各类传染病到来之前，及时通知员工做好卫生防疫和饮食卫生并制定防范措施；

⑵每年做好员工的健康查体工作；

⑶定期对生活污水、烟气排放进行综合治理；

⑷对患有病毒性肝炎、肺结核等传染性疾病的员工应合理安排劳动强度较轻的工作；

⑸加强卫生防疫基本知识的宣传教育和培训；

⑹定期对本企业电磁辐射岗位进行监测；

⑺办公室、宿舍应经常通风。

	7
	车辆检修

车辆运行
	工作节奏、作业环境、误操作、事故和潜在的紧急状况、人为因素、安全用电、提物时背部拉伤、提升物体或坠落、恶劣的气候条件、交通安全等。
	⑴合理安排岗位人员的工作时间；

⑵持续改进作业环境；

⑶加强岗位人员的技术培训和事故演习，杜绝误操作；

⑷岗位人员定期按应急反应计划进行培训和演练；

⑸定期组织岗位人员进行安全技术知识、安全管理和HSE体系的培训和教育；

⑹定期对用电设施进行维护和检修；

⑺根据工作量情况，在货物装卸或提物时应合理安排人员；

⑻吊装作业人员应熟知吊装方案和技术要求，坚守岗位，明确职责，按照吊装指挥的命令和信号进行操作；

⑼落实设备维护、保养、检修制度，消除车辆故障和隐患；

⑽严禁无照驾驶车辆、抢超、抢会、酒后驾车、疲劳驾车等。

	8
	施工、生活用电
	安全用电
	⑴定期对用电设施进行维护和检修；

⑵定期对用电设备、设施的接地装置进行检测，不符合应及时规范治理；

⑶每年对员工的用电安全知识教育、培训不得少于两次；

⑷严格对施工、生活用电的安全管理；

⑸定期进行触电急救应急演习；

⑹各种电气设备应设立警示标志。

	9
	物资供应与库房管理
	事故和潜在的紧急状况


	⑴必须严格执行产品采购管理程序，对无产品合格证、出厂检验证、出厂说明书的产品禁止采购；

⑵新购进的产品必须经生产、安全等相关部门验收后，方可投入使用；

⑶严格库房管理，做好防火、防鼠、防腐、防爆等。


    (三)安全环保职业卫生基本知识。

    一)通用基本常识

1、我国安全生产工作方针、环境保护工作方针、消防工作方针分别是什么？？

答：安全生产工作方针：“安全第一，预防为主”。

环境保护工作方针：“全面规划，合理布局，综合利用，化害为利，依靠群众，大家动手，保护环境，造福人民”。

消防工作方针：“预防为主，防消结合”。

2、安全生产工作“五同时”原则是什么？

答：企业的生产组织及领导者在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

3、安全管理中的“三违”是指什么？

答：违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。

4、三级安全教育是指什么？

答：厂级教育、车间教育和班组教育。

5、事故处理“四不放过”的内容是什么？

答：事故原因没有查清楚不放过；事故责任者没有受到严肃处理不放过；广大职工群众没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过。

6、“四不伤害”是指什么？

答：不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受伤害。

7、安全检查的内容主要有哪些？

答：查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查事故处理。

8、什么是建设项目的“三同时”？ 

答：生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全环保职业卫生设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

9、安全生产的“三标”管理是指什么？

答：标准化班组、标准化现场、标准化岗位。

10、“四懂三会”是什么？ 

答：“四懂”是懂设备性能、懂设备构造、懂设备原理、懂工艺流程；“三会”是会操作、会维护保养、会排除故障。

11、“十字作业”的内容是什么？

答：紧固、润滑、防腐、调整、清洁。

12、岗位建设中常说的“三清”是什么？

答：工艺流程清、操作规程清、安全措施清。

13、岗位建设中常说的“三好”是什么？

答：环境美好、设备完好、精神面貌良好。

14、岗位建设中常说的“5S”是什么？

答：清理、整理、清扫、清洁、素养。

15、“五新”安全教育指的是什么？

答：“五新”安全教育是指采用新工艺、新技术、新材料、新设备、新产品前所进行的新操作方法和新工作岗位的安全教育。

16、企业安全管理的对象有哪些？

答：生产的人员、生产的设备和环境、生产的动力和能量、管理的信息和资料。

17、“四全”安全管理中的“四全”是指什么？

答：全员、全面、全过程、全天候。

18、在安全生产工作中，要严格执行安全管理那“七个到位”制度?

答：安全规章制度到位，安全责任到位，安全审批制度到位，安全教育到位，安

全监督到位，安全防范预案到位，安全评比奖惩到位。

19、安全生产做到哪“五个坚持”?

答：坚持普及安全教育培训；坚持领导干部承包要害生产部位，坚持巩固“三标”

建设；坚持科技进步；坚持安全检查。

20、影响企业安全生产最常见的职工心理状态有哪几种？

答：影响企业安全生产最常见的职工心理状态有：自我表现心理、经验心理、侥幸心理、随众心理、逆反心理和反常心理等。

21、事故发生的原因有哪些？

答：人的不安全行为，物的不安全状态，环境方面的缺陷，安全管理方面不足等。

22、预防事故的基本原则是什么？

答：（1）事故可以预防；（2）防患于未然；（3）根除可能的事故原因；（4）全面处理的原则。

23、什么叫不安全行为？说出几类不安全行为。

答：不安全行为指能造成事故的人为错误。如操作错误，忽视安全，忽视警告，使用无安全装置设备，手代替工具操作，冒险进入危险场所，攀坐不安全位置，不按规定正确使用防护用品、用具等。

24、什么是隐患？

答：隐患是可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷或人机环境系统安全品质的缺陷。

25、说出应急管理的范围？

答：应急管理范围包括：风灾、火灾、洪水、爆炸、触电、地震、中毒、电力系统重（特）大事故、重大伤亡事故及恶性、重大政治治案事件。

26、安全标志分为几类？各有什么含义？安全标志一般设置在什么位置？

答：安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志。禁止标志的含义是禁止人们不安全行为的图形标志。警告标志的含义是提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形标志。指令标志的含义是强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标志。提示标志的含义是向人们提供某种信息的图形标志。安全标志一般设置在光线充足、醒目、稍高于视线的地方。

27、国家规定的安全色是哪几种颜色？含义是什么？

答：红色：表示禁止、停止；

蓝色：表示指令；

绿色：表示提示；

黄色：表示警告。

28、地震发生时，如果来不及撤退，应怎么办？

答：应立即躲到桌下、床下、墙根下或者面积最小的厨房、厕所处。

29、什么是安全否决权原则？

答：安全具有否决权的原则是指安全工作是衡量企业管理工作好坏的一项基本内容，该原则要求，在对企业各项指标考核、评选先进时，必须要首先考虑安全指标的完成情况。安全生产指标具有一票否决的作用。

30、什么是群体保护能力？

答：指班组成员之间相互保护、相互帮助而形成的整体防护保护能力。

31．什么是违章指挥？

答：是指企业领导和生产指挥人员滥用职权违章命令或强迫命令工人违反规章制度，冒险进行操作的行为。如：不遵守安全生产规程、制度和安全技术措施交底或擅自更改者；指令未经培训、无《就业证》和无《特种作业操作证》的工人上岗作业的；指挥工人在安全防护设施或设备上有缺陷，隐患未解决的条件下冒险进行作业；发现违章不制止等均为违章指挥。
      32.什么是违章操作？
    答：违章操作是指劳动生产过程中违反国家颁发的各种法规性文件和企业、事业单位及其管理机关指定的反映安全生产客观规律的各种规章制度，包括工艺技术、生产操作、劳动保护、安全管理等方面的规程、规则、章程、条例、办法和制度，以及有关安全生产的通知、决定等。

33、工作前“一想、二查、三严”的具体内容是什么？

答：一想当天的生产作业中有哪些安全问题，可能会发生什么事故，怎样预防。

二查工作场所所使用的机器、设备、工具、材料是否符合安全要求，上道工序有无事故隐患，如何排除，还要检查一下本岗位操作是否会影响周围的人身安全，如何防范。

三就是严格按照安全要求、严格按照工艺规程进行操作，严格遵守劳动纪律，不搞与生产无关的活动。

34、什么是安全生产责任制？简述安全生产责任制的实质、核心和原则。

答：是根据安全生产法规建立的各项领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在劳动生产过程中对安全生产层层负责的制度。这是保证安全生产的重要的组织措施。安全生产责任制是企业岗位责任制的一个组成部分，是企业最基本的安全制度，是安全规章制度的核心，安全生产责任制的实质是“安全生产，人人有责”。安全生产责任制的核心是切实加强安全生产的领导，建立起以政府、部门、企业主要领导为第一责任人的责任制。安全生长责任制要贯彻“预防为主”的原则。

35、《吐哈石油勘探开发指挥部安全生产管理规定》中规定岗位工人安全职责是什么？ 

答：（1）严格执行各项安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

（2）积极参与安全生产管理活动，自觉接受安全生产教育和培训，掌握本职工作的安全知识和安全操作技能，熟悉事故应急处置预案，增强事故应急处理能力。

（3）有权制止、纠正他人的不安全行为，有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告。有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

（4）发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。

（5）与本班组员工相互团结，互相关心，互相支持和帮助，互相监督和提醒，消除不安全的心理和违章冒险因素，以安全的态度和方式工作。

36、指挥部《安全生产管理规定》中对班组安全讲话有什么要求？

答：生产作业班组应在每班开工前进行安全讲话，安全讲话要针对当班具体工作内容和工作过程中可能存在的风险及危害，提出具体安全措施和要求，明确工作程序、危险作业许可制度和应执行的岗位操作规程，讲安全知识，提高安全意识。班前安全讲话由班组长负责组织，当班人员参加，参加人员要有记录或签名。工作任务完成后，班长应对当天的安全工作情况进行讲评，总结经验，对好的方面提出表扬，对不足之处提出批评。班前安全讲话及班后安全总结要有记录，记录应如实填写。

37、什么是人身安全十大禁令？

答：（1）未经安全教育和技术考核不合格者，严禁独立顶岗操作。

（2）不按规定着装 或班前饮酒者，严禁进入生产岗位或施工现场。

（3）不戴安全帽者，严禁进入检修施工现场或进入交叉作业场所。

（4）未办理安全作业票及不系安全带者，严禁高空作业。

（5）未办理安全作业票，严禁进入塔、容器、油罐、油舱反应器、下水井、电缆沟等有毒、有害、缺氧场所作业。

（6）未办理维修工作票，严禁拆卸停用机泵或设备。

（7）未经办理电气作业“三票”，严禁进行电气施工作业。

（8）未经办理施工破土工作票，严禁破土施工。

（9）机动设备或受压容器的安全附件，防护装置不齐全好用，严禁启动或使用。(10)机动设备的转动部件必须加装防护装置，在运转中，严禁擦洗或拆卸。

二)体系管理常识

1、健康、安全与环境管理体系简称什么？

答：HSE管理体系。

2、HSE 管理体系运行的最直接目的是什么？

答：防止事故发生，将危害及影响降低到可接受的最低程度。

3、HSE 管理体系突出了什么科学管理思想？

答：突出了预防为主、领导承诺、全员参与、持续改进的科学管理思想。

4、HSE 管理体系的核心部分是什么？

    答：领导和承诺是HSE 管理体系的核心，承诺是HSE管理的基本要求和动力，自上而下的承诺和企业HSE 文化的培育是体系成功实施的基础。

5、实施HSE管理体系标准对企业有那些益处？

答：（1）建立HSE管理体系是贯彻国家可持续发展战略的要求。

（2）可促进我国的石油企业进入国际市场。

（3）可减少企业的成本、节约能源和资源。

（4）可减少各类事故的发生。

（5）可提高企业健康、安全与环境管理水平。

（6）可改善企业形象、改善企业与当地政府和居民的关系。

（7）吸引投资者。

（8）可帮助企业满足有关法规的要求。

（9）可使企业将经济效益、社会效益和环境效益有效结合。

6、HSE 管理体系中的“不符合”指的是什么？

答：在这里“不符合”是一个专用名词，是指各种偏离或违背HSE方针、目标、指标或其他任何体系要求的情况。

7、何为“两书一表”？《HSE作业指导书》与《HSE作业计划书》的关系是什么？

答：两书：HSE作业指导书、HSE作业计划书；一表：HSE现场检查表。

关系：《HSE作业指导书》和《HSE作业计划书》同属于HSE体系中的作业文件层次，《HSE作业指导书》是基层组织执行作业的HSE行为准则，由基层组织按照HSE管理体系的要求，根据工作范围，综合基层组织常见和常规作业的管理规定和岗位操作规程自行组织开发，是基层组织HSE管理体系的文件化表现之一；《HSE作业计划书》主要是基层组织为了满足新的项目或新的条件（项目变化或要求变化），在作业指导书的基础上，针对项目变化和满足新的要求所开发的作业文件，是对作业指导书的补充。

8、xx的HSE方针是什么？

答：xx。

9xx的质量方针是什么？

答：xx。

10、xxHSE目标是什么？

答：xx
11、xx向员工、客户以及社会的HSE承诺是什么？

答：xx
12、xx最高管理者的HSE承诺是什么？

答：xx
13、HSE管理对记录的要求是什么？

答：（1）数据真实可靠；

（2）记录清楚，数字清晰，字迹工整；

（3）记录内容完整，无空格现象，数据前后衔接；

（4）记录应有填写人签名，注明填表日期，重要记录应经有关人员审批。

（5）各专业归口管理部门负责记录的定期收集、审查、整理、传递和归档。

（6）归档记录的保管必须做到防盗、防火、防污染、防蛀，确保档案安全。

（7）已归档记录的借阅，应按程序规定进行控制。

    （8）有关分承包方的记录，各有关部门和单位应予保存。

    （9）记录格式的变更应由原记录设计部门提出申请，体系办公室审核批准后实施。

三)消防常识

1、火警电话是多少？

答：用xx电话拨打119。

    用移动电话或地方电话拨打xx。

2、电话报火警时应该注意什么？

答：要讲清楚起火单位、详细地址、着火情况、什么物品着火、有无爆炸危险、是否有人被困及报警用的电话号码和报警人的姓名等。

3、燃烧的三要素是什么？

答：可燃物、助燃物、火源。

4、扑救火灾常用的方法是什么？

答：隔离法、窒息法、冷却法、抑制法。

5、电气火灾常用哪三种灭火器扑救？

答：1211灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器。

6、干粉灭火剂适合扑救哪些物质的火灾？

答：主要适用于扑救易燃液体、可燃气体和电气火灾。

7、建筑物起火后多少分钟内是灭火的最好时间？

答：5-7分钟。

8、发生火灾时，基本的应变措施是什么？

答：发出警报、疏散、在安全的情况下设法扑救。

    9、烟中如何逃生？一旦发生火灾，浓烟和热浪是火灾中危害最严重的因素，如何躲避，应切记的要点有哪些？

答：（1）为防止烟气熏呛和中毒,用毛巾沾水弄湿，然后用湿毛巾捂住鼻子，俯身行走。

（2）在热浪弱时起跑快，在烟气凶的地方一定匍匐前进，因为烟往高处走。

（3）若已无法从房门逃生，可匍匐到窗口，先将上下窗口略开少许，这样新鲜空气可从上边进入室内，浓烟可从上方出去，以赢得一些逃生的时间

10、身上着了火，为什么不能奔跑？

答：发生火灾时，如果身上着了火，千万不能奔跑。因为奔跑时，会形成一股小风，大量新鲜空气冲到着火人的身上，就像是给炉子扇风一样，火会越烧越旺。着火人乱跑，还会把火种带到其他地方，引起新的着火点。

11、舞厅及其它娱乐场所的安全疏散出口不得少于几个？

答：不得少于两个。

12、吸烟容易引起火灾，请问烟头的表面温度和中心温度各是多少？

答：烟头的表面温度为200-300℃，中心温度为700-800℃。

13、氧气瓶和乙炔瓶工作间距不应少于多少米？

答：5米。

14、各种气瓶的存放，必须距离明火多远距离？

答：10米以上。

15、氧气瓶口为什么不能沾染油脂？

答：油脂，尤其是不饱和脂肪和油脂，很容易发生氧化发热反应，引起燃烧。如果氧气瓶口沾有油脂，当氧气高速喷出时，高压气流与瓶口摩擦产生的热量能加速油脂的氧化过程， 极易引起燃烧，甚至引起气瓶爆炸。

16、为什么乙炔气瓶必须直立放置？

答：因为乙炔气瓶为溶解气瓶，气瓶内有微孔填料，微孔填料中浸满丙酮，乙炔气溶解于丙酮中，使之稳定、安全贮存在乙炔气瓶中。当乙炔气瓶卧放时，丙醇会随乙炔同时流出，易引发燃烧或爆炸。

17、为什么蓄电池室易引起爆炸？

答：蓄电池在充电过程中，水被分解产生大量的氧气和氢气，若不能及时排出室外，遇火花就会爆炸。

18、发现燃气泄漏应如何处理？

答：及时关闭总阀，开窗通风，禁止关闭开关电源。

19、制定防火措施应以什么为依据？
答：（1）防止人身伤亡；

（2）保证财产安全；

（3）确保生产顺利进行；

（4）预防火灾苗头。

20、公共场所的防火规定有哪些？

答：(1)不在公共场所内吸烟和使用明火；

(2)不带烟花、爆竹、酒精、汽油等易燃易爆危险物品进入公共场所；

(3)车辆、物品不紧贴或压占消防设施，不应堵塞消防通道；

(4)严禁挪用消防器材；

(5)不得损坏消火栓、防火门、火灾报警器、火灾喷淋等设施；

(6)学会识别安全标识，熟悉安全通道；

(7)发生火灾时，应服从公共场所管理人员的统一指挥，有序地疏散到安全地带。

21、禁火区动火作业的“三不动火”是指什么？

答：1）没有动火证不动火；

2）防火措施不落实不动火；

3）监火人不在现场不动火。

22、防火“六不准”的内容是什么？

答：(1)在严禁吸烟的地方，不准吸烟；

(2)生产生活用火要有专人看管，用火不准超量；

(3)值班人员要尽职尽责，不准擅离职守；

(4)安装使用电气设备，不准违反规定；

(5)教育小孩不准玩火；

(6)各种消防设备和灭火工具不准损坏和挪用。

23、什么是防火防爆十大禁令？

答：（1）严禁在厂内吸烟及携带火柴、打火机、易燃易爆物品入厂。

（2）未办理用火手续，严禁在厂区内进行施工用火或生活用火。

（3）严禁穿易产生静电的服装进入油气区工作。

（4）严禁穿带铁钉的鞋进入油气区工作。

（5）严禁用汽油、溶剂擦洗各种设备、衣物工具及地面。

（6）严禁未经批准的各种机动车辆进入生产装置、罐区及易燃易爆区。

（7）严禁就地排放轻质油品、瓦斯、化学危险品。

（8）严禁在各种油气区内用黑色金属工具敲打。

（9）严禁堵塞消防通道及随意挪用或损坏消防工具的设备。

（10）严禁损坏生产区内的防爆设施及设备。

四)环保、职业卫生、急救常识

1、工业品“三废”指什么？

答：废水、废气、废渣。

2、“三大公害”是指什么？

答：水污染、大气污染、噪声污染

3、世界卫生组织提出的健康新概念是什么？

答：健康不仅是没有疾病，而应是身体的、精神的和社会适应的完好状态。

4、职工健康管理的范围包括那些？

答：健康监测、健康教育、员工查体、工业卫生、职业病防治。

5、什么叫职业性危害因素？职业性危害因素分哪几类？

答：在生产过程和生产环境中存在的可能危害人体健康的因素称之为职业性危害因素。职业性危害因素可分为三类：一是化学因素，包括生产性毒物和粉尘，二是物理因素，包括不良气象条件、异常气压、非电离辐射、电离辐射、噪音和振动等，三是生物因素，主要是微生物和寄生虫对人体所起的危害。

6、预防职业病应采取的措施是什么？

答：改进工艺流程、加强治理、提高个人防护能力。

7、我国规定的居民区夜间允许最高噪声声级为多少分贝？

答：40分贝。

8、噪声的强度在多少分贝以上时即可提高噪声性耳聋的发生率？

答：90分贝。

9、防止噪声危害应从哪三方面采取防止措施？

答：声源、传递途径、接收者。

10、噪声对心血管系统引起的不良影响的表现是什么？

答：交感神经紧张、血管痉挛。

11、常用防噪声用品有什么？

答：防噪声耳塞、耳罩和防噪声服。

12、现场工作人员应学会哪些急救方法？

答：应学会触电、窒息急救、人工呼吸，并要熟悉烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。

13、拨打急救电话应该讲清的事项有哪些？

答：简要准确地讲清需要急救的确切地点、联系方法（如电话）、具体行走路线、伤害事故性质、病人症状和程度、现场情况等。

14、外伤的一般急救步骤是什么？

答：止血、包扎、固定、送医院。

15、当有人触电时，如何进行现场急救？

答：⑴触电者若无知觉、无呼吸，但心脏有跳动时，应立即进行口对口（鼻）的人工呼吸法进行抢救，成人每分钟16－18次；儿童每分钟分18－24次。

  ⑵触电者若有呼吸，但心脏停止跳动，应采用胸外心脏挤压法进行抢救，每分钟挤压60－80次。

  ⑶触电严重者，要立即送往医院抢救。

16、发生游泳淹溺后，应采取哪些急救措施？

答：(1)立即清除口鼻内污泥等脏物，保持呼吸道通畅；

(2)垫高腹部，头朝下，拍打背部，使体内水流出；

(3)进行人工呼吸。

17、高温作业工人，常见职业病症是什么？

答：热射病，热痉挛和急性中暑。

18、高温场所为防止中暑最好多喝什么饮料？

答：淡盐水。

19、中暑的先兆是什么？

答：在高温环境下出现大量出汗、口渴、头晕、耳鸣、胸闷、恶心、四肢无力、注意力不集中体温略有升高（不超过37.5度）。

20、对重症中暑者，应如何急救？

答：对高温昏迷者，治疗以迅速降温为主，对循环衰竭或患热痉挛者，以调节水、电解质平衡和防治休克为主。

21、发生食物中毒后应采取哪些应急措施？

答：(1)先让病人大量饮水，再刺激患者喉部，引起呕吐；

(2)立即送往医院抢救；

(3)向当地卫生防疫部门报告；

(4)保留剩余食品以备检验。

22、食物中毒有哪些症状？

答：主要表现为恶心、呕吐、腹痛、腹泻、发烧。

23、容易造成食物中毒的食品有哪些？（至少三种）

答：未煮熟的扁豆、发芽的土豆、有毒的蘑菇、鲜黄花菜等。

24、人在通常情况下饮下多少毫升的酒后判断和动作协调性会减弱？

答：20-40毫升。

25、过量饮酒有哪些危害？

答：(1)无节制的饮酒可造成多种营养素缺乏

(2)损害消化系统，尤其是肝脏。

(3)增加患高血压和中风的危险。

(4)损害中枢神经系统，引发事故及暴力。

(5)过量饮酒，毒害后代。

26、共同用餐时要注意什么？

答：建议用餐者使用公筷和公勺，流行期间尽量避免大型聚餐。

27、从卫生角度看，人们交谈的最佳距离是多少？

答：1.2米。

28、按照规定，哪些人员严禁参加游泳活动？

答：患有心脏病、皮肤病、精神病、传染性疾病、醉酒等人员。

29、什么是工伤事故? 

答：工伤事故是指职工在工作时间内、生产岗位上发生的与生产或工作相关的人身伤害事故，包括轻伤、重伤、死亡、急性中毒等。

30、哪些情况可以视同为工伤？

答：(1)在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；

(2)在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；

(3)职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。

31、哪些伤亡不得认定为工伤？

答：因犯罪或者违反治安管理伤亡、醉酒导致伤亡、自残或自杀不得认定为工伤。

五）特殊作业、劳动保护、危险化学品常识

1、什么是特种作业？

答：是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全可能造成重大危害的作业。直接从事特种作业的人员称为特种作业人员。

2、危险作业的范围有哪些？
      答：（1）高空作业；（2）带电作业；（3）禁火区内进行明火或者易燃品作业；（4）爆破区或者有爆炸危险的作业；（5）有中毒或者窒息危险的作业。

3、如何做好危险作业区域的安全工作？

答：施工现场的危险区域，要采取围栏、盖板等措施或设置醒目的“危险”、“禁止通行”等安全标志牌及安全宣传画，夜间应设红灯示警，非危险区内作业人员不得擅自进入危险区域。

4、什么是高处作业？高处作业按坠落高度分为哪几级？ 

答：凡在坠落高度基准面2米以上（含2米）有可能坠落的高处进行的作业均称为高处作业。高处作业按坠落高度分4级，一级高处作业2-5米；二级高处作业5-15米；三级高处作业15-30米；特级高处作业30以上。

5、对担任高处作业的人员身体状况有哪些规定？

答：担任高处作业人员必须身体健康，患有精神病、癫痫病及经医师鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业病症的人员，不准参加高处作业，凡发现工作人员有饮酒、精神不振时，禁止登高作业。

6、高空作业保证人身安全的措施是什么？

答：戴安全帽，使用安全带、脚扣。

7、什么样的气候条件禁止露天高处作业？

答：六级以上强风、雷雨或暴雨、下雪和雾天禁止露天高处作业。

8、特种设备主要包括哪些？

答：指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施。

9、什么是特种设备作业人员？对其工作资质是如何规定的？

答：特种设备作业人员是指锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的作业人员及其相关管理人员。

按照国家有关规定，特种设备作业人员必须经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。

10、危险物品有哪些种类？

答：易燃易爆物质、有害物质、刺激性物质、腐蚀性物质、有毒物质、致癌致突变及致畸物质、造成缺氧的物质、麻醉物质、氧化剂等九类。

11、指挥部《安全生产管理规定》中要求对剧毒化学品实行“五双”管理，什么是“五双”管理？

答：“五双”管理就是双人验收、双把锁、双本帐、双人保管、双人发货，如实记录储存量和用途，并采取必要的保安措施，以防止剧毒化学品被盗、丢失或者误用。

12、什么是进入有限空间作业？

答：是指作业人员进入或探人炉、塔、釜、罐、槽车容器以及管道、烟道、隧道、下水道、沟、井、池、涵洞等进出受到限制和约束的封闭、半封闭设备、设施及场所的作业。

13、进入有限空间作业的人员应做到什么？

答：(1).按《进入有限空间作业许可证(票)》上签署的任务、地点、时间作业。

(2).作业前应检查安全措施是否符合要求。

(3).按规定穿戴劳动防护服装、防护器具和使用工具。

(4).熟悉应急预案,掌握报警联络方式。

14、密闭场所有哪几方面的危险？

答：(1)窒息危险；(2)有毒空气；(3)火灾或爆炸危险。

15、什么是劳动保护用品？

答：劳动保护用品是用来保护劳动者在生产劳动过程中安全与健康方面的专用物品。

16、安全帽等头部防护用品的作用是什么？

答：(1)保护头部避免受物体打击或撞击。

(2)使头部免受火焰、腐蚀性烟雾、粉尘、以及恶劣气候条件下的伤害。

(3)可使头、毛发免受有害物污染，防止头部被卷入运动的机器设备中。

17、安全帽有哪六种基本性能？
答：（1）冲击性能；（2）耐穿透性能；（3）耐低温性能；（4）耐燃烧性能；（5）电绝缘性能；（6）侧向钢性。

18、请问如何正确使用安全带？

答：（1）安全带应高挂低用，注意防止摆动、碰撞；

（2）安全带上的各个部件不要任意拆掉，更换时注意加绳套；

（3）不要将挂绳打结使用，挂钩应挂在绳的环上，不要直接挂在绳子上；

（4）使用前应避开尖刺物质，不要接触明火及酸碱等腐蚀性物质。

19、白线手套不是绝缘工具，戴它有何作用? 

答：起防护作用，如防碰伤、砸伤、刮伤，及较小电弧的灼伤等。

20、员工个人护品种类主要包括哪些？并举例说明。

答：（1）头部防护类。如安全帽、护发帽；

（2）呼吸防护类。如各式防毒面具、防尘口罩；

（3）面部防护类。如电焊面罩、护目镜、防冲击护具；

（4）听力防护类。如耳塞、耳罩等；

（5）防护服装类。如防静电服、防寒服、防水服等；

（6）手足防护类。如各种防护手套、防护鞋及专用护肤品；

（7）防坠落类。如安全带、安全网、安全绳；

（8）经劳动部门确定的其它特殊护品。

21、汽油之所以具有较大的火灾危险性，其主要因素有哪些？

答：主要是因为汽油易燃、易爆、易蒸发、易产生静电、易受膨胀、易流动扩散、易沸腾突溢。

22、在可能发生有害气体的地下维护室或沟道内进行工作的人员，应做好哪些安全措施？

答：在可能发生有毒气体的地下维护室或沟道中进行工作的人员，除必须戴防毒面具外，还必须使用安全带，安全带绳子的一端紧握在上面监护人手中，如果监护人必须进入维护室作救护，应先戴上防毒面具和系上安全带，并应另有其他人员在上面做监护，预防一氧化碳及煤气中毒，须戴上有氧气囊的防毒面具。

23、起重设备"十不吊"的内容是什么？

答：（1）斜吊不吊；（2）超载不吊；（3）散装物装的太满或捆扎不牢不吊；（4）指挥信号不明不吊；（5）吊物边缘锋利无防护措施不吊；（6）吊物上站人不吊；（7）埋在地下的构件不吊；（8）安全装置失灵不吊；（9）光线阴暗看不清吊物不吊；（10）六级以上强风不吊。

24、起重吊运指挥信号有哪几种？

答：手势信号、旗语信号和音响信号。

25、钢丝绳有哪些损坏方式？

答：断股、断丝、打结和磨损。

26、建筑施工的“三宝”指的是什么？

答：安全帽、安全带、安全网。

27、登梯施工应注意哪些事项？

答：（1）梯子与地面的夹角不得小于60和大于70度，应有防滑设施；

（2）禁止两人或两人以上同时在一梯子上工作，移动梯子时，人员应先下来；

（3）梯子需要接长使用时，搭接要牢固，其搭接长度要大于梯子框架主柱横截面直径15～20倍；

（4）梯子不能缺档；

（5）梯子长度不够禁止使用活动桌垫高使用；

（6）人字梯上作业时，中间应用绳子栓住，防止跨梯；

28、电焊工应备有哪些防护用具？

答：（1）镀有滤光镜的手把面罩或套头面罩；（2）电焊手套；（3）橡胶绝缘鞋；（4）清除焊渣的白光眼镜（防护镜）。

29、焊接中焊工常受到的辐射危害有什么？

答：强光、红外线、紫外线等。

30、从事气焊、气割作业需注意哪些安全事项？

答：防止燃烧和爆炸；防止烫伤和烧伤；防止触电；防止砸伤和伤眼；防止中暑。

31、焊工在焊接时应注意哪些事项？

答：（1）防止飞溅金属造成灼伤和火灾；

（2）防止电弧光辐射对人体的危害；

（3）防止某些有害气体中毒；

（4）在焊接压力容器时，要防止焊接发生爆炸；

（5）高空作业时，要带安全带和安全帽；

（6）注意避免触电事故。

六)机械、交通常识

1、运转中的机械设备对人的伤害主要有什么？

答：撞伤、压伤、轧伤、卷缠等。

2、机械防护装置主要有哪几种？

答：固定防护式、联锁防护式、自动防护式。

3、对机械伤害的防护要做到哪几点？

答：转动有罩、转轴有套、区域有栏。

4、操作机械时，工人要穿“三紧”式工作服，“三紧”是指什么？

答：袖紧、领紧和下摆紧。

5、机械设备的哪些部位应装设防护装置和安全装置？
    答：在机械设备的传动带、明齿轮，接近于地面的连轴节、皮带轮、转动轴、飞轮、砂轮和电锯等危险部分，都要装设防护装置。

6、常见物体打击事故主要有哪些？

答：(1)在高空作业中，由于工具零件、砖瓦、木块等物从高处掉落伤人；

(2)人为乱扔废物、杂物伤人；

(3)起重吊装、拆装、拆模时，物料掉落伤人；

(4)设备带“病”运行，设备中物体飞出伤人；

(5)设备运转中，违章操作，用铁棍捅卡料，铁棍飞弹出伤人；

(6)压力容器爆炸的飞出物伤人；

(7)放炮作业中乱石伤人等。

7、机械伤害的主要原因有哪些？

答：(1)工、夹具、刀具不牢固，导致物料飞出伤人；

(2)设备缺少安全防护设施；

(3)操作现场杂乱，通道不畅通；

(4)金属切屑飞溅等。

8、驾驶机动车辆会车时应做到礼让“三先”，“三先”是指什么？

答：先让、先慢、先停。

9、酒后驾车一般是指饮用各种白酒、啤酒和果酒后多少小时内驾车？

答：8小时以内。

10、机动车在冰雪、泥泞的道路上行驶时，最高时速应是多少？

答：不准超过20公里/小时。

11、机动车在通过有交通信号或交通标志控制的交叉路口时，须在距路口多少米的地方减速慢行?

答：30-100m。

12、机动车在道路上行驶应具备哪些条件？

答：(1)车辆必须经过车辆管理机关检验合格，领取号牌、行车执照后方准行驶；

(2)号牌须按指定位置安装，并保持清晰；

(3)机动车必须保持车况良好，车容整洁，制动器、转向器、喇叭、刮水器、后视镜和灯光装置必须保持齐全有效；

(4)机动车应按车辆管理机关规定的期限接受检验，未按规定检验或检验不合格的，不准继续行驶。

七)电气基本常识

1、从事电气作业人员必须符合什么条件？

答：(1)经医师鉴定，无妨碍工作的病症。

 (2)具备必要的电气知识，经过专门的技术培训，并且考试合格取得电工《操作证》。

 (3)新参加电气工作的人员、实习人员必须经过安全知识教育后，方可下现场随同参加指定的工作，但不得单独工作。

 (4)学会紧急救护法，特别要学会触电急救。

2、"两票三制"是指什么？

答：两票：工作票、操作票。三制：交接班制、巡回检查制、设备定期试验与轮换制。

3、三线电缆中的红线、黄线、黑线各代表什么？

答：红线代表火线、黄线代表零线、黑线代表接地线。

4、用电安全的基本要素是什么？

答：电气绝缘、安全距离、设备及其导体载流量、明显和准确的标志。

5、从人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径触电事故可分为哪三种？

答：单相触电、两相触电、跨步电压触电。

6、电气设备采用灰色外壳表示什么？

答：表示其外壳需接地或接零。

7、电气母线采用的安全色代表什么？

 答：交流母线A、B、C相用黄绿红色；接地线用黑色；直流母线正极用红色，负极用蓝色；在二次系统中电压回路用黄色，电流回路用绿色。

8、防止直接触电可采取哪些措施?

答：可采取安全电压、绝缘、屏护、障碍、间隔、漏电保护装置。

9、对地电压多少伏以上的属于高压？

答：250伏以上。

10、什么是安全电压？我国的安全电压额定值的等级分别为多少？

答：安全电压是为防止触电事故而采用的由特定的电源供电的电压系列。安全电压额定值的等级为42、36、24、12、6伏。

11、常用安全电压是多少？

答：36伏、12伏。

12、国际规定，电压多少伏以下不必考虑防止电击的危险？

答：25伏。

13、一般习惯以36伏为安全电压，人体长时间接触36伏电压会不会有危险？为什么？

答：有危险。因为人直接接触36伏电压时，都是处在痉挛以上和致颤以下这个区域，都是不一定安全的。36伏作为安全电压是有条件的，是有时间限制的，是相对安全，而不是绝对安全。

14、有人被刮断的电线挂在身上触电时，应如何抢救?

答：首先要立即切断电源，或用干燥木棍、绝缘物品等将电线挑开，然后进行紧

急救护。

15、怎样使触电者迅速脱离电源？
    答：（1）切断电源；（2）如切断电源有困难，可用干燥的木棍、竹竿或其他绝缘物体将电源挑开，或用带绝缘物体的钢丝钳剪断电线，使触电人脱离电源；（3）如果有人在较高处触电，应迅速拉开电源开关或用电话通知当地电业部门停电，同时采取保护措施，防止切断电源后触电人从高处坠落。

16、电缆线路与其附近热力管线的平行间距不得小于多少米？

答：2米。

17、在遇到高压电线断落地面时，导线断落点多少米内禁止人员进入？

答：20米内。

18、人体与带电体最小的安全间距是什么？

答：最小的安全间距是：10千伏以下0.7米；35千伏1.0米。

19、电流对人体的伤害有哪两种类型？

答：电击和电伤。

20、通过人身的安全电流规定在多少以下？

答：直流安全电流 50mA以下，交流安全电流 10mA以下  。

21、电流通过人体造成死亡的原因是什么？

答：由于电流通过人的肌体，伤害了管理心脏和呼吸机能的脑神经中枢，致使心脏的正常工作遭到破坏，呼吸停止，从而造成死亡。 

22、影响触电伤亡的主要因素是什么？
答：（1）电流通过人体的大小；（2）电流通过人体的时间；（3）电流通过人体的途径；（4）电流通过人体的频率；（5）触电者的身体健康情况。

23、雷击时，如果处于野外暴露区并感到头发竖起时应该怎么办？

答：立即双膝下蹲，向前弯曲，双手抱膝。

24、在雷雨天不要走近高压电杆、铁塔、避雷针，至少远离多少米？

答：20米。

25、当遇到高压电线断落时，如果你已经在距离断线20米以内，该怎么办？

答：要单足或并足跳离危险区，防止跨步电压造成触电事故。

26、什么是电气设备的屏护？

答：屏护是指用围墙、遮栏、护罩、护网、箱闸等装置把带电体同外界隔绝开来的安全措施。

27、保护接地和保护接零相比较有哪些不同之处？

答：保护接地和保护接零都是维护人身安全的两种技术措施，其不同之处是：

(1)保护原理不同。低压系统保护接地的基本原理是限制漏电设备的对地电压，使其不超过某一安全范围；高压系统的保护接地，除限制对地电压外，在某些情况下，还有促成系统中保护装置动作的作用。保护接零的主要作用是借接零线路使设备形成单相短路，促使线路上保护装置迅速动作。

(2)适用范围不同。保护接地适用于一般的低压不接地电网及采取其它安全措施的低压接地电网；保护接地也能用于高压不接地电网。不接地电网不必采用保护接零。

(3)线路结构不同。保护接地系统除了相线外，只有保护地线。保护接零系统除了相线外，必须有零线；必要时，保护零线要与工作零线分开；其重接地装置也应有地线。

28、树枝接触带电导线时，为什么要禁止人员接近? 

答：树枝接触裸导线时，树枝、树身会带电，危及人身安全，所以要防止人员接近。当绝缘导线接触树枝时，树枝会磨损导线绝缘层，树枝会直接接触导线金属部分，使树枝、树身带电。

29、为什么绝缘靴、绝缘手套等胶制品，不可与石油类的油脂接触？

答：绝缘靴、绝缘手套、绝缘垫等橡胶制品与石油类的油脂接触易产生化学反应，使其腐蚀和降低绝缘材料的绝缘，并过早老化、失效。

30、为什么用手指背面接触停电体，而不用手指正面去接触? 

答：当停电设备万一带电时，人手和胳膊会自然由怀中抽缩，这要比人手正面接触导体较安全。

31、为什么遇大雾、雷雨或五级以上大风时，严禁在电杆上作业？ 

答：由于大雾降低了可视度，并使杆身表面变滑，容易造成工作失误或人身事故。雷雨时，线路上落雷的机会较多，危及工作人员安全。大风时，由于外力作用，可能发生断线倒杆事故。故在上述天气情况下，严禁在电杆上作业。

32、接地线拆除后，是否可再登杆工作？

答：接地线拆除后，应即认为线路带电，不准任何人再登杆进行任何工作。

33、为什么不能用铜、铁、铝丝代替保险丝？

答：保险丝是电气线路及用电设备的安全保护装置。当线路大负荷超载或短路电流增大时保险丝被溶，起到切断电流，保护电路和电气作用。如果用铜、铁、铝丝代替，它们的熔点大于或等于导线熔点，就起不到切断电流作用。使电路或电器烧伤，因此不能使用铜、铁、铝丝代替保险丝。

34、电气设备防误闭锁装置有哪"五防"功能？
    答：（1）防止带负荷拉、合刀闸；（2）防止误拉、误合开关；（3）防止带接地线合闸；（4）防止带电挂接地线；（5）防止误入带电间隔。    

35、高压设备发生接地时,在室内和室外的安全距离各是多少?

答: 室内和室外的安全距离各是4m和8m。

36、外出登山、遇雷雨时，为防止雷击应注意什么？

答：不要在高峰处停留、不要手扶铁索、不要在树下避雨。

37、如何防止工作人员误登带电线路的电杆？

答：为了防止误登带电线路的电杆，除按规定执行外，还应在登杆前，核对线路名称和杆号，每天第一次登杆应由负责人指导、监护进行。

38、值班人员如何进行现场验电工作？ 

答：（1）验电时，必须用电压等级合适而且合格的验电器，在检修设备进出线两侧各相分别验电，验电前应先在有电设备上试验，确定验电器良好；（2）高压验电必须带绝缘手套，验电时应使用相应电压等级的专用验电器；（3）表示设备断开和允许进入间隔的信号，经常接入的电压表等，不得做为设备无电压的依据，但如果指示有电，则禁止在设备上工作。

39、在电气设备上工作，保证安全的组织措施是什么？

答：工作票制度，工作许可制度，工作监护制度，工作间断、转移和终结制度。

40、在电气设备上工作，保证安全的技术措施有哪些？

答：（1）停电；（2）验电；（3）装设接地线；（4）悬挂表示牌和装设遮拦。

41、在电力线路上工作，保证安全的组织措施是什么？

答：工作票制度，工作许可制度，工作监护制度，工作间断制度，工作终结和恢复送电制度。

42、在电力线路上工作前，保证安全的技术措施的实施基本步骤是什么？

答：停电、验电、挂接地线。

43、防止交流、直流电触电的基本措施有哪些？

答：(1)将带电设备设置必要的防护，要求保证防护意外的接触、意外的接近，做到不可能接触；

(2)对于偶然带电的设备，应采用保护接地和保护接零或安装漏电断路器等措施；

(3)定期对电气线路或电气设备进行检查、修理或试验；

(4)需要进行带电检修时，应使用适当的个人防护用具。

44、对工作票填写有哪些要求？

答：（1）工作票应用钢笔或圆珠笔填写一式两份；（2）许可进行工作的事项（包括工作编号、工作任务、许可时间和完工时间）；（3）工作票不准进行任意涂改；（4）工作票必须由签发人和工作负责人亲自办理，其他人不能代签代办。

45、为什么要履行工作许可手续? 

答：履行工作许可手续的目的，是为了在完成安全措施以后，进一步加强工作责任感。确保万无一失所采取的一种必不可少的"把关"措施。因此，必须在完成各项安全措施之后再履行工作许可手续。

46、为什么要设立工作票签发人、工作负责人、工作许可人？

答：设立工作票签发人、工作负责人、工作许可人这三个人的目的是建立一个分工明确、各负其责、相互监督、相互制约的机制，这是贯彻"安全第一，预防为主"方针的有效措施。

47、停电检修时，在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上，应悬挂什么标示牌？

答：“禁止合闸，有人工作”。

48、漏电保护器的主要功用是什么？适用范围是什么？

答：漏电保护器的功用主要是对有致命危险的人身触电提供间接接触保护，防止触电事故。其适用范围是交流50HZ额定电压至380伏，额定电流至250安。

49、油在高压断路器和变压器的作用是什么？

答：在少油断路器中作为灭弧介质；在多油断路器中作为灭弧介质和对地绝缘作用；在变压器中是绝缘和冷却介质以及瓦斯保护的动作介质。

50、变压器呼吸器的作用？

答：呼吸器与油枕内的空间相连通，当油枕内的气体随变压器油的体积膨胀或收缩时，排出或吸入油枕的气体经呼吸器内中干燥剂吸收气体中的水分和杂质，起到过滤作用，保持油的清洁和绝缘水平。

51、验电有何作用？

答：通过验电笔验电可以明显地验证停电设备是否确无电压，以防出现带电装设地线或带电合接地刀闸等恶性事故的发生。

52、带负荷拉合刀闸后如何处理？

    答：带负荷合闸后不得拉开。带负荷拉闸后，禁止再将刀闸合上。

53、静电的三大特点是什么？静电的危害主要有哪些？

答：电压高、静电感应突出、尖端放电现象严重。可引起爆炸和火灾，造成电击和妨碍生产。

54、低压开关的装设高度是多少?

答：距地面高度1.5m，最低不低于1.2m。

55、低压架空线路跨越房屋建筑的最小距离是多少?

答：最小距离是0.6M。

56、用试电笔可否辨别直流电、交流电，怎样辨别？

答：可以辨别。测试时，如果试电笔中氖泡两极均发光则为交流电，氖泡一极发

光则为直流电。

57、在带电设备上为什么不能使用钢卷尺、皮卷尺、线尺进行测量工作?

答：因为钢卷尺、皮卷尺、线尺里面都夹杂金属丝，所以不能进行测量。

58、10千伏及以上高压系统与380伏系统停电挂接地线时，使用的安全工具有什么不同？ 

答：在10千伏系统停电设备上挂接地线，必须使绝缘杆和戴绝缘手套；而在380伏系统停电设备上挂接地线，允许只使用一种绝缘工具，即绝缘杆或戴绝缘手套。这是它的不同点。

59、电力电缆测量绝缘电阻值规定？

答：电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻。1KV以下的使用1KV摇表，其值不应小于10MΩ。1KV以上使用2.5KV摇表。3KV及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ，6～10KV电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ，20～35KV电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ，220KV电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ/Km。读测绝缘电阻值应为1分钟后的数值。

60、使用电钻或手持电动工具时应注意哪些安全问题？

答：(1)所有的导电部分必须有良好的绝缘；

(2)所有的导线必须是坚韧耐用的软胶皮线。在导线进入电机的客体处，应用胶皮圈加以保护，以防电线的绝缘层被磨损；

(3)电机进线应装有接地或接零的装置；

(4)在使用时，必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套等防护用品；

(5)每次使用工具时，都必须严格检查。

    (四)本单位安全生产规章制度、劳动纪律。

    一)xx劳动纪律

只有严格遵守纪律，才能保证各项工作顺利进行，使工作效率得到提高。因此，每位员工必须做到：

1.按时上班，不迟到，不早退，坚守岗位，不擅自代班代岗。有事须办理请销假手续。每天上班时间：早上9:00-12:30，下午15:30-19:00。每周星期一至星期六上班，星期日全天休息。

    2.上班不得饮酒、吸烟，不得赌博。

    3.上班时间，精力集中，不做与工作无关的事情。

    4.上班时，不得举止懒散，或睡岗、脱岗、串岗。

    5.工作时，严格按照办事程序、操作规程和有关制度办事，杜绝违规操作。

    6.听从领导和现场指挥人员正确指挥，令行禁止。对工作提出意见或建议应通过正常渠道反映。

    7.员工之间团结友爱，密切配合，互帮互学，取长补短。

    8.爱护公物，勤俭节约，合理使用办公用品，文具、纸张、材料不得浪费，不挪做它用。

    9.自觉维护工作场所的环境卫生。

    二)xx员工安全守则

    为了保障员工的人身和企业的财产安全，每个员工要做到：

    1.遵守国家有关安全生产的方针、政策、法规，遵守企业各项安全生产规章制度和操作规程。

    2.积极参与安全生产管理活动，树立“安全第一、预防为主”的安全生产意识，自觉接受安全生产教育和培训，掌握本职工作的安全知识和安全操作技能，熟悉事故应急处理预案，增强事故应急处理能力，能对常见事故进行现场应急处理。

    3.有权制止、纠正他人的不安全行为；有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

    4.发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告，并保护现场，做好详细记录。

    5.与同事相互团结，互相关心，互相支持和帮助，互相监督和提醒，消除不安全的心理和违章冒险因素，以安全的态度和方式工作。

    6.按规定劳保护具上岗，正确佩戴和使用劳动防护用品，正确使用安全用具。

    7.不挪用、拆除或损坏安全设施和设备，不堵塞安全通道。   

    8.规范操作，服从管理，不违章指挥，不违章操作，不违反劳动纪律，培养良好的安全素养。

    9.懂设备性能、懂设备构造、懂设备原理、懂工艺流程，会操作、会维护保养、会排除故障。

    10.向上级负责，向员工负责，向自己负责，做到“四不伤害”(不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不受伤害)。

    11.不酒后上班，工作时集中思想，不做与工作无关的事。

    12.不启动或使用安全附件、防护装置不齐全的设备；不擦洗或拆卸运转中的设备；不用汽油、易挥发溶剂擦洗各种设备、衣物、工具及地面。

    13.不随意排放或丢弃易燃易爆、有毒、易腐蚀等危险化学品。

    14.不在禁止烟火区吸烟、使用手机及携带火种。

    15.发生火警，切莫惊惶失措，应立即告知保卫部门或拨打火警电话119，关闭相关电源，尽力采取补救措施或迅速离开现场。

    16.遵守安全用电规则。

    （1）在停电设备上工作前先验电；

    （2）不约时停送电；

    （3）当没有监护人时不在电气设备上单独工作；

    （4）使用电气设备前必须检查确认线路、插头、插座、漏电保护装置完好；

    （5）不私自乱拉乱接电线，勿使电器超过负荷；

    （6）不用湿手接触电器开关、插头；

    （7）搬迁或移动电气设备必须先切断电源；

    （8）不在电线上挂晒物品；

    （9）不擅自使用电炉和其他电加热器。

    17.新员工未经三级安全教育，复工换岗人员未经车间、班组教育，特殊工种人员未经专门安全培训，无有效安全上岗操作证，不上岗操作。
    18.作业环境和对象情况不清，作业前无安全措施或安全交底不清，作业场所安全防护措施未落实，安全隐患未排除，不盲目操作。

    19.不从正在起吊、运吊中的物件下通过，不在高空作业时抛掷工具等物品。
    20.驾车、乘车按规定系安全带，不迫使、纵容驾驶员违章开车，不在机动车临近时突然横过马路。

    21.特种作业持证上岗，按规定办理作业票，严格落实安全措施。

    22.不乱丢乱倒垃圾，保持办公室或岗位整洁，施工现场规范、有序，工完料尽场地清。

    23.工房、宿舍、办公室无人时，关好窗，锁好门，关闭电器设备、电源以及煤气等。

    24.现金、有价证券、珠宝首饰等贵重物品要妥善保管或及时交存银行，不得将钥匙交给不熟悉的人保管，钥匙丢失要及时换锁。

    25.做到安全生产五个“越要抓”：（1）任务重、工作紧张时，越要抓安全生产；（2）条件好，工作顺利时，越要抓安全生产；（3）完成任务有困难，大家心情急躁时，越要抓安全生产；（4）思想混乱时，越要抓安全生产；（5）过年过节，精力不集中时，越要抓安全生产。

    三)xx安全生产规章制度介绍

    Xx主要有以下各项安全生产规章制度：
    1.质量安全环保和职业健康考核办法

    2.员工劳动防护用品发放管理规定

    3.安全教育培训管理规定

    4.安全监督管理规定

    5.交通安全管理规定

    6.消防安全管理规定

    7.特种设备安全管理规定

    8.危险化学品管理规定

    9.特殊作业安全管理规定

    10.动土作业安全管理规定

    11.环境保护管理规定

    12.职业健康监护管理规定

    13.领导干部安全生产挂点管理规定

    14.承包方安全管理规定

    15.电力工程公司外部市场项目部安全管理规定

    16.安全评价管理规定

    17.医疗急救箱管理规

    (五)有关事故案例及原因分析。



