第一篇
施工组织设计建议书
第一部分 施工组织设计的文字说明
第一章
设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法
1.1 设备配备原则
根据本合同工程的工程量大小、施工工艺、施工顺序及工期进度计划， 优化机械设备配置，精选优良设备，以达到最合理、最科学的设备资源配
置。
1.1.1 先进高效、大型机械化作业的原则
本合同工程的重点在土石方施工，工程量大、工期紧张，我们将建立 一套大型机械化作业系统，选用美国****工程机械公司生产的 CAT320 和日
本小松株式会社生产的 PC220 型挖掘机，运输采用北方奔驰、瑞典沃尔沃、
青岛斯太尔等大型自卸车，配备先进的装载机、推土机、平地机、压路机， 共同组成一套先进的土石方作业生产线。
1.1.2 生产能力高于进度指标，充分考虑设备备用系数的原则
在施工中加强设备的日常管理，及时保养与维持，保证设备的完好率； 同时为了确保工期，在配置上生产能力高于进度指标，按 1.2 的系数配置
设备，保证足够的备用设备，这样即使个别设备有突发性故障，仍能实现
均衡生产。
1.1.3 设备成龙配套、匹配运作的原则
设备成龙配套，保证作业系统的先进，形成高效率的综合生产能力， 在土石方施工中，做到运输能力大于装载能力，装载能力大于开挖能力；
同时配足设备零部件，匹配运作，方便维修。
1.2 设备、人员动员周期
我单位接到中标通知书后，将立即组织项目经理部全体人员和机械设 备上场。签订合同后，3 天内由项目经理带领技术、安全、质量、计划、
财务、设备物资等部室人员共 15 人组成先遣组进入现场迅速展开工作，5 天内调配急需的施工人员 50 名和挖掘机、运输车、测量仪器等机械设备
40 余台套到达工地。项目经理部其余人员 10 天内全部到达现场，其他机 械设备、人员根据工程进度安排，提前 1 个月上场，确保满足施工需要。
1.3 设备、人员、材料运到施工现场的方法
本工程所需要的机械设备主要从我单位附近工点调运，新购设备就近 购买。设备、人员、材料等通过公路运到施工现场。
1.4 材料供应计划
1.4.1 主要材料需求量
本合同工程主要材料需求量见表 1-1。
1.4.2 材料供应计划
主要材料按提前一个月备料的原则，满足现场施工需要。详细的材料
供应计划见表 1-2、图 1-1、图 1-2、图 1-3、图 1-4 和图 1-5。 表 1-1
主要材料需求量表
	序号
	材料名称
	单位
	数量

	1
	钢材
	t
	20810

	2
	水泥（浆砌砌体）
	t
	19210

	3
	砂砾
	m3
	12410

	4
	油料
	t
	4431

	5
	商品混凝土
	m3
	210220


注：本表中水泥仅为浆砌片石用水泥，混凝土采用商品混凝土，其水
泥用量含在商品混凝土中。
表 1-2
主要材料供应计划表
	日
期
	钢材
（t）
	水泥
（t）
	砂砾
（m3）
	商品混凝土
（m3）
	油料
（t）

	2004 年 7 月
	0
	10
	10
	0
	31

	2004 年 8 月
	0
	0
	1000
	21000
	390

	2004 年 9 月
	4000
	0
	1600
	29000
	400

	2004 年 10 月
	5000
	0
	1700
	30000
	440

	2004 年 11 月
	4000
	0
	1200
	3800
	440

	2004 年 12 月
	200
	0
	0
	0
	30

	2005 年 1 月
	210
	0
	1100
	0
	80

	2005 年 2 月
	500
	2300
	1800
	6000
	350

	2005 年 3 月
	600
	2500
	1800
	6200
	400

	2005 年 4 月
	2100
	2700
	1200
	34000
	420

	2005 年 5 月
	2100
	2700
	1000
	34000
	420

	2005 年 6 月
	2100
	2700
	0
	35000
	420

	2005 年 7 月
	0
	2600
	0
	6200
	300

	2005 年 8 月
	0
	2500
	0
	5000
	200

	2005 年 9 月
	0
	1200
	0
	0
	100

	2005 年 10 月
	0
	0
	0
	0
	10

	合
计
	20810
	19210
	12410
	210200
	4431


6000
5000

5000
4000

4000

4000
3000
2000

2100 2100 2100
1000
0 
0
0


200


210


500 
600


0 
0 
0 
0
时间
图 1-1
钢材逐月进场计划直方图
3000
2500


2300


2500


2700 2700 2700


2600


2500
2000
1500


1200
1000
500
10
0
0

0
0
0
0
0
0

时间
图 1-2
水泥逐月进场计划直方图
2000
立 1800 方
米 1600


1600


1700


1800 1800
1400
1200
1000


1000


1200


1100


1200


1000
800
600
400
200
10 
0
0


0 
0 
0 
0 
0
时间
图 1-3
砂砾逐月进场计划直方图
40000
立 35000 方
米
30000


29000


30000


34000 34000

35000
25000


21000
20000
15000
10000
5000


3800


6000 6200


6200


5000
0
0 
0 
0 
0
0
时间
图 1-4
商品混凝土逐月进场计划直方图
500
450 吨
400


390


400


440


440


400


420 
420 
420
350


350
300


300
250
200


200
150
100 
80
50 
31 
30
0


100
10
时间
图 1-5
油料逐月进场计划直方图
2.1 工程说明

第二章
主要工程项目的施工方案、施工方法
2.1.1 工程概况
北京某机场扩建工程位于某机场东跑道东侧，南北向长约 4000m，东 西向长约 2000m，占地面积约 800 公顷。场区位于北京市顺义区天竺镇的
龙山村、桃山村和仁和镇的塔河村三个村庄。
本合同段为 FA-2 合同段（P124+22.5～P146+20.5、H163+5.75～ H201+12）。见图 2-1 所示。
P146+20.5

H163+5.75

P146+20.5
H201+12
FA-2合同段
垃圾场
P124+22.5
H163+5.75
2.1.2 地质概况
2.1.2.1 地形地貌


图 2-1
FA-2 合同段位置示意图



P124+22.5

H201+12
场区地势自西向东逐渐降低，地形相对平缓，自然地面绝对标高在
23.09～34.07m 之间。多为果园或耕地。小中河在拟建场地东侧通过。场 区地层以第四纪沉积的粘性土、粉土和砂土交互层为主，局部分布沟、塘，
表层分布有新近沉积层。
2.1.2.2 气象条件
场区属典型暖温带、半湿润半干旱大陆性气候，夏季炎热多雨，冬季 寒冷干燥。年平均气温 11～12℃，7 月份平均气温 25～26℃，1 月份平均
气温约-4～-5℃；季风区域，风向有明显的季节变化，冬季以北和西北风 为主，夏季多偏南风，春秋为南北风向转换季节；年最大风速约 22m/s，7

月份最大风速 14m/s，1 月份最大风速 20m/s；降水量 550～660mm，降水量 季节性变化大，年降水量 80%以上集中在汛期（6～9 月份），夏季降水量可
达 400～450mm，冬季降水量 10mm 左右。雨季施工时，对建设项目的土基 开挖等产生不利影响。
地基土的标准冻结深度为 0.80m。
2.1.2.3 区域地质
北京地区的构造格局是新生代地壳构造运动形成，其特点是以断裂及 其控制的断块活动为主要特征，新生代活动的断裂主要有北北东—北东向
和北西—东西向两组，大部分为正断裂性质，并在不同程度上控制着新生 代不同时期发育的断陷盆地。断裂分布多集中成带，主要组成四条北北东
—北东向和一条北西向的断裂构造带。良乡—顺义断裂在场区附近通过， 第四纪以来由于构造运动的影响，平原地区强烈下降，接受了巨厚的河流
沉积物，沉积厚度由西向东逐渐增大。 拟建场地位于北京市平原区第四纪沉积中心、永定河冲洪积扇的末端、
温榆河及潮白河之间的平坦地带，沉积物以永定河、潮白河、温榆河共同 作用形成的细颗粒湖相层为主，第四纪覆盖厚度 300～500m 左右。
2.1.2.4 场区水文地质条件
拟建场地属海河流域之北运河水系。北运河水系的温榆河从拟建场地 西南约 3.2km 处通过，其支流小中河在拟建场地东侧通过。
场区地下水埋深 0.9～5.1m，平均 2.43m，地下水位标高在 18.70～
24.93m 之间，平均 22.23m。地下水对混凝土及钢筋不具腐蚀性。
2.1.2.5 地震效应
本地区地震基本烈度为Ⅷ度，设计基本地震加速度为 0.20g。拟建场 地饱和粉土和砂土不存在潜在液化问题。
2.1.3 主要工程数量
主要工程数量见表 2-1。
表 2-1
主要工程数量表
	序号
	项目名称
	单 位
	数 量

	1
	土方
	挖土方
	m3
	928414

	2
	
	填土方
	m3
	1347911

	3
	桥梁
	座
	12

	4
	排 水 工 程
	挖沟槽
	m3
	139198

	5
	
	盖板涵沟体
	m3
	16373

	6
	
	浆砌块石明沟
	m3
	1488

	7
	
	V 型沟
	m3
	90.5

	8
	U 型槽路面
	m2
	42200

	9
	泵站
	座
	4


2.1.4 质量、安全和工期目标
2.1.4.1 质量目标
工程质量标准达到《民用机场飞行区竣工验收质量检验评定标准》
（MH5007—2000）和《公路工程质量检验评定标准》（JTJ071—98）中规定 的优良标准。
2.1.4.2 安全目标
实现四杜绝、三消灭、二控制、一创建。 四杜绝：杜绝职工因工或非因工重大亡人事故；杜绝多人重伤事故；
杜绝重大机械设备事故；杜绝因我方责任造成的交通亡人事故。 三消灭：消灭违章指挥，消灭违章作业，消灭惯性事故。
二控制：年重伤率控制在 0.5‰以下，年负伤率控制在 6‰。 一创建：创建安全质量标准化工地。
2.1.4.3 工期目标
招标文件要求工期：2004 年 7 月 10 日开工，总工期 16 个月 计划工期目标：2004 年 7 月 10 日开工，2005 年 10 月 9 日竣工，总工
期 15 个月，比招标文件要求工期提前一个月。
2.2 组织机构及劳动力部署
2.2.1 组织机构
组织机构框图见图 2-2。
2.2.2 管理职责
为安全、优质、按期完成本标段的施工任务，本着精干、高效的原则， 我们计划抽调理论和实践经验丰富、业务能力强、综合素质高的技术、管
理、行政人员及具有丰富施工经验的施工队伍来完成本项目的施工任务。 按项目法组建本标段项目管理机构，实行项目经理部一级管理。
项目经理部下设六部二室（工程技术部、安全监察部、质量监察部、 计划财务部、设备物资部、环保监察部、中心试验室、综合办公室），分别
负责本工程项目的施工技术、安全、质量、计划、财务、物资设备保障、 环保、材料试验与检验、行政管理等工作，全面保证本项目工程建设任务
的优质、高效完成。
（1）项目经理部 项目经理部是我单位派出的本合同工程施工组织管理机构，代表我单
位负责对本合同工程实施组织、指导、协调与监控，传达建设单位、监理
工程师的指令，负责按批准的施工计划全面组织实施，并根据工程进度适 时进行各类资源配置，确保工程安全、质量、工期、环境保护与水土保持、
文明施工目标的实现。负责对外关系的协调，处理一切与本合同工程相关 的事务，对建设单位全面负责。
项目经理部
项目经理 项目副经理 项目总工程师
	工
	安
	质
	计
	环
	设
	中
	综

	程
	全
	量
	划
	保
	备
	心
	合

	技
	监
	监
	财
	监
	物
	试
	办

	术
	察
	察
	务
	察
	质
	验
	公

	部
	部
	部
	部
	部
	部
	室
	室

	7
	2
	3
	6
	2
	5
	5
	2

	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人
	人


土
石 方 施 工 一 队
115 人

土
石 方 施 工 二 队
115 人

土
石 方 施 工 三 队
100 人

土     桥     桥 石     梁     梁 方     施     施 施     工     工 工     一     二 四     队     队 队     85     85
100    人     人
人

桥     排 梁     水 施     施 工     工 三     一 队     队
85    150 人     人

排 水 施 工 二 队
150 人

道 路 施 工 队
120 人

泵 站 施 工 一 队
140 人

泵 站 施 工 二 队
140 人
（2）项目经理

图 2-2
组织机构框图
项目经理是我单位在本合同工程中法定代表人的被授权人，在本合同 工程的实施、完成与缺陷修复等方面以我单位名义执行一切与此有关的事
务。
项目经理是本合同工程安全保证的第一责任人，负责建立健全安全生 产保证体系，建立和实施安全生产责任制，组织做好本合同工程的施工安
全工作，确保各项安全活动的正常开展。
项目经理是本合同工程质量保证的第一责任人，负责组织开展质量体 系活动，确立本合同工程的质量目标，组织编制实施性施工组织设计。贯
彻执行国家方针、政策、法规，坚持全面质量管理，推进各项质量活动正 常开展，确保产品质量稳定提高，满足建设单位要求，争创名牌工程。组
织向建设单位提供质量依据，处理监理工程师、建设单位提出的有关质量 方面的要求。负责对工程项目进行资源配置，保证质量体系在本合同工程
上的有效运行及对人、财、物等资源的需要。负责落实质量责任终身制。 项目经理是本合同工程工期保证的第一责任人，负责按批准的施工计
划，全面组织实施，并根据工程进展，适时调整资源配置，确保阶段、整 体工期目标的实现。
项目经理是本合同工程环境保护和水土保持的第一责任人，负责施工 现场的环境保护和水土保持的施工管理，组建施工现场的环保水保领导小
组，制定现场环保水保细则并监督实施。 项目经理是本合同工程劳动卫生保障的第一责任人，负责施工现场的
劳动卫生保障的管理，监督职工劳动卫生保障的实施情况。
（3）项目总工程师 对本合同工程安全、质量、施工技术、环境保护与水土保持、计量测
试及工程测量等负直接技术责任，带领并指导本合同工程所有技术人员开
展扎实有效的技术管理工作；提出贯彻保证工程质量的技术目标和措施。 针对本合同工程施工特点，制定有针对性的技术方案与措施。负责新技术、
新工艺、新设备、新材料及先进科技成果的推广和应用。具体负责组织对 本合同工程项目施工方案、施工组织设计和质量计划的编制及经批准后的
实施。对施工中可能出现的质量通病及其纠正、预防措施进行审核。解决 工程质量中的关键技术和重大技术难题。负责本合同工程项目的验工计价。
对本合同工程的安全生产、劳动保护的技术工作负责，结合本合同工 程施工特点，科学周密的制定和下达安全生产的技术方案和劳动保护措施，
并认真贯彻落实。 对本合同工程的环境保护和水土保持的技术工作负责，结合本合同工
程特点，制订环保水保措施，并指派环保水保部贯彻落实。 指导设备物资部的相关工作，做好物资采购、设备进场与管理等相关
工作。
（4）工程技术部 负责本合同工程施工技术及调度工作；编制实施性施工组织设计；对
测量等专项技术工作负领导责任并直接指导。负责对设计图纸进行核对、
技术交底、过程监控，解决施工技术疑难问题；组织编制竣工资料和进行 技术总结，组织实施竣工工程保修和后期服务；组织推广应用“四新”技
术，开发新成果。
（5）安全监察部
负责编制安全管理目标及本合同工程的安全管理规划，进行安全综合 管理，编制和呈报安全计划、安全技术方案等具体的安全措施，并认真贯
彻落实。定期组织安全检查，发现事故隐患，及时监督整改。负责安全检 查督促，负责对危险源点提出预防措施，定期对职工进行安全教育，对关
键工序提出安全施工防范的技术交底。
（6）质量监察部 负责依据质量目标，根据本合同工程施工特点，有针对性地制定相应
的质量管理工作规划，负责质量综合管理与检查，行使质量监察职能。对
试验、检测等专项技术工作直接检查，负责对本合同工程的工程质量进行 检查、监督和指导；负责全面质量管理，组织开展 QC 小组活动；确保本合
同工程质量目标的实现。
（7）计划财务部 负责对本合同工程项目承包合同的管理。按时向建设单位报送有关报
表和资料。负责本合同工程项目施工计划制定、实施管理，根据施工进度
计划和工期要求，适时提出施工计划修正意见，报项目经理批准执行。负 责验工计价工作。
负责工程项目的财务管理、成本核算工作。参与合同评审，组织开展 成本预算、计划、核算、分析、控制、考核工作，指导各施工单位开展责
任成本核算工作。
（8）设备物资部 负责物资采购和物资管理及制定本合同工程项目的物资管理办法，检
查指导和考核施工队的物资管理工作。负责本合同工程项目全部施工设备
的日常管理工作，制定施工机械、设备管理规章及制度。在上级有关部门 的指导下，参与设备的安装、检验、验证、标识及记录。参加本合同工程
项目验工计价，对各施工单位的材料消耗和机械使用费用情况提出计量意 见，评价各单位机械设备管理情况。
（9）环保监察部 负责本合同工程范围内施工过程中的环境保护和水土保持工作，建立
健全环境保护责任体系，针对施工情况、周围环境的特点等，依据国家及 当地环保部门的有关规定，制订详细的施工环保、水土保持措施，并负责
贯彻落实，确保本合同工程的施工不对当地环境造成损害。
（10）综合办公室 负责本合同工程范围内的征地拆迁工作，及时与地方政府及相关单位
搞好协调，排除施工干扰。
处理项目经理部日常工作，负责党政、文秘、接待及对外关系协调等 工作。
（11）中心试验室 工程试验室负责本合同工程项目检验、试验、交验及不合格品的检验
控制，按检验评定标准对施工过程实施监督并对检验结果负责。负责现场 各种原材料试件和砼试件的样品采集和测试、检验及质量记录。根据现场
试验资料，提出各种砼的配合比，并在施工过程中提出修正意见报批准执 行。负责工程项目的计量测试工作，并负责工程项目的检验、测量和试验
设备的核定、校准及使用管理工作。工程试验室无偿提供建设单位及现场 监理工程师使用。
2.2.3 劳动力部署及任务划分
根据本合同段土石方、桥梁、排水等工程特点、工程规模及工期要求， 拟安排上场 12 个施工队，各施工队专业技工人数比例控制在 75%以上。在
中标后，将迅速组织施工队伍上场，并根据工程需要适时调整，上场劳动
力总人数为 1385 人。 施工队伍安排见表 2-2。
表 2-2
施工任务划分表
	序号
	施工队名称
	人数
	任务划分

	1
	土石方施工一队
	115
	负责土方Ⅰ区的土石方工程施工

	2
	土石方施工二队
	115
	负责土方Ⅱ区的土石方工程施工

	3
	土石方施工三队
	100
	负责土方Ⅲ区的土石方工程施工

	4
	土石方施工四队
	100
	负责土方Ⅳ区的土石方工程施工

	5
	桥梁施工一队
	85
	负责 1、2、3、4 号桥的施工

	6
	桥梁施工二队
	85
	负责 5、6、7、8 号桥的施工

	7
	桥梁施工三队
	85
	负责 9、10、11、12 号桥的施工

	8
	排水工程施工一队
	150
	负责土方Ⅰ、Ⅱ区范围内排水工程的施工

	9
	排水工程施工二队
	150
	负责土方Ⅲ、Ⅳ区范围内排水工程的施工

	10
	道路施工队
	120
	负责 U 型槽道路工程的施工

	11
	泵站施工一队
	140
	负责 1、2 号泵站的施工

	12
	泵站施工二队
	140
	负责 3、4 号泵站的施工

	合计
	
	1385
	


2.3 主要工程项目的施工方案
2.3.1 土石方工程
土石方拟划分为四个区域施 工，即土方Ⅰ区：P124+22.5～
P135+21.5、H163+5.75～H182+8；
土 方 Ⅱ 区 ： P135+21.5 ～ P146+20.5、H163+5.75～H182+8；
土 方 Ⅲ 区 ： P124+22.5 ～


P124+22.5
H163+5.75
Ⅰ


P146+20.5
H163+5.75
Ⅱ
P135+21.5
H182+8
P135+21.5、H182+8～H201+12； 土 方 Ⅳ 区 ： P135+21.5 ～ P146+20.5、H182+8～H201+12。


P124+22.5
H201+12

Ⅲ 
Ⅳ
P146+20.5
H201+12
土方分区示意见图 2-3。 每个施工区域安排一个土方
施工队施工。

图 2-3
土方分区示意图
本合同段需借土填方 526190m3，拟从北石槽镇取土，运距约 30km。 本工程土石方量大，工点集中，适宜机械化作业，拟组织系统的大型
机械化作业。
现场旧结构物的拆除采用液压锤破碎，挖掘机配合自卸车挖运。土方 挖运采用挖掘机配合自卸汽车挖运；填方采用推土机粗平，平地机精平，
振动压路机碾压密实；振动压路机碾压不到的地方采用小型压实机具夯实。 土方尽量在本合同段内调配，如需跨合同段调配，则遵从雇主和监理工程
师的指示。土方纵向开挖、水平分层填筑。开挖时拉开工作面间距，防止 施工干扰；填筑时采用大面积水平分层作业，以减少填土接茬及开挖土质
台阶的数量。
2.3.2 桥梁工程
（1）桩基础采用旋挖钻成孔，泥浆护壁，浇注水下混凝土的方法施工， 钢筋笼采用汽车吊吊装。
（2）基坑采用机械开挖，自卸车运输弃土，开挖前先进行基坑降水， 降水采用大口井降水，开挖时采用钢板桩围护。
（3）承台与底板同时施工，采用组合钢模板，商品混凝土泵送入模， 插入式振捣器振捣。
（4）立墙浇注：立墙主体采用组合钢模，倒角处采用定型钢模。支承 斜撑于浇注完毕的混凝土底板上。
（5）箱梁浇注：模板采用组合钢模板，倒角及特殊部位采用定型钢模； 支架采用满堂支架系统，并进行预压试验，确保支架的整体刚度和支承能
力；桥梁施工用混凝土采用商品混凝土，由经雇主和监理工程师认可的混 凝土供应商供应，混凝土输送泵及泵车浇注。
2.3.3 排水工程
V 型沟预制块和预制盖板，采取在预制场集中预制。每天按两班工作 制组织施工，4 小时为一个施工循环，每天按 3 个循环作业。钢筋构件集
中加工制作。模板采用组合钢模板。混凝土采用商品混凝土，混凝土搅拌
运输车运送。人工现场浇筑、捣固。浆砌梯形沟挤浆砌筑。
2.3.4 U 型槽道路工程
U 型槽道路采用多作业面开挖，以挖掘机配合自卸车施工，粘土部分 放坡开挖，细砂、中砂部分钢板桩支护开挖。路基开挖一段，成型一段，
挡土墙跟进施工。 路面工程采用滑模摊铺机施工。各施工工序紧密衔接，流水作业。
2.3.5 泵站工程
泵站基坑采用挖掘机开挖、人工配合，边挖边支护施工。钢筋在加工 厂集中加工；模板采用钢模板和大块竹胶模板；混凝土采用商品混凝土，
由混凝土输送泵车泵送入模。安装工程和装饰装修工程在主体结构完成后
施工，并在主体施工时注意做好各种预留孔洞和预埋件施工。
2.4 主要工程项目的施工工艺、施工方法
2.4.1 土石方工程
本合同段土石方工程如表 2-3 所示：
表 2-3
土石方工程数量表
	序号
	项目名称
	单 位
	数 量

	1
	清理现场
	m2
	1428300

	2
	挖草皮土
	m3
	4440

	3
	挖除树根
	棵
	5437

	4
	拆除钢筋混凝土沟体
	m3
	1811

	5
	拆除混凝土预制块
	m3
	440

	6
	拆除碎石基础
	m3
	2975

	7
	挖土方
	m3
	928414

	8
	沟塘挖淤泥
	m3
	2150

	9
	场内利用填土方
	m3
	817685

	10
	场内利用回填草皮土
	m3
	4036

	11
	借土填方
	m3
	526190

	12
	换填天然砂砾石
	m3
	101416

	13
	植草皮
	m2
	13542


2.4.1.1 现场作业准备
为保证土方工程施工顺利进行，在土方作业施工前做好土质试验、施 工测量和放样、施工现场清理、确定土方作业计划、作好调配方案、搞好
临时道路、临时排水等各项准备工作。
并将土方作业的各项内容及施工日期报现场监理工程师及雇主审批， 同意后方可施工。
（1）土质试验 土方施工前先做好土质试验，鉴定土的类别，测定现场土的最大干密
度和最佳含水量，作为控制和检验土方压实度的依据。
（2）施工测量和放样 施工测量依据雇主所提供的测量成果和施工设计图进行。施工测量前，
对雇主所提供的测量成果进行复测，复测无误后，方能作为施工测量的依
据。
复测验收后，对所有测量标志进行接管并妥善保存，恢复方格网以及 中线桩、边线桩、边界桩、场界范围等。
道槽土方施工前，根据相关要求增设控制桩和水准点。施工采用在场
区两侧设置横向控制桩，每 100m～200m（整桩号）设一个，用水泥混凝土 浇注。桩的埋深在当地冰冻线下 20cm，在桩的顶面刻方向线和测设高程。
土方工程施工放样主要利用道面及飞行场内横向控制桩，再测设 40×
40m（地势平坦时）或 20×20m（地势不平时）的方格网实施。
（3）施工现场清理 为使土方施工大面积展开，充分发挥机械效率，保证工程质量，施工
前先拆除旧结构物和设施，砍伐树木，处理好沟塘、坑井等。清除前在平 面图上标清各种障碍物的位置。
（4）确定土方作业计划，作好调配方案 土方作业计划根据土方挖填数量、施工机具配备、劳动力组织安排、
施工工序、施工经验、当地气象等因素确定。 由于某机场原地形西北高东南低，西北部主要为挖方区，东南部主要
为填方区。挖方尽量填筑在就近的填方区内，填方区还需从取土场外借大 量土方。场区内填挖比按不同压实度（重型），并综合考虑土方耗损，定为
98 区 1.20，95 区为 1.15，90 区为 1.10。土方调配确保工程质量，挖出的 淤泥不用于填方，耕植土不用于 98 区填方，统一堆放，最后回填于土面区
表面，不同类的土不混调。
（5）临时道路 根据土方调配方案、材料堆放位置，在少占耕地的前提下，利用旧路
并结合机场永久道路来规划和修建临时道路。临时道路的宽度根据运输车
辆的种类、行车的密度来决定具体数值。 临时道路跨越排水沟时，修筑临时便涵或便桥（保证重型机械通行）。
（6）施工降水 挖方深度在地下水位以下时，采取开挖毛沟和集水井，水泵抽排水，
以达到降水目的。降水系统和永久排水系统做到永临结合。降排水时，首 先堵住外来水源。
（7）临时排水 土方施工受自然条件影响很大，特别是雨天场地积水，会严重妨碍施
工，因此在土方施工前全面规划好临时排水，并做到永临结合，以节约投 资加快施工进度。
为防止场外洪水涌入施工现场，在场外修筑截水沟，截住外来水源； 或或根据不同情况修筑土堤挡水。
地表水排除，拟在道肩外侧挖临时排水沟，使地表水排水畅通。
2.4.1.2 挖方施工
对于开挖深度较小的土方区采用推土机配合装载机联合作业，推土机 推运、装载机装土、自卸汽车运土；对于开挖深度较大的土方区采用挖掘
机挖装、装载机配合、自卸汽车运输、推土机整平的作业方式。 挖方施工采取从地势较低地段向地势较高地段进行，使挖土区经常保
持有效坡度的斜面，既利于自然排水，又能保证运土车辆空载上坡，重载 下坡。
为保证工程质量，挖土时一旦发现劣质土，全部予以清除。对不同类 的土层，按不同类的土质分层挖土，然后分层填筑，防止混挖混填，影响
质量。表层耕植土先行去除，用于回填土面区表层。 挖方严格控制标高，挖至接近设计标高时，通过试验确定单位厚度土
壤压缩变形量，确定合适的预留压缩厚度，用压路机碾压，平地机配合修 整，在整修施工期间，保证路段排水畅通。
2.4.1.3 填方施工
本合同段工程主要集中在东南部填方区，作业区较为宽阔。施工中填 方土源为本合同段内挖方区挖土和外借土。机械填土、平整、碾压。填土
施工中保证“四度”（松铺厚度、平整度、压实度、土基高度）都达到规范
要求。 土方填筑采用四区段、八流程组织施工。四区段即填筑区、平整区、
碾压区、检验区。八流程：测量放样—基底处理—分层填筑—摊铺平整— 洒水或晾晒—机械碾压—检验签证—面层整修。四区段、八流程示意图见
图 2-4。 施工工艺流程见第三部分“主要分项工程施工工艺框图”。
填筑区段
平整区段
碾压区段
检验区段
四区段
八流程
测       基       分       摊       洒       机        检       面 量       底       层       铺       水       械        验       层 放       处       填       整       或       碾        签       整 样       理       筑       平       晾       压        证       修
晒
图 2-4
“四区段、八流程”示意图
2.4.1.3.1 地基处理
（1）原地面处理 填土施工前首先对原地面进行处理。
清除道面、道肩（或路面）范围内表层的耕植土、填土、宅基及结构
松散或富含腐植质土，选用适宜的材料进行换填，并进行压实。 植物土预留回填于土面区表层。
对填土面进行大致整平，处理沟、坑，以免积水而影响大面积的填土 作业。
填土前同时处理好原地面的坡度。原地面的自然坡度在 1：10～1：15 时，为防止填土层发生滑塌，先翻松表层 5cm 再填土；原地面坡度陡于 1：
5 时，将原地面挖成台阶，台阶宽度不小于 1m，高宽比 1：2，台阶顶面向 内做斜坡，并用压（夯）实机械压（夯）实。
填土前，对清除过的原地面，按相应的压实度标准或设计要求进行碾 压密实。碾压时如发现显著沉陷或壅包时，查明原因后妥善处理。对于出
现弹簧土的情况，一律清除换填后再进行碾压。
（2）坑、塘和沟渠的处理 飞行区道面区：为进一步解决好浅层地基的均匀性，对飞行区道面区
道肩边线外延 5m 范围内的塘、沟渠，先疏干积水，彻底清除淤泥，开挖成
1：2（高度 50cm，宽度 100cm）台阶式边坡，然后分层填筑适宜的材料， 并进行压实，直至清除耕植土后的地面标高。
飞行区道路区：对于飞行区道路区路面边线外延 2m 范围内的塘、沟渠， 先疏干积水，彻底清除淤泥，开挖成 1：2（高度 50cm，宽度 100cm）的台
阶式边坡，然后分层填筑适宜的材料，并进行压实，直至清除耕植土后的 地面标高。
飞行区土面区：对于上述范围外土面区的塘、沟渠，不作特殊处理， 但要排除积水，晒干淤泥。淤泥距土表面不足 100cm 时，仍需清除。分层
填筑适宜的材料，并进行压实。
2.4.1.3.2 试
验
（1）填方材料试验
在填筑前，填方材料每 5000m3 及在土质变化时取样，按《公路土工试 验规程》（JTJ051-93）规定的方法进行颗粒分析、含水量、密实度、液限、
塑限、承载比（CBR）试验和击实试验。
（2）现场压实试验
开工前，结合施工路段选择面积不小于 1000m2 的试验场地对用于填方 的各种主要填料进行现场压实试验，并将试验结果报监理工程师审批。
现场压实试验进行到能有效地使该种填料达到规定的压实度为止。试
验时记录压实设备的类型、最佳组合方式，碾压遍数及碾压速度、工序、 每层材料的松铺厚度、材料的含水量等，试验结果监理工程师批准后，即
作为该种填料施工时使用的依据。试验结束后，如压实度达到《民用机场 飞行区土（石）方与道面基础施工技术规范》（MH5014-2002）的有关要求，
该试验场则作为工程的一部分，否则，拆除后重新进行试验。
（3）对用于填方（包括回填）的每种类型的材料，都进行现场压实试 验。试验段所用的填料和机具与施工所用材料和机具相同。
2.4.1.3.3 填土顺序及分层厚度
填土作业从低到高分段分层进行。每层填土经整平、碾压达到压实度 标准后方可填筑上层，每层填土表面与设计面保持基本平行。
控制填土分层厚度，每层填土的松铺厚度根据土质和机具的压实功能 通过试验确定，不得超厚，控制在 30cm 以内。填土接近设计标高时，加强
测量检查，控制好最上一层填土厚度，根据土及现场试压情况留准虚高， 使碾压后的高程符合质量标准且表面符合平整度要求。
2.4.1.3.4 填筑施工
填方作业分四区段流水作业方式，即分为填筑区段；平整区段；碾压 区段；检测区段。施工中采用自卸汽车运土、推土机及平地机整平，振动
压路机压实。
施工中在自然含水量合适的条件下随挖、随运、随填、随平、随压， 其碾压顺序为碾压机具先轻后重，碾压速度先慢后快，先两侧后中间，压
实路线由低侧向高侧，相邻两次轮迹重叠 1/3 左右。排水沟、道肩填料等 不能采用重型机械碾压时，采用小型压实机具分层夯实，分层厚度一般不
大于 20cm，并按设计要求在整个深度内，全部均匀达到设计密实度。 两个填土作业段的接茬部位，宜同时填筑，分层交错搭接，搭接的长
度不小于 3m，不能同时填筑时，先填者分层留出台阶，预留台阶宽度不小 于 5m，上料前用白灰标出预留台阶的边线。填方区合同段分界面处，做出
1:2 的台阶坡度以便填方接面的有效搭接。每阶台阶高度为 25cm，宽度
50cm。 土面含水量较大时首先对其翻挖、晾晒至最佳含水量再进行碾压。
各类填土保证在最佳含水量附近进行碾压，且压实度达到设计要求。
压实度检测采用重型击实法，道面区和道路区土基压实度不小于 98%（重 型击实法）；跑道端安全区土基压实度不小于 95%（重型）；其它土面区不
小于 90%（重型）。
2.4.1.3.5 翻浆处理
根据我单位多年来土方施工的实践经验，土中含水量大于最佳含水量 的 3%后，在碾压过程中，可能出现受压下陷、去压回弹的松软起伏现象（又
称“弹簧”现象或“橡皮土”）。 施工中若发现翻浆后立即停止碾压，找出翻浆原因，按不同情况分别
处理。
（1）因土体含水量过大造成翻浆，可根据天气预报和工期情况处理。 若近期天气较好，可将翻浆土挖松、晾晒或挖成垄沟状，增加蒸发面积，
待土中含水量达到最佳含水量时再平整碾压。如工期紧迫，近期又无晴朗
天气时，采取果断措施，将湿土全部挖除换填好土，或在原土中掺入少量 石灰（掺量为 5%-8%），拌匀、压实。换土时，将翻浆地段开挖成整齐的形
状，深度根据翻浆情况来定，底部要挖平夯实，四周挖成台阶形，台阶高
20cm，然后分层回填，与四周相同的好土部分衔接。禁止用砂石等材料回 填，以免造成土基的强度不一、积水和冻胀不均等危害。
（2）因降雨使土体内积水过多而造成的翻浆，开挖纵、横向排水沟，
排泄积水，疏干土体，并根据工期要求及天气情况，采取晾晒或换土等措 施处理。在碾压前先做土的含水量试验，以免碾压时再次翻浆。
（3）因地下水位高而造成较大面积翻浆时，根据勘察资料提供的地下 水补给来源、水量和设计方案，采取挖深沟、设渗井、做隔离层等措施，
截断地下水，降低地下水位；同时避开来水期，抓紧枯水期施工，并采取 “薄填土、轻碾压”（松铺厚度不大于 15cm，不上重型压路机）等措施处
理。
（4）土体内含水量太小，土颗粒松散，碾压不密实（特别是粉质土）， 过去称干翻浆，处理的办法是：洒水到松散的土体中，待含水量合适后再
碾压密实。
2.4.1.4 沉降观测
道槽区土方完成后，在跑道及平滑道高填方区（指回填高度超过 4m
的区域）分别设立 3～5 个分层沉降观测点，在跑道及平滑道填方区的中心 线上每隔 100m 布设一个表面沉降观测点。
2.4.2 桥梁工程
本合同段共有桥梁工程 12 座，分别为 1、2、3、4、5、6、7、8、9、
10、11、12 号桥。1、3、4、6、7、9、10、12 号桥采用 1×20m 闭合框架 结构。上部结构主梁采用单箱多室预应力混凝土现浇箱梁，顶宽 60m，底
宽 57.4m，梁高 1.5m，顶板厚 32cm，底板厚 25cm，腹板厚 50cm。支承部 位及跨中处设置横隔梁，支点处横隔梁宽 1.2m，跨中处横隔梁宽 0.5m。两
侧各 10m 宽范围采用有机玻璃顶板覆盖。底板采用普通钢筋混凝土实体板， 梁高 1.0m。底板上面铺 40cm 毛石混凝土。桥台前墙采用普通钢筋混凝土
板式结构，板厚 1.2m。承台采用普通钢筋混凝土，承台厚度为 1.5m。基础 采用直径为 1.5m 的钻孔灌注桩。
2、5、8、11 号桥采用 1×25m 门式刚架结构，上部结构采用单箱多室 预应力混凝土现浇箱梁，箱梁结构形式与 1、3 号等桥相同。桥台前墙采用
钢筋混凝土板式结构，板厚 1.2m。承台采用普通钢筋混凝土，承台厚度为
1.5m。基础采用直径为 1.5m 厚的钻孔灌注桩。 桥面铺装：滑行道桥桥面铺装为 15cm 钢纤维防水混凝土；下穿系统桥
面铺装为 25cm 厚抗折 4.5MPa 混凝土。
防水防渗：设计采用混凝土本身防水、底板隔水措施外，同时采用了 左侧墙背面涂防水涂料。
2.4.2.1 钻孔灌注桩
2.4.2.1.1 施工方法及顺序
钻孔采用旋挖钻机，根据本合同段工程的场区地质特点，采用泥浆护 壁，自制钢箱式泥浆池装运泥浆。钢筋笼由场区加工制作，汽车吊吊装，
为控制钢筋笼上浮，采用在钢筋笼底设米字型钢板架。将钢筋笼上端固定 在米字架上,采用搅拌运输车运送商品混凝土，导管法灌注混凝土。
为防止钻孔桩施工时由于相邻两桩施工距离太近或间隔时间太短，造 成塌孔，采取分批跳孔施作，钻孔桩施工时按每间隔一孔施作。
2.4.2.1.2 旋挖钻机钻孔灌注桩施工工艺流程
施工工艺流程见第三部分“主要分项工程施工工艺框图”。
2.4.2.1.3 钻孔灌注桩施工方法
（1）施工准备 平整场地、场地准备，清除杂物，换除软土，夯打密实，利用钢板制
作钢制泥浆池，以加强对环境的保护。
（2）测量放线 以雇主提供的水准点及测量控制网进行引测，在轴线的延长线上做点
建立控制网，每个控制点采用不少于 0.2m3 混凝土浇筑，中间放置埋件， 在埋件上刻十字作为轴线引测点。在桩基施工过程中，每天对现场测量控
制点进行校核，并作好有效保护。
（3）埋设护筒
护筒采用板厚为 4～6mm 的钢板焊接整体式钢护筒，直径 1.65m，埋深
2.0m，筒的中心与桩中心重合，其偏差不大于 20mm，并严格保持护筒的垂 直度偏差不大于 1%，同时其顶部高出地面 0.3m。护筒位置正确固定后，四
周均匀回填最佳含水量的粘土，并分层夯实，确保成孔的质量。
（4）设备安装 钻机就位前，将作业场地垫平填实，钻机按指定位置就位，并在技术
人员指导下，调整桅杆及钻杆的角度。钻机安装就位后，精心调平，确保 施工中不发生倾斜、移位。
（5）泥浆制备 本工程采用钢制泥浆池，膨润土泥浆进行护壁。泥浆比重控制在 1.1～
1.3，胶体率不低于 95%；含砂率不大于 4%。成孔过程中，泥浆系统定期清 理，确保环境保护和文明施工。钢制泥浆池实行专人管理、负责。
（6）钻进成孔 钻进时，开启钻机将钻筒中心对准设计桩位中心，先将钻头垂吊稳定
后，再慢慢导正下入井孔，然后匀速下放至作业面，液压装置加压，旋转 钻进，操作室内显示进尺及钻头位置，按轻压慢钻的原则缓缓钻进；钻渣
通过进渣口进入钻筒，同时向孔内注入泥浆，根据屏显深度，待确定钻筒 内钻渣填满后，反转后即可关闭进渣口。提升钻杆带动钻筒，同时继续向
孔内注泥浆，确保孔内水头后，将钻筒提出孔外，拟提时开始要缓慢，提 离孔底数米后，如未遇到阻力，方可加速按正常速度提升至井口，利用液
压系统，将筒门打开，排除钻渣，如此反复，直至设计标高。 详细见图 2-5 旋挖钻机施工工艺。
（7）桩孔质量检测 桩孔质量参数包括：孔深、孔径、钻孔垂直度等。
孔深：钻孔前先用水准仪确定护筒标高，并以此作为基点，按设计要 求的孔底标高确定孔深，以测绳确定孔深。
孔径：用探孔器测量，若出现缩径现象时及时进行扫孔，符合要求后 进行下道工序。
垂直度：采用双向锤球或孔锤测定，偏差小于 1%。
（8）清孔
第一次清孔：桩孔成孔后，在钢筋笼插入孔内前，进行第一次清孔， 用孔内钻斗（带挡板的钻斗）来掏除钻渣，如果沉淀时间较长，则用水泵
进行浊水循环，使泥浆密度达 1.2 左右。 第二次清孔：钢筋笼、导管下好后，用反循环法进行第二次清孔，第
二次清孔时间不少于 30min。
（9）钢筋笼的制作与安装
钢筋笼的制作：将支撑架按 2～3m 的间距摆放在同一水平面上对准中 心线，然后将配好定长的主筋平直摆放在焊接支撑架上。将箍筋按设计要
求套入主筋（也可将主筋套入箍筋内）并保持与主筋垂直，进行点焊或绑 扎。箍筋与主筋焊好或绑扎后，将绕筋按规定间距绕于其上，用绑扎丝绑
扎并间隔点焊固定。将制作好的钢筋笼稳固放置在平整坚实的地面上，防 止变形。
吊放：起吊钢筋笼采用扁担起吊法，起吊点设在钢筋笼箍筋与主筋连 接处，且吊点对称并一次性起吊。下放钢筋笼时，要求有技术人员在场，
现场测护筒顶标高，准确计算吊筋长度，以控制钢筋笼的桩顶标高及钢筋 笼上浮等问题。
（10）水下混凝土灌注 成孔和清孔质量检验合格后，开始灌注混凝土。水下混凝土浇注顺序
见图 2-6:
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1、安设导 管，导管底 部与孔底之 间留出30
～50cm空隙；

2、悬挂隔 水拴,使其 与导管水面 紧贴；

3、漏斗盛 满首批封底
混凝土；

4、剪断铁 丝,隔水拴
下落孔底；

5、连续灌 注混凝土,
上提导管；

6、混凝土 灌注完毕,
拔出护筒。
图 2-6
导管法灌注水下混凝土浇注顺序
采用自由塞隔水（即充气球胆）灌注工艺。充气球胆直径大小能自由 通过导管即可。
对导管下入长度和实际孔深做严格丈量，使导管底口与孔底的距离能 保持在 0.3～0.5m 左右。导管居中下入。首浇混凝土必保证埋管深度不小
于 1.5m，根据桩径 1.5m 算得首浇混凝土方量大于 3.5m3。拔管时，要准确 测量混凝土灌注深度和计算导管埋深后，保证导管埋深不大于 6m，也不小 于 2m。为确保桩顶质量，在桩顶设计标高以上加灌一定高度，一般在 0.8～
1.0m。在灌注混凝土时，每根桩制作不少于 3 组混凝土试件。
（11）拔出护筒 钢护筒在灌注结束、混凝土初凝前拔出，起吊护筒时保持其垂直性。
采用吊车吊住护筒起吊。
（12）桩基检测 施工完成后，委托有资质的检测单位按设计和规范要求对工程桩进行
小应变测试及桩基总根数的 5%～10%的大应变试验，检查单桩成桩效果。
2.4.2.2 基坑开挖
根据地质条件及设计图纸的要求，本工程基坑施工按地质条件的不同 采用不同的开挖方法，粘土部分放坡开挖，细砂、中砂部分采用钢板桩支
护开挖。施工前先进行降排水施工，地下水位降至混凝土底板下 50cm 处。
2.4.2.2.1 降排水施工
（1）降水设计 根据我们的施工经验，本合同段施工采用大口径深井加真空降水的方
法，即在大口径深井中用真空集水，水泵抽水，以达到基坑降水和土体排
水固结的目的。
大口井埋设深度 L=h＋8.0m（h—对应大口井位置处的基坑深度），将 地下水位降低至基坑下 1m，大口井管长 L′=L+0.3m。
（2）降水量计算
根据水文资料，对降排水量作一般估算，具体实施过程中加以调整。 基坑涌水量的计算：
1.366K(2H − S)S
Q1  =


lg R 0


/ r0
式中：Q1——基坑涌水量（m3/d） K——含水层渗透系数； H——含水层厚度（m）； S——降深（m）； R——影响半径（m）【 R = 2S r0——基坑换算半径（m）；


HK 】；
R0——引用影响半径（m）【R0=R＋r0】；
（3）降水井结构
大口井采用回转钻机钻孔，大口井直径 705mm，全孔下入φ400/300mm
水泥砾石滤水管，井口下部 3m 的滤水管外包一层 40 目尼龙网，井深范围
内回填φ3-7mm 滤料。根据涌水量大小选取深井潜水泵的型号，潜水泵下 放到设计深度，泵管连接紧密不漏水。基坑周围设 400mm×400mm 水沟，上
置盖板，抽水通过水沟排到场地外。大口井构造及深井潜水泵安装见图
2-7。
接真空泵
粘土回填 井管
φ3-7mm

滤料回填
40目尼龙网一层 潜水泵

接水沟排场外
泵座
粘土 井管
电缆
滤料 滤管

出水管口法兰 扬水管
单向阀
泵体 滤水网罩
潜水电机 沉淀管
图 2-7
大口井构造及水泵安装示意图
（4）工艺流程及要点 大口井降水施工工艺流程见第三部分“主要分项工程施工工艺框图”。
①成孔
采用回转钻机钻孔，确保孔径不小于 705mm，深度大于设计深度，以 考虑抽水期间沉淀物可能达到的沉积高度所产生的影响，并保证钻孔圆正
垂直。 钻孔过程中采集土样，核对含水层所在部位和土的颗粒组成。
②清孔 井管下入前进行清孔作业，清孔采取注入清水置换，利用砂石泵抽出
沉渣，并测定井深。
③下井管
井管采用水泥砾石滤水管，每节长 2.0m，利用汽车吊分节吊放。井管 接头处用尼龙网包裹严密，下到设计深度，顶部高出地面 20cm，并采取措
施加以临时保护。
④填滤料 井管到达设计深度后，适当稀释井内泥浆，然后立即在井管周围灌填
滤料。滤料采用人工沿井孔四周均匀连续填入，滤料填至井口下 1m 处，其
上用粘土回填。滤料采用φ3-7mm 干净石屑。
⑤洗井
完成滤料灌填后，按规定进行洗井。在成井后 8h 内，将污水泵放入井 底反复抽洗，保证渗水效果，洗井过程中观测水位及出水量变化情况。
⑥安装潜水泵及管路系统 安装前检查电机和泵体，确认完好无误后方可安装；
潜水电机、电缆和接头的绝缘安全可靠，并配有保护开关控制，以确 保安全运转；
安装过程中保证各连接部位密封可靠不漏气； 将真空泵进出水、进出气调节好，保证正常运转；
管路在基坑边缘汇入总管，将水排入市政污水系统； 管路上装有真空表、水表、闸阀、单向阀，以便于控制、管理，气管
连接处保证密封、不漏气。
⑦试抽 洗井后，对井管进行单井试抽，如有异常情况，重新洗井，并再次进
行抽水试验。
（5）降水管理 降水工作持续时间较长，降水管理工作的要点是：
①降水开始后，随时了解水位动态变化，根据水位观测情况，控制降 水井排水时间和时间间隔，控制真空泵抽吸力度，保证系统有足够的真空
度。
②降水期间安排三班人员日夜值班，进行排水降水控制操作、水位观 测和数据记录。
③降水期间安排专人负责对抽水设备和运行状况进行定时维护、检查
和保养，观测记录水泵的电源、出水等情况，保证抽水设备始终处在正常 运行状态。
④降水期间严禁随意停抽。
⑤更换水泵时，测量井深，掌握水泵安全深度，防止埋泵。
⑥备好备用电源，保证抽水正常、连续进行。
⑦基坑开挖过程中，密切注意真空效果，做好密封工作。
⑧若因地下围护结构渗漏而引起坑外水位下降超过规定值时，控制抽 水力度或停抽。采取措施处理后再复抽。
（6）降水监测 整个降水过程中，连续进行降水监测，主要包括水位观测和对周围环
境影响观测两项内容。
①水位观测
降水开始前统测 1 次基坑的自然水位； 抽水开始后，在水位未降到设计深度（基坑底板下 0.6m）前，每天测
3 次水位；
水位降到设计深度后，且趋于稳定时，每天测 1 次水位； 水位监测精度控制为±1cm；
设专人负责监测工作，及时整理监测数据，绘制水位降深值 s 与时间
t 曲线图，分析水位下降趋势，预测达到设计降水深度所需时间； 根据水位监测记录和 s—t 曲线图，分析查明降水过程中出现的异常情
况及产生的原因，及时采取处理措施，确保降水作业顺利进行。
②周围环境监测 降水作业开始前，布设地表沉降、管线沉降、建筑物沉降和倾斜测点，
并会同监理工程师和相关管理部门作好周围环境原始状况记录；
降水作业开始前 3 天测 3 组数据，取平均值作为初始值； 降水作业开始后，在水位未降到设计深度前，每天测 3 次数据；
当水位到达设计深度后，并趋于稳定时，每天测 1 次； 监测精度同水位监测精度；
设专人负责监测工作，及时整理监测数据，绘制沉降值 s 与时间 t 曲 线图，分析沉降趋势以及降水作业对周围环境的影响程度和范围；
根据监测数据及 s-t 曲线，合理调整降水方案，确保地下管线及周围 建筑物和构筑物的安全和正常使用。
（7）基坑内降水井的处理 基坑开挖完成后，继续进行降水施工，封堵时间会同设计部门和监理
工程师确定。封堵采用碎石填实降水井孔，浇筑混凝土封堵的措施。
2.4.2.2.2 钢板桩施工
基坑开挖围护结构采用钢板桩，钢板桩围护结构示意见图 2-8。
（1）钢板桩的整理 钢板桩在工厂内加工制作，钢板桩锁口质量是保证钢板桩质量的关键
部位，加工制造时在车间内胎具上定位施焊。钢板桩运到工地后，进行检
查、分类、编号及登记。
锁口检查：用一块长 1.5～2.0m 符合类型、规格的钢板桩作标准，将 所有同类型的钢板桩作锁口通过检查，用绞车或卷扬机拉动标准钢板桩平
车，从桩头至桩尾作通过锁口检查。
原地面
钢板桩
设计开挖面
n为钢板桩埋设深度。
图 2-8
钢板桩围护结构示意图。
对钢板桩有弯曲、破损、锁口不合的均进行整修，按具体情况分别用 冷弯，热敲（温度不超过 800～1000℃）、焊补、铆补、割除、接长等。钢
板桩长度不够时，用同类型的钢板桩同强度焊接，焊接时先对焊或将接口 补焊合缝，再焊加固板；相邻钢板桩接长缝注意错开。
保证整修后的钢板桩符合下列验收标准：高度允许偏差±8mm；宽度绝 对偏差 +10mm、-5mm，相对偏差±3mm；弯曲和挠度用 2m 长锁口样板能顺
利通过全长，挠度小于 1%；桩端平面平整，倾斜小于 3mm；钢板桩背面及 锁口里光滑无阻。
组桩及单块桩两侧锁口均在插打前涂以黄油或热的混合油膏（重量配 合比为：黄油：沥青：干锯末：干粘土=2：2：2：1），以减少插打时的摩
阻力，并增加防渗性能。
（2）钢板桩的插打
①施工准备 采用单层围檩打桩法施工。
在围檩上用红漆划分桩位，以便在插打过程中逐组核对尺寸，为使搬 运和插打过程中，不致弄错钢板桩的顺序，根据锁口套插情况，将钢板桩
编为甲、乙两种，并用红漆标示。
②钢板桩的吊运插打 准备工作完成后，将组拼好的钢板桩运至指定位置，用汽车吊起吊、
下插，然后用打桩机打入土层。钢板桩插打作业步骤如下：
在钢板桩锁口内涂黄油。在桩顶系千斤绳一根，滑车组一付。在桩的 下端系风缆二根。
安绑主副吊点。其中副吊点（下端吊点）未焊吊环，用钢丝绳捆扎时， 垫以木块，以防滑移和受力后吊点处锁口变形。
用汽车吊起吊。当提升到一定高度时，放松副吊点，使钢板桩接近垂 直状态，并利用风缆控制正反方向。
钢板桩就位下插。第一组钢板桩系沿导向架围檩下插，此系整个围护 结构钢板桩的基准，对此进行反复挂线检查，使其方向垂直位置准确。其
余各桩组，则以已插桩组为准，对好锁口。 安设沉桩锤，并进行锤击或震动，使钢板桩下沉到预定标高位置。
将已插好的钢板桩，点焊固定于围檩上。 按上述步骤逐组下插钢板桩，直至完成。
（3）钢板桩插打质量要求 已插下的钢板桩，对垂直于围檩的倾斜度，或插桩前进方向的倾斜度
小于 5‰。插入桩位的钢板桩须紧靠围檩，如不能紧靠时，其间隙小于 20mm。 每组钢板桩按编号插入正确的桩位，每组偏差小于±15mm。
2.4.2.2.3 土方开挖
土方开挖充分利用“时空效应”分段分台阶开挖。由于开挖深度不大， 选用长臂挖掘机直接装土至自卸车，局部较深部位，采用汽车吊吊土斗的
方法进行出土。
开挖至设计标高上 30cm 时，停止机械开挖，采用人工开挖，以免基底 受到扰动,局部坚硬部分风镐配合清除。
2.4.2.3 承台与底板施工
（1）桩头破除与基坑开挖 在钻孔灌注桩混凝土浇注完成终凝以后，开始开挖承台基坑并破除桩
头至设计标高，桩头破除采用风镐进行施工。承台基坑与底板采用机械开
挖，工程中注意挖掘机具不得碰撞成桩，当挖至设计标高上 30cm 时，停止 机械开挖使用人工开挖。挖至设计标高后进行承载力检测，如达不到设计
承载力时进行基底换填。
（2）模板与支架 模板采用组合钢模板，支架系统采用方木加肋斜撑于基坑边坡上。
（3）混凝土的浇注
采用商品混凝土泵送入模，插入式振捣器振捣，底板混凝土严格控制 平整度，并在初凝时进行二次抹光。
（4）混凝土的养护 混凝土在浇注完成后，立即采用麻袋片和塑料薄膜进行覆盖，洒水养
护大于 7 天。
2.4.2.4 立墙施工
（1）钢筋的绑扎 将承台的预埋钢筋清理顺直，并用钢刷剔掉附着的水泥和油污，按设
计将成型钢筋与其进行焊接，焊接工艺符合规定要求。
（2）模板与支撑 立墙模板采用组合钢模板，倒角处定做定型钢模，堵头板采用竹木胶
合板，支承采用斜撑。在底板混凝土上预埋钢筋并焊接槽钢，斜撑支承其
上。
（3）混凝土的浇注 采用商品混凝土，泵送入模，插入式振捣器振捣，混凝土施工按规定
要求进行。
（4）混凝土的养护 混凝土在达到设计和规范规定的强度后拆模，并立即进行洒水养护，
养护时间不少于 7 天。
2.4.2.5 后张法预应力箱梁
后张法预应力箱梁施工工艺流程见第三部分“主要分项工程施工工艺 框图”。
2.4.2.5.1 支架
本桥拟采用满堂支架，由于桥梁自重较大，施工时保证支架具备足够 的刚度和稳定性。碗扣支架的分布纵距为 0.6m，横距为 0.9m。支架架设在
已经完成的混凝土底板上再垫 20×20cm 方木。支架采用大于梁重的沙袋进
行预压。 考虑变形和下沉等因素的影响，跨中按设计要求设预拱度值，并按抛
物线向两边分布设置。 支架布置见图 2-9。
2.4.2.5.2 模板的安装
模板的安装与钢筋工作配合进行，妨碍绑扎钢筋的模板待钢筋安装完 毕后安设。一般是在底板平整，钢筋骨架安装后，安装侧模和端模，也可
先安装端模后安装侧模，模板不得与脚手架发生联系，以免脚手架上运存
材料和人工操作引起模板变形。 模板安装的精度高于梁的精度要求。模板安装完成后通过验收合格后，
方可进入下一工序。 为了保护模板、方便拆模，模板与混凝土接触面、整体拆卸内模与混
凝土接触面，在使用前涂抹隔离剂或用其他措施处理。
2.4.2.5.3 混凝土的浇筑
混凝土灌注采用水平斜向分层，循序渐进一次灌注完成。梁体混凝土 采用插入式振捣器振捣。
（1）混凝土浇筑前注意事项 满堂支架应坚固、无沉陷，各支点间距应适宜，以保证底模挠度不大
于 2mm。 为了保证预留孔道的准确，端模板应与侧模板和底模板紧密贴合，并
与孔道轴线垂直。 梁内预埋件位置应准确，不得平移或转动。
（2）混凝土浇筑工艺 混凝土浇筑工艺直接影响到混凝土密实度，而密实度与混凝土强度和
耐久性有关。 混凝土的浇筑质量主要从两方面控制，一是浇筑方法，一是良好的振
捣，两个方面又互为影响。 浇筑方向从梁的一端循序进展至另一端。在接近另一端时，为避免梁
端混凝土产生蜂窝等不密实现象，改从另一端向相反方向投料，而在距该 端 4m～5m 处合龙。
分层下料、振捣，每层厚度不超过 30cm，上下层浇筑时间相隔不超过
1h（当气温在 30℃以上时）或 1.5h（当气温在 30℃以下时）。上层混凝土 在下层混凝土振捣密实后方能浇筑，以保证混凝土有良好的密实度。
分段长度取 4m～6m，分段浇筑时在前一段混凝土初凝前开始浇筑下段
混凝土，以保证浇筑的连续性。混凝土浇筑进行中不得任意中断，因故间 歇时，间歇最长时间按所用水泥凝结时间、混凝土的水灰比及混凝土硬化
条件确定。无试验资料时，间歇时间一般控制在 1.5h～3.0h 之间。段与段 之间的接缝为斜向，上、下层混凝土接缝互相错开，以保证混凝土浇筑的
整体性。 当混凝土浇筑的间歇时间超过规定时间，或前层混凝土已凝结，则待
前层混凝土具有不小于 1.18MPa 强度时，才能浇筑新混凝土。中断后浇筑 次层混凝土时：
——浇筑前，先凿除老混凝土表层的水泥浆和较弱层。
——经凿毛处理的混凝土表面，用水冲洗干净，同时，不得留有积水。 在浇筑新混凝土前，垂直缝刷一层净水泥浆，水平缝在全部接触面上铺一
层与混凝土相同而水灰比略小的、厚度为 10mm～20mm 的水泥砂浆。
——接缝处于重要部位时，在浇筑时设加强钢筋，以防受力时开裂。
——斜面接缝将面层混凝土凿成台阶。
——混凝土拌合料自加水起，超过 45min 后不得使用，掺用缓凝型减 水剂时，可延长至 1h。
（3）养护、拆模
混凝土浇筑完成 2～3h 后即进行洒水养生，拆模后继续养护，养护时 间一般不少于 7 天。
拆模时先拆除支架垫木，然后从两端模开始，依次向中间拆模。
拆模的好坏涉及到预制梁的质量和模板的周转使用。非承重侧模在混 凝土强度能保证其表面及棱角不致因拆模而受损坏时拆除，一般在混凝土
抗压强度达到 2.5MPa 时方可拆除侧模板。预留孔道内模，在混凝土强度能 保证其表面不发生塌陷和裂缝现象时，方可拔除。承重模板在混凝土强度
能承受自重和其他可能的外荷载时方能拆除。
2.4.2.5.4 预应力张拉
混凝土达到设计强度 85%后方可进行张拉，及时压浆、封端。 后张法预施应力是待混凝土构件达到一定的强度后，在构件预留孔道
中穿入预应力筋，用机械张拉，使预应力筋对混凝土构件施加应力。这是 一项十分重要的工作，施加预应力过多或不足都会影响预制构件质量，因
此要按设计要求准确地施加预应力。 施加预应力采用的机械设备有千斤顶、油泵、高压油管、油压表等。
各种机具设备由专人使用和管理，并经常维护，定期校验。
（1）张拉前的准备工作 在张拉前完成梁内预留孔道、制束、制锚、穿束和张拉机具设备的准
备工作。
1）预留孔道工艺 预留孔道是后张构件制作的特殊工序，孔道的形状、尺寸和质量对后
张构件的质量有直接影响，其预留孔道主要有直线和曲线两种形式。 制孔的方法：
采用埋设管道法。制孔时，先将薄铁皮按设计图纸卷成所需形状和尺 寸的管道，置于模板内，浇筑混凝土成型后，不再从构件内抽出铁皮管而
直接将预应力筋穿入管道内。 制孔器：
制孔器采用金属波纹管。金属波纹管用厚 0.3mm～0.6mm 的镀锌钢带， 由制管机卷制而成，管分为“通用段”和“连接段”。钢带的厚度根据管径
而定，管表面有螺旋状的凸肋，既增加了波纹管的刚性，又可在接头处旋 入直径稍大的连接管段。成型后的管沿纵向和径向具有一定的刚度，沿长
度又有较好的柔性，而且便于排布各种曲线道，故称为半刚性管。在需要 接长时，两段管之间旋入一段长约 40mm 的连接管段作为搭接头，在接缝处
缠绕塑料胶带密封，以防漏浆。“连接段”与“通用段”两种管的形状相同， “连接段”仅直径增大 3mm～5mm。用金属波纹管做孔道预埋管，可提高孔
道位置的准确度和防止孔道间掉浆，孔道系数 k 可降低到 0.005；管道壁 摩擦系数μ可降到 0.25。常规φ50mm 管道质量为 0.6kg／m。
采用各种制孔管在制作预留孔时，按设计规定或施工需要预留排气孔、 排水孔和灌浆孔。
通孔器是检查制孔质量的仪器，用圆钢制作，长 lOOmm～120mm，中间 一段呈圆柱形，直径比预应力筋孔道小 4mm～7mm，两端为截头圆锥形，并
各钻一小孔，通过小孔来固定牵引钢丝。 孔道检查：
制孔后，采用通孔器检查，若发现孔道堵塞，清除孔道内的杂物为预 应力筋穿孔创造条件。检查时，一般用大小不一的两种直径通孔器（相差
lOmm 左右），先用大直径的试通，若通不过，再用小直径的试通，并用芯 棒检查堵孔位置并作以标记。对仅能通过小直径的孔道可采用螺纹钢筋在
孔内通捣（或来回拉孔）；对不通的孔，查明原因后，分别采取措施，若是 由于水泥浆或铁皮接头堵塞，则可在芯棒上焊制钢钩将其钩出或用力将其
捣通；若是金属伸缩套管或其他接头因拉断残留在孔中等原因，堵塞严重， 则标出准确位置，从侧面凿开取出，疏通孔道，重设制孔器，修补缺口。
2）穿束 穿束前全面检查锚垫板和孔道，确保锚垫板位置正确，若锚垫板移位，
造成垫板平面和孔道中轴线不垂直时，采用楔形垫板加以纠正；保证孔道 内畅通、无水份和杂物，孔道完整无缺。制好的钢丝束检查其绑扎是否牢
固、端头有无弯折现象；钢丝束按长度和孔位编号，穿束时核对长度，对 号穿入孔道。穿束工作一般采用人工直接穿束，较长的预应力筋可借助一
根φ5 的长钢丝作为引线，用卷扬机进行穿束。
（2）张拉工艺 根据设计图纸要求预应力钢束采用两端张拉,并遵循对称张拉原则。预
应力钢绞线单根控制张拉吨位 19.53 吨。预应力得张拉在混凝土强度达到
设计强度得 85%以后方可进行。张拉预应力时采用引伸量与张拉力双控制， 以引伸量为主，引伸量误差不超过±6%。
1）张拉程序
钢筋：0→初应力→1.05σcon（持荷 2min）→σcon（锚固） 钢绞线束：0→初应力→1.05σcon（持荷 2min）→σcon（锚固）
σcon 为张拉时的控制应力（包括预应力损失在内）；两端同时张拉时，
两端千斤顶升降压、画线、测伸长值、插垫等工作保持一致。
2）张拉要点 尽量减小力筋与孔道摩擦，以免造成过大的应力损失或使构件出现裂
缝、翘曲变形。张拉时，两端千斤顶升降速度大致相等，测量伸长的原始
空隙、伸长值、插垫等工作在两端同时进行，千斤顶就位后，先将主油缸 少许充油，使之蹬紧，让预应力筋绷直，在预应力筋拉至规定的初应力时，
停车测量原始空隙或画线作标记；为减少压缩应力损失，尽量增加插垫厚 度，并将插口对齐，保证实测σcon 值时的空隙量减去放松后的插垫厚度不
大于 1mm，插垫可在张拉应力大于σk 时进行。两端同时张拉成束预应力筋 时，为减小应力损失，先压紧一端锚塞，并在另一端补足至σcon 值后，再
压紧锚塞。
3）滑丝和断丝处理 在张拉过程中，由于各种原因会引起预应力筋断丝或滑丝，使预应力
筋受力不均，甚至使构件不能建立足够的预应力。因此需要限制预应力筋
的断丝和滑丝数量，作好如下工作。
4）加强对设备、锚具、预应力筋的检查 千斤顶和油表需按时进行校正，保持良好的工作状态，保证误差不超
过规定；保证千斤顶的卡盘、楔块尺寸正确，没有磨损沟槽和污物，以免
影响楔紧和退楔。 保证锚具尺寸正确，保证加工精度。对锚环、锚塞逐个进行尺寸检查，
有同符号误差的配套使用。亦即锚环的大小两孔和锚塞的粗细两端，都只 允许同时出现正误差或同时出现负误差，以保证锥度正确。
锚塞保证规定的硬度值，当锚塞硬度不足或不均，张拉后有可能产生 内缩过大甚至滑丝。为防止锚塞端部损伤钢丝，将锚塞头上的导角做成圆
弧。
锚环不得有内部缺陷，并逐个进行电磁探伤。锚环太软或刚度不够均 会引起锚塞内缩超量。
预应力筋使用前按规定检查：钢丝截面要圆，粗细、强度、硬度均匀；
钢丝编束时认真梳理，避免交叉混乱；清除钢丝表面的油污锈蚀，使钢丝 正常楔紧和正常张拉。
保证锚具安装位置准确：锚垫板承压面，锚环、对中套等的安装面与 孔道中心线垂直；锚具中心线与孔道中心线重合。
5）严格执行张拉工艺防止滑丝、断丝 垫板承压面与孔道中线不垂直时，在锚圈下垫薄钢板调整垂直度。将
锚圈孔对正垫板并点焊，防止张拉时移动。 锚具在使用前先清除杂物，刷去油污。
楔紧钢束的楔块其打紧程度务求一致。 千斤顶给油、回油工序一般缓慢平稳进行。特别是要避免大缸回油过
猛，产生较大的冲击振动，易发生滑丝。 张拉操作按规定进行，防止钢丝受力超限发生拉断事故。
6）滑丝与断丝的处理 钢丝束放松。将千斤顶按张拉状态装好，并将钢丝在夹盘内楔紧。一
端张拉，当钢丝受力伸长时，锚塞稍被带出。这时立即用钢钎卡住锚塞螺 纹（钢钎用φ5mm 的钢丝、端部磨尖制成，长 20cm～30cm）。然后主缸缓慢
回油，钢丝内缩，锚塞因被卡住而不能与钢丝同时内缩。主缸再次进油， 张拉钢丝，锚塞又被带出。再用钢钎卡住，并使主缸回油，如此反复进行
至锚塞退出为至。然后拉出钢丝束更换新的钢丝束和锚具。 单根滑丝单根补拉。将滑进的钢丝楔紧在卡盘上，张拉达到应力后顶
压楔紧。 人工滑丝放松钢丝束。安装好千斤顶并楔紧各根钢丝。在钢丝束的一
端张拉到钢丝的控制应力仍拉不出锚塞时，打掉一个千斤顶卡盘上钢丝的 楔子，迫使 1～2 根钢丝产生抽丝。这时锚塞与锚圈的锚固力就减小了，再
次拉锚塞就较易拉出。
7）预应力张拉安全操作注意事项 张拉现场设置明显标志，与该工作无关的人员严禁入内。
张拉或退楔时，千斤顶后面不得站人，以防预应力筋拉断或锚具、楔
块弹出伤人。 油泵运转有不正常情况时，立即停车检查。在有压情况下，不得随意
拧动油泵或千斤顶各部位的螺丝。 由专人负责指挥，操作时严禁摸踩及碰撞力筋，在测量伸长值及拧螺
母时，停止开动千斤顶或卷扬机。 张拉时，螺丝端杆、套筒螺丝及螺母保证有足够长度，夹具保证足够
的夹紧能力，防止锚具夹具不牢而滑出。 千斤顶支架与梁端垫板接触良好，位置正直对称，严禁多加垫块，以
防支架不稳或受力不均倾倒伤人。 在高压油管的接头加防护套，以防喷油伤人。
已张拉完而尚未压浆的梁，严禁剧烈震动，以防预应力筋裂断而酿成 重大事故。
2.4.2.5.5 孔道压浆
孔道压浆是将水泥浆用压浆机压人孔内，使之填满预应力筋与孔道间 的空隙，让预应力筋与混凝土牢固粘结为一整体。
（1）压浆前的准备工作
1）割切锚外钢丝 露头锚具外部多余的预应力筋需割切，用烧割时采取降温措施，以免
预应力筋和锚具过热而产生滑丝现象。预应力筋割切后的余留长度不得超 过 2cm。
2）封锚 锚具外面的预应力筋间隙采用环氧树脂胶浆或棉花和水泥浆填塞，以
免冒浆而损失灌浆压力。封锚时应留排气孔。
3）冲洗孔道 孔道在压浆前用压力水冲洗，以排除孔内粉渣等杂物，保证孔道畅通。
冲洗后用空压机吹去孔内积水，但保持孔道润湿，从而使水泥浆与孔壁的
结合良好。在冲洗过程中，如发现有冒水、漏水现象，及时堵塞漏洞。当 发现有串孔现象，又不易处理时，先判明串孔数量，在压浆时几个串孔同
时压注。或者某一孔道压浆后，立刻对相邻孔道用高压水彻底冲洗。
4）水泥浆的拌制 配合比：
根据孔道形式，压浆方法，材料性能及压浆设备等因素通过试验决定。
孔道压浆一般采用纯水泥浆，空隙大的孔道，水泥浆中可掺入适量的细砂。 水灰比一般采用 0.4～0.45，掺入适量减水剂时，水灰比可减小到 0.35；
水泥浆中严禁掺加氯盐，并保证水及减水剂对预应力筋无腐蚀作用。 水泥浆的主要技术条件：
水泥：采用硅酸盐水泥或普通水泥；采用矿渣水泥时，加强检验，防 止材性不稳定。水泥的标号不宜低于 42.5 级。
强度：符合设计要求，一般不低于 30MPa。
泌水率：最大不超过 3%。拌和后 3h 泌水率控制在 2%，保证 24h 后泌 水全部被浆吸收。
流动性：在流动性测定仪上进行试验，水泥浆自仪器内流出时间不超
过 6s。 膨胀率：水泥浆中（通过试验）可掺入适当膨胀剂如铝粉等，铝粉的
掺入量约为水泥用量的 0.01%。并使水泥浆掺入膨胀剂后的自由膨胀小于
10%。
收缩率：不大于 2%。
5）水泥浆的拌和
先加水再加水泥，拌和时间不少于 lmin，灰浆过筛后存放于储浆桶内。 此时桶内灰浆仍低速搅拌，并经常保持足够的数量以保证每根管道的压浆
能一次连续完成。水泥浆自调制到压入管道的间隔时间不得超过 40min。
（2）压浆工艺 孔道压浆按先下后上的顺序操作，将集中在一处的孔一次压完。若中
间因故停歇时，立即将孔道内的水泥浆冲洗干净，以便重新压浆时，孔道
畅通无阻。对曲线孔道和竖向孔道由最低点的压浆孔压入，由最高点的排 气孔排气和泌水。
每个压浆孔道两端的锚塞进、出浆口均安装一节带阀门的短管，以备 压注完毕时封闭，保持孔道中的水泥浆在有压状态下凝结。整个压注系统
及胶管各阀门处内径不得小于 10mm，以防堵塞。 预应力筋张拉后，对孔道尽早压浆，一般不超过 14d。压浆一般分两
次进行，每一孔道于两端先后各压浆一次。两次的间隔时间以达到先压注 的水泥浆充分泌水又未初凝为度，一般为 30min～45min；个别情况下从构
件中部灌浆孔压入，再从两端的灌浆孔把空隙补满。对泌水率较小的水泥 浆，通过试验证明可达到孔道饱满时，采用一次压浆的方法。
压浆使用活塞式压浆泵，不使用压缩空气。压浆的压力以保证压入孔 内的水泥浆密实为准，开始以较小压力然后逐步增加，一般为 0.5MPa～
0.7MPa；当输浆管道较长或采用一次压浆时，适当加大压力。梁体竖向预 应力筋孔道的压浆最大压力控制在 0.3MPa～0.4MPa。每个孔道压浆至最大
压力后，保持一定的稳压时间。压浆达到孔道另一端饱满和出浆，排气孔 排出与规定稠度相同的水泥浆为止。
为检查孔道内水泥浆的实际密度，压浆后从检查孔抽查压浆的密实情 况，如有不实，及时处理和纠正。在拌制水泥浆同时，制作标准试块，经
与构件同等条件养护到 20MPa 后可撤消养护。 孔道压浆时，操作工人戴防护眼镜，以免水泥浆喷伤跟睛。
压浆完毕后认真填写施工记录。
2.4.2.5.6 封端
孔道压浆后立即将梁端水泥浆冲洗干净，同时清除支承垫板、锚具及 端面混凝土的污垢，并将端面混凝土凿毛，以备浇筑封端混凝土。封端混
凝土的浇筑程序如下。 设置端部钢筋网。为固定钢筋网的位置，将部分箍筋点焊在支承垫板
上。
妥善固定封端模板，以免在浇筑混凝土时模板走动而影响梁长。立模
后校核梁体全长，确保其长度符合允许偏差的规定。 封端混凝土强度，应符合设计规定，保证低于梁体混凝土强度标准值
的 80%。 浇筑封端混凝土时，仔细操作并认真插捣，确保锚具处的混凝土密实。
封端混凝土浇筑后，静置 1h～2h，带模浇水养护。脱模后在常温下一 般养护时间不少于 7 昼夜。
2.4.2.6 桥面铺装及附属工程
（1）桥面铺装 桥面铺装施工前将桥面混凝土拉毛，进行洒水湿润，然后进行桥面铺
装混凝土的施工，施工过程中严格控制平整度，采用振动梁进行振捣，初
凝时进行二次压光。
（2）有机玻璃桥面的安装 按设计要求在承台上留预埋件，待承台混凝土达到一定强度后进行钢
桁架的施工，然后采用汽车吊吊装玻璃钢桥面。
2.4.2.7 防水工程
（1）混凝土结构自防水 结构混凝土采用低水化热水泥，增加优质磨细粉煤灰或其他优质粉料
用量，限制水泥用量，同时添加各种混凝土外加剂，水灰比≤0.45，混凝
土中的石子粒径为 5～40mm，严格控制控制针片状石子的含量，石子含泥 量≤1%，泥块含量≤0.5%，砂采用中粗砂，含泥量≤2%，泥块含量≤1%，
砂率宜控制在 35%～45%之间，混凝土总碱量≤3kg/m3。 控制混凝土的入模坍落度（10～14cm），注意混凝土的浇注质量，加强
混凝土的养护。
（2）变形缝、施工缝的接头防水 暗埋段变形缝采用外贴式止水带与中埋式钢边止水带双道防水，其中
外防水止水带与防水涂料搭接，中埋式止水带预埋于侧墙、底板，兜饶成
U 形环。 暗埋段施工缝均采用钢板止水带止水，确保不渗漏。
2.4.3 排水工程施工
本合同段排水工程如表 2-4 所示： 沟槽施工在土方施工完成后进行。
沟槽采用挖掘机开挖毛沟、人工配合修整成形。沟槽砌筑或浇筑施工
时，按图纸位置做好伸缩缝。
2.4.3.1 沟槽开挖
（1）矩形沟沟槽开挖
土基面往下 1.0m 以内：沟槽采取直立槽开挖不放坡。
土基面往下 2.0m 以内：沟槽采取放 1:0.3 坡度梯形槽（基面往下 1.0m
内）与直立槽（1.0m 以下 2.0m 以内）。
土基面往下 2.0m 以上和 3.0m 以内：沟槽采取放 1:0.5 坡度梯形槽（基 面往下 2.0m 以内）与直立槽（2.0 以下和 3.0m 以内）。
土基面往下 3.0m 以下：基面往下 1.5m 范围，放 1:1 坡度梯形槽，进 行有效卸载；1.5m 以下，采取直立槽加木板撑支撑（见图 2-10）。
（2）梯形沟沟槽开挖 浆砌块石梯形明沟沟槽采取按设计坡度放坡开挖。
（3）沟槽开挖注意事项 在现场未备足合格的管材或浇筑混凝土及垫层等所需的材料、配件等
之前，沟槽不宜开挖。
开挖后如不能立即进行下一道工序，保留 10～30cm 的深度不挖，待下 道工序施工前人工整修至设计槽底高程。机械挖槽时，预留 20cm 左右的一
层用人工清挖。
表 2-4
排水工程主要数量表
	序号
	项目名称
	单位
	数量

	1
	沟
槽
	挖沟槽（深 4 米以内）
	m3
	139198

	2
	
	回填 3Mpa 湿贫混凝土
	m3
	21564

	3
	基 础
	C15 混凝土基础
	m3
	3432

	4
	
	碎石垫层
	m3
	2099

	5
	
	砂砾石垫层
	m3
	734

	6
	盖板涵（现浇 C25 混凝土沟体）
	m3
	16373

	7
	盖 板
	现浇 CF40 钢纤维混凝土盖板
	m3
	1399

	8
	
	预制 C40 混凝土盖板
	m3
	3195

	9
	
	现浇 C40 混凝土盖板
	m3
	192

	10
	
	预制 C30 混凝土盖板
	m3
	2171

	11
	砌体
	M7.5 水泥砂浆砌块石
	m3
	1488

	12
	
	M7.5 水泥砂浆砌 C30 混凝土预制块
	m3
	90.5

	13
	改造 II-1 类雨水检查井（飞机荷载，钢篦子盖板，C25 钢筋混凝土井体
井深 3 米以内）
	，
座
	2

	14
	新建 I 类集水井（汽-15 荷载，钢篦子盖板，砖砌井体，井深 3 米以内）
	座
	6

	15
	Φ300 钢筋混凝土圆管
	m
	230


撑板
横撑
图 2-10
沟槽支撑示意图

排水沟
2.4.3.2 降水与排水
采取开挖毛沟排水，永久排水系统以不扰动和破坏土沟体为准。集水 井降水，抽水泵配合人工抽排水。保证排水沟水流畅通。辅助临时排水的
毛沟，一般采用 0.5m 深、0.6m 宽，水沟边坡 1:0.3，沟底设 0.5%的纵坡，
并在沟底铺设塑料薄膜，防止水渗入土基。
2.4.3.3 排水沟砌筑和浇筑
（1）浆砌块石梯形明沟 浆砌块石梯形明沟，采用铺浆法砌筑。砌体背后铺填 10cm 厚砂砾石。
铺砌前按设计要求尺寸检查土沟体，并做好沟体尺寸框架，然后按框架挂 线砌筑。砌筑时，石料严格按技术规范要求，做到内实外美。拌合好的砂
浆在初凝前使用完毕。勾缝采取平缝压槽，表面平整，光密一致，不得有 毛刺、开裂和脱皮。沟体砌筑时按设计位置和尺寸安放冒水孔。
（2）盖板涵 盖板涵沟体采用组合钢模板现浇。盖板分预制和现浇两种，预制盖板
在预制场集中预制。盖板涵底部为碎石和混凝土垫层。 沟体灌筑施工采用钢模板，不设底模，内模间加方木支撑，两外模间
设拉杆加固。施工顺序为先底板后边板。 沟体浇筑前，将模板刷光、涂油，经监理工程师验收后，方可浇筑。
混凝土采用商品混凝土，混凝土搅拌输送车运到施工现场。振捣采用自上 而下的方法捣固密实。养生采用洒水养生。预制盖板，当混凝土强度达到
设计标号的 70%时方可安装。安装后，不得有松动或高低不平。
（3）V 形沟
V 形沟采用 C30 混凝土预制块，在预制场集中预制。V 形沟底部为砂砾 石和混凝土垫层。安装时采用汽车吊结合人工安装。
（4）钢筋混凝土圆管 钢筋混凝土圆管采取场外集中预制。沟槽开挖完成后，先施工碎石、
砂砾石或混凝土垫层，然后浇筑平基混凝土，待混凝土强度达 50%以上， 复测高程符合要求后方可下管。下管采用汽车吊人工配合。管座混凝土在
接口完成后浇筑。
（5）箱涵 箱涵为双孔箱涵。箱涵碎石垫层按设计要求进行填筑，采用蛙式打夯
机夯实，达到设计标高后浇筑垫层混凝土。
箱涵采用支架浇筑工艺，见图 2-11。全箱分两次浇筑，第一次浇筑至 底板以上 30cm，待混凝土终凝达到一定强度后，进行第二次剩余部分的混
凝土浇筑。两次浇筑要有良好的结合面，钢筋的预埋及搭接长度要符合规 范的要求。
在箱涵施工中，在箱身部按设计规定设置伸缩缝。伸缩缝宽 2cm，设
φ28 传力杆。伸缩缝采用 20cm 厚高压低发泡聚乙烯闭孔泡沫板，间距为
20m。
二步混凝土 
钢木支架 
箱身内模板 
箱身侧模板
水平支撑

 ==  ==     
钢板止水带

 
斜支撑
一步混凝土 
碎石

现浇C15素混凝土
2.4.3.4 沟槽回填

图 2-11
箱涵施工工艺图
土面区的排水沟沟槽采用素土回填，道面、道肩及车行道区域的排水 沟采用 28 天抗压强度 3MPa 湿贫混凝土回填。
沟槽回填素土采用压路机碾压，压路机碾压不到的地方采用小型压实 机具夯填密实。沟槽回填混凝土采用商品混凝土。
2.4.3.5 集水井和雨水检查井施工
集水井为砖砌井体，采取挤浆砌筑。雨水检查井为钢筋混凝土井体， 按设计要求进行施工。
集水井砌筑时在井身的预留管口处，采用 1：5 水泥砂浆砌砖封口。砌
井时随时掌握每次收进尺寸。浇灌混凝土井时若不能与管同时施工时，将 管按设计要求的位置在该处当作模板使用，保证支撑牢固，要求位置准确
且易脱离，以便管口衔接。井底流水槽平顺、压实抹光。井内设置的铸铁
（或钢筋）踏步，在安装前刷防锈漆。钢筋混凝土结构井，预先将踏步固 定在受力钢筋上；砖砌井在砌筑时埋固，不得事后凿洞补装。
2.4.4 U 型槽式道路工程
U 型槽式道路工程是某机场扩建工程的重要组成部分，主要用于机动 车辆的行驶。该项工程的施工包括：路基挖方、挡土墙、路面等有关的作
业。U 型槽式道路沿纵向分为若干节段，并按照侧墙高度分为 A、B、C、D、 E 五类。在本合同段中五种类型的 U 型槽同时存在。
2.4.4.1 U 型槽开挖
2.4.4.1.1 施工放线
测量出路堑的边线、中线，在 U 型槽顶两侧每 5m 设一固定桩。
2.4.4.1.2 土方开挖
（1）土方开挖前作好截水沟，并视土质情况作好防渗工作。土方工程 施工期间临时排水设施与永久性排水设施组合，保持施工场地处于良好的
排水状态。
（2）粘土部分采用放坡开挖，细砂、中砂部分钢板桩支护开挖。
（3）采用挖掘机配合自卸车施工。施工中随时检查开挖坡度，严防超、 欠挖。土方开挖按设计自上而下进行，分层开挖。开挖中如发现土层性质
有变化，则及时报请设计单位和监理工程师批准。挖方路基施工标高，考 虑因压实而产生的下沉量。
2.4.4.1.3 基底整平
为确保下道工序的顺利进行，挖方即将达到设计标高时，采用人工开 挖，并整平、碾压。
2.4.4.1.4 基底检测
路槽底面标高、宽度、平整度及路槽底面以下 30cm 范围内的压实度等， 经检测达到规范要求方可进行下道工序施工。
2.4.4.2 挡土墙施工
2.4.4.2.1 施工准备
进行施工放线及钢筋、模板准备等。
2.4.4.2.2 底板施工
根据施工放线进行模板定位，固定侧模。 钢筋绑扎。
混凝土采用商品混凝土，混凝土运输车运送，混凝土输送泵车浇筑， 插入式振捣棒振捣均匀后再平板式振动器振捣，振捣时均匀慢速移动，并
且在振捣中进行人工调平，振捣充分均匀后再用磨平机磨平。 采用塑料薄膜覆盖洒水养护，保持湿润状态７天以上。
2.4.4.2.3 侧墙施工
根据施工放线进行钢筋绑扎。 架立模板。采用钢模板，模板的面板变形不大于 1.5mm；在模板内的
金属连接件或锚固件，须方便拆卸或截断，且不损伤混凝土。
混凝土由插入式振捣棒振捣，振捣时均匀慢速移动，振捣充分均匀后 进行人工抹平。
在混凝土抗压强度达到 2.5Mpa 时，方可拆除侧模。 塑料薄膜覆盖洒水养护。
2.4.4.2.4 墙背施工
侧墙混凝土达到一定强度后，对墙背回填。采用分层回填的办法，并 保证每层的厚度、压实度、填料等符合设计要求。
2.4.4.3 垫层施工
垫层采用厂拌法拌料。施工工艺流程见第三部分“主要分项工程施工 工艺框图”。
（1）准备下承层 施工前下承层保持平整、坚实，具有规定的路拱，没有任何松散的材
料和软弱地点。下承层的平整度和压实度符合规范的有关规定。
（2）碎石（砂砾）的运输和摊铺 采用自卸汽车运输，推土机推平,平地机整型。摊铺前在下承层上洒少
量水，使其表面湿润。摊铺作业按试验路段确定松铺厚度摊铺，同时人工
配合修整摊铺层。
（3）碾压
碎石（砂砾）摊铺整型后及时碾压。先用轻型压路机稳压 1～2 遍，然 后再用重型压路机压实。碾压在全幅范围内进行，压实遍数按试验路段确
定的数据，至规定的压实度为止。碾压时遵循先轻后重、先慢后快的原则。 直线段先边后中，超高段由内侧向外侧，依次连续均匀碾压。压路机的行
驶方向与线路中心线平行。压路机不能作业的部位，采用震动平板夯夯实， 以达到规定的压实度。
两段作业衔接处，第一段留下 5～8m 不进行碾压，第二段施工时将前 段留下未压部分与第二段一起碾压。
在施工完的作业面按规定进行压实度等试验项目。
2.4.4.4 基层施工
为保证施工质量，基层采用厂拌法拌料，自卸汽车运料，摊铺机摊铺， 压路机碾压。施工过程中采用分作业段流水作业，各工序紧密衔接，控制
从拌合至碾压结束的时间在 4 小时之内。 工艺流程见第三部分“主要分项工程施工工艺框图”。
（1）施工准备及测量 基层施工前，对下承层按规范要求的质量标准检查验收，并经监理工
程师批准。对施工需要的各种机械设备进行检查、调试。测量恢复中线， 直线段 20m 设一桩，平曲线段 10m 设一桩，同时在两侧路面边缘外 0.5m

处设指示桩，在指示桩上标出基层边缘设计标高及各铺层的松铺厚度位置。
（2）混合料的拌合 混合料由拌合站集中拌合，严格按生产配合比控制各材料用量，使混
合料均匀，颜色一致无离析现象，同时控制混合料的含水量略高于最佳含
水量的 1%～2%。
（3）运输和摊铺 采用自卸汽车运输，摊铺机摊铺。拌合均匀的混合料尽快由自卸汽车
运至施工路段进行摊铺，摊铺前在下承层上洒少量水，使其表面湿润。摊
铺作业由摊铺机施工，按试验路段确定的各层松铺厚度，分层摊铺，分层 碾压，同时人工配合修整各摊铺层。混合料摊铺后，各种车辆禁止通行。
（4）碾压
各层混合料摊铺整型后及时碾压。先用轻型压路机稳压 1～2 遍，然后 再用重型压路机压实。碾压在全幅范围内进行，压实遍数按试验路段确定
的数据，至规定的压实度为止。碾压时遵循先轻后重、先慢后快的原则。
直线段先边后中，超高段由内侧向外侧，依次连续均匀碾压。压路机的行 驶方向与线路中心平行。压路机不能作业的部位，采用震动平板夯夯实，
以达到规定的压实度。碾压过程中，出现松散、起皮、弹簧等现象时，及 时翻开重新拌和再压实。
（5）养生与交通管理 每作业段碾压完成经检查合格后，立即进行养生，采用无纺布覆盖洒
水养生，保持湿润状态 7 天以上。养生期间，禁止任何车辆通行。
2.4.4.5 路面施工
滑模式摊铺机是一种新型的水泥混凝土路面施工机械，集螺旋摊铺器、 初级刮板、插入式振捣器、振捣梁、搓振板及侧向滑动横板等多种作业功
能于一体，能通过随机移动的滑动模板一次成型。该机械操作集中方便， 可节省物力、人力，加快施工进度，提高经济效益。
该摊铺机能够对混凝土进行连续摊铺、振实、整形，并自动铺出公路 路拱超高、平滑道和变坡，适应面板厚度变化，自动设置传力杆、拉杆和
铺设大型钢筋网片，并能摊铺普通水泥混凝土路面、所有缩缝均设置传力 杆的路面、间断配筋和连续配筋的钢筋混凝土路面等。
2.4.4.5.1 铺筑试验路段
选择 200m 的路段进行各结构层的铺筑试验，以检验拟定的施工工艺流 程和施工方法的合理性、施工组织及施工机械的适应性。通过修筑试验段，
优化拌和、运输、摊铺、碾压等施工机械设备的组合及各工序的衔接，明
确各施工人员的岗位职责，提出混合料生产配合比，提出施工标准和方法。
2.4.4.5.2 毛石混凝土施工
毛石混凝土厚 40cm。混凝土使用商品混凝土，采用混凝土运输车运输， 插入式振捣棒振捣。摊铺前在下承层上洒少量水，使其表面湿润。采用人
工抛填毛石，毛石尺寸、数量及间距等满足设计要求，人工抹平毛石混凝 土表面。采用塑料薄膜覆盖洒水养生，保持湿润状态 7 天以上。
2.4.4.5.3 水泥混凝土路面
本合同段水泥混凝土路面面板厚为 25cm。采用商品混凝土，混凝土输 送车输送，滑模摊铺机摊铺、真空吸水工艺施工。
施工工艺流程见第三部分“主要分项工程施工工艺框图”。
（1）钢筋的设置：按设计设置，工程中所用全部钢筋的设置及绑扎都 经监理工程师同意后才能浇筑混凝土。
（2）混凝土的拌合运输：混凝土采用商品混凝土，搅拌运输车运输。
（3）混凝土路面的摊铺：采用滑模摊铺机摊铺。
  滑模摊铺准备：滑模摊铺混凝土路面开始前，所有施工设备和机具 要全部就位，且处于良好状态。基层、封层表面及履带行走部位要清扫干
净。摊铺面板洒水湿润，并不得积水。横向连接摊铺时，将前次摊铺路面 纵缝的溜肩胀宽部位切割顺直。侧边拉杆校正扳直，缺少的拉杆采用钻孔
锚固置入。纵向施工缝的上半部缝壁涂满沥青。
②混凝土布料：滑模摊铺机前的正常料位高度在螺旋布料器叶片最高 点以下，亦不得缺料。卸料、布料要与摊铺速度协调。布料机与滑模摊铺
机之间的施工距离控制在 5～10m。
③滑模摊铺机的施工参数设定、校准和摊铺操作技术要领及摊铺中出 现的问题按规范及设计要求执行。
  滑模摊铺过程中采用自动抹平装置进行抹面。对少量局部麻面和明 显缺料部位，在挤压板后或搓平梁前补充适量拌和物，由搓平梁或抹平板
机械修整，个别情况亦可人工进行局部修整。
  摊铺结束工作：清洗滑模摊铺机并进行保养；宜在第二天硬切横向 施工缝，也可当天软作施工横缝，并满足图纸要求的路面平整度、高程、
横坡和板长要求。
（4）接缝施工：混凝土路面施工之前 28 天，向工程师提交一份整个 工程范围的平面图，示出混凝土路面设置的全部接缝部位。
①横向施工缝：在混凝土作业中断 30min 时设置横向施工缝。施工缝 的位置设在胀、缩缝处。横向施工缝与路中心线垂直。横向施工缝在缩缝
处采用平缝加传力杆型。
②横向缩缝：横向缩缝横过路面全宽设置，横向缩缝宜等间距布置， 一般采用 5m 板长。缩缝的施工方法采用切缝法，当混凝土强度达到设计强
度 25～30%时，采用切缝机进行切割，在规定部位之外，不允许出现任何
横向裂缝。锯缝完成后，立即彻底清除所有锯屑和杂物，利用灌入式填缝 法填缝，填缝料按设计规定办理。
  纵向施工缝：当一次铺筑宽度小于路面和硬路肩总宽度时，设企口 缝，位置避开轮迹，并重合或靠近车道线。采用滑模施工，纵向施工缝的
拉杆可采用摊铺机的侧向拉杆装置插入。当一次铺筑宽度大于 4.5m 时，采 用假缝拉杆型纵缝，即锯切纵向缩缝，纵缝位置按车道宽度设置，并在摊
铺过程中用专用的拉杆插入装置插入拉杆。
④传力杆周边及混凝土道面企口缝以及横向施工缝的沥青涂刷层厚度 不小于 1mm。所有接缝（道面胀缝板除外）均采用机械切割，填缝料均采
用聚氨脂，垫条采用 10mm 直径的泡沫塑料条。
（5）真空吸水施工：为确保混凝土路面的施工质量，防止收缩裂缝出 现，提高表层强度及耐磨性，在混凝土摊铺振捣形成后，立即在混凝土表
面覆盖上真空吸垫，经过真空产生负压，将混凝土内多余水分和空气吸出。
（6）养生：混凝土板做面完毕后及时养护。采用喷洒养生剂同时保湿 覆盖的方式养生。养护期为 14～21 天，养护期间，禁止一切车辆通行。
（7）填缝：缝槽在混凝土养生期满后及时填缝，填缝前保持缝内干燥
清洁；填缝材料与混凝土壁粘附紧密，其灌注深度为缝宽的 2 倍。在夏季 使填缝料灌至与板面齐平，在冬季则稍低于板面。在开放交通前，保证填
料有充分的时间硬结。填缝材料及填缝方法经监理工程师批准后执行。
2.4.5 泵站施工
泵房主体结构均采用现浇钢筋混凝土结构。基础底面 8.6×6.6m，基 底埋深 11.6m。基底采用 200mm 厚 C20 混凝土垫层。
泵房地下部分采用防水混凝土，防水等级不低于 S6 级，内防水采用 2 层 SBSⅡ防水卷材，60mm 厚聚苯板保护层。泵房内设泵房设备、水池及冲
洗用自来水水管等。
2.4.5.1 基坑开挖、支护
基坑采用轻型井点降水，井点间距 2m，沿基坑周围布设。基坑开挖采 取放坡开挖结合钢板桩支护开挖的方案。见图 2-12。
基坑采用反铲式挖掘机开挖、人工配合。土方开挖到垫层施工前注意 天气变化，以便采取有效措施，防止泡基。
2.4.5.2 混凝土基础
混凝土基础为满堂基础。混凝土基础模板采用钢模板支模，泵送混凝 土浇注。平板振动器振捣，用大杠刮平后，木抹子抹平，铁抹子压光。
2.4.5.3 主体结构
（1）钢筋工程 钢筋均按施工图及现行规范、规程要求在钢筋加工厂加工后运至现场。
钢筋加工厂根据施工进度计划，做到分期分批分别堆放，并做好钢筋 的维护工作，避免锈蚀或油污，确保钢筋保持洁净。
所有板墙、楼板外围的两行纵横向钢筋的交接点，用铁丝全部扎牢， 其余部分可采用梅花型绑扎。
基坑边 
阀门

一级井点
一级井点

钢板桩
真空泵

钢板桩
阀门 阀门 
基  坑


二级井点
三级井点


真空泵

钢板桩
基坑底
二级井点

三级井点
真空泵
井点布置平面图

降水及支护断面图
图 2-12
基坑降水及开挖支护示意图
板内上下层钢筋的间距用φ16 钢筋马凳来控制，其数量为每平方米不 少于一根。
钢筋的数量、规格、接头位置、搭接长度、间距严格按施工图要求进
行绑扎。 在绑扎接头处绑扎点不少于三个。
钢筋采用电弧焊进行焊接，由专门培训过的钢筋工操作，相邻钢筋的 接头按规定错开。按规定的搭接长度满足搭接焊长度要求。
梁侧面钢筋的保护层按规定设置。操作人员不能直接踏在楼板的上层 钢筋上，搭好支承架和操作平台，防止钢筋扭曲变形，做好浇筑前的一切
准备工作。
（2）模板工程 墙体模板采用大模板施工方案，竹胶板木龙骨。用整张竹胶板制作成
大模板。拼缝少不易漏浆。机动灵活，根据需要配制规格。拼缝处贴海棉
胶条，然后用螺栓连接防止漏浆。板采用竹胶模板；梁采用组合式小钢模 板为主，转角处用铸铁十字扣件连接。楼梯模板采用踏步式定型封闭式钢
模。配制钢模：按照楼梯的宽度、高度和长度，踏步的步数来配制。梯段 的底板模板施工完后绑扎钢筋。钢筋绑好后，然后把定型钢模用汽车吊吊
入梯段上部固定。
（3）混凝土工程 采用商品混凝土，混凝土输送车运输，混凝土输送泵车泵送入模。
混凝土浇筑的顺序原则上先墙后梁、板。下料振捣要有专人负责指挥，
防止漏振、过振。对墙、梁、板交接处钢筋较密的部位要边下料边振捣。 振捣时要做到快插慢拔，插点均匀，时间适中，每点振动时间不超过
30 秒，以混凝土表面不再下沉，表面出现灰浆为准。楼面可先用插入式， 后平板式，再进行滚压。
施工缝留置与处理：墙、梁施工缝等处均按设计要求进行施工。凿去 施工缝表面浮浆直至露出石子，浇筑前洒水润湿后用与结构相同级配的水
泥砂浆进行接浆处理。若在浇筑过程中，由于设备故障而无法连续浇筑时， 按规范要求留置施工缝。
混凝土的养护：混凝土浇筑后 12h，进行养护工作。养护时采用覆盖 塑料薄膜浇水养护。一般养护 7～14d。
泵房入口与主体结构之间刚度差别较大，采用橡胶止水带沉降缝。沉 降缝处周圈设置橡胶止水带。施工时外墙施工缝中央埋一条遇水膨胀橡胶
条。
（4）防水、防潮
屋面防水：采用卷材防水，抹 70mm 厚水泥砂浆，SBSⅡ型卷材防水三 层，200g 油毡一层。屋面排水管采用φ100PVC 管。
墙、地面防水防潮：采用卷材防水，抹 40mm 厚水泥砂浆，SBSⅡ型卷 材防水三层，铺 60mm 厚聚苯板。
2.4.5.4 装饰装修工程
泵房上层采用乳胶漆吊顶，楼面、踢脚均采用水磨石面，内墙、外墙 采用乳胶漆与面砖结合设置，屋顶采用植草不上人屋面，台阶坡道采用水
磨石地面。
楼梯采用钢楼梯，栏杆扶手采用钢栏杆，涂料防腐。 门窗工程中，采用 1200×500 塑钢下旋窗，室内门采用木门，大门采
用防盗门。 泵房底层地面、墙面和顶棚均采用水泥面层。
2.4.5.5 安装工程
2.4.5.5.1 管道安装
工程所用管道按材质分为和金属管非金属管两大类，按管道压力等级 分类为低压管道。
（1）管道预留、预埋 孔洞预留：管道垂直穿越建筑结构层为预留孔洞。孔洞支模由土建施
工队按施工图设计位置、尺寸设置。
（2）管道连接
①金属管采用普通镀锌钢管丝扣及焊接。
②非金属管采用热熔连接和进口胶粘接。
③管道实验 工程交付使用前，所有排水管、雨水管做通水试验，隐蔽地下的排水
管要做闭水试验，污水管道要作分层检漏试验。
（3）管道消毒
生活给水管道的消毒采用充水浸泡法进行，水中游离氯的含量为
20-30mg/L，浸泡时间为 36 小时，然后再用射水器在水泵的出水管加入漂 白粉溶液。
2.4.5.5.2 电气设备安装
（1）配管施工 工程配管严格按设计要求和施工规范要求施工，管口要装护口，以防
穿线时划破导线。另外预埋好的管子，要用水泥袋堵严，以防砂浆流入堵 塞。所有钢管均采用丝扣连接，并焊好接地线。
（2）导线穿管 在装饰工程施工前，对所有的预埋管进行检查，发现堵塞现象及时处
理，导线穿完后，测试绝缘电阻，并做好记录，小于 0.5MΩ时不得使用。
（3）接地装置、变压器、配电装置和照明灯具安装 接地装置、变压器、配电装置和照明灯具等按施工图及《电器安装施
工手册》中的有关要求进行施工安装。
（4）泵、起重设备
泵为 12 台离心式泵，起重设备为 4 台 1t 电动葫芦。 水泵安装为自动耦合安装，耦合底座固定于泵坑底部，泵可在轨道中
上下移动，当泵放下时，耦合装置自动与耦合底座耦合，提升时泵与耦合
底座自动脱落。
2.4.5.6 市政管网工程
管道沟槽开挖参见排水工程。管道敷设采用汽车吊结合人工。混凝土 检查井和雨水进水井根据总体安排按设计图施工。
第三章
各分项工程的施工顺序
合理安排各分项工程的施工顺序，对于提高劳动生产率，加快施工速 度能起到十分积极的作用，本合同段的主要工程项目有土石方工程、桥梁
工程、排水工程等。结合现场实际情况及我单位的综合施工能力，组织各 类专业施工队伍进行施工。由于各分项工程的施工组织、施工方案、具体
施工方法及质量控制在施工组织设计中均有详细说明，现将总体和各分项 工程施工顺序简述如下：
3.1 总体施工顺序
总体施工顺序见图 3-1。
施工准备
土石方

桥
梁
U 型槽路基
泵
房
排水
U 型槽路面
竣工交验
图 3-1
总体施工顺序
3.2 各主要分项工程的施工顺序
3.2.1 土石方工程
（1）挖方 修建便道→清理场地→测量放样→明确卸土地点分层、分区段开挖→
装车运土→卸土地点。
（2）填方
修建便道→清除表土及特殊土基处理→测量放样→填筑→摊铺→夯 实、碾压→检验合格→下一层填土。
3.2.2 桥梁工程
本合同段 1 号、5 号和 9 号桥先行开工，其它桥依次开工，展开平行 流水作业。具体顺序见施工进度表。
施工准备→测量放线→钻孔灌注桩→基坑开挖→浇筑承台与底板→浇
筑立墙混凝土→箱梁的浇筑→桥面铺装及附属工程。
3.2.3 排水工程
测量放样→施工降排水→沟槽开挖→沟体现浇或砌筑→沟槽回填。
3.2.4 U 型槽道路工程
（1）路基工程
测量放线→施工降排水→土方开挖→基底整平→检测。
（2）挡土墙工程 施工准备→底板→混凝土侧墙→墙背处理。
（3）路面工程
测量放线→铺筑试验段→毛石混凝土→混凝土面板→养护。
3.2.5 泵站
测量放线→施工降排水→基坑开挖、支护→混凝土基础→主体结构→ 装饰装修及安装工程→土方回填。
4.1 质量保证措施

第四章
确保工程质量和工期的措施
4.1.1 质量保证技术措施
4.1.1.1 土方工程质量保证措施
（1）建立严密的检测制度和可靠的检测手段 执行质量“三检”制度和试验工作制度，并按照“跟踪检查”、“复检”、
“抽检”三种方法进行检测。 为有效地控制压实质量，确保检测结果既准确可靠，又能满足工程进
度要求。采取灌砂法、Ｋ30 载荷板进行对照比选，确定出可靠的实验数据。
（2）做好各项试验和测试工作 进场后，首先对施工区和取土区的不同土壤进行详细的调查和取样化
验，做好土质分析试验，详细查清场内各种土质的范围和厚度，为施工时
采取处理措施提供准确可靠的依据； 对施工区和取土区内所有土样进行全面系统的物理性能指标试验和有
关力学性能指标试验，以便准确地确定土壤性质和类别，为填筑压实施工 提供正确的依据。
对施工区和取土区内各种土样按重型击实标准进行击实试验，准确掌 握各种土壤的最佳含水量和最大干容重，为施工提供可靠的控制含水量范
围和土壤密度数值。 进行土基填筑压实工艺专项试验:选择适当的场区，配备 MC-3 深层核
子密度仪和“TSC-1 控制含水量测定仪”及大吨位、大激振力振动碾压设 备，进行路基填筑压实工艺试验。通过试验，取得各种填料碾压遍数与干
密度的关系；求得含水量的变化对压实效果的影响；求得不同的压实区， 不同填料含水量的合理范围；求得准确的压实技术参数，包括：各种填料
的分层厚度；各压实区的松铺系数；各压实区不同填料达到压实度标准的 碾压遍数；压实机械的合理走行速率；考核确立检测手段和检测方法。经
过分析整理后，提出土基压实工艺试验报告，报请监理工程师批准，用以 指导压实施工。
（3）施工质量技术保证措施 严格按照土方填筑“四区段、八流程”组织专业队伍进行标准化作业，
使整个施工过程有序可控。 做好施工调查，核对设计文件和图纸，进行交接桩和复测控制桩，对
主要的中线做好护桩记录。在地形、地质变化处加测横断面和施工边界桩， 并做出明显标志。
雨季填料含水量过大时，翻出、晾晒到适宜含水量再填筑和碾压，旱 季填料太过于干燥时洒水湿润后再填筑和碾压。
路基面修整视填筑高度、填料情况、施工压实方法分别确定适宜的沉 降加高量。按线路中线和路基宽度挂线修整路拱路肩，使曲线地段肩线圆
顺，直线地段肩线顺直。 同一填筑层使用相同的填料，以利填筑层的均匀和质量。两个填土作
业段的接茬部位同时填筑、分层交错搭接，搭接长度不小于 3m，不能同时 填筑时，先填者按 1:5 坡度分层留出台阶。严禁填土接茬部位在同一剖面
上。
基槽施工密实度采用核子密度仪随机检测，以环刀法或灌砂法测定为 准，其值符合压实度要求。
在土方施工前和施工中，采取各种防排水措施，永久同临时结合，确
保土方施工稳定。
4.1.1.2 桥梁及混凝土工程质量保证措施
4.1.1.2.1 控制钢筋、水泥质量
施工中，严把材料关，钢筋采用合格产品，有出厂质量合格证书和试 验报告单，并作机械性能试验，对进场的钢筋进行抽验，遵守“先试验，
后使用”的原则，对力学性能不合要求、严重锈蚀、麻坑、裂纹夹砂和夹
层以及其它不合规范的钢筋，坚决不准使用，严格控制钢筋的加工质量， 加强对加工后的钢筋存放管理，并保证钢筋的绑扎和焊接质量。
4.1.1.2.2 混凝土的浇筑与养护
混凝土浇筑温度控制在+5℃～+32℃之间，否则采取监理工程师批准的 相应防寒或降温措施。
混凝土浇筑前报请监理工程师检查批准，全部模板和钢筋清刷干净，
混凝土均匀性和坍落度要认真检查。 混凝土的浇筑作业，按监理工程师同意的厚度、次序、方向分层进行。
混凝土浇筑在一次作业中连续进行，如因停水、停电等超过允许间断 时间，须采取保证质量措施（如即速启用自备发电机）或按施工缝处理，
并取得监理工程师同意。 浇筑混凝土采用振捣器捣实到可能达到的最大密实度。
混凝土浇筑完毕后，立即对其养生，养生期不少于监理工程师指定的 天数。
养护用水及材料不能使混凝土产生不良的外观，提供的覆盖材料事先 要征得监理工程师同意。
4.1.1.3 浆砌片石质量保证技术措施
基坑开挖前做好地面排水，以免基坑受水浸泡。否则受积水浸泡的基 底土壤全部清除出去，并重新填土压实到基底设计标高，确保基础稳固；
砂浆集中拌合，严格计量保证配合比准确、拌和均匀，随拌随用，强
度达到设计要求； 砌块分层错缝，丁顺结构，挤浆法砌筑，嵌填饱满密实，勾缝牢固；
为确保反滤层、夯填粘土与泄水孔及伸缩缝的质量，做到其设置与砌 筑同步进行；
砌筑地面后立即回填夯实，做好顶部排水、防渗设施。
4.1.1.4 隐蔽工程质量保证措施
（1）把好隐蔽工程检查验收关 做好隐蔽验收的记录，对于隐检中提出的质量问题进行认真处理，经
复验符合要求后，方可办理签证手续，进行下道工序施工。 隐蔽工程施工完毕后，由工班长在隐蔽验收记录中填写工程验收的基
本情况，由施工队技术负责人签字，并邀请项目工程技术负责人、质量检 查员和建设单位、监理单位现场代表，重要或特殊部位还邀请设计单位和
质量监督单位派员参加，共同对隐蔽工程进行检查验收。 参加检查人员按工程检查证的内容进行检查验收后，提出检查意见，
由质量检查员在工程检查证上填写工况，然后交参加检查人员签证。若检 查中存在问题需要进行整改时，由施工工班长负责完成整改工作，并邀请
有关各方进行复查，达到要求后，方可办理签证手续。 隐蔽工程验收合格后，技术负责人方可安排进行下一道工序的施工。
施工队技术负责人在隐蔽工程验收后，及时将验收记录送项目指挥部内业 技术人员审核无误后归档，同时由项目指挥部内业技术人员送建设单位一
份。
（2）把好隐蔽工程检查签证关 坚持隐蔽工程检查签证的制度。先由施工质量检查员检查合格后，报
请监理工程师进行复检签证，不经签证的工程不得进行隐蔽和下道工序作
业。
（3）把好隐蔽工程检验关 实行工班自检、工序互检、质检人员专检的三级检查制度，按质计价，
不合格工程，坚决返工重做，并对交接人员进行追查，按照奖优罚劣制度，
做到奖罚分明。
4.1.1.5 竣工后质量保证措施
工程具备竣工条件并通过监理工程师签认以后，由各施工队向项目部 申请，申请通过后由项目部向建设单位申请竣工验收。申请验收时要提交
验收方案供验收单位参考。 对验收检查中出现的问题、缺陷、损坏之处，及时记录并处理。
如果验收单位因为某种原因不能及时验收，则由各施工队指派专人负 责防护工作，防止设施、设备损坏和丢失。
正式验收通过以后，建设单位、使用单位、工程监理及项目部验收负 责人员应分别在竣工验收单上签字并加盖公章。
工程竣工文件的编制按合同要求编制，签字后按规定移交。 经常由总工程师组织带队进行竣工后的回访工作，在保修期限内，如
果接到质量投诉，在一周内由项目经理、总工程师、工程技术部、安质负 责人到现场对工程质量缺陷进行复查。依据合同规定的保修范围，明确工
程质量缺陷产生的原因，确定保修范围；并协商制定工程质量缺陷的处理 方案并及时实施，做好实施记录。
保修结束以后，质量监察部对保修结果进行验收。并制定回访计划以 掌握本工程的运行情况。
4.1.2 创优规划及落实措施
4.1.2.1 创优规划
工程质量标准达到《民用机场飞行区竣工验收质量检验评定标准》
（MH5007—2000）和《公路工程质量检验评定标准》（JTJ071—98）中规定 的优良标准。
4.1.2.2 创优规划落实措施
（1）成立创优领导小组 成立以项目经理为组长、项目总工程师为副组长的创优领导小组，由
质量监察部具体负责本标段工程的创优工作，工程技术部协助工作，各施 工队队长和技术主管负责各自施工项目的质量创优工作；从机构、人员和
制度方面形成完善、务实、高效的质量内控网络，紧紧围绕创优目标，坚 定不移地走质量效益型发展道路。瞄准创优目标，高起点、高标准，下大
力气，切实抓好创优规划的安排和落实。
（2）加强创优教育 深入发动，层层宣传教育，教育广大员工正确处理好“创优与工期、
创优与效益、创优与个人收入、创优与企业信誉及发展”的关系,增强全部
参建员工的质量意识和创优观念，充分发挥每一位员工的主观能动性和积 极性，广泛开展群众性创优活动。
（3）依靠科技、合理配置资源 积极依靠我单位的整体人才、技术、设备优势，配置具有丰富施工和
管理经验的管理和工程技术人才及精良的机械设备。
（4）开展标准化作业 施工进点后，及时编制实施性施工组织设计和单项工程施工作业指导
书，制订出各个工程项目的“施工区段、施工方法、工艺流程、工艺标准、
分部和分项工程质量标准”，施工中严格按照业已确定的方法、工艺、标准、 规程进行，确保操作标准化,保证每一道工序达到高标准、高质量。
（5）精细管理、奖罚分明 为了确保创优规划目标的实现，我们将根据创优档案，进一步精细内
部管理，推行层级包保责任制，层级签订责任状，并根据创优规划目标的 落实情况，实行严格的奖优罚劣制度。对于没有达到创优标准的工序或分
项工程，严格按照“三不放过”的原则，组织工程、安全、质检等相应的 专业技术人员、管理人员、作业负责人等研究分析原因，并确定整改和预
防措施，以整改本道工序和指导其他项目的相应工序的操作，从细处、源 头保证创优目标的实现。
（6）细化措施、责任到人 根据本工程土石方、桥梁等项目的特点、规模等实际情况，分别制定
详细的创优目标和措施。并建立工程创优档案，将各项目、各分部、各分 项工程、各施工工序、各环节等创优标准确定并落实到各具体负责的施工
队，明确施工队队长、技术负责人、作业工班的职责范围。
（7）勤检查、细检验 根据制定的详细创优目标和工程实际进度，对工程项目的施工及时检
查；并严格按照规范、标准详细检验、试验，对于关键部位按照比现行规
范、标准高一级的标准要求进行检验。建立细致的创优档案，及时记录各 项目创优的进度、安全、质量等实际情况，为落实创优规划所确定的创优
目标提供必要的、详细的数据，以便及时指导和管理。
4.1.3 质量通病预防措施
4.1.3.1 钢筋工程质量通病及预防措施
（1）咬边防治措施 根据被焊接钢筋直径选择合适的焊接电流。
钢筋端部熔化到一定程度后，上钢筋迅速下送，适当加大顶压量，以
便钢筋端头在熔池中压入一定深度，保持上下钢筋在熔池中有良好的结合。 根据钢筋直径适当控制焊接通电时间。
（2）气孔防治措施 焊剂在使用前烘干，否则不仅降低保护效果，且容易形成气孔。焊剂
需经 250℃烘干，时间不少于 2h。 焊前把钢筋端部铁锈及油污清除干净，避免在焊接过程中产生有害气
体，影响接头质量。
（3）夹渣预防措施
焊前将钢筋端部 120mm 范围内的铁锈和油污清除干净。 夹具电极上粘附的熔渣及氧化物清除干净。
焊前应把钢筋夹紧。
4.1.3.2 砼工程质量通病及预防措施
（1）和易性不好预防措施 根据有关技术规定设计配合比。选择合理的水泥标号，采取在砼拌和
物中掺加混合材料或减水剂等技术措施，以改善砼拌和物的和易性。原材 料计量建立岗位责任制，计量方法力求简便易行、可靠。在砼浇筑过程中，
按规定检查砼组成材料的质量和用量。在拌制地点及浇筑地点检查砼的坍 落度。在一个工作班内，如砼配合比受到外界因素影响而有变动时，及时
检查。随时检查砼搅拌时间。
（2）麻面预防措施 板采用大块定型钢模板或大块竹胶板，整体一次浇注。模板表面清理
干净，不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。钢模板脱模剂要涂刷均匀，不得漏
刷。按操作规程分层均匀振捣密实，严防漏振，每层砼均振捣至气泡排除 为止。
（3）露筋预防措施 浇筑砼前，检查钢筋位置和保护层厚度是否准确，发现问题及时修整；
为保证砼保护层的厚度，注意固定好垫块。一般每隔 1m 左右在钢筋上绑一 个水泥砂浆垫块；钢筋较密集时，选配适当的石子，石子最大颗粒尺寸不
超过结构截面最小尺寸的 1/4，，同时不大于钢筋净距的 3/4。
（4）蜂窝预防措施 砼搅拌时严格控制配合比，经常检查，保证材料计量准确；砼拌合均
匀，颜色一致；控制砼自由倾落度，可以采取串筒、溜槽等措施下料；砼
分层捣固，插入式振捣器移动间距不大于其作用半径的 1.5 倍，振捣器至 模板的距离不大于振捣器有效作用半径的 1/2；砼浇筑时，掌握好振动时
间，并观察模板、堵缝等情况。
4.1.3.3 土方工程质量通病及预防措施
土方质量通病主要表现为填方区沉降不均匀，重要采取以下措施: 严格按照“四区段、八流程”作业程序组织施工，搞好大型机械化施
工的设备成龙配套。 采用试验先行，确定填筑厚度、碾压遍数后，严格按此进行填土厚度
和压实遍数的控制，按照验收标准规定的检测频度进行密实度检测。
4.1.3.4 浆砌片石质量通病预防措施
砂浆采用集中拌合，严格准确计量与搅拌时间，保证砂浆粘稠度与和 易性。
采用“挤浆法”与“一丁一顺或两丁一顺”砌筑工艺，坚决杜绝“坐 浆与灌浆法”砌筑，确保砂浆饱满、砌筑牢固。
反滤层、夯填粘土、泄水孔按照设计边砌筑边设置。 伸缩缝在砌筑过程中先预放木板，保证垂直与宽度，砌筑后拔出木板，
填塞粘土与沥青麻筋。
4.2 工期保证措施
科学合理地安排施工工序和施工进度，并在实施过程中及时调整进度 计划；加强组织管理及协调；保证技术、人、材、物、机供给；积极推广
“四新”技术和建立竞争机制。保证工期方案见图 4-1。
4.2.1
保证工期的组织措施
4.2.1.1 科学配置资源，开展专业化施工
为了确保工期，在队伍组织上，我们将抽调善打硬战的专业化施工队 伍；在设备配置上，保证设备状态良好或采用新购设备。
4.2.1.2 加强网络计划控制，实行目标管理，实现工期目标
应用网络技术和先进的项目管理软件系统，对工程的重点、难点和控 制工期的工序，认真分析研究，抓住关键线路。对施工重点优先安排，加
大设备、人力、物力、财力的投入，确保各关键工序按期完成。使施工计 划做到日保旬，旬保月，月保年的高效完成。同时，在保证安全、质量的
前提下，尽可能开展多工序同步施工，控制作业循环时间，合理安排作业 层次，减少不利因素对施工的影响，利用有利时机加快施工进度。
目标管理是工期管理的重要手段，根据本工程的特点，抓住关键线路， 分阶段制定工期目标。把工期目标进行分解后，抓具体的各分项目标的实
现。在施工工期管理上，有针对性的对各阶段目标管理实现责任制，分工 负责，逐个目标抓落实，从每时每日抓起，分目标保总目标，防止目标落
空。
4.2.1.3 科学组织安排，加强协作沟通，全力保障施工生产
随着施工情况的不断变化，及时分析控制工期的关键线路，合理调剂 人力、物力、财力和机械配置，使施工进度紧跟计划。加强调度统计工作，
提高办公自动化水平，建立电脑调度中心，加强信息收集、反馈工作，减 少各道工序间的衔接时间，充分利用有利空间，避免出现窝工现象。协调
好各施工队、各业务部门的工作，加强协作配合，为施工提供有力的经济 技术保障。理顺上下关系，对施工现场的需求和需解决的问题及时反映、
及时解决，避免影响施工进度。 施工准备期间，主动与建设单位、地方政府紧密配合，尽早创造条件，
提前完成三通一平等临时工程建设，做好砂、石料的备料工作，确保工期 进度。
4.2.1.4 加强人员配置，发挥人才优势
人员配置上将从我单位抽调大学本科以上学历、具有丰富的土石方、 桥梁施工经验的施工技术和施工管理人员组成项目经理部。选调由各级技
术工人构成的专业化施工作业队。从施工管理到施工过程都按照最高水平
配置，构成技术密集型施工队伍。
4.2.1.5 加强设备管理，保持最高工效
对上场的机械设备建立健全档案，做好机械设备的统计工作，定期和 不定期的对机械设备进行检查、维修和保养，使机械设备始终处于良好的
状态，保证工程的正常使用。
4.2.1.6 对施工进度进行科学监控
进度监控的原则: 在确保安全、质量的前提下，确保本工程的目标工期。对施工全过程
进行进度监控管理，监控的原则为：目标明确、事先预控、动态管理、措 施有效、履行合同。进度监控的基本程序见图 4-2。
编制施工总进度计划填写《施工进度计划报审表》
监理单位审批
编制季度、月进度计划，填写《施工进度计划报审表》
监理单位审批
按计划组织实施
对进度实施情况进行检查、分析，反馈信息
实现计划目标
严重偏离计划目标
编制下一期计划
采取纠正调整措施
图 4-2
进度监控程序图
进度监控的方法如下： 施工进度采用如下监控方法：投资指标监控法、形象进度监控法、单
项进度指标监控法、关键线路网络监控法。根据施工组织设计或建设单位、
监理工程师及其它有关的工期要求，适时根据工程进展，调整资源配置， 实现工期目标。对关键工序、关键项目强化跟踪指导，跟踪监测。
投资指标监控法：根据本标段工程总的投资计划，编制与施工进度相 对应的逐月投资安排计划，并比较施工中实际每月完成与计划完成的投资
差距，分析差距原因，分析差距产生的单位、分部和分项，采取相应的对 策，从宏观控制到微观控制，并绘制投资管理控制曲线。
形象进度监控法：对分项、分部工程编制每旬、每月、每季、的施工 进度计划，在施工中及时掌握实际每旬、每月、每季、所达到的形象进度，
看实际完成与计划完成工程量的差距，分析差距产生的原因，采取相应对 策，同时建立工程管理曲线。
单项进度指标监控法：及时统计施工中各项实际进度指标，掌握情况， 并与施工组织设计确定的各项进度指标进行比较。发现实际指标低于计划
指标时，采取调整工序、增加投入等相应措施，确保单项进度指标的实现， 实现日保旬，旬保月，月保季，季保年；从微观控制到宏观控制。
关键线路监控法：根据本标段工程确定的施工进度网络图，路基工程 施工是本标段的关键线路，在施工组织上，狠抓施工各道关键工序，根据
工程进展适当调整，实施动态管理，适时调整网络图，采取有效对策。达 到关键线路分层次，关键工序保关键点，关键点保关键线路，关键线路保
总工期最终目的。
4.2.2
保证工期的技术措施
4.2.2.1 编制好实施性施工组织设计
编制科学、合理的实施性施工组织设计，加强施工计划和施工方案、 施工工艺的科学性、先进性，提高设备的先进性和配套合理性，运用网络
技术和系统工程原理等新技术，编制科学、合理、详细、切实可行的实施
性施工组织设计，进行多方案综合比选，选择最优施工方案，使工程施工 做到点线明确、轻重分明、计划可靠、资源配置合理，确保直线工期，实
现快速施工。
4.2.2.2 多开工作面，加大资源投入，组织流水作业
根据本工程场地宽阔的特点，利用有利条件，增加工作面，加快土基 工程施工，确保按时完成。
在桥梁施工中，增大人力、设备、物力投入，组织流水作业，狠抓施 工进度，确保既定的工期目标的实现。
4.2.2.3 加强施工调度，做好施工中的协调
各工序在交叉施工中加强施工调度和协调工作，把施工干扰、行车干 扰等降低到最低限度，确保各工序有序进行施工。
4.2.2.4 组织强有力班子
组织强有力的指挥领导班子，科学组织合理安排，超前考虑。以“干 一项工程，树一块牌子，留一方美誉，添一处美景”为指导思想，深入现
场，了解情况，解决主要矛盾，坚持用一流的思想，一流的管理，一流的 质量，一流的速度安全按期完成。
快速进场，迅速展开。中标后，将迅速组建项目经理部，主要施工队 伍、施工机械设备作到“三快”，即“进场快、施工准备快、开工快”，本
着先施工后生活、先通后善的原则，保证主体工程顺利开工。
4.2.2.5 加强管理、增加投入
加强施工管理，向管理要工期，要效益。强化施工调度，搞好施工协 调，解决问题要快，做到重、难点早下手、重点抓，争分夺秒，尽快突破，
以确保工期。 合理增加投入。在人员上，要选派具有丰富施工经验的专业化施工队
伍；在设备上要选用新型、施工能力强的机械投入施工，确保工程优质、 快速的竣工。
4.2.2.6 加强资金保证
为保证资金合理、有效地用于本工程建设，确保本项目资金不外流， 我方在雇主指定的银行开设工程项目资金专户，与雇主、银行签定资金管
理协议，自觉接受雇主及银行对工程建设资金的管理、监督和检查，决不
挪用工程建设资金，以确保工程在资金方面的有利保障。
4.2.2.7 积极推广先进经验和先进技术，提高劳动生产率
积极推广先进经验和先进技术，提高劳动生产率。向“四新”要质量， 要进度。
第五章
重点（关键）和难点工程的施工方案、方法及其措施
本合同段借方量大，外借土源的选择和运输等是本合同段的重点（关 键）工程。桥梁和排水等结构物与土基的过渡段的施工是本合同段的难点
工程。
5.1 外借土方的施工方案
5.1.1 土源的位置和运输路线
本合同段外借土源拟设在北石槽镇，距施工现场约 30km。取土前，要 按照中国国土资源、环境保护等有关法规规定办理相关手续并取得当地政
府及环保部门的批准。 外借土方采用挖掘机开挖、自卸汽车运输。土方通过既有公路运输到
施工现场指定地点。运输路线见图 5-1。
北石槽镇取土场
高丽营镇
张喜庄
顺义
首都国际机场
图 5-1
运输路线示意图
5.1.2 土源区域的现场清理和临时道路
土源区域要修筑进场的临时道路和场内的临时道路，临时道路采用泥 结碎石路面，路面宽 7m。临时道路旁要修建临时排水沟。临时道路派专人
维护，确保道路的正常使用。
在取土场取土时，土源区域不合格的土壤要清理掉，并放在指定地点， 待工程完工后还要按照当地政府及环保部门的要求进行现场清理、恢复植
被。
5.1.3 运输沿线的环境保护和交通维护
5.1.3.1 运输沿线的环境保护
（1）取土场安装冲洗设施，确保离开场地的车辆不能把土、泥、碎片 等类似物体带到公共道路上。
（2）运输车辆在市区通行时严禁鸣喇叭，避免城市噪声污染。专业人
员随时检查，发现噪声超标立即采取有效措施进行排除。
（3）施工便道经常洒水，控制道路扬尘与粉尘的污染。
（4）运输采用密封的方式运输，防止土方沿路撒落。
5.1.3.2 交通维护
（1）指派专人负责场内的交通维护。
（2）加强对车辆的管理和对驾驶人员的安全教育，严禁违章开车，严 格执行雇主对机械车辆的管理规定，严格运输作业信号联络，确保人员车
辆安全。
（3）公路上要限速开车，严禁超车，听从交警的指挥。
（4）夜间施工时，各施工作业队均设专职车辆指挥员，穿上萤光服指 挥施工作业车辆。夜间进入现场的施工车辆，按机场要求配上桔黄色的警
示灯。
5.2 结构物处的施工
（1）清理结构物填筑地段的松土、杂物、对原地面进行压实。
（2）对结构物处已填筑了一定高度的土基，在土基边进行人工挖台阶。 台阶顶宽不小于 60cm，台阶处的填土压实度要符合填方区的压实度标准，
清理的松土运到指定地点，若桥梁台背处土基尚未开始填筑，则台背填筑 可与土基填土同步进行。
（3）每层的松铺厚度不超过 15cm。
（4）结构物处能用大型压路机碾压的地方，尽量使用大型压路机，对 大型压路机不能碾压的地方，则用振动夯碾压密实。
（5）压实后检测工作同步进行，每填一层土，都要进行压实度检测，
严格按照挂牌划线施工，每层填筑都进行拍照，并且会同检测资料一并存 档。
第六章
冬季、雨季和大风季节的施工安排
6.1 冬季施工安排
施工现场在入冬前建立测温组织，每日对大气温度、混凝土温度、砂 浆温度等进行观测。项目总工负责本工程的测温工作，并派专人测温。专
职测温人员要认真负责，测试数据真实可靠,测温记录归入档案，以备存查。 本工程土方、桥梁混凝土等受冬季影响较打的工程项目，原则上冬季不安
排施工，当工期有特殊要求，必须施工时，按照冬季施工的技术规范进行。
6.1.1 混凝土施工
（1）搅拌机棚、水泵房、操作棚搭设好暖棚，准备好必要的取暖设备。
（2）雨天、雪天不得在现场进行施焊，必须焊接时，采取有效遮蔽措 施。焊后未冷却的接头避免碰到冰雪。
（3）冬季负温施工，当最低温度为-3℃以上时，采用表面保温覆盖措
施施工。最低气温-10℃以上，同时采取保温覆盖和加防冻剂的冬季负温施 工方法。出料温度不低于 10℃，摊铺混凝土温度不低于 5℃。
（4）混凝土运输时，把混凝土罐车的罐用土工布包裹，严格控制在运 输时温度的散失，控制入模时温度。在骨料的加入时，不得掺入冰雪和冻
块。
（5）本工程冬季混凝土养生方式为先洒养生剂，加塑料薄膜保湿，再 覆盖保温材料保温。
6.1.2 土方施工
本工程冬季不安排土方施工。如遇寒流突袭时，采取以下措施：
（1）土方施工以没有冻土块上路为原则。
（2）在已整平、碾压好的地段，通过试验合格后及时上土，并用推土 机摊平，使所上土层起到保温作用，避免使土基表层土被冻。
6.2 雨季施工安排
根据本合同段工程总体安排和现场实际情况，在雨季来临前，确定雨 季施工地段，并编制雨季施工计划，报监理工程师审核批准。
6.2.1 雨季施工方案
雨季施工主要以预防为主，采取防雨措施及加强排水手段。为使工程 顺利进行，及时收集气象信息，搞好雨季施工及生产防护。充分利用雨季
中的间歇时间，做到科学、合理地安排和组织施工生产，尽可能地提高工 效。
6.2.2 雨季施工管理措施
（1）项目经理部成立防汛抗洪领导小组，在雨季、汛期，各施工队在 项目经理部统一领导下，组成应急突击队，明确责任，落实到人。坚持值
班制度，遇有险情及时组织力量抢修，并及时与当地政府取得联系。
（2）有针对性的进行抗洪防汛安全教育，提高广大职工的抗洪防汛意 识和警觉性。积极开展抗洪防汛大检查，并认真执行雨季、雨后两检查制
度。
（3）在雨季汛期到来之前，积极与当地气象局联系，及时收集气象信 息，并向各施工队发布信息。
6.2.3 雨季施工技术措施
（1）雨期前，对场区（含借土区）内的防洪排水设施进行检查、疏通 或加固，保证雨水能及时排出。受洪水威胁的地段，设值班人员，随时掌
握周围水情和汛情情况，并配备必要的防洪抢险物资及抽、排水设备（发 电机、水泵）等。
（2）及时了解天气预报，观察天气变化情况，合理规划作业区间及机 动工程。道面等重要部位的土方尽可能安排在晴天作业。
（3）场区内的运输道路，可视情况加铺砂料或其它防滑材料，保证道 路畅通。
（4）作业段不宜过长，施工中的挖土、运土、填筑平整、碾压等工序 要连接紧密，并尽量在雨前碾压完。雨前碾压不完者，采用轻型压路机或
推土机封压表面，以减少雨水渗入。
（5）填方及挖方表面设排水坡，并保证平整度，防止积水，及时组织 做好雨中及雨后的现场排水工作。
（6）雨期施工过程中，注意加强对供、配电设施及用电器具等的维护
管理，防止因雷击、漏电而发生人员伤亡或设备损坏等事故。
（7）土方调运、基础工程、圬工等受降雨影响的项目，雨季来临前， 针对工程各自的特点制定相应的防雨措施，以确保工程的顺利进行。
（8）桥涵施工时，准备充足的抽排水设备，基坑开挖后要及时组织施
工，同时坑外设拦水设施，确保基坑不受雨水浸泡。
（9）临时道路：施工现场主要运输道路路基碾压坚实，做好硬化处理 及满足排水要求，保证雨后正常交通。
（10）路基的施工，严格加强施工工作面的排水工作，在路基两侧挖
置排水沟，及时将路基的雨水顺排水沟排除。雨季修筑路堤，要做到随挖、 随运、随铺、随压实，每层的表面留有 2%-3%的横坡，并整平，雨前和收
工前将铺撒的松土压实完毕。并做好土场的排水工作，防止土场被雨水浸 泡。项目部将在雨季施工时组织一支专门负责排水的队伍。
（11）路面：集中力量，分段铺筑，在雨前浇注完毕，施工时随时疏 通边沟，做到排水良好。在雨季期间，路基或垫层不允许车辆通行。当降
雨影响路表面质量时，停止施工。雨季施工时准备足够的防雨蓬或塑料薄 膜，对被暴雨冲刷后，路面平整度严重劣化的部位，尽早铲除重铺。
（12）防汛器材、工程防雨材料、防护用品及抽排水设备准备齐全。 对不宜遭受雨淋的原材料如石灰、水泥等和半成品采取保护措施。钢筋加
工存放场搭设防雨棚，以免钢筋淋雨。
（13）机电设备的电闸箱采取防雨、防潮等措施，并安装好接地保护 装置。做好各种机械安全保护措施，机械停放在安全地带。
6.3 大风季节的施工安排
6.3.1 大风季节的危害
（1）大风季节，气候干燥，造成土壤中的水分大量蒸发，对土方的压 实很不利。
（2）大风季节，施工场地和运输道路上的浮尘被风吹起，造成扬尘，
不仅对生产人员和其他人员造成危害，而且对大气环境也造成了很大的污 染，对飞机的正常起降也造成一定的影响。
6.3.2 大风季节施工的主要措施
（1）填料在拉运中，先在表面洒水进行湿润，然后用棚布遮盖。以避 免在运输过程中的扬尘。
（2）土方填筑时，注意测定填料的含水量与最佳含水量，当差距较大
时，对土料进行洒水，以期达到最佳含水量，洒水用洒水车进行洒水湿润。
（3）土方摊铺整平后，马上进行压实，尽量减少因大风造成填料水分 的损失，做到薄层铺填。土方压实采用振动压路机压实，快铺快填，以保
证填方的密实度。
（4）施工现场和施工道路坚持经常洒水，以防尘土飞扬。
7.1 质量保证体系

第七章
质量、安全保证体系
坚持“百年大计，质量第一”的方针，按照 ISO9001 标准和机场工程 质量管理的特点，建立有效的质量保证体系。
7.1.1 组织保证体系
组织体系为质量保证体系的核心，由项目经理主抓，制定项目部各职 能部门在质量保证体系中的工作任务和工作职责。制定详细的管理规定和
奖罚制度，并进行阶段性的信息反馈和检查，以达到优质工程的目标。
7.1.2 施工技术保证体系
由项目总工程师主抓，按管理规定组织技术人员进行图纸会审、学习 技术规范等工作；组织施工人员进行技术培训。
开工前编制本工程的实施性施工组织方案与分项工程和重点工程的施
工方法与工艺，并及时的掌握施工过程信息收集与整理。
7.1.3 质量检查保证体系
由质量检查工程师主抓质量保证体系，组织 QC 小组活动，进行质量检 查的管理，落实规定的检查制度。
在施工过程中，加强对原材料的检验，对各工序进行质量交底，关键 工序要做质量保证措施方案。
落实检查制度，班组之间进行自检、互检、交接检；质量检查工程师 进行质量旬检，项目总工程师进行质量月检。
7.1.4 工作质量保证体系
工作质量保证体系主要由专职副经理主抓，加强职工的思想教育工作 树立质量第一、用户至上的质量主动意识，全面提高质量意识水平和企业
素质。
落实工作中所需的机械设备、人员、仪器；落实岗位责任制的实施情 况和执行奖罚制度。
从经济上保证质量工作的所需费用，落实各种费用包干制度。 质量保证体系详细见图 7-1 质量保证体系图。
7.1.5 质量保证组织措施
7.1.5.1 质量保证组织机构及职责
成立以项目经理为组长，项目总工程师为副组长的质量管理领导小组， 由质量监察部具体负责质量管理工作。施工队设专职质检员，施工班组设
兼职质检员。质量管理组织机构见图 7-2。
7.1.5.2 质量管理职责
（1）组长 项目经理是本合同段工程质量管理的第一责任人，对本合同段的质量
管理工作负组织领导责任；负责主持质量工作会议；组织经常性的质量检 查，抓好典型，开展创优活动，行使质量一票否决权；严格执行质量奖罚
规定，对质量问题，组织分析原因和整改落实措施；推行全面质量管理。
咨询、汇报

政府质量监督管理部门；建 设单位、监理单位、我单位 质量管理部门

施工过程质量信息采 集、管理；品质保证 的评估与管理；各种 质量保证措施
监管、指导
质量管理领导小组 组
长：项目经理
副组长：项目总工

质量监察部
中心试验室 工程技术部


各施工队专 职质检 员和各施工 班组兼 职质检员
（2）副组长

7-2
质量管理组织机构图
配合项目经理抓好本合同段的施工质量管理，并根据机场施工特点， 指导和督促质量监察部制订相应的、行之有效的质量管理措施，并贯彻落
实。
（3）质量监察部 负责依据质量目标，根据本合同段特点，有针对性地制定相应的质量
管理工作规划，负责质量综合管理与检查，行使质量监察职能。对试验、
检测等专项技术工作直接检查，负责对本标段的工程质量进行检查、监督 和指导；负责全面质量管理，组织开展 QC 小组活动；确保本标段质量目标
的实现。
（4）施工队队长 负责各自范围内施工项目的质量管理与创优工作，保证各分项、分部
工程的施工质量，及时记录和报告质量检查情况等，确保质量目标实现。
（5）质检员 负责本队施工的各项质量检查，定期向上一级质检部门汇报，协助施
工负责人落实各项保障质量的规章制度，消灭施工中的质量隐患。
7.1.6 质量保证管理措施
7.1.6.1 质量保证制度
（1）隐蔽工程检查制度 隐蔽工程按规定经监理工程师检查合格并签证后才能覆盖；
工程检查签证，除执行国家、部颁的规定外，还执行建设项目的有关 规定并与建设单位和监理工程师协商，明确职责分工，由指定的质量检查
人员办理； 隐蔽工程先由项目部总工程师组织自检合格后，约请监理工程师进行
检查签认，地质不良的基础或暴露时间不宜过长的工程在签证后尽快封闭， 以免破坏；严禁未经监理工程师签认而自行覆盖；
发现与设计不符时，及时呈报设计、监理工程师解决，必要时邀请建 设单位、监理工程师、设计四方共同研究处理；
监理工程师因故缺席，可委托同级技术人员代检签证，并做好记录。 必要时，事后应请监理工程师补签认可；
隐蔽工程检查证，用蓝黑或黑色墨水填写，要求字迹工整，数据准确， 用词规范，描述详细。
（2）定期检查制度 质量监察部每月组织一次质量检查，每季度由总工程师组织一次质量
检查，召开一次工程质量总结分析会。 施工队每天进行中间检查及竣工质量检查并评出质量等级。
自检合格后，专职质检员进行全面检查验收。然后由项目经理部质检 工程师请监理工程师验收签认。
质检工程师坚持每天检查、上报，施工队由专职质检员跟班进行作业 工序、工艺及标准的自检、自查、自纠，确保每道工序、工艺高标准、高
质量。
（3）“三自”管理制度 在施工全过程中，严格贯彻执行企业“三自管理（自检、自纠、自控）”
制度。
自检制度：检查施工方案是否符合现场实际并切实满足安全、质量、 工期目标的需要，施工方法与工艺是否符合设计文件（图纸）、技术标准和
施工规范。 开工前检查：
复核设计文件、施工图纸是否满足开要求； 施工前的工地调查和复测工作已经进行，并符合要求；
各项技术交底工作已经掌握运用，特殊作业、关键工序有作业指导书； 采用的新技术、机具设备、原材料满足工程质量需要；
施工人员、质量管理人员能保证工程质量要求。 施工过程检查：
严格测量放样，几何尺寸满足设计要求； 按照施工图纸施工，操作方法正确，质量符合验收标准；
施工原始记录数据填写真实可靠； 有关保证工程质量的措施和管理制度是否落实；
按规定提交原材料、成品和半成品的试验报告； 严格执行工班自检、互检、交接检，并有交接详细的记录；
工程日志簿填写要符合实际，真实记录施工。 自纠制度：对自检中发现的问题，按照“三不放过”的原则，下发整
改通知单，限期整改。
自控制度：执行企业 ISO9000 质量管理体系标准，推行全面质量管理， 并针对现场情况进行强化，确保有效运行，通过企业自控不断提高操作工
艺质量与工序质量，最终保证产品质量。
（4）质量评定制度 凡经检验合格的工程，按规定填写分项、分部和单位工程检验评定表，
进行评定，作为考核质量成绩和验工计价的凭证；检验不合格的工程，按 未完工程处理；
项目部不定期组织抽查，对不符合设计和规范规定要求的，予以纠正， 并追查责任。
（5）验工签证制度 验工计价是控制工程质量的重要手段，未经检查或检查不合格的项目，
不予计价、拨款，并追究相关责任人的责任。
（6）质量责任终身制度 实行质量责任终身制，我单位对本工程的施工质量在设计使用年限内
终身负责，项目经理为施工质量责任人。
（7）质量事故申报制度 建立工程质量事故逐级报告制度，坚决杜绝隐瞒不报、擅自处理事故。
工程重大质量事故发生后，应采取有效措施，防止事故扩大，并保护 好施工现场。
工程重大质量事故发生后，在规定时间内用电话、传真或电报等方式 报告我单位总部和建设单位、监理工程师。两天内提出书面报告，并逐级
上报，报告内容包括： 事故发生的时间、地点、工程项目；事故发生的简要经过，损失情况；
发生事故原因的初步分析；采取的应急措施及事故控制情况；处理方案及 工作计划；事故报告单位。
根据事故情况，组织研究事故处理方案，并报批准执行。
（8）教育、培训制度 施工过程中，定期、不定期对职工组织有关质量法规的专题教育活动，
增强全员的质量责任意识，使创建优质工程真正成为每个建设者的自觉行
动。
深入开展“一学、五严、一追查”（学法规、严守设计标准、严守操作
规程、严用合格产品、严格程序办事、严格履行合同；追查责任者）和“质 量月”活动，充分发动职工群众，切实履行法定的质量义务，做到依法经
营。
定期或不定期的组织职工开展职业岗位培训，学习有关规范、标准和 操作规程，进行“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备）成果的技术
培训和推广。
7.1.6.2 质量奖罚办法
制定严格、细致的质量奖罚制度，完善工程质量的激励约束机制。开 工之前，从本工程合同总额中提取 1.0%用作质量保证资金，按旬考核，逐
月结算。对质量管理工作、工程创优做出成绩的单位和个人给予奖励，对
于违章施工的单位和个人给予处罚，并追查责任。 贯彻“精神奖励与物资奖励”相结合的原则，根据贡献大小实施奖励，
杜绝平均分配，严禁质量奖金挪作它用。根据现场施工质量情况，奖励分 优质工程奖、优秀 QC 小组奖、一次性质量奖；
质量处罚以教育和预防为主。根据质量事故的等级，对不同质量责任 人进行不同程度的经济处罚，并建议有关部门进行党政或行政处分，情节
严重者，将依法追究法律责任；
7.1.6.3 建立全面质量管理体系
工程项目全面质量管理体系、质量计划流程见图 7-3、图 7-4。
7.1.6.4 积极开展 QC 小组活动
采取自愿结合或行政组织等多种方式，做好质量管理小组的活动组织、 资料管理、成果推广总结工作。结合本合同段工程施工特点，从现场实际
情况出发，成立提高工序质量和工程质量的 QC 小组，真正解决本合同段土 石方、桥梁、路面等施工中的关键质量问题，提高工程质量，降低物能消
耗，提高经济效益。
7.1.6.5 建立质量情报信息网络
质量情报信息，主要是反映工程项目在施工过程中各个环节的工程质 量和工作情况，同时还包括新材料、新技术、新工艺、新标准等。为搞好
工程项目质量目标管理，有效控制和保证工程质量，工程施工管理人员、 技术人员、质量检查人员经常深入施工现场，认真掌握大量、准确的第一
手质量情报信息资料。做到及时收集、及时反馈、及时分析、及时应用， 以便更好地保证工程质量。质量情报信息的内容主要包括：
进入工地的各种原材料、成品、半成品的产品合格证及质量检查验收 情况；施工组织设计或施工方案、技术交底、图纸会审、变更、隐蔽工程
和有关质量记录情况；历次质量检查、各种验收检查记录情况，质量事故 调查记录和处理；新材料、新技术、新工艺、新标准等信息的收集整理情
况；机械设备、计量测试仪器、人员素质等其它影响工程质量的调查记录 和处理情况;同行业有关工程质量的管理办法和手段，以及发展方向等概
况。
7.1.7 质量保证控制措施
为落实创优规划，加强管理，依靠科学管理和科技进步，采用新技术、 新工艺、新材料、新设备，提高施工工艺水平，确保安全、质量、工期三
大目标的顺利实现。
7.1.7.1 施工准备措施
建立设备精良齐全的中心试验室：为了确保工程质量，在开工之前， 首先根据工程需要，建立能满足各项试验要求且具有国家计量资质的中心
试验室，配备足够的人员和设备。选派技术熟练的人员，组成强干的试验 队伍，装备精良齐全的试验仪器，在有关专家的指导下，做好各项试验检
测工作。试验人员做到持证上岗，试验仪器设备全部按规定经由国家有关 部门标定认可。
按照设计和施工技术要求，作好各项试验和测试工作确立可靠的检测 手段，建立严密的检测制度：采用国家现行的试验方法和检测手段。并为
把对质量具有重要影响的工作程序用制度的形式固定下来，建立一套工作 程序管理制度和专项质量检验、验收制度。按照“跟踪检测”、“复检”、“抽
检”三个等级进行。 重视测量工作，组建强干的测量队伍，测量工作人员具备：受过专门
训练、具有足够的资格与知识，能确保正确地完成工作。保证测量工作在 有专业知识和经验丰富的技术人员直接指导下进行。配备先进的测量仪器，
从中线、高程和几何尺寸上确保工程质量。 选派技术水平高、操作熟练的技术人员组成测量队伍，负责控制测量、
放线定位测量和对工程进行复核、检查等测量工作。从人员上保证测量精 度。
装配全站仪、精密水准仪等先进的测量仪器，从设备上保证测量精度。 测量时认真作好记录，所有施工测量记录和计算成果均严格复核，并
按工程项目分类装订成册，并附必要的文字说明。从测量过程中保证测量。
7.1.7.2 工程工艺控制
（1）工程开工前，认真编制实施性施工组织设计，经监理工程师审批 后，严格按照施工组织设计施工。
（2）主要分部、分项工程编制施工方案，科学组织施工。
（3）在施工过程中，经常检查施工组织设计及施工方案落实情况，以
确保施工生产正常进行。
7.1.7.3 工程材料控制
工程材料和辅助材料（包括构件、成品、半成品），都将构成建筑工程 的实体。保证工程材料按质、按量、按时的供应是提高和保证质量的前提。
因此，对采购的原材料、构（配）件、半成品等材料，要建立健全进场前 严格的检查验收和取样送检制度，杜绝不合格的材料进入现场。
水泥、钢材等其它外购材料三证（出厂证、合格证、检验证）齐全， 进场后按规定抽检，合格后方可使用；地方材料先调查料源，取样试验，
试验合格经监理认可后方可进料。 使用过程中按规定批次、数量进行现场取样试验；现场设专人收料，
不合格的材料拒收。施工过程中若发现不合格材料及时清理出现场。
7.1.7.4 施工操作控制
施工操作者是工程质量的直接责任者。工程质量的好坏，单就工序质 量来说，施工操作者是关键，是决定因素。
施工操作者具有相应的操作技能，特别是重点部位工程以及专业性很 强的工种工程，操作者具有相应工种岗位的实践技能，须做到考核合格和
持证上岗。 施工操作中，坚持“三检”制度，即自检、互检、交接检；所有工序
坚持样板制；牢固树立“上道工序为下道工序服务”和“下道工序就是用 户”的思想，坚持做到不合格的工序不交工。
按已明确的质量责任制检查落实操作者的落实情况，各工序实行操作 者挂牌制，促进操作者提高自我控制施工质量的意识。
整个施工过程中，做到施工操作程序化、标准化、规范化，贯穿工前 有交底、工中有检查、工后有验收的“一条龙”操作管理方法，确保施工
质量。
7.1.7.5 变更设计控制措施
当现场情况与设计出现不符时，及时向监理工程师、设计、建设单位 上报情况,四方共同勘察提出变更处理意见。在未得到正式变更设计通知单
前，不准随意施工。
7.1.7.6 进度和质量关系的控制措施
在工程项目的施工与管理过程中，正确处理质与量的关系。生产指标、 进度完成后，检验质量是否合格。坚持好中求快，好中求省，严格按标准、
规范和设计要求组织、指导施工，不能因为抢工期而忽视质量。
7.1.7.7 专项控制措施
工程款支付控制：为保证工程质量，避免或减少工程返修损失，对已 完分项工程款的支付实行严格的控制。
质量终身责任制：各道工序均建立质量终身责任制档案，施工负责人、 技术负责人、质检工程师全部签证建档，明确终身责任。
旁站制度：关键工序实行施工负责人、专业工程师旁站制度，在工程 中，对施工关键部位、关键工序、关键环节实行旁站。
7.2 安全保证体系
为确保施工安全，建立健全各项安全规章制度，做到依法办事；加强 安全教育，提高广大职工的安全意识和防范安全事故的能力；及时开展安
全生产大检查，消除事故隐患；建立高效、精干的安全组织机构，制定切
实可行的安全技术措施，在施工中严格执行；并从技术上入手，针对实际 情况，及时解决施工中的安全问题，以达到安全目标的实现，创建北京市
安全标准化工地。 针对上述情况，本着“抓生产必须抓安全，以安全促生产”的指导思
想，认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针。按照“五项”（综合治 理、管生产必须管安全、一票否决权、从严治理、标准化管理）原则，建
立安全保证体系，强化安全机构，充实安全员，完善工作制度。 安全保证体系见图 7-5。
7.2.1 组织措施
树立“安全第一”的思想，抓生产必须抓安全，以安全促生产。项目 部成立以项目经理为首的领导小组，配备安全监察部，负责全面的安全管
理工作。队、班组建立健全安全领导小组，配备专职安全员，负责各项安
全工作的落实。安全管理组织机构图见图 7-6。
咨询、汇报

北京市劳动生产安全管理部 门，建设单位、监理单位、我 单位安全管理部门
监管、指导


安全信息采集、管 理，安全生产的评 估与管理；各种紧 急情况的预警方案
安全管理领导小组 组
长：项目经理
副组长：项目总工

安全监察部
各施工队队长


各施工队专职安全 员和各施工班组兼 职安全员
工程技术部
7.2.2 管理措施

图 7-6 安全管理组织机构图
（1）专职安全员经培训具有担任安全工作的资格，且熟悉所施工的工 作类型。驻地人员一律佩证上岗，佩证内容有姓名、职务和本人像片，安
全员的佩证为红色以示醒目。
（2）认真贯彻项目部的《工程施工安全制度》，建立健全安全生产责 任制。加强全员安全教育，使广大职工牢固树立“安全第一，预防为主”
的意识，克服麻痹思想，生产上严格执行操作规程。
（3）坚持经常和定期安全检查，坚持以自查为主，互查为辅，边查边 改的原则。主要查思想、查制度、查纪律、查领导、查隐患，结合季节特
点，重点查防触电、防高空坠落、防机械车辆事故、防汛、防火等措施的 落实。
（4）技术部门要严格按照安全生产的要求编制工程项目的施工组织设 计，同时编制安全技术措施；对采用的新技术、新材料、新结构、 新工艺、
新设备，要认真编制安全技术操作规程。
（5）操作人员上岗，按规定穿戴防护用品，施工负责人和安全员随时 检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（6）在本工程现场周围配备、架立并维修必要的标志牌，如警告及危
险标志，安全与控制标志，指路标志等，以为公众提供安全和方便，所有 标志均要经监理工程师认可。
（7）油库等易燃易爆品仓库、发电机房、变电所，有可靠有效的安全 接地和防雷装置，采取特殊的安全防护措施，严禁用易燃材料修建。
（8）对进场人员进行经常性的法律、法规教育，防止施工扰民及治安、 刑事案件发生。
（9）无论何时，一旦发生危害工程安全、工程进度和工程质量的事故 时，除采取必要的抢救措施外，暂停该项目和与之相关项目的施工，并及
时上报，并建立伤亡事故及时报告制度。
（10）合理安排施工时间和施工工序，不能影响现有航站区、飞行区 的正常运营。在施工区域附近设置明显的警示标志，避免非相关人员进入
施工区域。
8.1 文明施工措施
8.1.1 组织措施

第八章
其他应说明的事项
文明施工是展现施工队伍形象，体现施工队伍素质的一个重要方面， 我们将严格按照《北京市关于现场文明施工管理规定》组织工程的施工。
文明施工做到组织落实、责任落实、形成网络。项目经理组织项目经理部
每月进行一次文明施工检查，每季进行一次总结评比，做到奖罚分明，以 此促进文明施工的管理水平。
8.1.2 具体措施
8.1.2.1 施工现场
在批准的作业范围内施工，设置临时围墙或围栏实行封闭式施工。现 场材料堆放有序，工具存库整齐。垃圾定点存放，定时外运。按照文明施
工标准在施工场地设置“五牌一图”工程标志牌。即施工总平面图、工程 概况牌、文明施工牌、组织网络牌、安全生产牌、消防保卫牌。标牌见示
意图 8-1。
8.1.2.2 临时便道

图 8-1
标牌示意图
为保证场地和运输道路的平坦，采用硬化处理，并设置相应的安全防 护设施和安全标志以及道路指示牌。场地四周和道路两侧设置排水沟以保
证排水畅通、无积水。
8.1.2.3 施工用电
施工现场的用电线路、设施的安装和使用符合安装规范和安全操作规
程，严禁任意拉线接电。施工现场内设有保证施工安全要求的工地照明。 施工便道在穿越现场区域的高压线等电力通讯地段设置交通标志，大型施
工机械及特种车辆通过时设有专人负责指挥。
8.1.2.4 信号设置
在施工工程区域内设置一切必要的信号装置，如报警信号、危险信号、 安全信号、指示信号等，并派专人负责检查，发现损坏，及时修复。
8.1.2.5 现场保安
办公区设置围挡，建立健全门卫制度，未经授权的人员不得进入施工 现场。施工人员进入现场佩带本单位自制的工作卡，并一律戴安全帽，遵
守现场的各项规章制度。
8.1.2.6 后勤保障
认真规划临建，做到整齐划一。职工定期进行体检，预防疾病的发生。
8.2 安全生产措施
在本合同工程施工中我单位将严格遵守《民航机场不停航施工管理规 定》、《建筑工程施工安全技术规程》、《建筑机械操作规程》，及北京市、民
航总局安全生产的有关规定。认真落实“四·三·二·一”的安全基础管
理模式，即：“四个到位”(思想、组织、措施、责任到位)；“三个‘实’ 字”(织实安全网络、捆实安全和经济利益共同体、用实安全防护措施)；
“两项措施”(安全组织、安全技术措施)；“一个坚持”(始终坚持“安全 第一，预防为主”的方针)，夯实施工安全基础。项目部每天派出 4 名安保
人员，佩戴标志 24 小时在现场执勤，由安全领导小组成员轮流值班。严格 遵守《北京某机场安全综合治理管理规定》与机场有关管理部门签定施工
安全责任书，与雇主签订《防火安全承包责任书》、《飞行区施工安全协议 书》并严格遵照执行，以确保安全生产和飞行区安全。
8.2.1 保证机场正常飞行的安全措施
某机场作为国内最大的航空港，承担了大量的国内外旅客和货物的航 班业务；同时作为中国最大的国际机场，其国际航班线路和数量相当大，
日旅客发送人数和货物吞吐量均居全国首位。因此作为某机场的扩建工程，
除了按照设计和施工要求严格保证施工安全和施工质量外，确保某机场正 常的飞行运行秩序是至关重要的。为此我们将采取以下切实有效的措施：
上场前认真熟悉和了解某机场相关管理部门有关机场施工安全和某机 场改扩建施工的相关规定，并将此类规定贯穿于施工生产的全过程。
施工前编制详细的施工组织设计以保证飞行安全和航班正常,交当地 民航部门审核批准后方可开始施工。
与机场管理机构、空中交通管理部门签订安全保证责任书。 提前考虑可能影响飞机滑行、停放的情况和临时采取的措施。
对施工中的飘浮物、灰尘制定严格的控制措施。 及时掌握飞机航班的工作情况，按照有关规定在飞机起飞和降落前停
止相关地点施工。
8.2.2 桥梁施工安全保证措施
（1）钢筋调直时，施工场地内禁止非工作人员入内；冷拉线两端设安 全挡板或挡护墙，调直设备事先检查各部件是否安全可靠。
（2）模板安装前，搭设好牢靠的脚手架、工作平台及上下扶梯。工作 时，工作人员系好安全带；穿拉杆做到里应外合。
（3）拆除模板严格按规定程序进行，场地内设立禁区标志。拆下的模 板、材料、工具严禁往下扔。人工拉绳拆除模板时，确保拉绳有足够长度，
施工人员与拆下的模板之间，确保有足够的安全距离。
8.2.3 土方、排水工程施工安全保证措施
定期对施工便道维护，尤其在雨季加强养护整修，杜绝交通事故。 施工排水工程，开槽过程中，要经常检查槽帮是否稳定，特别是在雨
季或地下水位较高时，一经发现变形、裂缝或支撑走动，立即停止施工， 进行处理。土方作业前要对施工区域内采取挖探沟的办法进行检查，做好
施工场地地上、地下管线和邻近构筑物、光缆等的检查和保护工作。
8.2.4 消防安全保证措施
坚持持证上岗制度。进入现场作业的所有机械操作手、司机、电工、 电焊工等特殊工种施工人员都持证上岗、挂牌作业，焊工等明火作业时，
须申请《施工用火证》后，方可施工作业。水泥混凝土道面传力杆刷沥青， 禁止在现场熬制沥青，从生产工艺上保证消防安全。在恰当的地点，火警
危险的重点部位设置和保持足够数量的手提贮压及手推轮式贮压干式粉 剂、湿式泡沫灭火器。
8.2.5 施工机械安全保证措施
施工机械、车辆严格按照规定的位置停放和线路行驶，不得侵占场内 道路。各种机械车辆进场经过严格的安全检查，经检查合格后方可投入使
用。对施工机械操作人员建立严格的机组责任制，并依照有关规定持证上
岗，禁止无证人员操作。车辆出场前设专人检查，冲洗轮胎所带泥土，教 育司机转弯上坡减速慢行，避免抛洒，对车辆行驶路线进行检查，发现遗
洒及时清扫。严禁酒后操作。 夜间施工时，各施工作业队均设专职车辆指挥员，穿上萤光服指挥施
工作业车辆。夜间进入现场的施工车辆，按机场要求配上桔黄色的警示灯。
8.2.6 施工现场安全保证措施
施工现场以有利于生产、方便职工生活为原则，符合抗洪防汛、防火、 防风、防雷击等安全要求，具备安全生产、生活的条件。
经监理工程师认可，在施工现场内部及周围设置醒目的安全警示标志， 包括警告与危险标志、安全与控制标志、指路标志与标准的道路标志；防
火、防汛、防风、防雷击等安全设施完备，且定期检查，如有损坏，及时 修理。
现场运输道路平整、畅通、排水设施良好；特殊、危险地段设醒目的 标志，夜间设有照明设施。
施工现场内各种材料分类码放整齐稳固以保持现场的整洁有序。 备足备齐防水、防火、防毒等安全器材，尤其要重视防火灾，消除一
切可能造成火灾的事故根源，易燃物或助燃物装设灭火器材，培训专业灭 火人员。
8.2.7 行车安全保证措施
(1)车辆运输坚持“三个合理安排”、“五定”、“五上路”的方法。 “三个合理安排”，即合理安排运输计划，合理安排车辆，合理安排装
卸。
“五定”，即定人、定车、定任务、定行车路线、定物资类别。 “五上路”，即干部跟车上路、政治学习上路、思想工作上路、安全检
查上路、修理工跟车上路。 (2)做好司机的安全、管理教育和技术培训工作，加强专业技术培训，
定期举办汽车驾驶员和汽车修理工培训。在职司机人员坚持每周一次技术 课，认真抓好安全行车和法纪教育，使司机养成遵章守纪、安全行车的好
作风，落实安全责任制。做好各种工程车辆的检修与维护、消除事故隐患。 (3)坚持“四项车管制度”。
检查制度：坚持日常检查、途中检查、修理保养质量检查、安全检查 制度。
保养制度：坚持定程保养、换季保养和四化保养制度。 修旧利废制度。
车场日值班制度。 (4)搞好配件管理，确保正常供应。
(5)做好各种工程车辆的检修与维护、消除事故隐患，不使用带病设备。 加强现场修理，对机械故障和配件损坏随时进行修理和更换，保证现场的
设备完好率。 (6)严格执行“三定”保养制度。定人、定位、定项分工保养。合理确
定保养周期，突出保养重点。及时清洁三滤（空气滤芯、柴油滤芯、机油 滤芯）和燃油油路，发现问题及时修理更换。
(7)尽量减少机械设备的接地压力，防止机械沉陷。 (8)施工时，指派专人负责各种机械设备安全作业范围监督、检查，杜
绝伤人事故的发生。
8.2.8 电器设备操作安全保证措施
(1)上场前，编制施工现场临时用电施工组织设计，按《施工现场临时 用电安全技术规范》JGJ46-88 的要求进行设计、验收和检查，进行安全技
术交底，并建立、健全安全用电管理制度，严格落实“防止误触带电体、 防止漏电、实行安全电压”三项技术措施。
(2)使用高压电器，采取加强外绝缘措施。其它电工产品均满足施工要 求。避雷器选用适于本地区的避雷器。
(3)低压电器设备有足够的的可靠性及提高分断能力延长触点寿命；空 气开关、热继电器注意确定恰当的额定电流值；控制电动设备温升等。
(4)施工用电采用“三相五线”制，按“一机一闸一漏保”防护。 (5)变压器设在施工现场边角处，并设围栏；根据用电位置，在主干线
电杆上装设分线箱。 (6)在施工现场专用中性点直接接地的电力系统中，采用 TZ-S 接零保
护系统，电气设备的外壳与专用保护零线连接。不得在同一供电系统中有 的接地，有的接零。
(7)工地内的电线按标准架设。施工现场内电线与其所经过的建筑物或 工作地点保持安全距离，现场架空线与建筑物水平距离不小于 10cm，跨越
临时设施时垂直距离不小于 2.5m。同时，加大电线的安全系数，施工现场 内不架裸线。不得将电线捆在无瓷瓶的钢筋、树木、脚手架上；露天设置
的闸刀开关装在专用配电箱里，不得用铁丝或其它金属丝替代保险丝。 (8)生活区室内照明线路用瓷夹固定，电线接头牢固，并用绝缘胶布包
扎；保险丝按实际用电负荷量装设。使用高温灯具时，与易燃物的距离不 得小于 1m，一般电灯泡距易燃物品的距离不得小于 50cm。
(9)电工在接近高压线操作时，符合安全距离。 (10)移动式电动机具设备用橡胶电缆供电，经常注意理顺；跨越道路
时，埋入地下或穿管保护。电器设备的传动轮、转轮、飞轮等外露部位安 设防护罩。
(11)各种电动机械设备，均设可靠有效的安全接地和防雷装置，严禁 非专业人员操作机电设备。每台电气设备设开关和熔断保险，严禁一闸多
机，各种电器设备均要采取接零或接地保护。凡是移动式和手持电动工具 均在配电箱内装漏电保护装置。
(12)照明线路按标准架设，不准采用一根火线与一根地线的做法，不 借用保护接地做照明零线。
(13)对从事电焊工作的人员加强安全教育。各类电焊机的机壳设有良 好的接地保护。电焊钳设有可靠的绝缘，不准使用无绝缘的简易焊钳和绝
缘把损坏的焊钳。在狭小场地或金属架上作业时，设绝缘衬垫将焊工与焊 件绝缘。
(14)施工中若有人触电，不得用手拉触电人，立即切断电源，采取救 护措施。
(15)变配电室严禁使用易燃的材料修建，建筑结构符合防火、防水、 防漏、防盗、防小动物窜入及通风良好的要求。
8.3 环境保护措施
8.3.1 组织措施
本工程上场后做好全面规划，对环保工作综合治理，并与地方环保部 门取得联系，按环保规定，做好施工现场的环境保护工作。成立环保小组，
建立环保措施。项目经理部、队分级管理，负责检查、监督各项环保工作 的落实。环保组织机构图见图 8-2。
咨询、汇报

当地环保监测与管理部门、 建设单位、监理单位、我单 位主管部门

施工过程中各项环 境信息采集、分析
、管理；各种保护 措施
监管、指导
环境保护领导小组 组
长：项目经理 副组长：项目副经理
项目总工程师 环保监察部长

环保监察部
计划财务部 工程技术部

主要负责
资金保证 技术方案


各施工队队长 各施工班组兼 职环保员
8.3.2 具体措施

图 8-2
环保组织机构图
（1）临时用地统一规划建设，尽量少用地，严禁乱搭乱盖。
（2）对职工进行环保知识教育，使人人心中都明确环保工作的重大意 义，积极主动地参与环保工作，自觉遵守环保的各项规章制度。
（3）控制扬尘：对施工便道进行定期洒水防尘，以减少起尘量。易于
引起粉尘的细料或散料，运输时用帆布、盖套及类似物品遮盖。在施工过 程中认真执行国家、北京地区有关防治空气污染的规章制度。
（4）噪声：在居民区附近，除非经监理工程师批准，夜间不安排噪声
很大的机械施工，若施工，则对施工机械和施工作业予以控制。施工运输 及交通车辆车况要保持正常，并安装有效的消音器。
（5）废弃物：施工现场设置适当数量的垃圾箱和厕所，对施工及生活 中的垃圾统一妥善处理，堆放在指定地点，严禁乱扔乱弃，避免阻塞沟渠
和污染水源。废弃物和垃圾的清运、废置，符合北京市的环保管理规定。
（6）泥浆处理：钻孔桩泥浆设沉淀池沉淀，沉淀后泥浆用泥浆车外运 至指定地点存放。
（7）排水：施工及生活中的污水或废水，要集中沉淀处理，经检验符
合标准后，才能排放到沟渠中。不准将含有污染物质或可见悬浮物质的水 直接排入现有的灌溉系统中。
（8）材料漏失：运输车辆配备两边和尾部的挡板，并在材料上面搭盖 篷布。储存材料采取三边封闭储存，围墙高出料堆，前面超出料堆 2 米。
（9）工地保洁：机动车在工地内行驶通过限速等措施避免产生灰尘， 经常对工地洒水清洗道路。时刻维护工地范围内的排水系统，防止污水、
废水到处流淌。工地设有专门的卫生管理人员，做到及时清扫。施工现场 清洁要符合北京市环境卫生管理的有关规定。
（10）取土坑表层土用推土机堆到一边，施工完后，再恢复原貌，并 与造田造林尽可能结合。施工完成后，除已征得雇主同意外，拆除一切生
产、生活设施，并彻底清理，恢复原貌。
8.4 医疗保障和卫生防疫措施
以预防为主，加强宣传教育，使广大职工充分认识到卫生防疫的重要 性。若施工期间发生“非典”或其它疫情,则成立由项目经理担任的防疫领 导小组，其中包含两名专职的卫生员，负责整个项目部的防疫任务。
（1）医疗保障措施 保障施工人员身体健康对保证施工顺利完成有重大意义，因此医疗保
障责任重大。成立专职的保障机构，配备具有事业心和责任心的专业工作
人员。同时配备必要的医疗设备，药品配置保证医疗用药。加强药品管理， 所用药品为正规厂家生产，注意使用期限。积极与地方及上级医疗机构协
调，做好伤病员后送工作。
（2）卫生防病措施 在大批施工人员进场前，提前对施工地段进行卫生学勘察，对该地区
传染病、地方病的流行分布，传播途径，病媒生物，进行全面细致的了解，
并提供可行的保障措施。 进行健康教育。让广大职工了解传染病和地方病的危害性、传播途径、
临床症状及预防方法。 在施工工地和生活区范围内，统一部署灭鼠、跳蚤、蚊虫等宿主生物
措施。 积极与当地上一级卫生防疫部门协调沟通，接受其卫生防病工作指导，
注意当地疫情情况。 工中体检时，严密监测，防止肝炎、结核等传染病的发生。及时发现，
及早处置。
（3）疫情报告制度 建立重大疫情的报告制度。按照《中华人民共和国传染病防治法》和
《中华人民共和国国内交通检疫条例》及《国家鼠疫控制应急预案》的有
关规定，在突发疫情时，及时上报国家卫生主管部门和地方卫生主管部门， 并协助上级卫生部门实行应急处理措施。
疫情发生期间，监控小组的专职人员，严格把守出入通道，对过往的 每一个人员都进行医疗检查，并作好记录，否则不得入内。专职人员要认
真履行自身职责，对管区内驻地、食堂进行每日一次的严格消毒。进场人 员每天早、晚各进行一次体检。
8.5 健康和安全
项目部与当地卫生部门合作，始终确保在现场，以及项目部人员和雇 主人员的任何驻地，配备医务人员、急救设施、病房及救护车服务。
项目部指派一事故预防员，负责现场的人身安全和安全事故预防工作。
任何事故发生后，立即将事故详情通报工程师，并按工程师提出的合 理要求，保持记录，写出有关人员健康、安全和福利，以及财产损害等情
况的报告。
8.6 劳动保障措施
劳动卫生保障工作极为重要，只有保证施工人员身体健康才能保证施 工顺利完成。我们将依据当地劳动卫生管理条例的要求，以严谨的科学态
度，完善的组织形式，严密的保障措施，确保该项工作的顺利完成。贯彻 执行 GB/TC8001-2001 职业健康安全管理体系标准。
同时项目部设立专用帐户，专款专用，确保农民工工资的发放。
8.6.1 组织管理
项目经理部综合办公室，下设卫生所，配有丰富经验的专业人员，全 面负责劳动卫生保障工作。
8.6.2 工作目标
贯彻国家、当地劳动卫生部门劳动卫生管理条例精神，落实各项劳动 卫生保障措施，杜绝传染病、地方病的发生及流行，保障施工人员的身体
健康，保证施工顺利进行。
8.6.3 劳动卫生保障措施
8.6.3.1 定期体检措施
施工前：我们将对所有上场人员进行严格体检，并对施工人员建立健 康档案，实行全程动态健康监护。
施工过程中：每三个月统一组织进行一次工中体检，以便尽早发现各 类疾病患者，并严密监测各种传染病，及时采取预防、治疗措施。
每次体检按健康监护要求认真记录，以完成全程动态监护。
8.6.3.2 健康教育措施
在进驻施工现场前，对全体施工人员进行健康教育。开设职工健康教 育课，以《卫生防病知识健康教育手册》为培训教材并做到人手一册，使
每个人都了解当地的地理、气候特点，施工环境对人体健康的影响，熟悉 常见病的特点及预防措施，积极宣传防寒保暖和各项活动时的卫生要求。
在进驻施工现场后，以黑板报等多种形式进行进一步健康宣传教育， 向广大施工人员宣传各类疾病的生理反应和临床表现和鉴别诊断要点，积
极采取防治措施，防止贻误病情。加强公共卫生和个人卫生宣传，做好卫 生防病工作。
8.6.3.3 卫生勘察措施
我们在中标后，迅速组织专职人员进行现场卫生学勘察，收集本标段 气象水文资料、传染病、地方病的流行分布等情况，对水质净化、预防控
制疾病提出切实可行的对策，为施工队伍进驻、选址提供科学依据。
8.6.3.4 降低劳动强度措施
劳动强度：据国家规定，每人每日工作时间不超过 8 小时。施工作业 尽量采取机械化，体力劳动强度保持在中等强度以下。如从事强度较大的
体力劳动，则缩短一次持续劳动时间，增加劳动休息的交替次数。
8.6.3.5 实行劳逸结合的措施
施工现场由于工序施工、工作条件及特殊性需要，工作日不受固定工 作时间限制，采用无定时工作日工作。因此要合理安排职工的工作时间和
休息时间，做到有劳有逸，劳逸结合。
加强施工生产的计划性，根据本标段施工组织方案，制定更加合理的 劳动组织，充分利用工作时间，提高工作效率。如工序需要延长工作时间，
采取部分职工轮岗休息方式。严格控制加班加点，长时间延长工作时间。 让职工经过必要、充分的休息，再进行更好地工作。
8.6.3.6 职业危害因素监测措施
对施工中可能产生粉尘、有害气体、噪音等职业危害因素的场所予以 监测，建立完整的监测技术档案，对作业场所的职业危害程度进行分级。
对作业场所有害物质的浓度或含量超过规定允许标准时，提出降低有害物
质的浓度或含量的技术方法、措施、方案，在治理过程中进行技术指导。 使施工作业场所的有害物质的浓度或含量始终处于允许范围和受控状态。
8.6.3.7 劳动保护措施
（1）重视劳动保护工作 劳动保护是为了保障劳动者在劳动过程中的安全和健康而采取的各种
保护措施，在施工中，加强行政管理，搞好劳动保护工作。
建立工作时间的限制和休息时间，规定休假制度，从时间角度保护劳 动者的安全和健康。
采取各项劳动安全与卫生措施，从作业场所、环境条件保护劳动者的 安全和健康。
对女职工的劳动保护和禁止使用未成年人的保护，从生理方面保护劳 动者的安全和健康。
施工前与施工技术人员密切联系，使施工组织措施符合劳动卫生保障 要求。合理组织劳动力，严格按照劳动定额设计组织施工。在实际施工中，
由劳动卫生保障中心负责劳动卫生保障工作的监督与落实，强化管理，保 证施工人员的身体健康，保障施工顺利完成。
（2）劳动保护用品配备 视施工需要、施工场所中危害因素和劳动安全与卫生的要求，合理配
备足够、齐全的劳保防护用品。 选择齐全防护用品，如安全帽、安全带、雨衣、雨靴、手套、防护口
罩、面罩等，既要使用方便，又要对危害和危险具有较好的防护效果。 选购防护用品符合国家标准，并且保证质量，选购时应审核其产品的
生产许可证，产品合格证，安全鉴定证。在使用前用简易方法进行质量检 察，发现不合格，及时更换。
劳保用品提前采购，配置充足，统一发放。
（3）正确使用劳动保护用品 建立劳动保护用品正确使用管理规定，所有人员进入施工现场接受检
查，检查内容主要是：是否穿戴劳动保护用品、穿戴是否正确，是否穿戴
足够防护用品。 能否正确使用防护用品，对防护效果、对劳动者的保护效果影响很大，
即使质量好的防护用品，如果使用不当，也不能起到防护作用。因此使用 者一定要按规定正确使用，熟悉、掌握防护用品的使用方法，上岗前按规
定穿戴，不能图省事、怕麻烦，只有正确发挥防护用品的作用，才能避免 或减少伤害事故的发生。
（4）完善劳动安全卫生设施 施工现场由于机械震动多，噪声大，露天作业时间长，在水泥装卸、
搅拌及电焊中，工人常接触、吸入大量粉尘，易引起矽肺、职业性皮肤病、 职业性耳聋、震动病等。在施工中主要采取完善劳动安全卫生设施等预防
措施。 正确使用防护用品，在有毒或粉尘多的地方，作业人员要戴防毒、防
尘口罩。 取消和减少手持震动机械，操作时使用防震垫、防震手套。
电、气焊作业实行隔离作业，电焊工佩戴专用的防护面罩、眼镜和手 套。
在施工、生活区域内设置标志、信号和防护装置，在坑、沟等设置防
护装置。在经常过往的地点，设置通道、便桥，安装防护设施和照明设施。 在机电设备安装防护装置和漏电保护装置，在运转机械上设置安全启
动和迅速停车装置，在高空作业时，为防止落物伤人、坠落摔伤设置工具
箱和防护网等。 合理安排工作和作息时间。洞外夏季露天作业，延长中午休息时间，
避开高温、高辐射环境下作业，作业人员戴手套、草帽、穿工作服，及时 向作业人员提供含盐的清凉饮料。
8.6.3.8 食品卫生管理措施
保证所用食品及饮水符合卫生防疫要求。防止食物中毒。 重视食品的运输、贮存、保管，防止食品污染、冻害、腐烂变质。
采用合理的烹饪方法。配备食品加热设备。
配有消毒设施。做到饭菜热熟，并尽量采用减少营养素损失的烹饪方
法。
8.6.3.9 生活区劳动卫生辅助设施
（1）职工宿舍 本标段项目经理部自建营地，职工宿舍采用砖瓦房，配备防暑降温及
取暖措施。宿舍内定期撒药灭跳蚤、蚊虫。定期投放毒铒灭鼠。项目经理
部相关部门定期进行宿舍卫生检查。
（2）饮水 饮用水源须进行水质检验，感官理化、微生物各项指标符合饮用水要
求方可饮用。
采用热水器加热，保证人员饮用水烧开热饮。严禁饮用生水。
（3）食堂 严格按照《食品卫生法》设计符合要求的职工食堂，食品制作要保证
饭菜做熟，营养合理。食品制作人员进行培训，了解食品制作的特点和要
求。严格实行食品卫生监督和管理。
（4）生活垃圾 严禁随地丢弃生活垃圾。生活垃圾需有封闭式容器收集，可降解废弃
物可在距离食堂宿舍较远的距离处随时掩埋，不可降解的废弃物集中收集，
运至当地环保部门指定垃圾处理地点统一处理。医疗垃圾单独处理。
（5）洗澡间 设置有取暖设施的洗澡间，配备淋浴设备、盥洗设备和洗涤设备，保
持个人卫生。
洗澡间设更衣室及存衣箱，配备工作服的洗涤、干燥、消毒设备。
8.7 文物保护措施
项目经理部与当地和上级文物主管部门保持密切联系，在文物主管部 门的指导下，开展文物保护工作。
加强对干部职工关于文物保护的教育，增强全员的文物保护意识，提 高所有参建人员文物保护的主动性，营造“保护文物、责无旁贷”的氛围，
并建立奖惩制度。 本着既对工程建设负责又对文物保护负责的原则，施工中，发现有历
史文物、古墓葬、古生物化石及矿藏等，立即停工，及时向建设单位和当 地政府、文物有关管理部门报告并办理有关手续。
采取严密的专人看守与保护现场措施，绝不允许人员移动及损坏任何 这类物品。
配合文物管理部门做好必要的其它保护，并将对文物遗迹的各类现场 保护情况及时书面报告建设单位。
8.8 地下管线保护措施
（1）地下管线的勘探 在施工准备期间，项目部对作业地点的地下管线进行勘察，以探明施
工部位是否存在地下管线，勘察的结果报工程师批准。
如果施工部位存在地下管线，项目部采取人工开挖或其他适当的方法， 进一步探明管线的类型。
（2）地下管线的保护 对于已知和已探明的地下管线，项目部将采取支吊、悬挂或其他适当
的措施进行保护，以防止施工对管线的损害，该保护方案事先要取得管线 所属部门的同意并取得工程师的批准。
8.9 安全保卫措施
现场设安全保卫人员，进场人员服从保卫人员的检查，没有有效证件 的人员不允许进入施工现场。项目部与机场公安派出所建立治安联防，各
施工队均设治安员，预防各类案件的发生。
8.10 采用的新技术、新工艺
8.10.1 钻孔施工采用意大利 R-618 型旋挖钻机新设备
意大利 R-618 型旋挖钻机为履带式全液压自行式钻机，配有多种钻头 供不同地质情况所选用，最大钻深达 80m。适用于填土层、粘土、粉土、
淤泥层、砂土层及含有部分卵石、碎石的地层及软岩层。既可全护筒跟进， 也可采用泥浆护壁，完全适应本工程地质状况下的钻孔作业。其特点一是
成孔快，施工效率高，在相同条件下，它是反循环钻机的 4 倍左右，一天 可成孔 100～120m，可大大缩短桩基施工时间；其二是它配有竖向及横向
调平系统，能确保成孔的垂直度，并能随时显示钻筒的深度，随时掌握钻
孔的状况，质量容易控制；其三是该钻机是采用液压系统，根据地质情况 随意控制钻进速度，可缓解用电紧张及减少用电设备的投入。
8.10.2 采用 KE-200 型超声波侧壁测定仪检查钻孔桩桩孔质量新方法
用旋转钻机施工的成孔质量检查，常规方法是用自制的检孔器用绳索 悬吊，从孔顶向孔底做通过与否进行检查判定，其孔径、垂直度等测量准
确度不高。本工程采用 KE-200 型超声波侧壁测定仪检查钻孔桩桩孔质量新 技术，用全新的方法来对桩孔进行检查验收，可以确保成孔质量。KE-200
型超声波侧壁测定仪是利用超声波来测定钻孔的孔壁条件，包括垂直度、 孔壁坍陷、孔径等。最大深度可达 110m，最大直径 D-4.0m，测量精度达
0.2m，具有以下特点：
①高度一体化，绞车和传感器一体化，可操作性强。
②内置微机，各种信息（日期、时间、刻度线、效值、孔径、深度、 实际和设计的孔径偏差等），均可打印在记录纸上。
③采用四项传感器，通过双向转换开关可以测量四个方面，十分方便。
④具有液晶显示（LCD），显示各种信息。
8.10.3 用热敏电阻测深仪检测水下混凝土的灌注高度新方法
钻孔灌注桩施工的导管法灌注水下混凝土施工工艺，要求导管埋入混 凝土中的高度不得小于 1m，也不得大于 6m，在灌注过程中，要不断地提导
管、摘下部分导管，来满足上述要求。在决定何时提升、摘下多长导管时，
通常采用测绳悬挂探锤凭施测人员的感觉和经验来判断混凝土面的高度， 在一些复杂情况下是不准确的，尤其是到最后决定最终灌注高度时，由于
泥浆较厚较浓时，测量准确度更低，稍有不慎，可能导致灌注真实高度不 够。本桥采用热敏电阻测深仪检测水下混凝土的灌注高度新方法可以较好
地解决这一问题，也可省工省时。在下导管时，将测深仪探头固定在导管 允许最大埋深处，再用导线通到管口外的显示仪表上，在灌注过程中，操
作人员从仪表上的显示数据随时可知混凝土已灌注的位置，从而以正确指 导提升或摘下导管，确保不断桩。
1.1 布置原则

第二部分
施工总平面布置
临时布置本着“因地制宜、集中设置、便于管理、方便施工”的原则 进行布置。注意保护好场区外的树木、绿地、管线、构筑物和其它地上、
地下设施，不任意砍伐、拆除和损坏。
1.2 临时设施布置
1.2.1 临时便道和便桥
场外修建临时便道约 2.5km，场内修建便道约 2.4km。便道宽 7m，采 用泥结碎石路面，便道两侧修简易排水沟。跨越小中河修建临时便桥一座，
桥长 60m，采用钢便桥。
1.2.2 临时住房
施工现场不考虑搭设临时住房，项目部及施工队临时住房采取就近租 用民房。现场设办公室，采用彩钢板房屋，其中计划财务部采用集装箱式
用房。
1.2.3 施工及生活用水用电
现场临时用水、电从雇主给定的接入点引入。临时用水采用 DN100 铸 铁管。现场设变压器一座。
1.2.4 施工通讯
项目经理部安装 2 部长途程控电话，同时安装一台 48 门自动交换机， 主要管理人员配备移动电话，以保证与雇主、监理及其它工程所需的联络，
现场指挥人员、测量人员配备对讲机（对讲机频率报当地公安部门批准后 使用）。
1.2.5 生产设施
（1）材料仓库及加工厂 现场设一个材料仓库及加工厂，负责本工程的小型材料的存放及钢筋
的加工。钢筋加工厂设钢筋加工棚，钢筋分类摆放在钢筋棚内。具体位置
和数量见施工总平面布置图。
（2）预制场 现场设预制场，负责预制构件的预制。预制场分预制区、养护区和存
放区。预制场位置和数量见施工总平面布置图。
（3）试验室 现场设试验室一座，负责本合同段的试验及检测。
（4）停车场 现场设停车场，停放施工设备和车辆，停车场设洗车台，场内地面进
行硬化处理。 施工现场的具体布置见施工总平面布置图和办公区详图。
第三部分
主要分项工程施工工艺框图
1.1 土方填筑施工工艺框图
施 工 准 备
施 工 放 样
拆除、清除

场地清理

施工防排水
检
测
地基处理
洒水或晾晒

分层填筑

机械挖运
摊 铺 整 平
机 械 碾 压
检测密实度
整平、成型
1.2 大口井降水施工工艺框图
设备、材料进场
定井位
立钻架
成
孔
清
孔
下井管
填滤料
洗
井
安装水泵

安装真空

连接管路
试
抽
降水管理
降水任务完成
1.3 钻孔灌注桩施工工艺框图
施工准备
桩位放线
埋设护筒
制备泥浆


钻机就位


桩位复测
向孔内注浆

钻进、掏碴
清孔
测量孔深、垂直
度、直径


成孔检查
钻机移位
安放钢筋骨架

钢筋骨架制作及监
测元件预设
下导管
制作混凝土试件
混凝土试件养护

灌注混凝土前准
灌注水下混凝土 拆、拔护筒

测回淤
测量混凝土面高
孔口回填
桩头剔凿清理
桩体检测
1.4 后张法预应力箱梁施工工艺框图
支架设计

地基处理
安装支架

支架预压
模板设计
安装支座垫板 及支座

安 装 底 模
绑扎底板、腹板钢筋、 布设波纹管
安 装 内 模
绑扎顶板钢筋
安 装 侧 模
预埋件及预留孔洞
模板、钢筋、
预埋件及支架 稳定检查验收


浇注梁体砼
拆除内模及侧模
清理孔道
穿束机穿设钢绞线
张拉
拆除底模及支架
1.5 级配碎石、级配砂砾垫层施工工艺框图
碎石（砂砾）的选择
碎石（砂砾）的运输
下承层准备及验收
摊
铺
碾
压
检测验收
1.6 水泥稳定碎石（砂砾）基层施工工艺框图
自卸汽车运料
施工放样

摊铺机摊铺

检查摊铺厚度
整
型
碾
压
检查压实度,压实层厚度
养
生
1.7 水泥混凝土路面施工工艺框图
基 层 验 收
测量放样
混凝土生产

安装传力杆
混凝土运输

摊铺机摊铺
自动震动刮平
真空机吸水
磨光机抹面
拉槽器滚动，压纹机压纹
切割机锯缝
养
生
1.1 总体进度计划
1.1.1 开、竣工日期

第四部分
施工总体计划
开工日期：2004 年 7 月 10 日。 竣工日期：2005 年 10 月 9 日。
总工期 15 个月，比招标文件要求工期提前一个月。
1.1.2 总体进度计划
总体施工进度计划见下表
	序号
	项目
	开工日期
	竣工日期

	1
	施工准备
	2004 年 7 月 10 日
	2004 年 7 月 31 日

	2
	土方施工
	2004 年 8 月 1 日
	2005 年 7 月 31 日

	3
	桥梁施工
	2004 年 8 月 1 日
	2005 年 4 月 30 日

	4
	排水工程
	2005 年 3 月 1 日
	2005 年 9 月 10 日

	5
	泵站施工
	2004 年 8 月 1 日
	2005 年 7 月 10 日

	6
	U 型槽施工
	2004 年 8 月 21 日
	2005 年 4 月 30 日

	7
	竣工交验
	2005 年 9 月 11 日
	2005 年 10 月 9 日

	说明：招标文件要求开工日期为 2004 年 7 月 10 日，总工期 16 个月。我们计划安排为 15
个月，比招标文件要求的工期提前 1 个月。 在施工进度安排上，冬季不安排施工。如果雇主有特殊的工期要求时，我们将在冬季采
取保温措施，进行施工。


总体进度计划详见施工进度计划横道图和网络图。
1.1.3 施工进度分析
施工准备阶段主要调集人员设备到场，建立各种必要的生产、生活设 施，熟悉设计资料，为施工创造条件。
土石方工程是本标段的控制工程，挖方和借方共计约 150 万 m3，要在
9 个月内完成，日平均完成 5600m3，最高日完成近 9000m3。我们投入各种 大型挖装运设备 120 多台，具备日完成 12000m3 的生产能力，完全可以满
足施工需要，而且还具有进一步提前工期的余地。 桥梁工程不占用直线工期，采用 3 台悬挖钻机分 3 个工作面同时施工，
可以在 40 天内完成全部桩基施工，平均每台钻机日成桩 100m，在这种地 质条件下，旋挖钻机完全可以满足施工要求。由于梁体现浇受冬季低温的
影响，我们冬季不安排桥梁施工，冬季到来之前完成大部分桥梁主体，其 余部分 2005 年 5 月之前全部完成。
其它排水工程、泵房、U 型槽等工程不同程度的受土方工程和桥梁工 程的进度制约，根据实际情况适时展开。
竣工验收阶段主要是完善本合同段的工程项目，根据雇主要求对场地 进行恢复，整理竣工资料。
1.2 机械设备投入计划
本标段土石方工程量大，工期短，为保质保期完成该工程，配备性能 好、数量足的配套机械设备。并在施工过程中保证机械设备的出勤率和满
足环保等规定要求。 根据我单位的实际情况和本工程的特点，机械设备投入以我单位现有
的设备为主，并计划新购一部分以满足施工需求。
1.2.1 主要机械设备投入数量计算
1.2.1.1 土石方工程机械
1.2.1.1.1 挖土机数量确定
挖掘机的数量 N，根据土方量大小和工期长短，并考虑合理的经济效 果，按下式计算：
N=Q/（P×T×K）
（台） 式中：Q—挖方量（m3）；本标段挖方量取 1500000m3
P—挖土机生产率（m3/h）；根据施工定额和实际施工经验取
60m3/h,每天工作 10 小时计算。 T—工期（h）；土方工期取 270 天
K—时间利用系数（0.8～0.9）。
N=1500000/（60×10×270×0.8）=12（台）
考虑到其它工序的需求以及设备的储备量,最后确定需要挖掘机 15
台。
1.2.1.1.2 自卸车数量确定
自卸车数量按土方总量、工期长短和挖掘机等配套设备来综合考虑。 C=Q×K1/（T×P×M×K2）
（台）
式中：C—车辆需用数量 Q—需装运土方总量,与挖方量相同,取 1500000m3。
K1—运输工作量不均衡系数，取 1.20
T—施工天数，土方工期取 270 天。 P—台班生产率
M—每天工作班制，取 2
K2—运输工具使用不均衡系数，取 0.85 自卸车的台班生产率根据借土场的距离和每循环的时间及车辆载重量
取平均值 80m3/台班。 C=1500000×1.20/（200×80×2×0.85）=67 台
考虑到车辆的出勤率和桥梁、水沟等工程的应用最后确定需要自卸车
85 台。
1.2.1.1.3 推土机及平地机的确定
推土机与平地机数量根据施工作业面的划分确定，本工程共分四个施 工区段，每个区段按两个工作面考虑，共需要 8 台推土机和 4 台平地机。
考虑设备的出勤率和其他工作的需要，最后确定需要 10 台推土机和 5
台平地机。
1.2.1.2 旋挖钻机数量的确定
本标段有 12 座桥梁，共有钻孔桩 598 根，桩长 20m。在这种地质情况 下，旋挖钻机每天可以成桩 100～120m。即每天可以成桩 5～6 根。
桩基施工工期为 40 天，则需要钻机 n=598/（5×40）=3 台。
桥梁共分三个施工队各配备一台悬挖钻机分三个工作面流水作业施
工。
1.2.2 投入计划
本工程急需的的机械设备在我单位中标后立即从就近工地调运至施工 现场，新购设备将在中标 15 天后运至现场。其它设备按工期安排陆续运抵
施工现场。
1.3 劳动力投入计划
劳动力投入计划见逐月劳动力投入计划表和逐月劳动力投入计划直方 图。（略）






钢材数量(吨)





水泥数量(吨)





























h+8m





开挖深度H





1m





n



























































































