外挑吊篮架子施工方案

编制人：

审批人：

日  期：    年   月   日 

外挑吊篮施工方案
1、 工程概况：

本工程位于                     高层住宅楼，地下三层，地上21层，结构形式为全现浇剪力墙结构，根据施工需要外浇外挑吊篮脚手架施工。

2、 搭设要求

1、 锚筋

根据架子平面布置图的挑梁位置，在顶板施工时预埋φ18锚筋，锚固长度100mm，外

露高度为女儿墙高加挑梁高，如图：

[image: image1.wmf]
2、 挑梁:采用两根［12.6槽钢背靠背放置，长度和位置详见平面图。

3、 吊链:采用φ14钢筋焊成长度800mm，每6节连成一段，段内用卡环连接。

4、 吊篮:采用成品吊篮：长3.6m，宽0.6m自身重300kg,载重270kg.。

[image: image2.wmf]
安装：

1）、挑梁安装示意：

[image: image3.wmf]挑梁在阳台处安装示意：


[image: image4.wmf]2）、安装程序：

先放好挑梁上用φ48×3.5钢管横向点焊拉结两道，保证挑梁的横向稳定，挑梁内锚筋和外挑外挑吊链处焊└45×5角钢固定其位移，吊链挂在挑梁上垫胶皮垫，吊链挂好后另附一道411钢丝绳做保险绳，挑梁安放时外侧稍高2—3cm吊篮从厂家直接订做，检查合格后吊运至顶挂好后，经荷载、安全试验合格后，方可下行使用。

5、 升降吊篮

升：挂上手搬葫芦卡上保险绳，摘下吊链，到位后将保险绳倒上去，摘下手搬葫芦。

降：挂上手搬葫芦，调整保险绳长度卡好，下降到位后挂上吊链，将保险绳到位卡好，摘下手搬葫芦。

3、 安全要求

1、 锚筋埋设，挑梁安装，吊篮，吊链必须逐项验收，并做好记录。

2、 升降吊架由架工操作，升降时必须同时拉动手搬葫芦，以保持吊篮的平衡，并不要碰撞建筑物，操作人员必须作好安全带。

3、 吊架内脚手架用优质木版，厚5cm。

4、 吊篮内操作人员不得超过三人，荷载不得超过100kg。

5、 吊篮与墙体之间在窗口部位用架管临时拉结，保证稳定性。

6、 大风天气不得施工（5级及以上）。

7、 吊篮四周必须用密目式安全网封死（只剩内侧不封）。

8、 钢丝绳上下端连接各用不少于3个卡子，吊篮间连接用M20卡子。

9、 使用过程中要经常对架子进行检查，发现问题要及时解决。

10、在上架子前要对架工抹灰工进行安全交底。

11、结构计算

    1、荷载统计

       φ48×3.5钢管                        140m×38N/m=5320N

       50厚脚手板                            0.6×500N/m=300N

扣件                                70个×12.5N/个=875N

安全网                                            150N

吊链                  109.2m×1.185Kg/m×10N/Kg×3=3882N

钢丝绳                             67m×5.4N/m×3=1085N

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

合计                                            11812N

活载                                 900×3=2700N(人)

                                           1000N(物)

单个挑梁承受的最不利荷载

                   11812/3×1.2+3700×1.4=9904.8N

2、挑梁抗弯挠度验算：


[image: image5.wmf]
w=pa2l/(3EI)×(1+a/l)

 =7496.8×7002×2000/(3×2.1×105×2×39.5×104)×(1+700/2000) 

 =2.0mm<[w]=2×700/2000=3.5mm

阳台处挑梁挠度验算：


[image: image6.wmf]
变形协调条件：

p1＋p2=p

w1－w2/[(0.52＋2.22)1/2/0.5]

w2×0.5/(0.52+2.22)1/2×2.0×10×154×(0.52+2.22)1/2/0.5/5693

+w2×3×2.1×105×2+391.5×104/[22002+3400×(1+22/34)]=7196.8

解得：

w2=1.4mm<[w]=2200/400=5.5(满足要求)
φ14钢筋应力

σ=1.8×（0.52+2.22）1/2/0.5×2×105/5693=285N/mm2<[σ]=335N/mm2
满足要求　　

3、抗倾覆验算；

[v]=2×235×254.5×3.4×103=4.0×108N.mm>3×7496.8×2.2×103=5.0×107N/mm

4、锚固长度

lw=dfy/4Tf=18×210/(4×2.4)=393mm

取lw=1000mm    满足要求

10、 吊链验算：

φ14筋拉力235×154=36190N

保险系数：36190/7496.8=4.8

焊缝高度取4mm单面焊

lw=N/hefwf=7496.8/(160×0.7×4)=17mm

取lw=80mm   
满足要求！           
_1152024092.dwg

_1152024205.dwg

_1152026233.dwg

_1152024260.dwg

_1152024125.dwg

_1152023533.dwg

