元华国际城市公寓9#楼                                                     外墙脚手架施工方案


元 华 国 际 城 市 公 寓 9# 楼

外 墙 脚 手 架

施

工

方

案

审批：

　　        审核：

            编制：
河南六建设发展有限公司

本工程主体结构及外装饰施工，地下室到四层从基础采用双排钢管脚手架，四层以上采用双排悬挑脚手架，在十一层顶部断开，从十二层在设置双排悬挑脚手架。

一、脚手架技术要求及参数

（1）搭设脚手架所用钢管应严格筛选，凡严重锈蚀、薄壁严重弯曲及裂缝的杆件不得使用，严重锈蚀、变形、裂缝及螺栓、螺丝已损坏的扣件不得使用。

（2）立杆横距b=1.02m，立杆纵距L=1.8m，立杆的垂直偏差≤1/200（架高）。
（3）大横杆步距为1.8m，同排大横杆的水平偏差≤5cm，相邻步距的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧，小横杆紧贴立杆布置，搭于大横杆之上。

（4）剪刀撑除在两端设置外，中间每隔15m设一道；剪刀撑联系3~4根立杆，斜杆与地面夹角为40~49度。
（5）连墙杆每层都要设置，水平距离5.4m，垂直距离3.6m，钢管φ48×3.5。
（6）护栏和挡脚板，在铺设脚手架的操作层上设置护栏和挡脚杆，护栏高度为0.8~1.0m，挡脚杆高度为0.2~0.4m。
二、搭设和拆除要求：
（1）地基处理：室内、外填土必须严格夯实，在其上铺设垫木，垂直墙面铺设，在脚手架外侧挖一条水沟排除雨水。
（2）杆件搭设：
A、按规定的构造方案和尺寸进行搭设。
B、搭设顺序：摆放扫地杆→逐根树立立杆→安装扫地小横杆与立杆扣紧→安装第一步大横杆→安装第一步小横杆→安装第二步大横杆→安装第二步小横杆→加设临时斜撑杆→第三、四步大横杆和小横杆→连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板。
C、扣件的安装：
1、开口朝向：用于连接大横杆对拉扣件，开口应朝架子内侧，螺栓向上。
2、拧紧程度：装螺栓时应注意将根部放正和保持适当的拧紧度，把力矩控制在40~49N-m为宜。
D、拆除钢管或脚手架时应注意事项：
1、划出工作区标志，禁止行人入内。
2、严格遵守先加固后拆除的原则，由上而下，后搭设者先拆除。
3、统一指挥，上下呼应，动作协调。
4、材料工具要用滑轮绳索运送，不得乱扔。
三、施工要求

1、连墙件

（1）脚手架与主体结构连接采用刚性连接，见附图一，连墙杆与墙面垂直，当不能垂直设置时，与脚手架连接的一端应下斜连接，不应采用上斜连接。

（2）连墙件宜靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于300㎜。

（3）连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置，当该处设置有困难时，应采用其它可靠措施固定。

2、立杆

（1）双立杆必须用直角扣件与纵向水平杆扣紧，以保证两根钢管共同工作。见附图二。

（2）立杆接头必须采用对接扣件连接，对接扣件应交错布置：两根相临立杆的接头不应设置在同步内，同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500㎜；各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

（3）搭接长度不应小于1m，应采用不少于2个旋转扣件固定，端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100㎜。

（4）脚手架必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200㎜处的立杆上。横向扫地杆亦采用指教扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

（5）主体施工阶段，严禁将外脚手架当作模板受力架，不得将模板、钢管搁置在脚手架上。
3、纵向水平杆、横向水平杆、脚手板

（1）纵向水平杆宜设置在立杆内侧，其长度不宜小于3跨。

（2）纵向水平杆的对接扣件应交错布置：两根相临纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内，不同步或不同跨两个相隔接头在水平方向错开的距离不应小于500㎜；各接头中心至主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

（3）搭接长度不应小于1m，应等间距设置3个旋转扣件固定，端部扣件盖板的边缘至搭接纵向水平杆杆端距离不应小于100㎜。

（4）横向水平杆主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150㎜。

（5）作业层脚手板应满铺、铺稳，离开墙面120～150㎜。

（6）脚手板应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时，可采用两根横向水平杆支撑，但应将脚手板两端与其可靠固定，严防倾翻。

（7）脚手板对接平铺时，接头处必须设两根横向水平杆，脚手板外伸长度应取130～150㎜，两根脚手板外伸长度和不应大于300㎜；脚手板搭接铺设时，接头必须支在横向水平杆上，搭接长度应大于200㎜，其伸出横向水平杆的长度不应小于100㎜。

（8）作业层端部脚手板探头长度应取150㎜，其板长两端均应与支撑杆可靠固定。

（9）脚手板每四层满铺一道，作业层必须满铺脚手板，并随层上移。

4、脚手架支撑的设置
（1）脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑，每道剪刀撑跨越立杆的根数宜为3～5个立杆纵距，宽度不应小于4跨，且不应小于6m，斜杆与地面的倾角宜在45°～60°之间。

（2）剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接。搭接长度不应小于1m，应采用不少于2个旋转扣件固定，端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100㎜。

（3）剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150㎜。

（4）脚手架除拐角应设置横向斜撑外，中间应每隔6跨设置一道，横向斜撑应在同一节间，由底至顶呈之字型连续布置，宜采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150㎜。

（5）悬挑脚手架每个立杆底部均设置双斜撑，斜撑与悬挑架采用十字扣件连接，扣件安装后力矩应介于48～65N·m。斜撑底部必须与主体连接紧密，不能产生滑移现象。

5、脚手架入口处钢管加固见附图三。




短钢管









直角扣件

抱木
直角扣件

短钢管                立杆或横向水平杆

与墙的刚性连接（平面）
与门窗洞口处墙的刚性连接

附  图  一









双钢管立杆连接图    附图二

附图三
6、脚手架搭设的质量要求

（1）立杆垂直度偏差：最后验收垂直度±100㎜。

（2）纵向水平杆高差：一根杆的两端：±20㎜；

同跨内两根纵向水平杆高差：±10㎜。

（3）间距偏差：

步距：±20㎜；  纵距：±50㎜；  横距：±20㎜。

（4）横向水平杆外伸长度：

技术要求：外伸500㎜；  允许偏差：－50㎜。

（5）主节点处各扣件中心点相互距离，技术要求：a≤150㎜。

（6）同步立杆上两个相隔对接扣件的高差，技术要求：a≥500㎜。

（7）立杆上的对接扣件至主节点的距离，技术要求：a≤h/3。

（8）纵向水平杆上的对接扣件至主节点的距离，技术要求：a≤la/3。

（9）扣件螺栓拧紧扭力矩，技术要求：48～65N·m。

（10）剪刀撑斜杆与地面的倾角，技术要求：45°～60°。

（11）脚手板外伸长度，对接技术要求：a=130～150㎜，l≤300㎜；

搭接技术要求：a≥100㎜，l≥200㎜。

（12）地基与基础

技术要求：表面坚实平整，不积水，垫板不晃动，底座不滑动、不沉降；

底座允许偏差：－10㎜。

7、四层以上部分悬挑如后附图。

   1、在四层及十二层分别预埋Φ25钢筋环，并在钢筋环的两侧横担钢管上加一组抗滑扣件如后图。

   2、悬挑架底部采用双钢管斜撑，每个立杆设置一组。

   3、悬挑架底部及中间每纵向两个立杆斜拉一道6分钢丝绳，两端分别用3个钢丝绳扣固定，绳扣间距6～10cm。

   4、12层处悬挑件断开，从新进行悬挑。

   5、连墙件同下部做法。

6、卸料平台斜拉采用6分钢丝绳，两端分别用3个钢丝绳扣固定，绳扣间距6～10cm。卸料平台水平钢管必须与两个大横杆用十字扣件连接后方可进行卸料平台搭设工作。

8、脚手架拆除

（1）拆除前，应全面检查脚手架的扣件连接、支撑体系是否符合构造要求。

（2）对现场操作人员进行拆除安全技术交底。

（3）脚手架上杂物及地面障碍物应清除干净。

（4）脚手架拆除时划分作业区，周围设立明显的警戒标志，地面设专人指挥，禁止非作业人员入内。现场操作人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋方可上架作业。

（5）拆除作业必须自上而下逐层进行，遵守先搭后拆，后搭先拆的原则，即先拆栏杆（安全网）、脚手板、剪刀撑、斜撑，而后小横杆、大横杆、立杆等，并按一步一清的原则依次进行，严禁上下同时作业。拆除时，应配备二名油漆工修补涂料，清理玻璃外面（用软布），保证拆除后，不再搭架子修补涂料，清理玻璃。

（6）连墙件必须随脚手架逐层拆除。严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆除脚手架，分段拆除高度不应大于二步，如高差大于二步，应增设连墙件加固。

（7）拆除时要统一指挥，上下呼应，动作协调。当解开与另一人有关的结扣时，应先通知对方，以防坠落。

（8）拆下的材料，应用绳索绑扎牢靠徐徐下运，严禁抛掷。运至地面的材料应按指定地点，随拆随运，分类堆放，安全网应修整、折迭轨整再运至仓库堆放。做到当天拆当天清，拆下的扣件要集中回收处理。

（9）拆除时，严禁碰坏门窗、玻璃、水落管等。

（10）拆除期间，如遇大风或雨天，应暂停拆除。

（11）拆除期间，应防止更换新人，如更换新人，应重新进行技术安全交底。

（12）严禁现场操作人员酒后作业。

（13）严禁不适高空作业人员上架作业。

河南省第六建筑工程公司

2005年4月28日
PAGE  
4

