
[image: image1.wmf]m

N

×

40

[image: image53.png]



某项目部脚手架的搭设和拆除施工

作

业

指

导

书
编  制：             
审  核：             

[image: image54.png]


[image: image55.png]


脚手架的搭设和拆除施工作业指导书
1.落地脚手架搭设施工工艺

落地脚手架搭设的工艺流程：场地平整、夯实→混凝土基础浇筑→定位设置通长立杆垫板→排放纵向扫地杆→竖立杆→将纵向扫地杆与立杆扣接→安装横向扫地杆→安装纵向水平杆→安装横向水平杆→安装剪刀撑→安装连墙件→扎安全网→作业层铺脚手板和挡脚板。

根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离，并做好标记。用钢卷尺拉直，分出立杆位置，并用小竹片点出立杆标记。垫板应准确地放在定位线上，垫板必须铺放平稳，不得悬空。

在搭设首层脚手架的过程中，沿四周每框架格内设一道斜支撑，拐角处双向增设，待该部位与脚手架与主体结构的连墙件可靠拉结后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时，应采取临时稳定措施，直到连墙件搭设完毕后方可拆除。

双排架宜先立内排立杆，后立外排立杆。每排立杆宜先立两头的，再立中间的一根，互相看齐后，立中间部分各立杆。双排架内、外排两立杆的连线要与墙面垂直。立杆接长时，宜先立外排，后立内排。

2.脚手架的拆除施工工艺

拆架程序应遵守由上而下，先搭后拆的原则，一般的拆除顺序为：安全网→拦杆→脚手板→剪刀撑→横向水平杆→纵向水平杆→立杆。

不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清、一杆一清。拆立杆时，要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除纵向水平杆、斜撑、剪刀撑时，应先拆中间扣件，然后托住中间，再解端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。

分段拆除高差不应大于2步，如高差大于2步，应增设连墙件加固。

应保证拆除后架体的稳定性不被破坏，连墙杆被拆除前，应加设临时支撑防止变形、失稳。

当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度（约6m）时，应先在适当位置搭临时抛撑加固后再拆连墙件。

3.目标和验收标准

《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）表3.0.4-1总分10分，要求全部符合要求，达到10分。

检查和验收应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架》（JGJ130-2001，2002年版）8.1、8.2要求。

4.安全文明施工保证措施

4.1材质及其使用的安全技术措施

扣件的紧固程度不应小于
[image: image56.png]


，且不应大于
[image: image2.wmf]m

N

×

65

。对接扣件的抗拉承载力为3kN。扣件上螺栓应保持适当的拧紧程度。

对接扣件安装时其开口应向内，以防进雨水，直角扣件安装时开口不得向下，以保证安全。

各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

钢管有严重锈蚀、压扁或裂纹的不得使用。禁止使用有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件。

外脚手架严禁钢竹、钢木混搭，禁止扣件、绳索、铁丝、竹篾、塑料混用。

严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。

4.2脚手架搭设的安全技术措施

脚手架的基础必须经过夯实处理满足承载力要求，做到不积水、不沉陷。

搭设过程中应划出工作标志区，禁止行人进入，统一指挥，上下呼应，动作协调，严禁在无人指挥下作业。当解开与另一人有关的扣件时必先告诉对方，并得到允许，以防坠落伤人。

开始搭设立杆时，应每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可根据情况拆除。

脚手架及时与结构拉结或采用临时支顶，以保证搭设过程安全，未完成脚手架在每日收工前，一定要确保架子稳定。

脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不得超过相邻连墙件以上两步。

在搭设过程中应由安全员、架子班长等进行检查、验收。每两步验收一次。

4.3脚手架上施工作业的安全技术措施

结构施工阶段外脚手架每支搭一层完毕后，经项目部安全员验收合格后方可使用。任何班组长和个人，未经同意不得任意拆除脚手架部件。

严格控制施工荷载，脚手板不得集中堆料，施工荷载不得大于2kN/m2，确保较大安全储备。

施工时不允许多层同时作业，同时作业层数不得超过一层。

当作业层高出其下连墙件3.6m以上，且其上尚无连墙件时，应采取适当的临时撑拉措施。

定期检查脚手架，发现问题和隐患，在施工作业前及时维修加固，以达到坚固稳定，确保施工安全。

4.4脚手架拆除的安全技术措施

拆架前，全面检查待拆脚手架，根据检查结果，拟订出作业计划，报请批准，进行技术交底后才准工作。

架体拆除前，必须察看施工现场环境，包括架空线路、外脚手架、地面的设施等各类障碍物、地锚、缆风绳、连接杆及被拆架体各吊点、附件、电气装置情况，凡能提前拆除的尽量拆除掉。

拆架时应划分作业区，周围设绳绑围栏或竖立警戒标志，地面应设专人指挥，禁止非作业人员进入。

拆除时要统一指挥，上下呼应，动作协调，需解开与另一人有关的扣件时，应先通知对方采取防范措施，以防坠落。

在拆架时，不得中途换人，如必须换人时，应将拆除情况交代清楚后方可离开。

每天拆架下班时，不应留下隐患部位。

拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线，以防触电。

所有杆件和扣件在拆除时应分离，不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。

所有的脚手板，应自外向里竖立搬运，以防脚手板和垃圾物从高处坠落伤人。

拆下的零配件要装入容器内，用吊篮吊下；拆下的钢管要绑扎牢固，双点起吊，严禁从高空抛掷。

4.5文明施工要求

进入施工现场的人员必须戴好安全帽，高空作业系好安全带，穿好防滑鞋等，现场严禁吸烟。

进入施工现场的人员要爱护场内的各种绿化设施和标示牌，不得践踏草坪、损坏花草树木、随意拆除和移动标示牌。

严禁酗酒人员上架作业，施工操作时要求精力集中、禁止开玩笑和打闹。

脚手架搭设人员必须是经考试合格的专业架子工，上岗人员定期体检，体检合格者方可发上岗证，凡患有高血压、贫血病、心脏病及其他不适于高空作业者，一律不得上脚手架操作。

上架子作业人员上下均应走人行梯道，不准攀爬架子。

护身栏、脚手板、挡脚板、密目安全网等影响作业班组支模时，如需拆改时，应由架子工来完成，任何人不得任意拆改。

脚手架验收合格后任何人不得擅自拆改，如需做局部拆改时，须经技术负责人同意后由架子工操作。

不准利用脚手架吊运重物；作业人员不准攀登架子上下作业面，不准推车在架子上跑动，塔吊起吊物体时不能碰撞和拖动脚手架。

不得将模板支撑、缆风绳、泵送混凝土及砂浆的输送管等固定在脚手架上，严禁任意悬挂起重设备。

在架子上的作业人员不得随意拆动脚手架的所有拉接点和脚手板，以及扣件绑扎扣等所有架子部件。

拆除架子而使用电焊气割时，派专职人员做好防火工作，配备料斗，防止火星和切割物溅落。

脚手架使用时间较长，因此在使用过程中需要进行检查，发现基础下沉、杆件变形严重、防护不全、拉结松动等问题要及时解决。

要保证脚手架体的整体性，不得与井架一并拉结，不得截断架体。

施工人员严禁凌空投掷杆件、物料、扣件及其他物品，材料、工具用滑轮和绳索运输，不得乱扔。

不使用的工具要放在工具袋内，防止掉落伤人，登高要穿防滑鞋，袖口及裤口要扎紧。

脚手架堆放场应做到整洁、摆放合理、专人保管，并建立严格领、退料手续。

施工人员应做到“活完料净脚下清”，确保脚手架施工材料不浪费。

运至地面的材料应按指定地点随拆随运，分类堆放，当天拆当天清，拆下的扣件和铁丝要集中回收处理。应随时整理、检查，按品种、分规格堆放整齐，妥善保管。

六级以上大风、大雪、大雾、大雨天气停止脚手架作业。在冬季、雨季要经常检查脚手板上有无积水等物。若有则应随时清扫，并要采取防滑措施。

5.应执行的强制性条文

本外架施工和使用期间应执行的强制性条文如下，应重点检查：

5.1钢管上严禁打孔。

5.2当脚手架搭设尺寸中的步距、立杆纵距、立杆横距和连墙件间距有变化时，除计算底层立杆段外，还必须对出现最大步距或最大立杆纵距、立杆横距、连墙件间距等部位的立杆段进行验算；

5.3主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接且严禁拆除；

5.4脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。

5.5立杆接长除顶层顶步外，其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。

5.6一字型、开口型脚手架的两端必须设置连墙件。连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高，并不应大于4m（两步）。

5.7对高度24m以上的双排脚手架，必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。

5.8连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。

5.9高度在24m以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置；

5.10一字型、开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑；

5.11当脚手架基础下有设备基础、管沟时，在脚手架使用过程中不应开挖，否则必须采取加固措施。

5.12脚手架必须配合施工进度搭设，一次高度不应超过相邻连墙件以上两步。

5.13严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用；

5.14剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。

5.15拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业；

5.16连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架；分段拆除高差不应大于两步，如高差大于两步，应增设连墙件加固；

5.17各构配件严禁抛掷至地面；

5.18旧扣件使用前应进行质量检查，有裂缝、变形的严禁使用，出现滑丝的螺栓必须更换；

5.19脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》GB5036考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检，合格者方可持证上岗。

5.20作业层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上，严禁悬挂起重设备。

5.21在脚手架使用期间，严禁拆除下列杆件：

1）主节点处的纵、横向水平杆，纵、横向扫地杆；

2）连墙件。

6.设计计算

6.1荷载传递路线

竖向荷载：脚手板→横向水平杆→纵向水平杆→纵向水平杆与立杆连接的扣件→立杆→垫板→地基。

水平荷载：立杆→立杆与连墙件的扣件→连墙件→墙体。

6.2横向水平杆强度计算

施工均布活荷载标准值：装修施工阶段按一层作业，每层2kN/m2。

竹串脚手板均布荷载标准值：0.35kN/m2。

满铺脚手板层横向水平杆间距：0.9m。

a） 抗弯强度验算

横向水平杆上的线荷载标准值：
[image: image3.wmf](

)

m

kN

q

k

/

115

.

2

9

.

0

35

.

0

2

=

´

+

=

。

横向水平杆上的线荷载设计值：
[image: image4.wmf](

)

m

kN

q

/

898

.

2

9

.

0

35

.

0

2

.

1

2

4

.

1

=

´

´

+

´

=

。

考虑活荷载在横向水平杆上的最不利布置，验算弯曲正应力、挠度不计悬挑荷载，但计算支座最大支反力要计入悬挑荷载。

最大弯矩：
[image: image5.wmf]m

kN

ql

M

b

×

=

´

=

=

293

.

0

8

9

.

0

898

.

2

8

2

2

max

。


[image: image6.wmf]2

2

3

6

max

/

205

/

68

.

57

10

08

.

5

10

293

.

0

mm

N

mm

N

W

M

<

=

´

´

=

=

s


满足要求。

b） 变形验算

按JGJ130-2001中5.1.8要求，挠度不应超过
[image: image7.wmf]mm

l

6

150

/

900

150

/

=

=

或10mm。此处指不应超过6mm。


[image: image8.wmf]mm

mm

EI

l

q

v

b

k

6

72

.

0

10

19

.

12

10

06

.

2

384

900

115

.

2

5

384

5

4

5

4

4

<

=

´

´

´

´

´

´

=

=


满足要求。

6.3纵向水平杆强度计算

a1取0.25m，双排架纵向水平杆按三跨（每跨中部）均有集中活荷载分布计算。

a） 抗弯强度验算

由横向水平杆传给纵向水平杆的集中力设计值：


[image: image9.wmf]kN

l

a

ql

F

b

b

13

.

2

9

.

0

25

.

0

1

9

.

0

898

.

2

5

.

0

1

5

.

0

2

2

1

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

´

´

´

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=



[image: image10.wmf]m

kN

Fl

M

a

×

=

´

´

=

=

67

.

0

8

.

1

13

.

2

175

.

0

175

.

0

max



[image: image11.wmf]2

2

3

6

max

/

205

/

89

.

131

10

08

.

5

10

67

.

0

mm

N

mm

N

W

M

<

=

´

´

=

=

s


满足要求。

b） 挠度验算

由横向水平杆传给纵向水平杆的集中力标准值：


[image: image12.wmf]kN

l

a

l

q

F

b

b

k

k

55

.

1

9

.

0

25

.

0

1

9

.

0

115

.

2

5

.

0

1

5

.

0

2

2

1

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

´

´

´

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=


按JGJ130-2001中5.1.8要求，挠度不应超过
[image: image13.wmf]mm

l

12

150

/

1800

150

/

=

=

或10mm。此处指不应超过10mm。


[image: image14.wmf]mm

mm

EI

l

F

v

a

k

10

13

.

4

10

19

.

12

10

06

.

2

100

1800

10

55

.

1

146

.

1

100

146

.

1

4

5

3

3

3

<

=

´

´

´

´

´

´

´

=

=


满足要求。

6.4连接扣件抗滑承载力计算

直角扣件、旋转扣件抗滑承载力设计值按JGJ130-2001中表5.1.7取
[image: image15.wmf]kN

R

c

8

=

。

纵向水平杆通过扣件传给立杆竖向力设计值：


[image: image16.wmf](

)

kN

kN

F

R

8

58

.

4

13

.

2

15

.

2

1

5

.

0

65

.

0

<

=

´

=

+

+

=


满足要求。

6.5立杆稳定性计算

施工均布活荷载标准值按装修阶段一层操作层考虑：
[image: image17.wmf]2

/

2

m

kN

Q

k

=

。

竹串脚手板自重标准值按满铺三层考虑：
[image: image18.wmf]2

1

/

05

.

1

35

.

0

3

m

kN

Q

p

=

´

=

å

。

操作层竹串脚手板挡板自重标准值：
[image: image19.wmf]m

kN

Q

p

/

088

.

0

25

.

0

35

.

0

2

=

´

=

å

。

密目安全网自重标准值：
[image: image20.wmf]2

3

/

005

.

0

m

kN

Q

p

=

。

a） 验算长细比

查JGJ130-2001中表5.3.3（立杆横距0.9m，连墙件二步三跨布置），长度系数取1.5。

长细比
[image: image21.wmf]i

h

k

m

l

=

，验算长细比时，应取k=1。计算立杆稳定系数时，应取k=1.155。

k=1时，
[image: image22.wmf]210

171

58

.

1

180

5

.

1

1

<

=

´

´

=

=

i

h

k

m

l

。

满足要求。

k=1.155时，
[image: image23.wmf]197

58

.

1

180

5

.

1

155

.

1

=

´

´

=

=

i

h

k

m

l

，根据此长细比查JGJ130-2001附录C表C得稳定系数：
[image: image24.wmf]186

.

0

=

j

。

b） 计算密目式安全网全封闭脚手架挡风系数

密目式安全网全封闭脚手架应考虑风荷载对脚手架的作用。

本外架为密目安全网全封闭架，安全网的网目密度为2300目/100cm2，每目孔隙面积约为A0=1.3mm2。

密目安全网挡风系数：


[image: image25.wmf](

)

841

.

0

100

/

100

3

.

1

2300

100

2

.

1

100

/

100

2

.

1

2

.

1

0

1

1

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

´

-

=

-

=

=

nA

h

l

A

a

n

j


由于外排架步距为0.9m，JGJ130-2001中附录A表A-3无对应数据，因此，敞开式扣件钢管脚手架的挡风系数不能查表，应进行计算（公式详JGJ130-2001条文说明4.2.4）：


[image: image26.wmf](

)

115

.

0

9

.

0

8

.

1

048

.

0

9

.

0

8

.

1

325

.

0

9

.

0

8

.

1

2

.

1

2

.

1

2

2

=

´

´

´

´

+

+

=

=

h

l

A

a

n

j


密目式安全网全封闭脚手架挡风系数：


[image: image27.wmf]875

.

0

2

.

1

/

115

.

0

841

.

0

115

.

0

841

.

0

2

.

1

/

2

1

2

1

=

´

-

+

=

×

-

+

=

j

j

j

j

j


c） 计算风荷载设计值对立杆段产生的弯矩

立杆稳定验算部位取脚手架立杆底部。

查《建筑结构荷载规范》（GB500009-2001），南宁市基本风压：0.35kN/m2。

市区内地面粗糙度为C类，立杆底部风压高度变化系数：
[image: image28.wmf]74

.

0

=

z

m

。

风荷载体型系数：
[image: image29.wmf]1375

.

1

875

.

0

3

.

1

3

.

1

=

´

=

=

j

m

s

。

立杆底部作用于脚手架上的水平风荷载标准值：


[image: image30.wmf]2

0

/

206

.

0

35

.

0

1375

.

1

74

.

0

7

.

0

7

.

0

m

kN

s

z

k

=

´

´

´

=

×

×

=

w

m

m

w


风荷载设计值对立杆段产生的弯矩：


[image: image31.wmf]m

kN

h

l

M

a

k

×

=

´

´

´

´

=

´

=

143

.

0

10

8

.

1

8

.

1

206

.

0

4

.

1

85

.

0

10

4

.

1

85

.

0

2

2

w

w


d） 计算组合风荷载时立杆段的轴向力设计值

脚手架结构自重标准值产生的轴向力：

本工程采用的钢管长度规格与JGJ130-2001中附录A表A-1计算依据出入较大（如本工程横向水平杆长1.5m，而规范按2.2m计算，表中无步距0.9m双排架的对应数据等），现按实际计算脚手架外排架的单位自重。

钢管重量（q）：38.4N/m，纵向水平杆、立杆每根取6m长，每6m长钢管上计算一个对接扣件。

直角扣件（q1）：按每个主节点处三个，每个自重13.2N。

对接扣件（q2）：按每6m长钢管一个，每个自重18.4N。

旋转扣件（q3）：按剪刀撑每个扣接点一个，每个自重14.6N。

横向水平杆：每个主节点一根，取1.5m长。

单位轮廓面积上外排架主框架的重量：


[image: image32.wmf]2

2

2

1

/

0902

.

0

/

2

.

90

8

.

1

8

.

1

4

.

18

6

8

.

1

8

.

1

2

2

.

13

3

4

.

38

2

5

.

1

8

.

1

8

.

1

2

6

2

3

2

5

.

1

2

m

kN

m

N

h

l

q

h

l

q

q

h

l

G

a

a

a

D

=

=

´

´

+

´

+

´

+

´

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

´

=

+

+

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

=


剪刀撑连续设置。设两个10m杆交叉组成一个计算单元，共用长杆4根，每根10m斜杆用2根6m长杆搭接。每个搭接处用3个旋转扣件，搭接长度为1m。两个10m杆交叉组成的一个计算单元中，合计共4处搭接。剪刀撑斜杆与立杆交叉处均有旋转扣件。剪刀撑斜杆与地面夹角为45°。剪刀撑钢管和扣件重量按下式计算：


[image: image33.wmf](

)

(

)

2

2

2

3

3

/

0242

.

0

/

2

.

24

45

cos

10

6

.

14

8

.

1

45

cos

10

2

6

.

14

3

4

4

.

38

12

2

cos

10

cos

10

cos

10

2

3

4

1

2

10

2

m

kN

m

N

q

l

q

q

G

a

J

=

=

´

´

´

+

´

´

+

´

´

=

×

´

+

´

+

´

+

=

o

o

a

a

a


脚手架外排架每米立杆承受的结构自重为：


[image: image34.wmf](

)

(

)

m

kN

l

G

G

g

a

J

D

k

/

2059

.

0

8

.

1

0242

.

0

0902

.

0

=

´

+

=

+

=



[image: image35.wmf][

]

[

]

kN

g

H

H

g

H

N

k

k

s

k

G

37

.

6

2059

.

0

30

001

.

0

1

30

001

.

0

1

1

=

´

´

-

=

-

=

=


构配件（脚手板、栏杆、挡脚手板、安全网）自重标准值产生的轴向力：


[image: image36.wmf](

)

[

]

(

)

kN

H

l

Q

l

Q

Q

l

l

N

a

p

a

p

p

a

b

k

G

52

.

1

30

8

.

1

005

.

0

8

.

1

088

.

0

05

.

1

8

.

1

25

.

0

9

.

0

5

.

0

25

.

0

5

.

0

3

2

1

2

=

´

´

+

´

+

´

´

+

´

=

+

+

+

=

å

å


施工荷载标准值产生的轴向力：


[image: image37.wmf](

)

(

)

kN

Q

l

l

N

k

a

b

Qk

07

.

2

2

8

.

1

25

.

0

9

.

0

5

.

0

25

.

0

5

.

0

=

´

´

+

=

+

=

å

å


组合风荷载时立杆段的轴向力设计值：


[image: image38.wmf](

)

(

)

kN

N

N

N

N

Qk

k

G

k

G

93

.

11

07

.

2

4

.

1

85

.

0

52

.

1

37

.

6

2

.

1

4

.

1

85

.

0

2

.

1

2

1

=

´

´

+

+

=

´

+

+

=

å


e） 计算不组合风荷载时立杆段的轴向力设计值


[image: image39.wmf](

)

(

)

kN

N

N

N

N

Qk

k

G

k

G

37

.

12

07

.

2

4

.

1

52

.

1

37

.

6

2

.

1

4

.

1

2

.

1

2

1

=

´

+

+

=

+

+

=

å


f） 立杆稳定性验算

组合风荷载时：


[image: image40.wmf]2

2

3

6

3

/

205

/

31

.

159

10

08

.

5

10

143

.

0

489

186

.

0

10

93

.

11

mm

N

mm

N

W

M

A

N

<

=

´

´

+

´

´

=

+

w

j


满足要求。

不组合风荷载时：


[image: image41.wmf]2

2

3

/

205

/

00

.

136

489

186

.

0

10

37

.

12

mm

N

mm

N

A

N

<

=

´

´

=

j


满足要求。

6.6连墙件验算

a） 扣件连接抗滑承载力验算

连墙件均匀布置，受风荷载作用最大的连墙件应在脚手架的最高部位，按高度30m处考虑，风压高度变化系数：
[image: image42.wmf]00

.

1

=

z

m

。


[image: image43.wmf]2

0

/

279

.

0

35

.

0

1375

.

1

00

.

1

7

.

0

7

.

0

m

kN

s

z

k

=

´

´

´

=

×

×

=

w

m

m

w


连墙件水平方向沿每根框架柱设置，高度方向隔步设置，每根连墙件覆盖面积为：


[image: image44.wmf]2

92

.

25

6

.

3

2

.

7

m

S

=

´

=


连墙件的轴向力设计值：


[image: image45.wmf]kN

R

kN

N

N

N

c

l

l

16

2

12

.

15

5

92

.

25

279

.

0

4

.

1

0

=

<

=

+

´

´

=

+

=

w


连墙杆与外架的连接应采用双扣件，即连墙杆采用直角扣件与脚手架的内、外排立杆均应连接。连墙杆与墙体的连接应采用不少于两只直角扣件扣牢。

b） 连墙杆稳定性计算

杆件两端均采用直角扣件连于脚手架及附加在建筑物上的短钢管上，因此连墙杆的计算长度可取脚手架距墙距离，即
[image: image46.wmf]cm

m

l

40

4

.

0

0

=

=

，长细比
[image: image47.wmf]150

32

.

25

58

.

1

40

0

<

=

=

=

i

l

l

，根据此长细比查JGJ130-2001附录C表C得稳定系数：
[image: image48.wmf]933

.

0

=

j

。


[image: image49.wmf]2

2

3

/

205

/

57

.

26

489

933

.

0

10

12

.

12

mm

N

mm

N

A

N

l

<

=

´

´

=

j


满足要求。

6.7立杆地基承载力计算

上部结构传至基础顶面的轴向力设计值为N=12.37kN。通长设置木垫板宽200mm，厚50mm，作用长度取0.9m，基础底面积
[image: image50.wmf]2

18

.

0

2

.

0

9

.

0

m

A

=

´

=

。地基承载力标准值按碎石土回填夯实取240kN/m2。

地基承载力设计值：
[image: image51.wmf]2

/

96

240

4

.

0

m

kN

f

K

f

gk

c

g

=

´

=

×

=

。

立杆基础底面的平均压力：
[image: image52.wmf]2

2

/

96

/

72

.

68

18

.

0

37

.

12

m

kN

m

kN

A

N

<

=

=

。

满足要求。








































PAGE  
3

_1140456053.unknown

_1140456756.unknown

_1140725468.unknown

_1143473557.unknown

_1143475137.unknown

_1143475382.unknown

_1143475605.unknown

_1143475619.unknown

_1143475399.unknown

_1143475164.unknown

_1143475113.unknown

_1140725550.unknown

_1140725749.unknown

_1140725819.unknown

_1140725603.unknown

_1140725502.unknown

_1140458367.unknown

_1140466055.unknown

_1140725318.unknown

_1140458485.unknown

_1140460056.unknown

_1140457709.unknown

_1140457724.unknown

_1140457153.unknown

_1140457626.unknown

_1140457120.unknown

_1140456379.unknown

_1140456462.unknown

_1140456654.unknown

_1140456429.unknown

_1140456192.unknown

_1140456250.unknown

_1140456162.unknown

_1139157940.unknown

_1140036271.unknown

_1140385226.unknown

_1140389187.unknown

_1140455988.unknown

_1140385258.unknown

_1140385170.unknown

_1139557718.unknown

_1139602311.unknown

_1139602701.unknown

_1139600152.unknown

_1139557691.unknown

_1139079720.unknown

_1139157363.unknown

_1139157797.unknown

_1139154064.unknown

_1139155943.unknown

_1139153379.unknown

_1139076910.unknown

