
[image: image1.png]e AT

zhulong.com




XX省XX市XX建筑工程有限公司

抹灰施工作业指导书

文件编号： 
受控状态：

分 发 号：

编    制： 

审    核：

批    准：

2004年   月    日发布  2004年   月    日实施

[image: image2.png]e AT

zhulong.com



[image: image3.png]e AT

zhulong.com



1 目的

为了确保抹灰工程施工过程始终处于受控状态，保证产品的质量符合规定要求。

2 范围

适用于本公司承建的各种工程施工中抹灰施工过程的质量控制。

3 职责

3.1 工程技术科负责组织制定本指导书，并监督检查实施情况。

3.2 项目经理部负责砌体施工过程的实施、控制、监督和验证。

4 控制措施

4.1 抹灰工程包括：内墙抹灰工程、外墙抹灰工程、天棚抹灰工程。      

4.2 施工工艺：按照《建筑装饰装修工程施工工艺标准》（2003）的相关内容编制相关的抹灰工程施工组织设计。
4.2.1施工前的规定
按公司的规定在施工前必须按照以下几种

内墙抹灰样板工程对照评定表（YP表11）

外墙抹灰样板工程对照评定表（YP表12）

天棚抹灰样板工程对照评定表（YP表13）

的要求做样板工程，并填写样板工程验收评定表方可进行大量的施工。
4.2.2 内墙抹灰工程的施工工艺见图1。

主体结构必须经过验收

[image: image4.png]e AT

zhulong.com




[image: image5.png]



[image: image6.png]



[image: image7.png]



检查堵脚手架眼、孔洞的质量，通过或返工

[image: image8.png]
















 

图1内墙抹灰工程施工工艺流程图

 4.2.3外墙抹灰工程的施工工艺见图2。

                      主体结构必须经过验收



                 


         检查堵门窗口缝及脚手架眼、孔洞的质量情况，通过或返工














图2外墙抹灰工程施工工艺流程图

4.2.4天棚抹灰工程的施工工艺见图3。

主体结构必须经过验收
















                 图3天棚抹灰工程施工工艺流程图

 

图4抹灰工程质量预控措施
4.2.5 按照《建筑装饰装修工程施工工艺标准》（2003）的相关内容要求做好成品保护工作、以及按安全环保措施的要求进行施工，并贯彻到每个施工工艺环节中。

4.3 抹灰施工过程是隐蔽主体结构的施工过程，施工前主体结构必须经过相关单位（建筑单位、施工单位、质量监理、设计单位）检验合格后方可进行施工，施工时按抹灰工程质量预控措施（图4）及规范要求进行，以确保产品质量符合规定要求。

4.4 检查、验收、记录

4.4.1 抹灰工程施工各工序执行本公司的自检、互检、专检检查制度，检查验证合格后，应填写《工序检验评定表》，方可转序。

4.4.2 抹灰工程验收前，应提供下列文件和记录：

①、施工执行的技术标准；

②、原材料的合格证书，产品性能检测报告；

③、砂浆配合比通知单；

④、砂浆试件抗压强度试验报告单；

⑤、施工记录、各检验批的主控项目、一般项目验收记录；

⑥、重大技术问题的处理或修改设计的技术文件；

⑦、其他必须提供的资料。

4.4.3 对有裂缝、空鼓的抹灰应按下列情况进行验收

①、对有可能影响结构安全性的裂缝、空鼓的抹灰，应由有资质的检测单位检测鉴定，需返修或加固处理的，待返修或加固满足使用要求后进行二次验收；

②、对不影响结构安全性的裂缝、空鼓的抹灰，应予以验收，对明显影响使用功能和观感质量的裂缝，应进行处理。

4.4.4 项目经理部应建立和保存施工过程控制的质量、安全记录。

5 相关/支持性文件

5.1 GB50210-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规范》

5.2 GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》

5.3 3《建筑装饰装修工程施工工艺标准》2003
6 质量记录
采用规范或建设行政主管部门规定的质量记录以及程序文件XXXX/CX750-2004《生产和服务提供的控制程序》相关的质量记录。

编制部门：                                     审核部门：                 
批准人：               编制人：                审核人：            

日  期：               日  期：                日  期：     

清理天棚面基层
















































































































































































































































































质量评定





抹  灰





技术交底





资料整理





清理现场、文明施工





不合格的处理（返工）





外墙：按楼层（4m高以内）每20m抽查1处；内墙：按有代表性的自然间数抽查10%，但不应少于2间，每间不应少于2点；柱：不应少于5根。





在已经抹完内墙的面上弹500高水平控制线





执 行 验 评 标 准





自  检








中 间 抽 检





砂浆配合比通知单





施工过程转序检验单





技 术 交 底 记 录





事 故 处 理 记 录





施 工 记 录





质 量 验 评  记 录





自 检 记 录





试 块 报 告 单





材 料 合 格 证





严格执行配合比，搅拌均匀





墙面平整清净、垂直、接槎平整无抹纹、无脚手架眼






























































































































































预埋件、预留孔按图施工


































































































































































































































































































































































































试块预留、养护、定期试压





每一楼层的抹灰至少应制作1组试块（每组6块）





操 作 人 员 参 加





书 面 交 底





学习操作规程和质量标准


建筑装饰工程施工工艺标准





学习图纸和技术资料





准备工作





吊垂直、套方、找规矩、做灰饼、





刷水泥浆加胶








做 样 板 工 程





克服质量通病的纠正和预防措施





验收





抹面层灰





抹中层灰








抹底层灰加胶

























































































































































































































































































































































































申 请 砂 浆 配 合 比











清理墙面基层、浇水湿润墙面





对主体结构进行交接检查验收





清理基层、补脚手架眼





脚手架、马道准备





水平、垂直运输工具准备





平面尺寸、标高、测量放线





水泥、砂准备，出具合格证













































































清理墙面基层、浇水湿润墙面











专人堵门窗口缝及脚手架眼、孔洞





吊垂直、套方、找规矩、做灰饼、冲筋





抹底层灰、中层灰





弹线分格、嵌分格条





抹面层灰、起分格条





抹鹰嘴、做窗台及滴水线





养护





验收





专人堵门窗口缝及脚手架眼、孔洞





吊垂直、套方、找规矩、做灰饼





抹水泥踢脚或墙裙





做护角抹水泥窗台





墙面冲筋





抹底灰





修补预留孔洞、电线槽、盒等





抹罩面灰





检查验收









































































































































































































































































































































































































































�





�





�





�




















