
[image: image1.wmf]钢管

接头焊缝

销钉

耳板

[image: image2.wmf]
钢管桁架制作与安装
作

业

指

导

书
某公司

[image: image3.wmf][image: image4.wmf]发放号码：
钢管桁架制作与安装
作

业

指

导

书

受控状态：                      
版    本：                      
批    准：                      
持 有 者：                      
     年     月发布                年    月实施 
[image: image5.wmf][image: image6.wmf]钢管

接头焊缝

销钉

耳板

[image: image7.png]


[image: image8.png]


目    录

1.  目的
01
2.  适用范围
01
3.  加工制作工艺流程
01
3.1 原材料检验
01
3.2 下料
03
3.3 钢管弯曲
04
3.4 拼装
05
4   制作焊接
06
5.  喷砂除锈、涂装
06
6   安装作业操作规程
06
6.1 桁架组装
06
6.2 桁架安装
08
6.3 桁架的吊装
08
6.4 桁架安装精度控制
08
7.  安装焊接与检验
09


	[image: image9.png]


[image: image10.png]


某  公  司  作  业  指  导  书
	文件编号： 

	
	版    本： 

	标题：钢管桁架制作与安装
	页    码：  

	1.     目的：指导钢管桁架现场加工制作与安装作业。
2.     适用范围：本作业指导书指导钢管桁架各钢构件的制作、组对、焊接直至出厂、安装全过程作业。

3.     加工制作工艺流程：

钢管桁架结构尺寸较大，占用施工场地大，要根据现场条件以及工程施工特点，制定合理的制作工艺，钢管桁架制作难点在于桁架梁的尺寸控制及焊接变形控制，经过试验探索，确定出钢管桁架的制作详细工艺流程，如图1：钢管桁架制作流程图。

3.1    原材料检验

钢材进厂时，检查随钢材附带的材料质检证明书、合格证（原件）等质量证明文件，并进行必要的试验。并由专职质量检验员对钢材的外形尺寸进行检验。钢材表面有锈蚀、麻点和划痕等缺陷时，其深度不得大于该钢材厚度负偏差的1/2，钢材表面锈蚀等级必须符合现行国家标准。

A、外径和壁厚：钢管外径和壁厚的允许偏差必须符合表1的规定。当需方事先未在合同中注明钢管尺寸允许偏差时，钢管外径和壁厚的允许偏差按普通级要求。
                          钢管外径和壁厚的允许偏差                    表1
钢管
种类

钢管尺寸mm
允许偏差

普通级

高级

热轧
（挤压扩）
管

外径D

＜50

±0.50mm

±0.40mm

≥50

±1%

±0.75%

壁厚

S

＜4

±12.5%（最小值为±0.40mm）

±10%（最小值为±0.30mm）

≥4～20

＋15%
－12.5%

±10%

＞20

±12.5%

±10%

冷拔
（轧）管

外径

D

6～10

±0.20mm

±0.10mm

＞10～30

±0.40mm

±0.20mm

＞30～50

±0.45mm

±0.25mm

＞50

±1%

±0.5%

壁厚

S

≤1

±0.15mm

±0.12mm

＞1～3

＋15%
－10%

±10%

＞3

＋12.5

－10%
－10%

±10%



	某  公  司  作  业  指  导  书
	文件编号： 

	
	版    本： 

	标题：钢管桁架制作与安装
	页    码：  

	
图1钢管桁架制作流程图



	某  公  司  作  业  指  导  书
	文件编号： 

	
	版    本： 

	标题：钢管桁架制作与安装
	页    码：  

	B、长度：钢管的通常长度规定为：热轧（挤压、扩）钢管3000mm～12000mm，冷拔（轧）钢管2000mm～10500mm。钢管的范围长度要在通常长度范围内。长度≤6000mm的钢管长度允许偏差为0～+10mm，长度＞6000mm的钢管长度允许偏差为0～+15mm。
C、弯曲度：钢管的弯曲度不得大于以下规定：壁厚≤15mm时为1.5mm/m，壁厚＞15mm～30mm时为2.0mm/m，壁厚＞30mm或外径≥351mm时为3.0mm/m。
3.2    下料

A、构件下料按放样尺寸号料，放样和号料根据工艺要求预留制作时焊接收缩余量及切割边缘加工等加工余量，并同时制作样板、样杆。
B、放样和样板（样杆）的允许偏差，见表2：

表2

检 验 项 目
允 许 偏 差（mm）
并行线距离和分段尺寸

±1.0

对角线差
±1.0
宽度、长度
±1.0
孔距
±1.0
加工样板角度
0.2°
C、号料后的允许偏差见表3：

表3
检 验 项 目

允 许 偏 差（mm）

零件的外形尺寸

±1.0

孔距

±1.0

D、气割前将钢材切割区域表面的铁锈、污物等清除干净，气割后清除熔渣和飞溅物。气割的允许偏差见表4：

表4
检 验 项 目

允 许 偏 差（mm）

零件宽度、长度

±3.0

切割平面度

0.05t且不大于2.0

割纹深度

0.3

局部缺口深度

1.0



	某  公  司  作  业  指  导  书
	文件编号： 

	
	版    本： 

	标题：钢管桁架制作与安装
	页    码：  

	E、桁架管与管之间相连的节点存在相贯线，相贯线的下料采用相贯线切割机进行。切割前要将钢管的外皮轴线标注在钢管上且用钢冲标记，通过对钢管的调整保证钢管的中心与切割机的卡盘中心对应，且钢管水平。切割完成的管件要标记清晰 ，分类摆放。
a.钢管相贯杆件的切割采用数控相贯线切割机，它能根据事先编制的放样程序在计算机的控制下自动切割。
b.杆件切割长度的确定：通过试验事先确定各种杆件的预留焊接收缩量，在计算杆件钢管的断料长度时计入预留的焊接收缩量和钢管端面加工余量。
c.切割相贯线管口的检验：先由原尺寸通过计算机把相贯线的展开图透明塑料薄膜上按1：1绘制成检验用型板，型板上标上杆件的编号。检验时将型板根据线标志紧贴在相贯线管口，据以检验吻合程度。
d.切割长度的检验：每完成一根构件的切割必须检查构件的长度并做纪录。

3.3    钢管弯曲

管桁架一般为弧形结构，需要用弯管机弯制钢管，根据钢管的管径选择合适的弯管设备。煨弯时要考虑弯曲变形的回弹。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
A、煨弯时首先选定好要弯管弧的半径，调整弯管机各项技术参数，煨弯后立即进行编号并编写上弧的半径。
B、煨弯时为了保证钢管的弧度和椭圆度不会超差，煨弯前先对钢管内壁进行支撑，末端管口使用钢板封口，并与其采用足够强度的点焊。
C、煨弯半径较小时，要采用二次分阶段煨制来改善管壁的应变特性，为防止由于半径小冷弯时应变力大出现钢管管缝开裂或变为椭圆管的现象，采用热煨弯。
D、煨弯过程中要控制机械煨制速度，保证弧度过渡均匀，避免局部变形及壁厚变薄超差。
E、煨弯后的钢管放在平台上检验弧度是否符合设计要求，局部使用靠模检查，且钢管弧度要在同一平面内。对不符合要求的用火焰矫正，矫正温度控制在650OC范围内。温度用温度仪控制。
F、弯管成型后要满足下列要求：管材弯曲成型后的质量不得有明显改变，仍能符合规范要求；管材表面平滑过渡，不得出现突起、折痕、表面凹凸不平现象；管材弯曲成型后的直径与设计直径的差值不得大于±2mm及设计直径的0.5%，壁厚与设计壁厚的差值不得大于±1mm及设计直径的10%；整体弧度偏差在±5mm以内。

	某  公  司  作  业  指  导  书
	文件编号： 

	
	版    本： 

	标题：钢管桁架制作与安装
	页    码：  

	G、弯制后的钢管还要放在钢平胎上精校，以校正管上局部及有节点的位置处的弧度偏差。

3.4    拼装

A、胎具制作

对于通常做法，为保证类似曲线面桁架的制作安装精度，制作整体拼装胎具，胎具分为正放和倒放两种，一般根据选定的上弦或下弦为基准参考点来确定，将选定的上弦或下弦底层胎具平行地面位置，设立组装胎具，如图2：通常做法设置的拼装胎具。

图2通常做法设置的拼装胎具

但有时桁架上下弦拱度大，空间几何尺寸变化复杂，弦杆和腹杆相互间随位置变化而相贯切口变化很大，采用制作侧放位置的空间三维胎具，进行桁架拼装，如图3：侧放位置的胎具。
图3侧放位置的胎具

	某  公  司  作  业  指  导  书
	文件编号： 

	
	版    本： 

	标题：钢管桁架制作与安装
	页    码：  

	B、桁架拼装

构件拼装时，使用多点吊装方法，将弦杆依次架到胎具的支架上，采用水准仪对各标高尺寸进行测量，利用铅坠将各方向的尺寸投影到平台上，使用经纬仪在同一平面上进行测量，以此控制桁架的三维空间尺寸。腹杆安装时，在弦杆与腹杆相贯节点处弹出中心线，确保腹杆位置的正确。各杆件拼装后，采用水准仪、铅坠和钢卷尺对各点进行检验，合格后进行定位焊。控制尺寸见表5；

表5

检 验 项 目

允 许 偏 差（mm）

弦杆中心线

2.0

腹杆中心线

2.0

组装间隙

0.5

定位焊缝的焊角尺寸

≤3

4      制作焊接

详见《二氧化碳气体保护焊焊接指导书》

《埋弧自动焊焊接指导书》

《手工焊焊接指导书》

5.     喷砂除锈、涂装
详见《钢结构涂装作业指导书》

6      安装作业操作规程

6.1    桁架组装

根据桁架结构特点及吊车的起重性能，确定桁架组装方案，整体组装或分段组装。

首先平整场地，在地面上分别放出胎架水平放置的大样，按照制作胎架减半设置组装胎架，并进行加固，保证胎架的刚度和稳定性，各型钢上表面高低差控制在3mm范围内。组装前在胎架上放出精确的制作大样，详细、准确标出节点位置，制作相应的具有足够精度的范本工具，放样尺寸和模板工具经检查确认无误后进行组装。组装是构件与自身所成平面置于平台上，采取从中间到两边的组装顺序。根据图纸要求尺寸，严格控制各尺寸偏差在规定范围内，尤其是坡口间隙，对保证焊接质量起关键性作用。对管口有相贯节点的，应在管口处点固与此管口相贯的同尺寸、同

	某  公  司  作  业  指  导  书
	文件编号： 

	
	版    本： 

	标题：钢管桁架制作与安装
	页    码：  

	相对位置、同安装角度的管节，保证组装完成后能保证现场安装时该相贯线管口不发生扭转及线性尺寸偏差。管对接焊缝焊接会引起较大的角变形，所以胎架应有足够的刚度。组装时在断口外应设置定位耳板（示意如图1），便于现场拼装时对口及精度控制,要注意定位耳板要与构件焊接，所以定位耳板的材质应与构件的钢材材质相同，在拆除耳板时不得损伤母材，对残留的焊疤应修磨整平。
组装前，零件部件应经检查合格（见表6），连接接触面和沿焊缝边缘每边50mm范围内的铁锈，毛刺、污垢、尘土等清除干净。零件若有拼接，应在组装前进行。


图4安装耳板示意图

                          钢桁架零件部件检查表                表6
项        目

允许偏差(mm)

节点间不直度

L/1000

不平度

L/1000最大不大于10

焊缝外观

按GB50205-2002要求进行

焊缝无损检测

按GB50205-2002要求进行

几何尺寸

按GB50205-2002要求进行

杆件轴线交点错位

2.00



	某  公  司  作  业  指  导  书
	文件编号： 

	
	版    本： 

	标题：钢管桁架制作与安装
	页    码：  

	6.2    桁架安装

A、脚手架搭设

根据桁架的分段情况确定脚手架数量，脚手架应具有足够的刚度和强度，可承担自重、拼装桁架传来荷载及其他施工荷载。

B、桁架高空拼装

a.脚手架定位后，即可进行桁架的安装。

b.分段桁架离接口最近的上下弦与腹杆节点为整榀桁架的控制节点。在脚手架的铺板上弹出上下弦轴线投影线，控制节点投影点，标定投影点的标高作为桁架标高的控制基准点。

c.依次吊装分段桁架，将每分段控制点的投影位置及标高调整至控制误差范围之内，用枕木、千斤顶、倒链将分段桁架固定在脚手架上，待单榀桁架全部吊装完成，作桁架整体调整，保证水平偏差、垂直度偏差及控制节点标高合格后，方可作对接焊接和高强螺栓紧固。

6.3    桁架的吊装

由于桁架较长，没有形成空间结构单元之前需使桁架稳定，事先在桁架的不同位置设置揽风绳，在桁架就位之后临时对桁架进行固定。然后借助千斤顶对桁架进行调节，然后进行第二榀桁架的吊装就位及加固同第一榀桁架的吊装，然后及时连接支撑及檩条。然后再进行下一榀桁架吊装。

6.4    桁架安装精度控制

A、构件进场后，严格检验构件的长度、曲线度，如发现不合格构件，立即整改，保证制作阶段的精度。

B、在平整的地面上搭设拼装胎架，在构件拼装前，严格检验拼装胎架各方面的精度，包括检验胎架之间的间距、胎架自身垂直度、水平度以及刚度和稳定性等方面。

C、桁架拼装时，严格控制支座间距，以确保安装就位的准确性。

D、桁架垂直度控制：可采用调节揽风绳长度的方法，即在桁架两侧对拉两组揽风绳。

E、直线度控制：一般情况下，桁架下弦杆中心线在水平面上投影为一条直线，管外边投影线对称于下弦中心线，对称线间距等于弦管直径，故直线度控制可从下弦入手。

F、桁架标高控制：随着桁架曲线的变化，桁架各点标高也相对发生变化，因此，正确的控制其标高至关重要，可选用下弦节点与标高控制点。

	某  公  司  作  业  指  导  书
	文件编号： 

	
	版    本： 

	标题：钢管桁架制作与安装
	页    码：  

	G、上弦水平控制：主要采用水平尺，配合千斤顶使用。

H、桁架下挠变形观测：在每榀桁架组装完成后，对所有观测点位进行第一次标高观测，并做好详细记录，待桁架脱离承重架后，再进行第二次标高观测，并与第一次观测记录相比较，测定桁架变形情况。

桁架安装允许误差见表7。

                              桁架安装允许误差表           表7
序号

项目

标准

1

钢桁架两端顶面高差

L/100且≤10mm

2

跨中垂直度

H/500

3

挠曲（侧向）

L/1000且≤10.0mm

7.     安装焊接与检验

详见《手工焊焊接作业指导书》

焊接质量检验标准见表8。

                             焊接质量检验标准                   表8
序号

项目

标准

1

焊角尺寸
+2-0
2

根部收缩
≤1.0
3

咬边
≤0.5，连续长度≤100且焊缝两侧咬边总长≤10%焊缝全长
4
接头不良
≤0.5，每1000不超过1处
5
飞溅
清除干净
6
焊接前必须彻底清除焊接区域内的有害物，焊接时严禁在母材非焊接部位引弧，严禁弧坑裂纹、电弧擦伤、表面夹渣和气孔等缺陷


	编制
	 
	复核
	 
	审批
	 


� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���





校正








验收








刷防火涂料及面漆








刷防腐涂料








构件喷砂除锈








分段








焊缝检验








腹杆焊接








腹杆点焊








下弦杆对接





上弦杆对接








腹杆就位





下弦杆就位





上弦杆就位








测量放线





上弦杆弯管检验





胎具制作





下弦杆弯管检验





腹杆相贯线切割





钢平台搭设





下弦杆弯管





上弦杆弯管








施工准备





















_1040825056.dwg

_1041447218.dwg

_1040821481.dwg

