
吊顶工程施工作业指导书

1．适用范围

    本作业指导书适用于本公司承建的一般工业与民用建筑吊顶工程。

2．施工准备

2.1  材料 

   纸面石膏装饰吸声板、石膏装饰吸声板、矿棉装饰吸声板、珍珠岩装饰吸声板、聚氯乙烯塑料天花板、钙塑泡沫装饰吸声板、不锈钢装饰板、玻璃棉装饰天花板、轻钢龙骨罩面板、松木、轻钢龙骨、铝合金龙骨。

2.2  机具

   电动剪刀、型材切割机、电动曲线锯、手提式电锯、微型电钻、电动冲击钻、电锤、自攻螺钉钻、电动螺丝刀、手提电动砂轮机、砂纸机、电动角向钻磨机、电、气动打钉枪、射钉枪。

3．施工工艺及技术要点

3.1  吊顶龙骨的安装

3.1.1  吊顶木龙骨的安装

3.1.1.1  按设计要求放线。顶棚四周水平线位于同一标高，其允许偏差不应大于±5mm，中间部分应起拱。其拱高度应不小于房间短向跨度的1/200。

3.1.1.2 顶棚木隔栅应与现浇砼板固定牢固，不得松动。

3.1.1.3 搁栅接头，凡断裂、大节疤处都需用双面夹板夹住，且要错开使用。

3.1.1.4 搁栅间距为300～400mm，如为轻质板材顶棚时，搁栅间距以400～600为宜，并应符合所用板材的规格。

3.1.1.5 挂线钉木吊杆。保证吊杆另一端在一个水平面上。

3.1.1.6 再做格栅和造形。

3.1.1.7 粘贴饰面板。

3.1.2  轻钢龙骨的安装

3.1.2.1  施工准备：根据设计要求，选用轻钢龙骨主件及配件。并准备固结材料和施工机具。

3.1.2.2  测量放线定位

3.1.2.2.1 在结构基层上，按设计要求弹线，确定龙骨及吊顶位置。主龙骨端部或接长部[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


位要增设吊点。有些较大面积的吊顶（如音乐厅、比赛厅等），龙骨和吊点间距应进行单独设计和验算。

3.1.2.2.2 确定吊顶标高。在墙面和柱面上，按吊顶高度要求弹出标高线。弹线应清楚，位置准确，其水平允许偏差±5mm。

3.1.2.3  吊件加工与固定

    龙骨与结构连接固定的方法可采用：

3.1.2.3.1 在吊点位置钉入带孔射钉，然后用镀锌铁丝连接固定。

3.1.2.3.2 在吊点位置预埋胀管螺栓，然后用吊杆连接固定。

3.1.2.3.3 在吊点位置预留吊钩或埋件，然后将吊杆直接与预留吊钩固定或与预埋件焊接连接，再用吊杆连接固定龙骨。

采用吊杆时，吊杆端头螺纹部分长度不应小于30mm，以便于有较大的调节量。

3.1.2.4  龙骨的安装与调平

3.1.2.4.1  龙骨安装顺序，应先安装主龙骨后安次龙骨，但也可主次龙骨一次安装。

3.1.2.4.2  上人吊顶的悬挂，既要挂住龙骨，同时也要阻止龙骨摆动，所以还要用一吊环将龙骨箍住。

3.1.2.4.3  先将大龙骨与吊杆（或镀锌铁丝）连接固定，与吊杆固定时，应用双螺帽的螺杆穿过部位上下固定。然后按标高线调整大龙骨的标高，使其在同一水平面上。大龙骨调整工作，是确保吊顶质量的关键，必须认真进行。大的房间可以根据设计要求起拱，一段为1/200左右。大龙骨的接头位置，不允许留在同一直线上，应适当错开。

    主龙骨调平一般以一个房间为单元。调整方法可用6cm×6cm方木按主龙骨间距钉固钉，再将长方木条横放在主龙骨上，并用铁钉卡住各主龙骨，使其按规定间隔定位，临时固定。方木两端要顶到墙上或梁边，在按十字和对角拉线，拧动吊杆螺栓，升降调平。

3.1.2.4.4   中小龙骨的位置。一般应按装饰板材的尺寸大龙骨底部弹线，用挂件固定，并使其固定严密，不得有松动。为防止大龙骨向一边倾斜，吊挂件安装方向应交错进行。

    中（次）龙骨垂直于主龙骨。在交叉点用中（次）龙骨吊挂件将其固定在主龙骨上，吊挂件上端搭在主龙骨上，挂件U型腿用钳子卧入龙骨内。

3.1.2.4.5  横撑下斜尺寸要比名义尺寸小2～3mm，其中装饰板材尺寸决定，一般安置在板材接缝处。

     横撑龙骨应用中龙骨截取。安装时将截取的中（次）龙骨或附加的横撑龙骨上，重型的应按设计要求决定，而不得与轻钢龙骨连接，安排灯位时，应尽量避免使主龙骨截断 ，[image: image4.png]


如果不可避免，应将两端龙骨在上部再连接。

3.1.3  铝合金龙骨的安装

    铝合金吊顶龙骨一般多为T型。根据其罩面板安装方式的不同，分龙骨底面外露和不外露两种。LT型铝合金龙骨属于安装罩面板后龙骨底面外露的一种。这种龙骨配以轻钢龙骨，可组成上人或不上人的吊顶。

3.1.3.1  施工准备

根据设计要求，选用铝合金龙骨主、配件，并准备好固结材料和施工机具。

3.1.3.2  测量放线定位。同轻钢龙骨。

3.1.3.2.1  按位置弹出标高线后，沿标高线固定角铝（边龙骨），角铝的底面与标高线齐平。角铝的固定方法可以用水泥钉直接将其钉在墙、柱面或窗帘盒上，固定位置间隔为 400～600mm。

3.1.3.2.2  龙骨的分格定位，应按饰面板尺寸确定。其中心线间距尺寸，一般应大于饰面板尺寸2mm左右。

    龙骨的分隔应尽量保证龙骨分格的均匀，但也会出现不可能完全按龙骨分格尺寸等分。因此会出现非标准尺寸（称收边分格）的处理问题，处理方法有以下两种：

  a）将收边分格放在吊顶（以一个房间为例）四周。

  b）将收边分格放在不被人注意的次要部位。

    龙骨分格的安排确定后，将定位的位置放在墙上。

3.1.3.3  吊件的固定

    铝合金龙骨吊顶的吊件，可使用膨胀螺钉或射钉固定角钢块，通过角钢块上的孔将吊挂龙骨用的镀锌铁丝绑牢在吊件上。镀锌铁丝不能太细。如使用双股18#铁丝，如果用单胶，使用不宜小于14#铁丝。也可以用伸缩式吊杆。伸缩式吊杆的形式较多 ，较为普遍的是8#铅丝调直，用一个带孔的弹簧钢片将两跟铅丝连接起来，调节与固定主要是靠弹簧钢片，用力压弹簧钢片时，将弹簧钢片两端的孔中心重合，吊杆就可伸缩自由，当手松开后，将吊杆固定。

3.1.3.4  龙骨的安装与调平

3.1.3.4.1  安装时先将各条主龙骨吊起后，在稍高于标高线的位置上临时固定，如果吊顶面积较大，可分成几个部分吊装，然后在主龙骨之间安装次（中）龙骨（横撑）。横撑的截取长度等于龙骨的分格尺寸。一般用刨光的木方或铝合金条按龙骨间距尺寸做出量规，作为龙骨，分格定位，截取和安装横撑的依据。

3.1.3.4.2  主龙骨与横撑龙骨的连接方式通常由三种。

  a）是在主要龙骨上部开半槽，在次龙骨的下部开半槽，并在主龙骨半槽两侧各打出一个ф3mm的圆孔。安装时将主次龙骨半槽上接起来，然后用22#细铁丝穿过主龙骨上的小孔，把次龙骨扎紧在主龙骨上，注意龙骨上的开槽间隔尺寸必须与龙骨架分格尺寸一致。

  b）在分段截开的次龙骨上用铁皮剪刀剪出连接耳，再连接耳上打孔，通常打ф42mm的孔可用ф4铝铆钉固定或打ф3.8mm的孔用M4自贡螺丝固定，安装时将连接耳弯成90°直角，在主龙骨上打出相同直径的小孔，再用自攻螺钉或铝蕊铆钉将次龙骨固定在主龙骨上。

  c）在主龙骨上打出长方孔，两长方孔的间隔距离为分格尺寸。安装前用铁皮剪刀剪出中（次）龙骨上的连接耳。安装次龙骨时只要将次龙骨上的连接耳插入主龙骨长方孔，在弯成90°即可。每个长方孔内可插入两个连接耳。

3.1.4  吊顶龙骨安装注意事项

3.1.4.1  安装龙骨前，要与照明、通风、消防等专业施工做好图纸会审工作，统一协商解决有关标高、预留孔洞等问题，以使灯具、消防自动喷淋，烟感器、风口等设施与吊顶衔接得体，其吊悬系统与吊顶分开，自称体系。

3.1.4.2  遇有高低跨时，应先安装高跨再安装低跨。对于检修孔、上人孔、通风篦子等部位，在安装龙骨时，应留出位置，并将封边的横撑龙骨安好。

3.1.4.3  为了防止吊顶上下晃动，可做辅助支撑。

3.1.4.4 吊杆或镀锌铁丝应与结构固定，不允许固定在管道上。

3.1.4.5 吊杆距主龙骨端部距离不得超过300mm，否则应埋设吊杆，以免主龙骨下坠。

3.1.4.6. 当预埋的吊杆需接长时，必须搭接焊牢，焊缝均匀饱满。

3.1.4.7. 吊顶龙骨安装前，吊顶内的通风、水电管道及上人吊顶内的孔或安装通道应安装完毕。消防管道安装并试水完毕。

3.1.4.8  施工所用的临时脚手架、马道、爬梯、严禁以吊顶龙骨为支撑点。

3.2  面层做法

3.2.1  纸面石膏装饰吸声板

3.2.1.1  固定方法

    纸面石膏板的铺设，关键是板的固定。根据龙骨的断面饰面板边的处理及板材的类型，常分为三种固定方式。

  a）粘结固定：胶粘剂将石膏板（指饰面板）粉列龙骨上。

  b）螺钉固定：石膏板（包括基层板和饰面板）用螺钉固定在龙骨上。金属龙骨大多采用自攻螺丝，木龙骨采用木螺钉。

  c）企口固定：将石膏板（指饰面板）加工成企口暗缝的形式，龙骨的两条肢插入暗缝内，不用钉，也不用胶，靠两条肢将板卡住。

    普通纸面石膏板和防火纸面石膏板为基层板，纸面石膏装饰吸声板为饰面板，通常都宜采用螺钉固定安装为好。

3.2.1.2 施工注意事项

3.2.1.2.1  吊顶用的纸面石膏板，一般采用9mm厚的纸面石膏板。

3.2.1.2.2  板材应在无应力状态下进行固定，防止出现弯棱、凸鼓现象。

3.2.1.2.3  纸面石膏板的长边（及包封边）应沿纵向次龙骨铺设。

3.2.1.2.4  自攻螺丝与纸面石膏板边距离，面纸包封的板边以10～15mm为宜，切割的板边15～20mm为宜。

3.2.1.2.5  固定石膏板的次龙骨间距一般不应大于600mm。

3.2.1.2.6  钉距以150～170mm为宜，螺丝应与板面垂直。弯曲、变形的螺钉应除去，并在相隔50mm的部位另钉螺丝。

3.2.1.2.7  安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，不允许在同一根龙骨上接缝。

3.2.1.2.8  石膏板的对接缝，应按产品要求进行板缝处理。

3.2.1.2.9  纸面石膏板与龙骨固定，应以一块板的中部向板的四边固定，不允许多点同时作业。

3.2.1.2.10 钉子的埋置深度以螺丝头的表面略入板面，并不使纸面破坏为宜。钉眼应除锈，并用石膏腻子抹平。

3.2.1.2.11 拌制石膏腻子必须用清洁水和清洁容器。

3.2.2  石膏装饰吸声板

3.2.2.1  安装固定方法：

装饰石膏板的安装可根据各地的材料情况采用搁置平放，螺钉固定及胶粘剂粘结等安装方法。

3.2.2.1.1 搁置平放法：当采用T型铝合金龙骨或轻钢龙骨时，可将装饰石膏板搁置在由T型龙骨组成的各搁栅框内，即完成吊顶施工。

3.2.2.1.2 当采用U型轻钢龙骨时 ，装饰石膏板可用镀锌自攻螺丝与U型中，小龙骨固定。钉眼用腻子找平，再用与板面颜色相同的色浆修补。

    当采用木龙骨时，装饰石膏板可用镀锌图钉或螺钉与木龙骨钉牢。钉子与板边距离应不小于15mm，钉子间距以150～170mm为宜，均匀布置，并与板面垂直，钉头嵌入石膏板深度以0.5～1.0mm为宜，钉毛应涂刷防锈涂料。钉眼用腻子找平，再用与板面颜色相同的色浆修补，木龙骨底宽要求不小于60mm，厚不小于40mm，安装的螺钉宜用20～25mm的木螺钉，亦可采用铝压条或托花修饰。

3.2.2.1.3  粘接安装法：当施工轻钢龙骨（UC型）组成的隐蔽式装配吊顶时，亦可采用胶粘剂将装饰石膏板直接粘贴到龙骨上。胶粘剂应涂抹均匀，不得漏涤，粘实粘牢。

3.2.2.2  注意事项

3.2.2.2.1 石膏制品怕水，不得在露天存放，要有防水，防潮措施。

3.2.2.2.2 装饰石膏板在运输安装时，要轻拿轻放（以集装箱运为宜），注意洁净。如石膏板被污染，安装后要求涂刷一次白色或其他要求色调的涂料。

3.2.2.2.3 安装前要对其型号、尺寸、方正、厚度、表面平整度进行全面检查，不符合要求者，要及时修整和调换。

3.2.2.2.4 为防止石膏板的结构位移，安装时板与板之间要留一定的空隙。

3.2.2.2.5 装饰石膏板吊顶存在的最大问题是变形较大，就其原因主要是空间湿气不散，通风问题当未解决，因此装饰石膏板应贴放于通风干燥的室内，以防止受潮而变形。  

3.3  矿棉装饰吸声板

3.3.1  安装方法

3.3.1.1  复合插贴安装法：

采用轻钢或木质龙骨，将纸面石膏板用螺钉安装在龙骨上，表面要求平整一致，接缝处要求用腻子刮平。然后，在吸声板背面抹胶，涤15个点。最后，把吸声板粘贴在纸面石膏板上，同时用钉固定。

3.3.1.2  复合平贴安装法：

参照复合插贴安装法。最后在吸声板背面抹胶，表面用装饰钉固定。

3.3.1.3  搁置法安装：

搁置法可与铝合金及轻钢倒T型龙骨配合使用，龙骨吊装调直找平后，可将矿棉装饰吸声板搁在主次龙骨组成的框框内，板搭在龙骨的肢上即可。

3.3.1.4  钉固法安装：

在矿棉装饰吸声板每四块的角点和板中心，用专门的塑料花托脚以螺钉紧固在龙骨上。金属龙骨大多数采用自攻螺丝，木龙骨多用木螺钉。

3.3.1.5  粘贴法安装：

将矿棉装饰吸声板用胶粘剂直接粘贴在平顶木条或其他吊顶小龙骨上。

3.3.1.6  企口法安装

    将矿棉装饰吸声板加工成企口暗缝的形式，龙骨的两条肢插入暗缝内，不用钉，也不用胶，靠两条肢将板扭住。

3.3.2  注意事项

3.3.2.1 不得在湿度大的房间里安装，以避免轻质多孔材料吸湿膨胀产生变形。

3.3.2.2 安装时，矿棉装饰吸声板上下不得放置其他材料，防止板材受压变形。

3.3.2.3 为保证花纹、图案的整体性，应使吸声板背面的箭头方向和白线方向一致。

3.3.2.4 采用搁置法安装时，应留有板材安装缝，以每边缝隙不大于1mm为宜。

3.3.2.5 采用复合粘贴法安装时，胶粘剂尚未完全固化前，板材不得有激烈振动，并应保持房间的通风。

3.3.2.6 采用钉固法安装时，螺钉与板边距离应不小于15mm，钉距以150～170mm为宜，螺钉应与板面垂直。

3.3.2.7 采用企口暗缝法安装，应注意企口的相互交接及图案的拼装。接茬处要平整光滑。

3.3.2.8 复合粘贴板施工后72h内，在胶尚未完全固化前，不能有强烈振动。装修完毕，交付使用前的房间，要注意换气和通风。

3.3.2.9 安装吸声板时，需戴清洁手套，以防将板面弄脏。

3.3.2.10  矿棉装饰吸声板在运输、存放、使用过程中，严禁雨淋受潮，在搬运存放过程中，必须轻拿轻放，以防造成折断或边角缺损，存放地点必须干燥、通风、避雨、防潮、平坦、下面应垫木板，并与墙壁保持一定距离。

3.4  珍珠岩装饰吸声板

3.4.1 轻金属龙骨固定法。此方法适用与采用轻金属龙骨的平顶（或墙壁）。使用T型吊顶龙骨，将已开槽的珍珠岩装饰板嵌入即可。如采用U型龙骨吊顶，则在龙骨上钻孔，将板用螺丝与龙骨固定。

3.4.2 木筋固定法。此方法适用于采用木龙骨的平顶（或墙壁）。顶棚筋（或墙筋）应根据板的尺寸布置，木筋表面须十分平整，装饰板可用30mm左右长的固钉直接钉于木筋之上，而后用同色珍珠岩砂混合的粘接腻子补平板面和封盖钉眼。

3.4.3 直接粘贴法。在混凝土、石灰砂浆或砖墙平整的条件下，将107胶或C×404胶按梅花点型涂于板的背面，然后将板粘贴于顶棚底或墙壁之上，并用力压实，约十分钟后卸力，1h后胶粘剂固化，将板粘牢，在胶粘剂尚未完全固化前，勿使装饰受到振动，以免影响粘结强度。

3.4.4 塑料花角固定法。板与木龙骨固定后，在板的四角再用塑料花角钉牢，即美观又能解决部分珍珠岩板的掉角缺陷（对缺楞掉角的板面也可用石膏胶粘剂进行修补）。

3.5  聚氯乙烯塑料天花板

聚氯乙烯塑料装饰板的安装方法有钉固法和粘贴法两种。

3.5.1 钉固法：用20～25mm宽的木条，制成500mm的正方形木格，用小圆钉将聚氯乙烯塑料天花板钉上，然后再用20mm宽的塑料压条（或铝压条）钉上，以固定板面或钉上特制的塑料小花来固定板面。

3.5.2   粘贴法：可用建筑胶粘剂直接将罩面板粘贴在吊顶的湿抹会面层上或固定在吊顶的龙骨上。常用胶粘剂有脲醛树脂、环氧树脂及聚醋酸乙酯等，用以保证粘结强度。

3.6  钙塑泡沫装饰吸声板

钙塑泡沫装饰吸声板的安装施工，可根据使用场所的要求及条件的不同，采用多种方法，通常使用钉或粘两种方法。

3.6.1 钉：一般可用圆钉或木螺丝将饰板钉于顶棚木筋上，即用约40mm×30mm的方木钉成符合板面尺寸的木格，再将钙塑泡沫吸声板用圆钉或木螺丝每边以3～5点钉上。根据需要可在每四快板的交角点用木螺丝或圆钉钉上特制的塑料装饰托花或电化铝托花固定板面，同时亦可增加美感。根据板面图案的不同情况，也可在拼缝处加钉嵌条（压条），以固定板面和遮盖拼缝线。

3.6.2 粘：粘贴适用于混凝土顶面或石灰粉刷顶面。用C×404胶粘剂或其他类似胶粘剂将板材粘贴于顶棚木筋之上。

3.6.3 特殊场所安装。如入地下室、腐蚀性强噪音大的车间工厂，可用硬质塑料做骨架，将骨架固定在顶棚（或墙面）上，使装饰板与屋面之间形成一定的空间。这样可以消除噪音和鸣声，从而起到良好的消音效果，骨架也不会受酸，碱腐蚀或因室内回潮而腐烂。

3.6.4 对吸音要求高的使用场所，除采用穿孔板外，还可在板后加一层超细玻璃棉，以加强吸音效果。

3.6.5 钙塑泡沫装饰吸声板安装后，若要进一步进行装饰，可喷涂白色或彩色无光乳胶漆（稀释快干溶剂以香蕉水为宜）。

3.7  不锈钢装饰板

    通常不锈钢装饰板吊顶的安装施工方式有平面式安装和曲面式安装两种。

3.7.1  平面式安装：由于不锈钢板往往很薄，因此，在吊顶平面上安装不锈钢罩面板，通常做成复合型板，即需木夹板做基层，在大平面上用专用胶粘剂把不锈钢板面粘贴在基层木夹板上，然后，在吊顶面与墙面、柱面、窗帘盒及其他结合处，用不锈钢型钢压边，用不锈钢线条收口。再在压边或收口处，可用少量玻璃胶封口。

3.7.2  曲面式安装：吊顶面如果为折线、波浪型或格子板等曲面状，通常是在工厂专门加工所需的曲面板。一个曲面有时由二片或三片不锈钢曲面板组装而成，其安装的关键在于片与片间的对口处。

收口方式：安装对口处时，不管是在平面上或曲面上安装不锈钢装饰板，其收口方式主要由直接卡口式和嵌槽压口式两种。

3.7.2.1直接插口式：在相邻两片不锈钢板对口处，安装一个不锈钢卡口槽，该卡口槽用螺钉固定于吊顶骨架的凹部。安装吊顶面不锈钢板时，只要将不锈钢板一端的弯曲部勾入卡口槽内，在用力推按不锈钢板的另一端，利用不锈钢版本身的弹性使其卡入另一个卡口槽内。

3.7.2.2  嵌槽压口式：先把不锈钢板在对口处的凹部用螺钉或铁钉固定，再把一条宽度小于凹槽的木条固定在凹槽的中间，两边空出的宽度相等，其间隙宽为1.00ｍｍ左右。在木条上涂刷专用胶粘剂，等胶面不粘手时，向木条上嵌入不锈钢槽条。不锈钢槽条在嵌入粘接前，应用酒精或汽油擦净槽内的油迹污物，并涂刷一层薄薄的胶液。安装嵌槽压口的关键是木条的尺寸准确，形状规则．尺寸准确即可保证木条和不锈钢槽的配合松紧适度，安装时不需用锤大力敲击，避免损伤不锈钢槽面，可保证不锈钢槽面与吊顶罩面一致，没有高低不平现象．形状规则可使不锈钢槽嵌入木条后胶界面均匀，粘接牢固，防止槽面倒歪现象．所以在木条按装前应先与不锈钢试配，木条高度一般不大于不锈钢槽边深度的0.5mm。　　

3.8   玻璃棉装饰天花板

玻璃棉装饰吸声板安装时主要采用搁置法，即将板材浮搁在龙骨组成的框内。由于单块板材质量较轻，遇风会被刮起，固应用木条压或钢卡子卡住。

安装时应注意：

3.8.1   玻璃棉装饰吸音板遇水表面装饰层会起包，可成波浪形状，故运输，码堆过程中，应加强保管，防止受潮。另外，吸声板的饰面层是施胶后贴上去的，受潮后容易发生脱胶现象，其特征是表面不平，饰面层与玻璃棉板脱开，所以要注意防潮，不要被水淋。

3.8.2  玻璃棉装饰吸音板的饰面一般只做一面（喷饰涂料薄膜）另一面不做任何处理，安装施工时应将未处理的的一面朝下搁置，以避免丧失吸声效果。

3.8.3  玻璃棉装饰吸音板比较轻，明摆浮搁在铝合金龙骨的肋上从自身角度考虑是可以满足要求的。不会掉下来。一般情况下也不会变形的，但是对于风速比较大的部位，如空调的附近，很容易将板掀起，所以一般常用木条或饰条　压在饰面板上面，也可用钢丝卡固定。

3.8.4  施工现场相对湿度85%以下，湿度过高不宜施工。室内要待全部土建工程完毕干燥后，方可安装玻璃棉装饰吸声板。

3.8.5  玻璃棉装饰吸声板不宜用在湿度较大的建筑内如浴室，厨房等。

3.8.6  施工中要注意吸声板背面的箭头方向和白线方向，必须保持一致，以保证花样，图案的整体性。

3.8.7  对于湿度要求特殊的部位（如吊挂大型灯具），在施工中应按设计要求施工。

3.8.8  根据房间大小及灯具的布置，以施工面积中心计算吸声板的用量，以保证两侧间距相等。以一侧开始安装以保证施工效果。

3.8.9  安装吸声板时，需戴清洁手套，以防将板面弄脏。

3.8.10  玻璃棉装饰吸声板饰面层要注意保护，表面不得划伤破损。在施工过程中要做好成品保护，对于易划易碰部位，应采取适当保护措施。

3.9  质量要求

3.9.1  外观要求(见表)

外观要求

	项      目
	指     标

	龙骨外形
	光滑平直

	各平面平整度
	每米允许偏差2mm

	轴线度
	每米允许偏差3mm

	过渡角裂口和毛刺
	不允许

	涂防锈漆或镀锌、喷漆表面流漆、气泡
	不允许

	镀锌连接件黑斑、麻点、起皮、起瘤、脱落
	不允许


3.9.2 吊件应平直，不得有弯曲，螺丝处应刷润滑油。

3.9.3 各种连接件与龙骨连接应紧密，不允许有过大的缝隙和松动现象。上人龙骨安装后其刚度应符合设计要求。































- 1 -
- 9 -

