
[image: image1.png]


花饰工程作业指导书

1．适用范围

    本作业指导适用于本公司承建的建筑装饰工程的花饰工程的施工。
2．花饰种类

    石膏花饰、水泥石渣花饰、水泥制品花格、玻璃制品花格、金属制品花格、塑料花饰、竹、木花格、纸质花饰等。

3．施工技术要点
3.1  石膏花饰安装
3.1.1  按石膏花饰的型号、尺寸和安装位置，在每块石膏花饰的边缘抹好石膏腻子，然后平稳的支顶于楼板下。安装时紧贴龙骨并用竹片或木片临时支住并加以固定，放好后用镀锌木螺钉拧住固定（花饰尺寸面积0.3～0.5m2，用4～6根螺丝）,不易拧得过紧,以防石膏花饰损坏。

3.1.2  视石膏腻子的凝结时间而决定拆除支架的时间，一般以12小时拆除为宜。

3.1.3  拆除支架后，用石膏腻子将两块相连花饰的缝填满抹平，待凝固后打磨平整。螺钉拧的孔应用白水泥浆填嵌密实，螺钉孔用石膏修平。

3.1.4  花饰的安装，应与预埋在结构中的锚固件连接牢固，薄浮雕和高凸浮雕安装宜与镶贴饰面板、饰面砖同时进行。

3.1.5  在抹灰面上安装花饰，应待抹灰层硬化后进行。安装时应防止灰浆流坠污染墙面。如为钢丝网顶棚，不易安装木榫或木条时，可用铜丝将花饰平稳吊牢（铜丝粗细应根据花饰尺寸大小而定）铜丝位置应分部均匀。

3.1.6  花饰安装后，不得有歪斜，装反和镶接处的花枝、花叶、花瓣错乱、花面不清等现象。条形花饰的水平和垂直允许偏差，每1m不得大于1mm，全长不应大于3mm，单独花饰位置的允许偏差不应大于10mm。

3.2  水泥石渣花饰安装

3.2.1 安装小型花饰

先将花饰中预留的小孔对准墙上预留的木榫。按规定位置找好方位和水平线，将花饰背面稍浸水，涂上水泥砂浆，在贴花饰墙面的规定位置上，也刮一层水泥砂浆，固定贴牢，随后用木螺钉或一定长度的钢筋，按预留的小洞用螺丝刀拧紧。

3.2.2  安装大尺寸花饰

    如预埋件和花饰孔洞对不上时，应改洞另绑钢筋或焊接螺栓。安装时,定好位后将花饰稳平，并临时支柱用螺丝冒拧紧，螺栓留在花饰高处，不应高于花饰1cm，安[image: image2.png]


好后，将两侧和底下用石膏浆涂于边上，用1：2水泥砂浆分次灌注。待砂浆基本凝固，将周围砂浆清除干净。固定水刷石，斩假石花饰的钉孔，应用与花饰相同颜色的水泥砂浆填嵌密实。

3.3 水泥制品花格安装

   水泥制品花格可用单一构件或多种构件拼装而成，拼装高度不宜大于3cm。也可以用竖向砼板中间加各种花格组装而成。

3.3.1 单一或多种构件拼装

(a)  预排: 先在拟定安装花格部位，按构件排列形状和尺寸标定位置，   然后用构件进行预排调缝。

(b)  拉线：调整好构件的位置后，在横向拉画线，画线应用水平尺和线锤找平找直，以保证安装后构件位置准确，表面平整，不致出现前后错动，缝隙不均等现象。

(c)  拼装：从下而上地将构件拼装在一起，拼装缝用1:2~1:2.5水泥砂浆砌筑，构件相互之间连接是在两构件预留孔内插入Ф6钢筋销子系固，然后用水泥砂浆灌实。拼砌的花格饰件四周，应用锚件与墙、柱或梁连接牢固。

(d)  刷面：拼装后的花格应刷各种涂料。水磨石花格因在制作时已用彩色石子或颜料调处装饰色，可不必刷涂。如需要刷涂时，刷涂方法同墙面。

3.3.2  竖向砼花格组装

(a) 埋件留槽：竖向板与上下墙体或梁连接时，在上下连接点，要根据竖板间隔尺寸埋入埋件或留凹槽。若竖向板间插入花饰，板上也应埋件或留槽。

(b) 立板连接：在拟安板部位将板立起，用线锤吊直，并与墙、梁上埋件或凹槽连在一起，连接节点可采用焊、拧等方法。

(c) 安装花格：竖板中加花格也采用焊、拧和插入凹槽的方法。焊接花格可在竖板立完固定后进行，插入凹槽的安装方法应与装竖板同时进行。

3.4  木制花格安装

(a) 预埋：在拟安装的墙、梁、住上预埋或预留铁件或凹槽。

(b) 小面积木纸花格可像制作木窗一样先预制好后，再安装到位。

(c) 竖向板式花格则应将竖向饰料逐一定位安装，先用尺量出每一构件位置，检查是否与埋件相对，做出标记。将竖板立正吊直，与连件拧紧，随立竖板随装花饰。

3.5  竹花格安装

(a) [image: image3.png]


拉线定位

(b) 小面积带边框花格可在地面拼装成形后，再安装到位。大面积花格则要现场安装。

(c) 安装应从一测开始，先立竖向竹杆，在竖向竹杆中插入横向竹杆后再安装一个竖向竹杆，竖向竹杆要吊直固定，依次安装。

(d) 连接：竹与竹之间、竹与木之间用钉、套、穿等方法连接，以竹销连接要先钻孔，竹与木连接一般以竹杆钉向木板，或竹杆穿入木榫中。

(e) 刷漆：竹花格安装好后，可以在表面刷清漆，起保护和装饰作用。













- 1 -
- 2 -

