
[image: image1.png]


[image: image2.png]



XX省XX市XX建筑工程有限公司

特殊施工过程作业指导书

文件编号：

受控状态：

分 发 号：

编    制： 

审    核：

批    准：

2004年   月   日发布            2004年   月   日实施
[image: image3.png]


1 目的：

对影响特殊施工过程质量的因素进行有效控制，规定过程确认的方法、准则和要求，确保特殊施工过程质量符合规定要求。

2 范围：

适用于本公司承建房屋建筑工程施工过程中的特殊施工过程的控制。

3 职责：

3.1工程技术科负责组织项目经理部和有关专业技术人员对工程项目施工过程中的特殊过程按本指导书的要求进行确认；负责所需设备的鉴定和配置及对实施情况进行监督检查。

3.2工程技术科负责提供特殊过程所需的规范、规程、标准的有效版本；负责指导和审核特殊过程施工方案或技术措施方案中的技术方案或措施的编制和实施情况的检查、协调、处理。

3.3办公室负责对经确认的特殊施工过程所需的专业人员进行鉴定和必要的培训，确保持证上岗。

3.4质安部负责对特殊施工过程所需的工作环境的确认，并对实施情况进行监督、检查。

3.5项目经理部负责编制必要的特殊施工过程施工方案或技术措施方案，项目经理部技术负责人负责审批，项目负责人按批准的方案组织实施。

4工作程序：

4.1特殊施工过程的类型和特征

本公司所界定的特殊施工过程主要有以下三种类型：

第一类：只能通过工艺参数的控制间接实现对质量特征的控制，需要控制的过程主要有： 
①、钢结构工程中，特殊合金钢材焊接，手工焊接的特殊部位，除对焊接时电源电压，烧化量等的控制外，必要时应通过X射线等检验数据控制；
②、大体积砼浇筑施工质量控制，通过热工计算控制砼内部温度变化（由水化热引起），来实现对砼整体质量的控制。

③、预应砼构件施工质量控制，主要是对钢筋（钢铰线）张拉和放张时预应力值和伸长量的控制；

④、单跨跨度15米以上的钢筋砼梁的质量控制，通过对梁的起拱量，梁对支撑体系的荷载计算，确定适当的参数控制施工质量；

⑤、其它需通过参数的控制间接实现对质量特征的控制过程，如冬、雨季重大结构工程的施工过程，起吊重量大于10t的结构构件吊装等。

第二类：过程形成的缺陷可能在工程使用后才暴露出来的过程控制，突出的过程主要有：

Ⅰ级防水要求的基础工程、未规定蓄水试验和平屋顶防水工程；

第三类：项目特有的不宜有后续监测加以验证的过程控制，主要表现在过程检验代价过高或具有破坏性，突出的过程主要为：

大型预应力空心钢筋砼预制板、现浇板进行的极限荷载、强度检验或破坏性检验。

4.2特殊施工过程的确认方法

4.2.1工程技术科组织项目经理部和有关专业技术人员通过阅读施工设计图及设计文件，明确合同或顾客的特殊要求，按确认准则确定该项目具有的特殊施工过程类型及数量，列出监控指标和目标。

4.2.2项目技术负责人在施工过程中，发现过程的指标或目标有偏离时，应进行必要的再确认。

4.3特殊施工过程的确认准则

①、受工艺参数控制的质量特性的过程；

②、需通过现场试验确定质量控制点或工艺特性的过程；

③、新材料、新设备、新工艺、新技术初次使用或试验过程；检验设备不能对过程进行有效检验；只能通过工序控制完成的过程； 

④、具有其它特殊要求的过程。

具有上述特点之一的过程均可判定为特殊过程。

4.4特殊施工过程的控制

4.4.1特殊施工过程确认后，工程技术科应组织项目经理部和有关部门对特殊施工过程所需人员资格、设备能力、特定方法、程序和材料等进行评审，填写《特殊过程控制审批记录表》，经主管领导批准后组织实施。

4.4.2特殊施工过程的确认应在施工组织设计（质量计划）编制阶段完成。施工组织设计（质量计划）对特殊过程有具体的控制措施和方法时，可作为特殊过程的施工控制依据；不能满足对特殊过程的控制时，应编制专门的施工方案或技术措施方案作为控制依据。

4.4.3施工方案的编制、审批和实施

4.4.3.1项目经理部负责编制特殊过程施工方案，其内容除按照《质量计划（施工组织设计）编制办法》中的有关规定外，应着重对以下几方面进行规定和控制：

①、突出特殊工序的质量过程控制，明确工序放行准则；

②、着重工序流程分析，找出各分工序（环节）影响质量特性的主要原因受控指标，制定适宜的方法，配置适当的资源，进行工序流程的系统控制；

③、需要进行试验确定参数，掌握工艺特性的工序，应编制试验程序，规定负责人、操作人、时间、地点、方法和验证手段；

④、必要时应编制详细的工艺流程图，标注关键控制点，规定应执行的标准和参数控制范围等。

4.4.3.2特殊过程施工方案由项目经理部技术负责人审批。

4.4.3.3项目部负责人应严格施工方案的要求组织实施，项目技术负责人、施工员、质检员、安全员应对施工过程进行严密监视、测量，确保过程质量处于稳定状态。

4.5记录

特殊过程施工中形成的记录、各种参数测定记录都应有鉴定、检测单位和人员签证，项目经理部负责按规定保存。

5相关/支持性文件

5.1 XXXX/ XXXX -01-2002《质量计划（施工组织设计）编制办法》

5.2 GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

5.3 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》

5.4 GB50205-2004《钢结构》

5.5 GB50207-2002《屋面工程质量验收规范》

5.6 GB50208-2002《地下防水工程质量验收规范》

5.7 JGJ94-94《建筑桩基技术规范》

5.8 2003《建筑装饰工程施工工艺标准》（2003版）
5.9《混凝土结构施工工艺标准》（2003版）
5.10《建筑地面工程施工工艺标准》（2003版）
5.11《电梯工程施工工艺标准》（2003版）
5.12《钢结构工程施工工艺标准》（2003版）
5.13《建筑电气工程施工工艺标准》（2003版）
5.14《屋面工程施工工艺标准》（2003版）
5.15《地基与基础工程施工工艺标准》（2003版）
5.16《建筑防水工程施工工艺标准》（2003版）
5.17《给排水与采暖工程施工工艺标准》（2003版）
5.18《通风空调工程施工工艺标准》（2003版）
5.19《建筑砌体工程施工工艺标准》（2003版）
6质量记录

采用规范或建设行政主管部门规定的质量记录以及程序文件XXXX/XXXX-2004《生产和服务提供的控制程序》相关的质量记录。
编制部门：                                     审核部门：                 
批准人：               编制人：                审核人：            

日  期：               日  期：                日  期：  















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































