污染物处理方案

目录
1、 废弃物清单

2、 污染物管理措施

3、 排水申请表

4、 排污许可证

5、 废弃物清运协议书

废  弃  物  清  单

单位：中建七局（上海）有限公司清怡花苑项目部

	序号
	名      称
	类  别
	是否可回收
	备  注

	1
	废钢筋、铁丝、铁钉
	无毒无害
	可回收
	

	2
	废扣件
	无毒无害
	可回收
	

	3
	废钢管
	无毒无害
	可回收
	

	4
	废模板
	无毒无害
	可回收
	

	5
	混凝土渣
	无毒无害
	不可回收
	

	6
	砖渣
	无毒无害
	不可回收
	

	7
	砂头子
	无毒无害
	可回收
	

	8
	干砂灰
	无毒无害
	不可回收
	

	9
	废安全网
	无毒无害
	可回收
	

	10
	废竹笆片
	无毒无害
	可回收
	

	11
	废油漆桶
	有毒有害
	可回收
	

	12
	过期油漆
	有毒有害
	不可回收
	

	13
	废柴油、机油
	有毒有害
	可回收
	

	14
	废瓷砖、大理石
	无毒无害
	可回收
	

	15
	办公用类废纸
	无毒无害
	可回收
	

	16
	职工生活垃圾
	有毒有害
	不可回收
	

	17
	生活用废水
	有毒有害
	可回收
	

	18
	食堂的油污水
	有毒有害
	可回收
	

	19
	厕所污水、粪便
	有毒有害
	可回收
	

	20
	施工现场明水、雨水
	无毒无害
	可回收
	

	21
	办公照明用废电池
	有毒有害
	不可回收
	

	22
	扔掉的剩饭、剩菜
	无毒无害
	可回收
	


保管人：陈文达

废  弃  物  清  单

单位：中建七局（上海）有限公司清怡花苑项目部

	序号
	名      称
	类  别
	是否可回收
	备  注

	1
	空墨水瓶
	无毒无害
	不可回收
	

	2
	打印机空墨水瓶
	有毒有害
	不可回收
	

	3
	安装、装饰用废弃化学材料
	有毒有害
	不可回收
	

	4
	报废电缆线
	无毒无害
	可回收
	

	5
	报废灯泡、灯管
	有毒有害
	不可回收
	

	6
	报废电器设备
	无毒无害
	可回收
	

	7
	报废测量器具
	无毒无害
	可回收
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17
	
	
	
	

	18
	
	
	
	

	19
	
	
	
	

	20
	
	
	
	

	21
	
	
	
	


保管人：陈文达

污 染 物 管 理 措 施
一、排污申报：

工程开工前十五日，项目经理部负责到工程所在地环保管理局进行排污申报登记。

二、污染物的控制及管理：
1、扬尘控制措施
a） 施工现场主要道路和砂、石堆场场地进行硬化处理；
b） 现场水泥、珍珠岩粉、高效石膏粉、干粉砂浆、界面粘洁剂等，入库或严密覆盖；
c） 垃圾堆放要集中、清理，垃圾堆场应与材料堆放场分开或封闭或严密覆盖；
d） 砼、砂浆搅拌台封闭；
e） 水泥、沙、土等材料运输时封闭或严密覆盖；
f） 砼搅拌车进出工地及土方铲、运、卸等环节，设专人洒水、降尘、清洗轮胎。
g） 临时办公点、职工宿舍、食堂打扫卫生及施工现场和楼地面要及时清理，清理前要洒水。

2 工场界噪声限值：
	标准值
	土方阶段——昼间75dB、夜间55dB
打桩阶段——昼间85dB、夜间禁止施工
结构阶段——昼间70dB、夜间55dB
装修阶段——昼间65dB、夜间55dB

	备注
	6：00—22：00为昼间；22：00—6：00为夜间


3、噪声控制措施：
a）、施工应安排在6：00—22：00间进行，若因工艺等技术原因需连续施工，必须经过地方建设行政管理部门（地方环保管理局）批准，取得合法夜间施工手续。
b）土方施工前，施工场界围墙应建设完毕。

c）禁止夜间使用打桩机。

d）、尽量选用环保型振捣棒；振捣棒使用完毕后，及时清理保养；振捣时，禁止振钢筋或钢模板，并做到快插慢拔；要防止振捣棒空转。

e）、模板、脚手架支设、拆除、装卸、搬运时必须轻拿轻放，上下左右有人传递；钢模板、钢管修理时，禁止用大锤敲打；使用电锯锯模板、切割钢管时，应及时在锯片上刷油，且模板、锯片送速不能过快。
f）、在敏感区域施工时，应对噪声影响区域的作业场所采用有效降噪措施。
g）、施工现场的木工棚应做一定封闭处理。
h）、脚手架拆除时，材料要轻拿轻放。

i）、建议设计院采用现场生产产生噪音小的设计方案。

4、废水管理：

a）、部门批准后，施工污水排入市政污水管网，禁止排入市政雨水管网。排放的雨水、施工污水，应在出口处设二级及以上沉淀池，沉淀池由专人清理。

b）、堂设隔油池，生活污水经隔油沉淀后，排入污水管网，隔油池及时清理。
c）、厕所建化粪池，污水经沉淀后排入污水管网，化粪池及时清理。
5、废弃物管理：

a）、废弃物清单：
	序号
	名      称
	类  别
	是否可回收
	备  注

	1
	废钢筋、铁丝、铁钉
	无毒无害
	可回收
	

	2
	废扣件
	无毒无害
	可回收
	

	3
	废钢管
	无毒无害
	可回收
	

	4
	废模板
	无毒无害
	可回收
	

	5
	混凝土渣
	无毒无害
	不可回收
	

	6
	砖渣
	无毒无害
	不可回收
	

	7
	砂头子
	无毒无害
	可回收
	

	8
	干砂灰
	无毒无害
	不可回收
	

	9
	废安全网
	无毒无害
	可回收
	

	10
	废竹笆片
	无毒无害
	可回收
	

	11
	废油漆桶
	有毒有害
	可回收
	

	12
	过期油漆
	有毒有害
	不可回收
	

	13
	废柴油、机油
	有毒有害
	可回收
	

	14
	废瓷砖、大理石
	无毒无害
	可回收
	

	15
	办公用类废纸
	无毒无害
	可回收
	

	16
	职工生活垃圾
	有毒有害
	不可回收
	

	17
	生活用废水
	有毒有害
	可回收
	

	18
	食堂的油污水
	有毒有害
	可回收
	

	序号
	名      称
	类  别
	是否可回收
	备  注

	1
	厕所污水、粪便
	有毒有害
	可回收
	

	2
	施工现场明水、雨水
	无毒无害
	可回收
	

	3
	办公照明用废电池
	有毒有害
	不可回收
	

	4
	扔掉的剩饭、剩菜
	无毒无害
	可回收
	

	5
	空墨水瓶
	无毒无害
	不可回收
	

	6
	打印机空墨水瓶
	有毒有害
	不可回收
	

	7
	安装、装饰用废弃化学材料
	有毒有害
	不可回收
	

	8
	报废电缆线
	无毒无害
	可回收
	

	9
	报废灯泡、灯管
	有毒有害
	不可回收
	

	10
	报废电器设备
	无毒无害
	可回收
	

	11
	报废测量器具
	无毒无害
	可回收
	


b）、废弃物分类：
c）、废弃物的存放：
各个产生废弃物的单位、部门应设置废弃物临时置放点，并在临时存放场地配备有标识的废弃物容器，有毒有害废弃物单独分类封闭存放。
d）、废弃物处理：

1) 废弃物处理方案

㈠可回收无毒无害废物

① 废钢筋、铁丝、铁钉、废扣件、废钢管等可以与相关废品回收公司联系并出售.

②废模板、废竹笆片、废纸等可以与造纸企业联系，用于造纸所用，或者与食堂、工厂联系用作燃料。

③砂头子可以用于回填用或者用于含石子的混凝土材料用。

④废瓷砖、大理石等可以用于回填用。

⑤废安全网可以于废品收购公司联系，用于塑料制品的再制造。

⑥施工现场明水、雨水可以通过开挖集水井等收集后，经过滤统一排放到城市排水管道或用于浇灌农作物。

⑦扔掉的剩饭、剩菜可以用容器收集后与养殖场联系用于动物的饲料用。

⑧报废电缆线可以与废品处理公司联系用于其它产品的再生产。

⑨报废电器设备、报废测量器具可以与废品处理公司联系经拆卸分类后用于其它产品的再制造。

㈡不可回收无毒无害废物

①混凝土渣、砖渣、干砂灰可以用于场地的回填，或交当地环保部门后统一处理。

②空墨水瓶可以交环保部门后由环保部门统一处理。

㈢可回收有毒有害废物

①废油漆桶经相关部门处理后可与废品处理公司联系用于产品的再生产。

②废柴油、机油可与相关化工企业联系用于提取其它产品。

③生活用废水、食堂的油污水经过滤消毒后排入城市地下污水管道。

④厕所污水、粪便经化粪池处理过滤后排入城市地下污水管道。

㈣不可回收有毒有害废物

过期油漆、职工生活垃圾、打印机空墨水瓶、安装装饰用废弃化学材料、报废灯泡灯管等有毒有害且不可回收的物品可分类后交于环保部门由他们统一处理。

2）、废弃物委托处理：对于项目部生产、生活、办公中产生的废弃物，由项目部自行委托处置，并与协作处理单位签订《废弃物清运协议书》。其中有毒有害类废弃物，统一委托当地环保管理局批准的有害废弃物清运、消纳单位进行处理。

排水申请表

                               填表日期：   年    月    日 

	申请单位或个人
	
	主管部门
	

	地 址
	
	联 系 人
	
	电话
	

	排 出

水 种
	
	排  出

方  式
	
	排出地段
	

	日 均 排 放 量
	             米3/日
	最大排放量
	              米3/日

	排 放 时 间
	
	排放高峰时间
	

	接 入 窨 井
	
	管径
	      毫米
	内口排高
	  （黄海）米

	排水设备

情   况
	

	污水性质

及

主要成份
	

	工程批准

文件和有

关技术资料
	

	查

斟

意

见
	                              经办人：             年   月    日

	初审意见：

                     年   月   日


	审批意见：

                       年   月   日




杭州市政管理处监制                                接管许可证号：

废弃物





无毒无害类





有毒有害类





可回收类





不可回收类





可回收类





不可回收类








