高压线防护施工方案
工程概述：

        工程名称：3M中国有限公司新桥生产用房扩建工程
        工程地址：上海市松江区民益路38号
        建设单位：3M中国有限公司
        设计单位：上海现代华盖建筑设计有限公司
         监理单位：上海三维工程建设咨询有限公司
        该工程930厂房施工时在厂房西侧设置一台塔吊，塔吊临近厂房西侧春林路的高压架空线，与高压线距离约20米，高压架空线在塔吊回转半径内(塔吊半径为47米)，必须采用安全保护措施。
2、高压线保护措施：
        采用绝缘材料毛竹搭设警示保护架，搭设参数为：步高1.8m，宽4.5m，搭设高度为超过高压线3m，长度为塔吊旋转半径范围内全部防护，同时在高压线保护架上设警示牌：“高压线危险”。
        待塔吊拆除后，该保护架拆除。
3、安全技术措施：
      对各班组进行安全用电教育，特别对电工、塔吊驾驶员进行必要的安全交底、教育。 
      项目部把高压线立为重大危险源，针对重大危险源制定专职安全员每日巡检，项目部周检制度。
4、注意事项
      因为该处位于塔吊工作臂下方，因此，规定塔吊的工作半径在防护架以东，以防发生碰撞高压线安全保护架。
      保护架7米以下用12#铁丝与毛竹绑扎牢固，7米以上用绝缘材料绑扎，防护架不铺设脚手片和模板，不得有滑动现象。
      为防止塔吊臂碰撞保护架，现场设监管人一名，以及塔吊设专职指挥一名，在吊物时专门负责指挥。
5、具体搭设位置、尺寸等见附图。

