江门市***

QTZ63塔吊基础计算书

工程名称：江门市***
工程地点：江门市***酒店北面
建设单位：江门市***房地产发展有限公司

设计单位：广东***勘察设计院

施工单位：广东省第***筑集团有限公司
编制单位：广东***公司        审批单位：广东省第***筑集团有限公司

部   门：***工程项目部   部    门：总工室

编制人：   刘 星 军           审批负责人：                        

审核人：                  

编制日期：2004年2月28日     审核日期：     年   月   日

    ***共设四台塔吊，其中三台（1~3#）是QTZ5515型固定式塔吊，另外一台QTZ63型固定式塔吊。以下是QTZ63型固定式塔吊基础计算书。

QTZ63固定基础节塔式起重机桩基础（四桩基础）

桩基承台尺寸及载荷表

	桩基承台边长L

（㎜）
	桩基承台高h

（㎜）
	桩基承台重量Fg

（KN）
	垂直载荷

Fv

（KN）
	水平载荷

Fh

（KN）
	弯矩

M

（KN·m）
	Φ400预应力管桩单桩承载力设计值（KN）

	
	
	
	
	
	
	抗压
	抗拉

	5000
	1300
	812.5
	795
	43.7
	2345
	1650
	405


1． [image: image135.wmf]单桩作用荷载计算（如图10）

（1）当塔吊臂与桩基承台边线平行时

   
[image: image1.wmf]2

max

min

)

(

4

i

h

v

g

x

x

h

F

M

F

F

Q

S

×

×

+

±

+

=


=（812.5+795）/4±[（2345+43.7×1.3）×2]/（4×22）
=401.875±300.226=702.1KN（101.65KN）

（2）当塔吊臂与桩基承台边线成45°时


[image: image2.wmf]2

max

min

)

(

4

i

h

v

g

x

x

h

F

M

F

F

Q

S

×

×

+

±

+

=


=（812.5+795）/4±[（2345+43.7×1.3）×2√2▔]/
2（ 2√2▔）2
=401.875±424.65=826.53KN（-22.775KN）

2． 单桩抗压与抗拔承载力计算

（1）抗压承载力计算


[image: image3.wmf]i

si

P

P

P

K

l

q

U

A

q

R

å

+

=


式中  Rk—单桩轴向承载力标准值；

      R—单桩轴向承载力设计值；

      qp—桩端土的承载力标准值；

Ap—桩身横截面面积；

Up—桩身周边长度；
qsi——桩周土的摩阻力标准值；

li—按土层划分的各段桩长；

Qmax—单桩承受最大压力计算值。

有效桩长为6m的桩进行抗压承载力计算：

土质为全风化岩qsi=90kPa，qpk=4000kPa


[image: image4.wmf]i

si

P

P

P

K

l

q

U

A

q

R

å

+

=

=3.14X0.22X4000+90X6X3.14X0.4=1178.4KN

[image: image136.wmf]因为　Rk=1178.4KN≥（Fg+Fv）/4=401.875KN,且1.2Rk=1.2×1178.4=1414KN≥Qmax=826.53KN时，满足要求。
 (2) 抗拔承载力的计算(当Qmin<0的情况时)


[image: image5.wmf]i

si

i

P

K

l

q

U

U

l

å

=


当
[image: image6.wmf]s

k

U

g

+
[image: image7.wmf]P

G

≥
[image: image8.wmf]KN

Q

75

.

22

min

-

=

时，满足要求。

在桩施打前，根据地质资料进行验算，满足要求后才能施工。

式中  Uk—单桩竖向极限抗拔承载力标准值；
γs—桩侧阻抗力分项系数，取1.65；

Gp—管桩自重；

Up—桩身周边长度；


[image: image9.wmf]i

l

——抗拔系数，取0.5；

qsi——桩周土的摩阻力标准值；


[image: image10.wmf]i

l

—按土层划分的各段桩长；

Qmin—单桩承受最大拉力计算值。

[image: image11.wmf]s

k

U

g

+
[image: image12.wmf]P

G

=90×6×3.14×0.4×0.5/1.65+5.65=211.2>
[image: image13.wmf]KN

Q

75

.

22

min

-

=


满足要求

3． 桩基承台配筋计算（砼C35，钢筋Ⅱ级）

已知  
[image: image14.wmf]l

=4000㎜， b=5000㎜，h0=h-100=1300-100=1200㎜，
[image: image15.wmf]1

l

=500㎜，

S=1200㎜，
[image: image16.wmf]max

Q

=702.1KN，
[image: image17.wmf]min

Q

=-22.775KN, 

f㎝ = 19N/㎜2
所以 q=5000×10-3×1300×10-3×25=162.5KN/m。

∵MA-A= －
[image: image18.wmf]2

1

q
[image: image19.wmf]1

l

2= —
[image: image20.wmf]2

1

×162.5×0.52= －20.3KN·m
[image: image137.wmf]F400

预应力管桩

MB-B =
[image: image21.wmf]2

2

)

(

min

s

l

Q

-

sin450=
[image: image22.wmf]2

)

(

min

s

l

Q

-

=(-22.775)×（4000-1200）×10-3/2=-31.89KN·m

MC-C =
[image: image23.wmf]2

/

)

(

2

max

s

L

Q

-

=2×702.1×（4000-1200）×10-3/2=1965KN·m

下面对B-B截面及C-C截面进行配筋计算（如图11）

（1）B-B截面配筋计算：  

∵MA-A=－31.89KN·m   为负弯矩


[image: image24.wmf]a

s

=
[image: image25.wmf]2

0

bh

f

M

K

cm

×

=1.4×31.89×106/（19×5000×12002）＝0.00032

查表： 
[image: image26.wmf]s

g

= 1
∴
[image: image27.wmf]s

A

=
[image: image28.wmf]0

h

f

M

K

s

g

U

×

=1.4×20.3×106/（310×1×1200）＝120㎜2
取构造配筋，φ12@200双向配筋（面筋）

（2）C-C截面配筋计算： 

∵MC-C=1965KN·m

∴
[image: image29.wmf]a

s

=
[image: image30.wmf]2

0

bh

f

M

K

cm

×

=1.4×1965×106/（19×5000×12002）= 0.0203
查表： 
[image: image31.wmf]s

g

= 0.99
fcm——混凝土弯曲抗压强度设计值（N/mm2）

∴
[image: image32.wmf]s

A

=
[image: image33.wmf]0

h

f

M

K

s

g

U

×

=1.4×1547.5×106/（310×0.99×1200）=5865㎜2
取φ18@200双向配筋（底筋）

4． 承台受冲切承载力的计算

（1）塔吊对承台的冲切（如图12）


[image: image34.wmf]0

)

(

h

f

s

a

F

t

hp

l

b

b

+

£

    
[image: image35.wmf]2

.

0

84

.

0

+

=

l

b



 EMBED Equation.3  [image: image36.wmf]
式中  
[image: image37.wmf]l

F

—桩反力设计值；

      
[image: image38.wmf]b

—冲切系数；


[image: image39.wmf]l


—冲跨比，
[image: image40.wmf]l

=
[image: image41.wmf]0

h

a

，取值范围为0.2~1之间；


[image: image42.wmf]hp

b


—受冲切承载力截面高度影响系数；


[image: image43.wmf]t

f

—混凝土轴心抗拉强度设计值；


[image: image44.wmf]0

h


—冲切破坏锥体的有效高度。

∵800㎜<h=1300㎜<2000㎜，
[image: image45.wmf]t

f

=1.57N/㎜2，s=1200㎜，

h0=h-100=1300-100=1200㎜，
[image: image46.wmf]max

Q

=702.1KN

∴
[image: image47.wmf]hp

b

=
[image: image48.wmf]12

50

.

0

1

-

=0.96，a=（4000-1200）/2-200=1200㎜，

λ=
[image: image49.wmf]0

h

a

=1200/1200=1， 
[image: image50.wmf]2

.

0

84

.

0

+

=

l

b

=0.84/（1+0.2）=0.7

∴
[image: image51.wmf]0

)

(

h

f

s

a

t

hp

b

b

+

=0.7×（1200+1200）×0.96×1.57×1200×10-3=3007KN

∴
[image: image52.wmf]l

F

=2 Qmax=2×702.1=1404.2KN <
[image: image53.wmf]0

)

(

h

f

s

a

t

hp

b

b

+

=3007KN，满足要求。

[image: image138.wmf]F400

预应力管桩

（2）角桩对承台的冲切（如图13）


[image: image54.wmf]0

)

2

(

2

h

f

a

c

N

t

hp

l

b

b

+

£

      
[image: image55.wmf]2

.

0

56

.

0

+

=

l

b


式中  
[image: image56.wmf]l

N

—桩反力设计值；

      
[image: image57.wmf]b

—角桩冲切系数；


[image: image58.wmf]l

—角桩冲跨比，
[image: image59.wmf]l

=
[image: image60.wmf]0

h

a

，取值范围

为0.2~1之间；


[image: image61.wmf]hp

b


—受冲切承载力截面高度影响系数；


[image: image62.wmf]t

f

—混凝土轴心抗拉强度设计值；


[image: image63.wmf]0

h


—角桩冲切破坏锥体的有效高度。

a—从承台底角桩内边缘引45°冲切线与承台顶面或承台变阶处相交点至角桩内边缘的水平距离；

      c—从角桩内边缘至承台外边缘的距离。

∵800㎜<h=1300㎜<2000㎜，
[image: image64.wmf]t

f

=1.57N/㎜2，s=1200㎜，h0=h-100=1200㎜

c=500+200=700㎜，
[image: image65.wmf]l

N

=614.135KN

∴
[image: image66.wmf]hp

b

=
[image: image67.wmf]12

50

.

0

1

-

=0.96，a=（4000-1200）/2-200=1200㎜，

λ=
[image: image68.wmf]0

h

a

=1200/1200=1， 
[image: image69.wmf]2

.

0

56

.

0

+

=

l

b

=0.56/（1+0.2）=0.47。

∴
[image: image70.wmf]0

)

2

(

2

h

f

a

c

t

hp

b

b

+

=2×0.47×（700+1200/2）×0.96×1.57×1200×10-3=2187KN

∴
[image: image71.wmf]l

N

=614.135KN<
[image: image72.wmf]0

)

2

(

2

h

f

a

c

t

hp

b

b

+

=2187KN，满足要求。

[image: image139.wmf]F400

预应力管桩

5.  承台受剪切承载力的计算（如图14）


[image: image73.wmf]0

0

h

b

f

V

t

hs

b

b

£

 , 
[image: image74.wmf]0

.

1

75

.

1

+

=

l

b



 EMBED Equation.3  [image: image75.wmf]，
[image: image76.wmf]hs

b

=
[image: image77.wmf]4

1

0

)

800

(

h


式中  
[image: image78.wmf]V

—斜截面的最大剪力设计值；

      
[image: image79.wmf]0

b

—承台计算截面处的计算宽度；
      
[image: image80.wmf]b

—剪切系数；


[image: image81.wmf]l


—剪跨比，
[image: image82.wmf]l

=
[image: image83.wmf]0

h

a

，取值范围

为0.3~3之间；


[image: image84.wmf]hs

b


—受剪切承载力截面高度影响系数；


[image: image85.wmf]t

f

—混凝土轴心抗拉强度设计值；


[image: image86.wmf]0

h


—受剪切截面的有效高度。

∵
[image: image87.wmf]t

f

=1.57N/㎜2，
[image: image88.wmf]0

b

=5000㎜，s=1200㎜，h0=h-100=1300-100=1200㎜


[image: image89.wmf]max

Q

=702.1KN

∴a=（4000-1200）/2-200=1200㎜，λ=
[image: image90.wmf]0

h

a

=1200/1200=1.0， 
[image: image91.wmf]hs

b

=
[image: image92.wmf]4

1

0

)

800

(

h

=0.9，
[image: image93.wmf]0

.

1

75

.

1

+

=

l

b

=1.75/（1+1）=0.875

∴
[image: image94.wmf]0

0

h

b

f

t

hs

b

b

=0.9×0.875×1.57×5000×1200×10-3=7418KN
∴V=2 Qmax=2×702.1=1404.2KN<
[image: image95.wmf]0

0

h

b

f

t

hs

b

b

=7418KN，满足要求。

[image: image140.png]



6.  承台局部受压承载力的计算

（1）桩顶承台局部受压    


[image: image96.wmf]£

l

N



 EMBED Equation.3  [image: image97.wmf]4

1

π（
[image: image98.wmf]2

1

d

-
[image: image99.wmf]2

2

d

）
[image: image100.wmf]c

f



式中  
[image: image101.wmf]l

N

—桩顶反力设计值；


[image: image102.wmf]1

d

— 桩外直径；


[image: image103.wmf]2

d

— 桩内直径；


[image: image104.wmf]c

f

—混凝土轴心抗压强度设计值。

∵
[image: image105.wmf]c

f

=16.7N/㎜2，
[image: image106.wmf]1

d

=400㎜，
[image: image107.wmf]2

d

=210㎜，
[image: image108.wmf]max

Q

=826.53KN
∴
[image: image109.wmf]4

1

π（
[image: image110.wmf]2

1

d

-
[image: image111.wmf]2

2

d

）
[image: image112.wmf]c

f

=
[image: image113.wmf]4

1

×3.14×（
[image: image114.wmf]2

400

-
[image: image115.wmf]2

210

）×16.7×10-3=1519.4 KN

∴
[image: image116.wmf]l

N

= Qmax=826.53KN<
[image: image117.wmf]4

1

π（
[image: image118.wmf]2

1

d

-
[image: image119.wmf]2

2

d

）
[image: image120.wmf]c

f

=1519.4 KN，满足要求。

（2）塔吊柱脚下承台局部受压


[image: image121.wmf]£

l

N



 EMBED Equation.3  [image: image122.wmf]2

a


[image: image123.wmf]c

f



式中 
[image: image124.wmf]l

N

—塔吊柱脚压力设计值；


[image: image125.wmf]a

 — 塔吊柱脚承重钢板边长；


[image: image126.wmf]c

f

—混凝土轴心抗压强度设计值；

∵
[image: image127.wmf]c

f

=16.7N/㎜2，
[image: image128.wmf]a

= 500㎜，
[image: image129.wmf]v

F

=795KN，M=2345KN·m

∴
[image: image130.wmf]2

a


[image: image131.wmf]c

f

=5002×16.7×10-3=4175KN

∴
[image: image132.wmf]l

N

= 
[image: image133.wmf]2

4

i

v

x

x

M

F

S

×

+

=198.75+994.25=1193KN < a2
[image: image134.wmf]c

f

=4175KN，满足要求。

_1110027771.unknown

_1110029266.unknown

_1110195038.unknown

_1110262204.unknown

_1110262810.unknown

_1113241687.unknown

_1131798280.unknown

_1131798686.unknown

_1139822478.unknown

_1140286504.unknown

_1139822516.unknown

_1131798707.unknown

_1131798355.unknown

_1130831065.unknown

_1131797707.unknown

_1131798011.unknown

_1131798142.unknown

_1130832144.unknown

_1113241752.unknown

_1125383648.unknown

_1110263014.unknown

_1110263073.unknown

_1110262967.unknown

_1110262982.unknown

_1110262361.unknown

_1110262688.unknown

_1110262777.unknown

_1110262627.unknown

_1110262298.unknown

_1110262339.unknown

_1110262237.unknown

_1110259426.unknown

_1110262070.unknown

_1110262081.unknown

_1110259458.unknown

_1110196168.unknown

_1110199008.unknown

_1110199394.unknown

_1110199488.unknown

_1110199325.unknown

_1110198595.unknown

_1110195817.unknown

_1110196119.unknown

_1110195933.unknown

_1110195962.unknown

_1110195421.unknown

_1110030974.unknown

_1110085679.unknown

_1110086994.unknown

_1110085599.unknown

_1110031558.unknown

_1110032395.unknown

_1110030332.unknown

_1110030865.unknown

_1110030529.unknown

_1110030572.unknown

_1110030443.unknown

_1110029484.unknown

_1110028485.unknown

_1110026544.unknown

_1110026776.unknown

_1110027177.unknown

_1110027432.unknown

_1110026980.unknown

_1110026648.unknown

_1110023519.unknown

_1110026250.unknown

_1110026331.unknown

_1110026353.unknown

_1110025925.unknown

_1110022720.unknown

_1110022771.unknown

_1109397583.unknown

_1110020777.unknown

_1109397241.unknown

