宁德核电220kV施工电源工程                                                            防台风应急预案


[image: image1.jpg]KX EHRHTREAR

SHAANXI POWER TRANSMISSION & TRANSFORMATION COMPANY





 
宁德核电220kV施工电源工程
防台风应急预案
008－11-15发布                                      2008－11-20实施
陕西送变电工程公司宁德核电220kV施工电源项目部      发布

批   审：

                              年   月   日

编   写：

                              年   月   日

宁德核电220kV施工电源工程
防 台 风 应 急 预 案
一、总  则：
1、编制目的
为切实做好防御台风的各项工作，及时处置因台风带来的各种灾害，最大限度地减省我施工现场的各种损失，维护正常施工，保障工程的顺利进行。
2、适用范围
本预案适用于本标段施工范围内台风灾害的预防及应急处置。 
3、工作原则
台风灾害按施工区域实行属地管理，以各职能部门及施工队为主进行处置，并实行各职能部门对应施工队负责制。各职能部门积极支持和指导、督促各对应施工队的应急处置工作。要把台风灾害的预防放在突出环节，认真做好各项防范工作。认真分析台风可能造成的大风和降雨，一旦发生险情，应迅速响应，及时启动本应急预案，组织人员力量全力抢险救灾。 
4、工作重点
（1）各基坑开挖施工现场的防水、防坑壁垮塌及滚石等； 
（2）施工道路的山体滑坡、崩塌等可能造成事故的灾害预防； 
（3）临时施工驻点和施工队驻点灾害来临前的人员设备转移； 
（4）各施工点材料库房的防洪排涝设施准备； 
（5）各施工点及驻地在大风、大雨时期的生活保障； 
（6）台风、大雨天气的预测、预报和预警，及时向各施工队、施工现场发布台风预警信息。 
二、防汛防台风灾害领导小组：
项目部成立防汛防台风灾害领导小组，实行统一指挥，分部门对应各施工队进行具体负责。

防 汛 防 台 风 灾 害 领 导 小 组
领导小组组长：侯小武

副组长：罗康敬

成  员：于云龙（具体对应负责施工一、二队的各项防灾工作）

      李宽亮（具体对应负责施工三、四队的各项防灾工作）

      苟文生（具体对应负责施工五、六队的各项防灾工作）

    张春月（具体负责灾害发生期间的各驻点生活物资的保障）
三、预防和预警机制：

1、台风等灾害监控 
由项目部安环部负责台风、暴雨、风暴及山地灾害监控及信息收集，提前了解天气情况，及时汇总各施工现场基面、交通道路的各种信息上报领导小组。 

2、各施工现场的安全巡检
坚持各施工现场的安全巡检，将防风、防汛措施的落实作为检查工作的重点，及时了解相关信息，对可能造成的危害的基面、道路提前安排人员进行处理，避免灾害发生时造成事故。
3、各施工点预警员的责任落实 
指定各施工点的专职安全员同时为灾害预警员，主要负责施工现场各项动态信息的收集、上报及领导小组各项发布指令的通报。辅助各施工队长做好防灾害措施的落实及灾害发生时的指挥工作。

4、灾害预警机制
安环部建立天气情况、施工现场状况的监控体系，落实信息取得措施，坚持每天巡查制度，降雨期间，加密观测巡查，一旦发现危险征兆，立即发出警报，转移人员及相关设备，并报项目部领导小组。 
四、应急响应： 

项目部领导小组全面指挥，全体成员参加，并协调相关部门人员参加。

灾害监控部门根据天气预报分析台风发展趋势，发布雨量、风力预报，提出防御目标及时上报领导小组。根据汇报情况，领导小组明确防御目标和重点，发布人员转移命令，并宣布进入紧急防汛防风期，启动本防灾预案，向灾害发生地派出专人指导工作，组织指挥抢险救灾工作，并及时向政府相关部门汇报有关情况，必要时，报请政府协调部署医疗及生活物资的援助。

五、抢险救灾：
台风登陆或严重影响后，防灾害领导小组及时召开抢险救灾会议，部署抢险救灾工作。组织各部门到抗灾现场，指导抢险救，全力投入到抢险救灾工作。 
（1）小组组长及时掌握汇总灾情，协调抢险救灾有关工作，负责防灾物资的调配，并会同相关人员做好防灾评价工作，做好向施工指挥部和监理部的汇报工作。 
（2）各小组成员按照各自的职责，组织灾后恢复所需的物资、器材等供应，优先安排施工人员驻点的生活物资供应。

（3）各施工队对损毁的施工现场、及时制订修复计划，并组织力量尽快予以修复。
（4）领导小组联系当地卫生部门，组织力量积极抢救受灾伤病人员，同时配合政府机构做好灾区检疫防疫工作，防止病疫流行。
（5）各施工队组织力量抓紧修复被损毁的道路及通信等设施做好受灾后的生产自救工作。
（6）后勤保障人员做好物资的管理发放工作，确保生活必需品的供应。
（7）联系保险部门，做好理赔工作。
（8）台风过境后各施工队及部门要及时向领导小组上报灾损情况。灾后，领导小组要对汛情、灾情、抗灾情况总结经验教训，向工程指挥部、监理部提交书面报告。 
（9）当台风及发生灾害得到有效控制时，领导小组可根据信息汇总情况，宣布应急结束。 
六、应急保障： 

1、抢险队伍保障 
我项目部范围内的所有参建人员都有参加防台抗灾的义务。各施工队以带班和安全员为骨干，灾害发生时应当组织所有人员参加抗台救灾工作。 
2、物资保障 
材料及后勤部门应储备必要的防台抢险物资，以备重大灾情发生时的应急使用。
3、资金保障 
办公室做好抢险救灾资金的落实，灾害发生时，根据领导组的指令，做好资金的分配及发放工作。

4、通信与信息保障 
通信联络方式以固定电话、移动电话和手持报话机为主，公众电话网络出现故障时，及时启动防灾报话机应用系统，采用通报后的固定频道联系，保证信息通道的畅通。 
5、医疗卫生保障 

领导小组联系当地卫生部门负责受灾区域的卫生防疫和医疗救护，预防疾病流行，做好免疫和公共场所消毒工作。 

6、防台抗灾工作评估 

每次台风过后，各级“三防指挥部”应针对防台抗灾工作的各个方面和环节进行定性和定量的总结、分析、评估。总结经验，找出问题，进一步做好防台抗灾工作。 
本预案由我项目部“防汛防台风灾害领导小组”负责解释。
本预案即日起实施。
  

