冬季施工安全施工方案

工   程   名   称：                          

工   程   地   址：                          

编     制      人：                            

施工单位（审核人）：                          
监理单位（审批人）：                          

                           2007年9月1日

冬季施工安全方案

本工程为乔家金街I区工程，位于包头市东临久长城南巷，南面有城市广场，西临财神庙巷，北有富圣明巷，本工程为独栋多商业建筑，建筑层数三层，建筑面积为11365.73㎡，地上三层，建筑檐口高度为15米，抗震烈度为八度设防，结构设计使用年限为100年，为保证工程顺利施工，编制了如下冬季施工方案。       

根据国家有关规范，室外日平均气温连续5天稳定低于+50C或最低温度低于-30C，即进入冬季施工期。为保证安全施工按当地气象部门的报告，本地区即将进入冬季施工，由于本工程工期的要求，要进行冬季施工，本着规范规定和公司关于冬施的要求，在能确保工程质量，既便于施工，又经济合理的前提下，编制如下施工方案：

冬季施工安全措施： 

1、项目部建立安全生产管理机构，健全安全生产管理制度，作好安全责任划分，严格岗位责任制，服从领导，听从指挥，确保生产顺利进行。

2、冬季施工期间，为防止煤气事故的发生，工地生活区、办公区采取集中暧气暧，楼层上砼浇筑完后，生火保温养护时，合理安排2—3人轮流值班，专门负责楼层上的防火工作，施工现场没有经项目部的同意，不准动用明火。

3、对冬季施工人员要经常进行安全教育，做好详细的安全技术交底。

4、生产区、生活区要派专门临时电工进行接线，杜绝乱拉乱接电线现象，宿舍使用电炉、热水器要经项目经理同意后方可，并对现场临时用电进行巡视检查、检修电线是否破裂、漏电，漏电保护器，是否灵敏等工作，对机械设备用完后应切断电源，并将电源箱上锁。

5、临边作业人员要穿防滑鞋，并系好安全带，遇有四级以上大风要停止作业。

6、现场临时马道的搭设坡度不超过30度，平台板、踏步板钉有木条进行防滑，下雪后或有霜时要派专人清扫干净，并随时检查架体是否松动，如有松动现象，应及时处理。

7、现场材料分区码垛，对易燃材料应集中堆放，且设置明显的防火标志牌及合格的满足需要的消防器材。

8、电气焊工人要做好防风、防火措施，要严格按照操作规程进行，工作完成后，将现场清扫干净，不得留有余火，气焊工作完成后，要将气瓶放在危险品仓库内，分隔放开，库房门上挂“严禁烟火”的标志，输气管受冻后，切勿用火烤，要用热水软化。

9、冬季施工中，为防止煤气事故发生，现场，生活，办公住所要用暖气供暖，现场混凝土生火保温时，要合理安排值班人员认真做好防火工作，严禁乱接电线，严禁使用电炉子，接电要经项目部同意，由电工接好。

10、冬期施工中要严格进行安全教育，严格按冬施安全技术交底进行，认真做好防火，防风，防雪，防滑等工作。

11、冬施期间对走道板，平台板上一定要采取防滑措施，下雪后必须清扫干净，并检查马道平台，如有松动下沉现象要及时处理。

12、现场未经项目部管理人员同意，不准点明火。

13、电焊 ，电渣焊要做好防风防火的措施并有专人监督灭火，完成工作后场地清理干净，不得留下火种。

14、认真做好三宝，四口，五临边的维护工作，工作期间不准喝酒。

