[image: image1.png]ik




 中建一局四公司                                  【质量程序控制表】

模板工程质量程序控制表

[image: image1.png]
钢筋工程质量程序控制表




混凝土工程质量程序控制表


             














学习操作规程和施工规范





学习图纸和技术资料





 准备工作





复杂节点放样





模板选择、配量








模板涂刷脱模剂





与钢筋工序交接





检查脚手架、脚手板





按强度报告确定拆模时间





底部标高线、中心线、支模控制线等放线





自  检





过 程 检 查





按梁、柱各抽查10%，但均不应小于3件；板每30-50m2（各抽查一处，但不应少于3处）





支  模





 技术交底





书 面 交 底





操作人员参加





和钢筋、砼工序交接检查





浇灌混凝土时留人看模





不合格的处理（返工）





执行验评标准





质量评定记录





施 工 记 录





质量评定





资料整理





拆  模





注意保护棱角





自 检 记 录





清理现场、文明施工





 准备工作





 技术交底





现场绑扎安装





质量评定





钢筋代用单





资料整理





学习图纸和技术资料





学习操作规程和施工规范





书 面 交 底





钢材合格证、做复试





钢筋、模板工序交接检查





检查脚手架、脚手板





钢筋下料成型





制定与审核钢筋配料表





操作人员参加





钢筋、砼工序交接检查





浇灌混凝土时留人看钢筋





钢筋合格证





执行验评标准





按不同型号、部位挂牌





自  检





过 程 检 查





按梁、柱、板抽查10%，但不少于3件；





办理隐蔽验收手续





不合格的处理（返工）





质量评定记录





隐蔽验收记录





自 检 记 录





清理现场、文明施工





施 工 记 录





事故处理记录





 准备工作





 技术交底





申请浇灌命令





浇灌混凝土





养  护





资料整理





学习图纸和技术资料





学习操作规程和施工规范





书 面 交 底





出具材料合格证、做复试





申请砼配合比





准备试模和塌落度桶





模板、钢筋、砼工序交接





垂直、水平运输机械准备





操作人员参加





专 业 会 签





浇灌混凝土时留人看模





不合格的处理（返工）





执行验评标准





克服上道工序弊病的措施





木工、钢筋工跟班保证质量





岗位分工、操作挂牌





根据情况调整配合比





及 时 覆 盖





炎热夏季及时浇水





施 工 记 录





质量评定记录





自 检 记 录





清理现场、文明施工





制定保证混凝土质量措施





检查脚手架及通道





执行现场配合比











东莞电力生产调度大楼项目经理部                                      Page 2 of 3

_1008158659

