概述：交通集团靖王分公司办公楼及附属用房工程位于靖边西收费站院内，总建筑面积为5718.97㎡，地上六层框架结构，建筑总高度为26.45米。  
一、龙门架位置的选择
龙门架应选择在建筑物的中间部位搭设便于施工运输，根据

我们项目部现场的实际情况和条件，规划在办公楼和附属用房中间部位搭设一座龙门架，并选择SSF100升降机,额定提升重量为1.2吨，上料盘规格为3.6×1.8,最大架设高度为81米，附着次数为13米/2点与主体预埋件连接牢固。

龙门架设置的基础要求

1、龙门架位置选择好以后，应按提升机底座架挖基槽深度根

据土质而定，挖至坚硬土层后再夯实，铺设夯实至-1.1米为宜，然后再浇C25砼，将提升机底座架子附着在砼面层上。并按要求将地脚螺栓锚固在砼内。

2.、埋设提升机底座时应同时将滑轮的位置方向放置在同卷

扬机设定位置的同一条直线上不得有偏差。

3、卷扬机的基础要必须挖基坑，夯实浇砼，将卷扬机座放置

在砼面层上并将预埋螺栓锚固在砼内，并在卷扬机后部2米处深挖基槽1.5米埋设与卷扬机座连接的钢丝绳地锚。地锚深埋端部应设受拉物件（如：圆木、钢锭等物）。再回填或砼夯实整平。

4、龙门架、卷扬机周围必须要求排水畅通，地面硬化等措施。

5、卷扬机操作棚的搭设应视线开阔，无障碍，操作棚的前沿要有一定翘度，应根据龙门架的最高点定出操作棚前言的角度便于仰视观察操作。

龙门架搭设防护要求

1、提升机必须设有断绳保护装置，安全停靠装置，起高限位器。

2、起重钢丝绳的安装，安装前应检查钢丝绳不得有断股、变形、油芯外漏、断丝毛刺、锈蚀的钢丝绳，钢丝绳必须设过道保护，下设拖轮以防拖地，上设盖板，并在中间中间部位留观察口，钢丝绳更不能设有接头，钢丝绳端部的固定卡设置时应不少于3个。

3、卷扬机安装应平整预埋螺栓埋地锚，牢固，卷筒上钢丝绳缠绕整齐，不应少于三圈，并设钢丝绳脱落防护罩，导向滑轮与架体应做钢性连接，滑轮翼不得有破损。并与卷筒中心的距离应大于卷筒高度的15倍。滑轮与钢丝绳直径比值，低架不得少于25。

4、搭设卸料平台必须单独搭设完成不得与脚手架连接平台搭设时必须有足够的支撑和附着点与建筑物钢性连接，卸料平台两侧应有1.2米高的防护栏杆并用绿色密目网封闭维护，踢脚杆与栏杆用扣件上紧，每层卸料口必须设定型化防护门，（见附图），平台的搭设，应用40-50的木板铺设严密牢固。不得有松动现象，低层架体三侧必须搭设防护棚，宽度不得小于3米双层防护上下层间距600,在上层部位必须设置上翻沿高度不小于500，按防护措施进行双层密目网防护。

5、吊篮的使用要求，应使用合格的定型产品，吊篮两侧应设置高度不底于1米的安全挡板，还必须标有装卸材料懂得高度警界和长度警界线。

龙门架的搭设与外框架的搭设要求

1、龙门架是由二立柱及天轮横梁构成，在龙门架设滑轮导

轨、吊盘，上料平台、安全装置以及起重缆绳等物成一个完整的垂直运输体系。

2、龙门架进场时必须要有产品合格证，产品质检使用证相关要求等手续后方可使用。

3、搭设龙门架时应配合供方按搭设程序进行搭设，不得工序颠倒，野蛮施工。

4、龙门架设外框防护架，6-9米高时设一道附着点，15米以上每增高5-10米增设一点。

5、防护时框架必须于龙门架连接牢固，并与建筑物每6米高左右根据建筑层而定设附着点与预埋件连接牢固不少于2点，并与外脚手架牢固连接。

6、搭接龙门架外框架时立杆的设置为4米、6米两种间隔使用，使立杆接头错开，向上接立杆时必须用连接接头扣件，扣件要求必须符合GB978-67的规定和技术性能并将螺栓上紧，横杆的搭设与立杆的连接必须用什字扣件连接。并用通长水平与料盘配套长度，水平高度不大于1.5米环四周设置将螺栓丝帽紧固上牢。

7、剪刀撑的位置从井架的根部起做剪刀斜撑夹角为45-60度为宜 每道斜撑不少于三到连接，斜撑如需搭接时，搭接长度不少于1米，并不得少于三个扣件。

8、防护网的设置：防护网必须有产品质量检验合格证，并用密目安全网进行密封 ，除进出料以外。

9、每层的上料平台处必须设层数的标牌及平台的标高标志

线。

10、将新有搭设的钢架用醒目的黄油漆涂刷，颜色一致，并用警戒牌及安全标志牌。

龙门架的拆除

1、拆除时，应设置警戒区，并有专人负责。

2、拆除时，龙门架上的留存材料、杂物等清理干净。

3、拆除龙门架的天梁前，应先分别对两立柱采取稳固措施，保证单柱的稳定。
4、拆下的零配件，严禁高空抛掷。

5、拆除作业宜在白天进行。夜间作业应有良好的照明。应故中断作业时，应采取临时稳固措施。
6、卷扬机设备、轨道、钢丝绳和安全装置应经常检查保养发现问题及时解决，不得在有问题的情况下继续使用。

