重庆市公安局治安总队

干警综合住宅楼车库工程

施  工  单  位：重庆渝发建设有限责任公司

项  目  经  理： 

工程技术负责人：

编          制：  

日          期：2004年11月23日

A2               施工组织设计(方案)报审表
工程名称: 重庆市公安局治安总队干警综合住宅楼地下车库工程         编号: 

	   致：重庆建发工程监理有限公司                       （监理单位）
     我方已根据施工合同的有关规定完成了 安全文明 施工组织设计的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审核。

  附:施工组织设计(方案)

承包单位（章）                   

项目经理

日          期  2004年11月23日                                    



	专业监理工程师审核意见：

专业监理工程师                 

日          期                   

                       

	总监理工程师审核意见:

项目监理机构                


总监理工程师                 

日        期                 

                        


                                                                       重庆市建设监理协会监制
第一章     安全技术措施
一、安全目标 ：

以“安全第一、预防为主”的方针，施工中坚持招待有关安全标准，坚持严格安全施工程序，确保人员，设备安全，杜绝伤亡事故的发生。

二、安全技术标准：

本工程施工过程中执行如下安全标准、规范、规程。

《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99

《建筑施工高空作业安全技术规范》JGJ80—91

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—86

《建筑塔式起重机安全规程》GB5144—85

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88

《特种作业人员安全技术考核管理规则》GB5306—85

《建筑安装工程安全技术操作规程》

三、安全保证体系:



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image1]
 



[image: image2]
  [image: image3]
四、安全技术措施：

（一）、安全管理：

1、安全生产责任制：项目经理作为现场安全生产的第一责任人，按规定配备1名专职安全员、兼职安全员数名，明确安全生产指标和各级安全生产责任制。

2、各分部分项工程必须由专职安全员对工人进行针对性较强的安全技术交底，建立班前活动制度，并认真执行。

3、安全检查：现场专职安全员每日巡查，项目部每周检查，对查出的隐患立即停工整改，立即制定整改措施，定人、定措施、定时间整改合格后方可继续施工。

4、建立安全教育制度，制定职工三级教育花名册。

5、特种作业人员必须持证上岗，并建立特种作业人员登记表。

6、工伤事故按规定上报，按“三不放过”的原则进行处理，建立工伤事故档案。

7、施工现场内或拟建工程四周有行人道路，必须用钢管、竹跳板、竹编板搭设牢固的双层隔离防护棚，防止坠落物击伤人。

8、施工现场的坑、井、沟和各种孔洞、易燃易爆场所、变压器周围必须设置围栏或盖栏和安全标志，夜间要设红灯示警。

9、土方施工，根据开挖的深度和土壤种类，确定设边坡的坡度，采用护壁或板桩支撑，以防止土方塌方。

10、挖孔施工、井口周边必须架设钢管双层栏杆，采用安全平网防护。井口出渣的架具必须牢固坚固。操作人员拴好安全带，井内作业人员必须从架设的钢爬梯上下，并戴好安全帽。严禁沿井壁或乘吊具上下，井下12m高处必须搭设不得小于1/2井口直径的隔离防护木板。待出土离开吊点后，方能作业。

11、施工现场内，不得架设高压输电线路，施工工程侧向与高压输电线路安全距离小于规定安全距离10m者，必须提出可行的方案措施并报请电力安检部门审批，施工中必须搭设可靠的防护隔离措施。

    12、施工现场“安全三保”规定：

   ⑴、进入施工现场必须戴好安全帽。

   ⑵、悬空作业必须拴好安全带。

   ⑶、主体结构施工，必须采用两层安全立网防护，上层栏杆护手高于操作层位置1.5m。

    13、建筑物“四口”防护措施

    ⑴、楼梯口：凡未安装栏杆的楼梯，必须采用两层钢管扣件架设双层栏杆防护（楼梯间防护示意图见附录二）。

    ⑵、预留洞口（垃圾口）必须设黄黑相间的钢管围栏或是盖板或钢筋网片加以保护。

⑶、建筑物的所有出入口必须用钢管支撑设板棚隔离防护，棚长5-10米，宽度大于出入口。

   14、作好临时防护：沿无外架防护的屋面周边，楼层周边，走道两边和卸料台的外侧边等，必须设置一米高的黄黑相间钢管双层围栏或搭设安全密眼网。

（二）、主体施工期间外墙防护施工措施：

本工程由于是地下车库，防水要求高，在外墙上不能有穿墙洞，决定主体施工时采用以下措施进行外墙防护。

1、采用双排钢管脚手架搭设防护栏杆，其所用材料材质必须符合相关规范规程的要求。

2、其立杆的间距在1.2～1.5m之间，第一道横筒距地0.3m，横筒步距1.5m，并加设剪刀撑。搭设范围的地基要夯实整平并做好排水处理，如地基土质不好要垫木板或垫块。立杆垂直度要控制在高度的1/200内。相邻两根立杆接头要错开至少0.5m，搭横筒应平直，接头应相互错开，在垂直方向的接头也必须相互错开且不得少于0.5m。为保证架子的稳定性，每30m设一组剪刀撑，两根剪刀撑斜杆分别扣在立杆与横筒上，斜杆两端扣件与立杆连接点的距离不得大于0.2m，最下面的斜杆与立杆的连接点不得大于0.5m。

3、在主体施工时应预留Ф12的钢筋以便搭外墙设防护架时与外墙防护架连接，保证外墙防护架稳定性，留置位置在每根外墙框架柱上，每层留设一组。

4、在脚手架外边满挂绿色密目安全网，用尼龙绳绑扎在钢管上，绑扎时把安全网拉直、拉平。

（三）、脚手架安全技术防护措施：

1、各类脚手架的搭设，必须按有关规程规定要求的材质、结构、连接方法进行，经验收合格后使用，并指定专人检查维修，及时消除隐患。各种架子必须保证稳定、坚固、不变形、不倾斜、不摇晃。拆除脚手架时，周围应设围栏或警戒标志，并设专人监护，严禁入内。凡特殊脚手架必须单独制定专项方案。

2、未搭设好的架子严禁他人上架操作，架子搭完后必须经验收合格后方可使用。

3、如有贫血、高血压、羊癫疯、心脏病、年老体衰及一切不适宜于高空作业者，均不得参加此项工作。

4、随时通知各工种注意架子及负荷重量，一律不能超载施工。

5、在高空搭架子时，如遇有高压线，应距离5米，否则应采用其它相应措施。

6、在挑脚手架上施工，必须在操作层下一层搭救设安全网。

7、拆架子要注意周围建筑物，使其不得受到损伤。

8、拆下的架子，如高度许可往下顺时，应立着往下顺，顺着时须注意周围是否有电线或其它障碍物，应在稳定安全后，方可顺下，堆放好。

9、高处和临边作业人员必须拴安全带。

10、本工程为立网式封闭施工，立网为密目安全网，其标准为每10cm×10cm=100cm2的面积上，有2000个以上的网目。

11、楼梯间、通道口和其它运输通道口防护棚用钢管、扣件和竹跳板搭设，通道出入口处上方防护应搭设双层跳板并加铺彩条布。

（四）、施工用电安全技术措施：

1、施工用电采用总配电箱、分配电箱、开关箱，实行“三级配电、两极保护”。

2、用电机具、设备实行“一机一闸一箱一漏”，严禁“一闸多机”。

3、在建工程（含脚手架）外侧边缘线路的边线之间的最小安全距离1kv以下为4m，1kv～10kv为6m，35kv～110kv为10m。

4、配电箱的下底与地面的垂直距离为1.3～1.5m,电源线下进下出。

5、不得用铜线、铜丝、铝线代替保险丝。

6、施工现场总配电箱电源用五芯电缆线，不得使用胶线、花线。

7、用电情况建立档案，维修变换作好记录。

（五）、塔机安全技术措施：

1、塔机基础按设计要求浇砼，预埋螺栓，基础做到水平。安、拆塔机由取得市建委安拆许可证的公司承担。

2、塔机的“四限位”、“两保险”必须配备齐全，灵敏可靠，塔吊爬梯必须有保护圈。

3、安装好塔机后，请有关部门验收，合格后方准使用。

4、每个班上班前必须进行空载、负载试吊，确认正常后投入运行必须填写运行记录。

5、塔机指挥人员和信号人员必须持证上岗。

6、司机严禁在建筑物顶部或任何部位搭跳上下，并严格遵守“十不吊”。

7、设专用配电箱并上锁，安装漏电保护器，电缆线隔离架，作明显标识。

（六）、违规处罚规定：

1、违反安全管理规定，进入施工现场不戴安全帽、穿高跟鞋、拖鞋、风衣、长大衣和打赤脚者，每人次处20元罚款，令其改正后方可上班。

2、临边、洞口高空作业不系安全带的每人次处20元罚款，令其改正。

3、在操作现场玩耍、吵闹和从高空抛掷材料、工具、砖石及一切物体，每人每次处罚款50元的罚款，令其改正。

4、非作业人员私自开动任何施工机械及驳接，拆除电线、电器的每人处以200元的罚款，并令其改正。

5、酒后上班，勒令退出施工现场，并处以每人20元的罚款。

6、临边洞口无安全防护栏杆的，处理安全员200元的罚款，整改完毕后，方准施工。

 （七）、安全事故处理程序：

发生事故时报告→发生事故迅速抢救伤员并保护好事故现场→组织调查→现场勘察→分析事故原因确定事故性质→分清责任，严肃处理，写出调查报告→事故审理结案。

第二章   文明施工措施

一、施工管理：

1、施工现场建立项目经理为责任人的文明施工组管理机构及人员，明确文明施工目标，做倒责任到人。

2、严格按经批准的规范科学的施工组织设计的要求合理组织施工。

二、现场图牌、标语：

1、施工现场出入口处设置：工程概况牌、现场出入制度牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌。

2、施工现场内各类标牌、标语整齐规范，危险区域设醒目及安全警示。

三、施工场地：

1、工地道路、材料堆放场地及主要出口，必须平整坚实，应采用C20砼进行硬化处理。

2、工地出入口旁设置车辆冲洗设施、沉沙井、排水沟做到场内平整干净，排水通畅。

四、临设工程：

1、施工作业区与办公生活区分隔设置，现场临时设施符合安全、卫生、通风、采光、防火要求。

2、按保暖要求设立茶水供应点，生活垃圾容积化，并及时清运。

五、材料堆放：

1、工地的材料、构件、工具、废料及建筑垃圾等均分类堆放，成线成块成堆，标牌标语醒目、规范，堆放整齐。

2、危险物品分类妥善存放，并作明显标识。

六、工完料清：

1、每道工序做到“工完场清”，建筑垃圾集中堆放，及时运走。楼层上保证清洁、卫生、整洁、明朗。

2、材料和工具及时回收、维修、保养、利用、归库、做到工完、料尽、场地清。

七、分工标志：

1、现场所有人员必须配戴标明姓名和职务（工种）的胸卡，特种人员持证上岗。

2、现场管理人员戴红色安全帽，工人戴白色安全帽。

3、现场指挥、质量、安全等检查监督人员戴明显袖章和标志，危险施工区派人佩章值班。

八、施工机械和施工用电：
1、施工机械设备整洁、保养到位，安全保护装置齐全可靠，实行岗位职责挂牌和安全操作规程标牌。

2、施工用电符合《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。

九、消防措施：

1、建立严格的消防制度，设有明显的防火标志，配备足够的消防器材。

2、现场施工动火，必须经项目经理审批，监护人员现场监护。

十、烟尘控制：

1、严禁排放有毒烟尘和气体，不得在施工现场洗石灰、熬煎沥青。

2、不得从建筑物高处向下流放污水，倾倒垃圾。

  十一、运输管理：

1、施工现场运送各种材料、垃圾、渣士应设遮盖和防护措施。保证行驶途中不污染道路和环境，不影响市容卫生。

2、建筑渣土按规定线路运输到指定渣场弃放。
十二、噪声控制：

1、按照建筑施工噪声管理的有并规定，积极采取措施，控制施工噪声，做到施工不扰民。

2、夜间施工不超过22点，施工噪声不超过85分贝。
十三、治安秩序：

工地建立治安保卫制度，责任分解到人，工作人员遵守国家有关法律、法规，工地内治安秩序良好，无刑事治安案件发生。

第三章  成品、半成品保护措施

一、组织机构：

工地成立由项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员组成的成品、半成品保护领导小组。建立保护制度并定期或不定期检查成品、半成品的保护措施的落实情况，发现问题立即整改。

二、水准点、定位桩的保护：

对定位标准桩、轴线引测桩、标准水位点的保护采用钢筋笼罩住，并做好明显标志，施工中不得碰撞，经常定期复测。

三、钢筋的堆放和成品保护：

（一）、钢筋应尽量放入料棚内，在料棚周围应挖水沟，堆放钢筋下面应放垫木，离地不小于200mm，或用钢筋堆放架堆放。

（二）、钢筋不在库内、棚内时，选择地势较高，土质坚实，较为平坦的露天场地堆放。在场地周围应挖排水沟，钢筋下面宜垫不少于200mm的枋木，上面用彩条布覆盖。

（三）、钢筋堆放应严防与酸、盐、油类物质存放在一起，以免污染和腐蚀钢筋。

（四）、钢筋成品应按规格、型号、部位及使用顺序进行堆放，不得将几种规格或型号的钢筋重叠堆放在一起，挂牌上应注明构件名称、部位、钢筋形式、尺寸、钢号、直径和根数。

（五）、在运输和安装钢筋时，应轻装轻卸，不得随意抛掷和碰撞，防止钢筋变形。

（六）、在钢筋绑扎过程中和钢筋绑扎好后，不得在已绑扎好的钢筋上行人、堆放物品，行人时应搭设跳板，特别是防止踩踏压坍悬挑结构的钢筋。

（七）、在砼构件浇筑前派专人对钢筋进行检查护理。

（八）、防止模板的隔离剂污染钢筋。

四、抹灰成品保护：

（一）、合理安排施工顺序，应避免在顶棚抹灰后，遭受施工撞击、振动、水冲和污染。

（二）、管线安装配合，应认真细致。避免弹线钻孔错位。用的工具和材料应洁净。严禁抹灰后再猛打猛凿，开槽打洞。

（三）、搭、拆脚手架、跳板时应小心轻放，不得碰撞顶棚或造成大的振动。

（四）、外墙抹灰在雨季时应防止未凝结的砂浆被雨水冲刷，面层应遮盖，应将跳板移到脚手架外靠女儿墙，上面搭彩条布，防止溅水污染。

（五）、墙抹灰层做好后，应采取保护措施，并不在室内地面拌和砂浆，以免溅污外墙面。

（六）、清理垃圾时，装在容器内向下转运，不得从窗口、阳台处向下倾倒，以免污染外墙。

（七）、拆除和转运脚手架时，应轻拆轻放，不得乱丢乱扔。

（八）、落水管及时配合安装，防止雨水漫流，污染墙面。

五、楼地面成品保护措施：

（一）、楼地面施工完毕，在养护期间和强度未达到5Mpa前，不得让行人行走。

（二）、室内抹灰时，楼地面采用废纸、废塑料或竹签板等材料覆盖，做好保护工作，不得污染楼地面。

（三）、不得在已做好的楼地面上拌合或堆存砂浆、油漆桶及其它杂物。

（四）、地面施工前，检查好预埋于地下的各种管线，不得后凿地修补。

（五）、门窗油漆施工时，楼地面必须覆盖，发现少量污染，必须立即清除。

（六）、室内若需钢管脚手架或铁件高凳时，地上必须垫木砖，不得直接接触。

六、屋面工程成品保护措施：

由于本工程屋面为园林景观工程，由专业的公司设计及施工，我公司主要是配合其搞好成品保护，具体配合措施如下：

（一）、屋面层未凝固前，表面不得踩踏，屋面施工完后，作好防湿、防污染保护。做到表面无积水，且不能敞开作为正式通道，尽量减少在其上施工作业。

（二）、水落口等处应采取保护措施，避免堵塞或损坏。

（三）、铺好防水层后及时采取保护措施，防止损坏，施工遗留在屋面上的杂物及时清走。

（四）、穿过屋面的管道根部作好防水处理后，加以保护，施工过程中不得碰损变位。

第四章  冬季及雨季施工措施

一、雨季施工措施

（一）、雨季施工准备工作：

1、按照施工现场布置方案，提前做好现场排水设施，四周设明沟排水，保证本工程雨季施工期间现场的雨水疏水顺利，在雨后地面不积水，能最大限度的减少雨季的影响，确保施工生产的顺利进行。

2、原材料、成品及半成品的准备：

（1）、水泥应按不同品种、标号、出厂日期分别堆放，雨季更应遵守“先收先发，后收后发”原则，避免久存的水泥受潮影响活性，水泥堆放处要做到绝对不使水泥因雨而受潮，雨季前要检查库房，防止渗漏。

（2）、钢筋应架空堆放，表面加盖彩条布或其它遮盖物，在绑扎前必须清除老锈。

（3）、砂、石、砖集中分隔堆放，周边设排水沟并通向主水沟，保证排水畅通。

（4）、要适当储备彩条布、塑料布、油毡等防雨材料。

3、其它准备：

1、现场生产性临时设施应在雨季前修整完毕，要保证不漏不塌和周围不积水，排水畅通。

2、脚手架等应每次架设完毕后进行全面检查，每次大风雨后也要及时复查，检查中发现松动、腐蚀情况应及时处理，斜（马）道必须钉好防滑条。

3、高于10m的塔吊或其它临时设施，应有避雷装置。

4、现场机电设备都应有防雨措施，线路检查有无混线、漏电，线杆有无埋设不牢、腐蚀等情况，发现问题应及时处理，保证正常供电，所有闸箱应有漏电保护器，并保证灵敏可靠。

5、加强气象预报收听工作，每日上班后下班前要及时掌握天气预报情况，便于采取措施，做好防风雨，防雷暴工作。

（二）、雨季施工具体措施：

1、认真收听天气预报，尽量避免在雨天浇筑砼，临时遇上暴雨时用防水布覆盖砼，并按规范要求留设施工缝后停止作业。雨后浇砼时应根据砂、石含水率及时调整搅拌用水量。

2、钢筋焊接处搭设防雨蓬，焊机必须有防雨措施，被雨水淋湿的焊机烘干后方可施焊。

3、做好塔吊、脚手架等高耸物体的防雷措施，切实做好接地设施，对现场所有带电机具设施设置防雨遮盖，做好接地接零保护。

4、现场材料堆放处和机械设备基础均加高，以防积水受潮。

5、经常维护和疏通临时道路和排水沟，以防暴雨来时积水过多，确保雨后畅通。

6、高空作业时必须系安全带，穿防滑鞋。

7、屋面施工应避免在雨天施工，并准备防雨材料。

8、加强在雨季施工时对工人的安全教育和管理工作，杜绝安全事故发生。

第五章     施工协调管理

一、与设计单位的协调：

公司从接手图纸后加强组织熟悉设计图，根据设计意图提出我们的具体实施方案或作业指导书。发现施工图中存在的问题与不便于施工须更改的内容作好记录，与业主和设计单位联系，进行图纸会审，施工中如需变更设计，必须征得设计同意。

二、服从业主、监理单位和质监站管理：

1、在施工全过程中，严格按照经业主及监理工程师批准的《施工组织设计》进行进行工程质量管理，特别是实施中注意各专业的协调及配合，虚心接受业主，监理工程师和质监员在验收及检查中提出的意见及要求，并及时整改。

2、本项目所有进场材料的采购均主动向业主仔细汇报，经业主认可的材料方可使用于本工程中。进入现场的成品、半成品、设备、材料及器具均主动向业主或监理工程师提供入场材料的产品质保资料，主动提供按规定进行物理、化学试验、检测的材料、检测或复检报告，不合格材料不准使用于工程之中

3、严格执行分部分项工程质量检验评定标准，按“上道工序不合格，决不进入下道工序”的施工原则，积极配合业主，监理工程师和质监员的工作，在现场管理中维护并保证业主，监理工程师和质监员的权威

三、协调方式：

1、按总进度计划制定及质量控制节点，组织召开各方协调工作会议，检查本节点实施情况，制定、修正调整下一节点实施要求。

2、在土建和安装部分各设置一名兼职联络员，负责向对方通报工程进展情况以及相互商议下一步工作及配合情况（如预留、预埋、孔洞等）

3、项目经理部将会同业主方代表定期或不定期组织对工程质量现场标准化、安全生产、文明施工、计量状况、工程档案资料、原材料等进行检查，制定必要的奖罚制度，奖优罚劣，直至满足合同目标为止。

 施工现场组织机构          (附录一)

	序 号
	施工班子
	姓  名
	职    务
	职    称
	备 注

	1
	施

工

管

理

班

子
	
	项目经理
	土建工程师
	

	
	
	
	技术负责人
	土建工程师
	

	
	
	
	施工负责人
	土建工程师
	兼    职

	
	
	
	助理施工员
	土建工程师
	

	
	
	
	质检负责人
	
	

	
	
	
	安全负责人
	
	

	
	
	
	材料负责人
	
	兼    职

	
	
	
	资料整理
	土建工程师
	

	
	
	
	计划负责人
	土建工程师
	

	
	
	
	机械管理负责人
	
	

	
	
	
	后勤负责人
	
	兼办公室主任

	
	
	
	库管员
	
	

	2
	石工组
	
	
	

	3
	砖工组
	
	
	

	4
	钢筋组
	
	
	

	5
	砼工组
	
	
	

	6
	抹灰组
	
	
	

	7
	油漆组
	
	
	

	8
	水电组
	
	
	

	9
	机操组
	
	
	

	10
	焊工组
	
	
	

	11
	架子组
	
	
	

	12
	防水工组
	
	
	


安全总负责人（项目经理）：





专职安全员：





工人班组





工人班组





工人班组





材料员兼职安全员





机具设备员兼职安全员





施工员兼职安全员土建





质检员兼


职安全员









11

