浮山后七小区19号楼
模

板

设

计

方

案
编制：曲玉春
批准：
日期：二00三年四月
青岛市第一建筑工程公司
1、 工程概况：

本工程即有砖混结构，又有框架剪力墙结构，模板设计，只对框架部分进行计算，专混结构平板参照框架部分的平板进行支设。

2、 设计的主要原则：

接缝严密、不漏浆，保证构件的形状尺寸和相互位置的正确，模板的构造简单，支拆方便，保证在施工过程中不变形、不破坏、不倒塌，确保工期、质量的前提下减少支拆用工，实现文明施工。

3、 构造要求 ：

1、 摸板立杆构造：每根立杆底部设置底座或垫板；设置纵、横向扫地杆，纵向扫地杆采用直角扣件固定在底座上皮20CM处的立杆上，横向扫地杆应采用直角扣件固定在靠紧纵横向扫地杆下方的立杆上，横杆步距不大于2M，立杆接头不允许采用搭接接头，只能采用对接，且错开布置。

2、 支架立杆应竖向布置，2M高度的垂直允许偏差为15MM。

3、 设在支架根部的可调底座，当伸出长度超过30cm时，采用可靠措施加固。
4、 当模板支架立杆采用单根立杆时，立杆应设在梁模板中心处，其偏心距不应大于25mm。
5、 模板支架四边与中间每隔四排立杆从顶层开始向下每隔2步设置一道水平剪力撑。
4、 设计计算：

1、 模板采用竹胶板，宽度1200，小横杆（5×8），大横杆、立杆采用钢管 ø48×3.5，板厚12mm。木楞间距25mm，横杆间距65mm，立杆1500×1500。

计算荷载：混凝土自重              25×0.15=3.75kn/m2
          楼板钢筋自重         1.1×1.2=1.32kn/m2
          施工人员及设备（均步荷载）   2.5kn/m2
施工人员及设备（均步荷载）    2.5kn/m2   

均步荷载：q1=[1.2(3+1.32)+2.5×1.4] ×1.2=10.42kn/m

          q2=1.2(3+1.32)×1.2=6.221kn/m

          q3=1.2(3+1.32)×1.2=5.184 kn/m
设计集中荷载：p=2.5×1.4=3.5kn
小横杆计算：

支座弯距：M=-0.105×ql2=-0.105×10.42×0.252=0.068knm  

跨中弯距：M=0.078×ql2=0.05knm
         W=bh2/6=120×0.012×1/6=0.02

0. 068＜13×0.02=0.26符合要求。

集中荷载作用：M=0.171×3.5×0.25=0.15＜0.26符合要求。

Wa =Kwql4 /100EI=0.46＜250/400=0.625符合要求。

大横杆计算：

钢管 ø48×3.5，W=5.08×103mm3,   I=9.89×104
q1=[1.2(3+1.32)+2.5×1.4] ×0.65=5.64kn/m

设计集中荷载：p=2.5×0.65=1.63kn

M=0.105ql2=0.105×5.642=0.25knm

M=0.171×2.5×0.65=0.28knm

  ∮=M/W=0.28×103×103/(5.08×103)=55.1＜205;

W=0.677ql4/100EI=0.33＜650/400=1.63mm;

立柱计算：

N=1.2(n1NGk1+NGk2)+1.4NQk

  =1.2×0.411+1.4×(5.64×1.5)/2=6.4kn＜Ka×Kh×fφA=32

满足要求

