
目  录

一、工程概况
1

二、安全目标
1

三、安全施工保证体系
1

四、安全生产规章制度
4

五、安全教育
5

六、安全防护措施
5

七、装饰工程的消防安全
11

八、门窗、格栅、防盗网安装
12

九、安全检查
13

一、工程概况

1、工程名称：深圳市坪山新区体育二路沿街建筑立面整饰工程
2、工程地址：深圳市坪山新区
3、建设单位：深圳市坪山新区城市管理局

4、监理单位：深圳市金诚建设监理有限公司

5、设计单位：重庆市轻工业设计院深圳分院

6、施工单位：江苏建兴建工集团有限公司

7、工程规模：深圳市坪山新区体育二路沿街建筑立面整饰工程位于深圳市坪山新区，主要工程内容包括外墙面刷硅丙涂料、墙面刷氟碳漆、防盗网刷新、更换加建不锈钢防盗网、广告牌、门窗清洗、树脂瓦屋面、钢骨架铝方通空调罩等。                       
8、质量目标：满足国家、行业及地方相关规范的要求，工程质量达到合格。

9、工期目标：30个日历天。

二、安全目标

根据安全生产要求，结合本工程施工的实际情况，为确保本工程的正常施工，确保施工安全，有效地将工程各类事故控制在最低限度之内，使本工程建设成为“便民、利民、爱民”工程，依据“安全第一，预防为主”的方针和“安全第一”的指导思想，现制定本标段工程安全管理目标如下：

1．工地负伤事故频率≤1‰；

2．无重大伤亡事故，无重大机械事故，无重大交通责任事故，无重大地下管线障碍事故，无重大火情火灾事故；

3．工地安全检查达标：JGJ59-99标准，市政安全标准；

4．确保“安全达标”，达到深圳市市政施工安全工程安全标准；“文明达标”，文明施工工地。

三、安全施工保证体系

本工程成立以项目经理为组长，项目副经理、技术负责人、安全员为副组长，队长和班组长为组员的项目安全生产领导小组，在项目形成纵横网络管理体制。各自职责如下：

1、项目经理：全面负责施工现场的安全措施、安全生产等，保证施工现场的安全。

2、项目副经理：直接对安全生产负责，督促、安排各项安全工作，并随时检查。

3、技术负责人：制定项目安全技术措施和分项安全方案，督促安全措施落实，解决施工过程中不安全的技术问题。

4、安全员：督促施工全过程的安全生产，纠正违章，配合有关部门排除施工不安全因素，安排项目内安全文明活动及安全教育的开展，监督劳防用品的发放和使用。

5、施工工长：负责上级安排的安全工作的实施，进行施工前安全交底工作，监督并参与班组的安全学习。

在本工程施工过程中，项目将严格执行三级交底和教育制度，即项目总工、项目安全负责人向施工工长和部门负责人交底，施工工长、部门负责人向施工班组交底。保证本工程的安全施工要求，其保证体系如下：

四、安全生产规章制度

所有施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽。
工人在临边高处作业必须系安全带。
挑架支撑点，在搭设前应进行结构计算设计，并有搭拆方案，
使用电动工具(手电钻、手电锯、圆盘锯)前检查安全装置是否完好，运转是否正常，有无漏电保护，使用时严格按操作规程作业。
拉直钢筋时，卡头要卡牢，地锚要牢固，拉筋沿线2米内禁止站人；展开圆盘钢筋时防止回弹。
电焊机上应设防雨盖，下设防潮垫，一、二次电源接头处要有防护装置，二次线使用接线柱，且长度不超过30m，一次电源采用橡胶套电缆或穿塑料软管，长度不大于3m，且焊把线必须采用铜芯橡皮绝缘导线。
配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所，不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中；不得装设在易受外来固体物撞击、强烈震动、液体浸溅及热源烘烤的场所。
开关箱内部和顶部应装订防火板，实行“一机一闸一漏保”制，熔丝不得用其它金属代替，且开关箱上锁编号，有专人负责。

每一分部分项工程施工前必须由专业工长下达书面安全技术交底，班组履行签字手续后方能施工，并且在施工前传达给班组每位成员。

五、安全教育

1、工程项目经理、施工员、安全员经安全岗位培训，考核合格后，持证上岗。

2、新工人进入施工现场前完成三级安全教育。

3、做好现场安全基本知识和规章制度的守纪教育。

4、特种作业人员和机械设备操作人员必须经培训、考核取得劳动局核发的“操作证”后方可上岗。
六、安全防护措施

该工程专业工种繁多，其安全防护范围有：现场施工用电安全防护，现场机械设备安全防护，施工人员安全防护，现场防火、防毒、防台风措施等。
（一）、现场安全用电
一般规定：

现场施工用电采用三相五线制。

配电箱设置总开关，同时做到一机一闸一漏电保护器。

照明与动力用电分开，插座上标明设备使用名称。

电线和设备安装完毕以后，由动力部门会同安全部门对施工现场进行验收，合格后方可使用。

经常对职工进行电气安全教育，未经考核合格的电工、机工和其它人员一律不准上岗作业。

a.配电箱的电缆线应有套管，电线进出不混乱。大容量电箱上进线加滴水弯。

b.照明导线应用绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。照明灯具的金属外壳必须接地或接零。单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。

c.架空线应装设横担和绝缘纸，其规格、线间距离、档距等应符合架空线路要求，其电杆板线离地2.5m以上应加绝缘子。

d.电箱内开关电器必须完整无损，接线正确。电箱内应设置漏电保护器，选用合理的额定漏电动作电流进行分级配合。配电箱应设总熔丝、分熔丝、分开关。零排地排齐全。动力和照明分别设置。

e.配电箱的开关电器应与配电或开关箱一一对应配合，作分路设置，以确保专路专控；总开关电器与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。熔丝应和用电设备的实际负荷相匹配。

f.接地体可用角钢、圆钢或钢管，但不得用螺纹钢，一组2根接地体之间间距不小于2.5mm，入土深度不小于2m，接地电阻应符合规定。

g.电焊机有可靠的防雨措施。一、二次线（电源、龙头）接线处应有齐全的防护罩，二次线应使用线鼻子。电焊机外壳应有良好的接地或接零保护。

（二）、机械设备安全防护
1、机械除本身护罩完好，电机无病外，还要求机械有接零和重复接地装置，接地电阻值不大于4欧姆。

2、机械操作人员必须经过培训考核，合格后持证上岗。

3、各种机械要定机定人维修保养，做好日常自检、自修、自维，并做好记录。

4、施工现场各种机械要挂安全技术操作规程牌。

5、各种起重机械和垂直运输机械在吊运物料时，现场要设人值班和指挥。

6、所有机械都不许带病作业。
（三）、施工人员安全防护
1、进场施工人员、特种操作人员必须经过安全培训教育、技能培训教育，考核合格，持证上岗。

2、施工人员必须遵守现场纪律和国家法令、法规、规定的要求，必须服从项目经理部的综合管理。

3、施工人员进入施工现场必须戴符合标准的安全帽，佩挂安全带，其配带方法要符合要求。

4、施工人员不得任意拆除现场一切安全防护设施，如机械护壳、安全网、安全围栏、警示信号等。如因工作需要，必须经项目负责人同意方可。

5、施工人员工作前不许饮酒，进入施工现场不准嬉笑打闹。

6、施工人员应立足本职工作，不得动用不属本职工作范围内的机电设备。

7、搞好食堂饮食卫生，配备电冰箱、消毒碗柜等卫生设施，严禁出售腐烂食物给工人餐饮。

8、夜间施工时安装足够的照明，确保夜间施工和施工人员上下安全。

9、所有施工人员在无必要时，不得进入正在施工的安置区范围内。

（四）、施工现场防火措施

1、贯彻“预防为主，防消结合”的方针，加强防火宣传教育，提高施工人员的防火安全意识。
2、项目建立防火责任制，职责明确。

3、建立义务消防队，有专人负责，制定出教育训练计划和管理办法。

4、重点部位必须建立有关规定，有专人管理，落实责任，设置警告标志，配置相应的消防器材。

5、建立动用火审批制度，按规定划分级别，明确审批手续，并有监护措施。

6、设置消防器材。

7、焊割作业应严格执行“十不烧”及压力容器使用规定。

8、危险品仓库管理人员和特殊工种必须经培训和审证，做到持有效证件上岗。

（五）、防汛、防风、防雷
1、气象部门发布暴雨、台风警报后，值班人员及有关单位应随时注意收听报告台风动向之广播，转告项目经理或生产主管。

2、台风接近本地区之前，应采取下列预防措施：

A、关闭门窗，如有特殊防范设备，亦应装上。

B、熄灭炉火，关闭不必要的电源或煤气。

C、重要文件及物品放置于安全地点。

D、放在室外不堪雨淋之物品，应搬至室内或加以适当之遮盖。

E、准备手电筒、蜡烛、油灯等照明器具及雨衣、雨鞋等雨具。

F、门窗有损坏应紧急修缮，并加固房屋屋面及危墙。

G、指定必要人员集中待命，准备抢救灾情。

H、准备必要药品及干粮。

3、强台风袭击时，应采取下列措施：

A、关闭电源。

B、非绝对必要，不可生火。生火时应严格戒备。

C、重要文件或物品应有专人看管。

D、门窗破坏时，警戒人员应采取紧急措施。

E、为防止雷灾，易燃物品不应放在高处，以免落地造成灾害。

F、机械的防雷引下线可利用该设备和金属结构件，但应保证电气连接。

G、办公室板房防雷引下线采用圆钢，圆钢直径不应小于8mm。

H、埋于土壤的人工垂直接地体采用角钢，角钢尺寸为4*4cm，厚度为5mm，长度为2.5m。人工垂直接地体间的距离为5m。
3、汛期应采取以下措施：

A、汛期项目部派专人每天定时与当地气象部门联系，收集本地的天气预报和台风警报，作好记录，及时传达给项目部指挥中心。

B、在洪水来临的前一天，将所有施工机械撤离到安全地带，并对在建施工项目或已完工项目进行加固。

C、汛期前，检查所有输电线路并进行必要的检修，同时对职工宿舍及办公室周围的排水沟管和设施进行清理和疏通。

D、工地内的所有建筑材料集中堆放，并做必要围护，所有水泥及时运回仓库内存放。

E、听从防汛抗洪抢险领导小组的统一指挥，必要时，全体职工将和市民一起全力以赴投入抗洪抢险，以保障堤防的安全。

F、洪水过后对发生险情的设施尽快维修加固，以最快的速度恢复施工生产。

（六）、脚手架工程

1、高处坠落和物体打击事故的预防控制措施：

易发生高处坠落和物体打击事故的环节：临边、洞口防护不严；高处作业物料堆放不平稳；架上嘻戏、打闹、向下抛掷料；不使用劳保用品，酒后上岗，不遵守劳动纪律；脚手架工末按安全操作规程操作，龙门、井架吊篮乘人。

〔1〕凡在距地2m以上，有可能发生坠落的楼板边、阳台边、屋面边、基坑边、基槽边、电梯井口、预留洞口、通道口、基坑口等高处作业时，都必须设置有效可靠的防护设施，防止高处坠落和物体打击。

〔2〕脚手架外侧边缘用密目式安全网封闭。搭设脚手架必须编制施工方案和技术措施，操作层的跳板必须满铺，并设置踢脚板和防护栏杆或安全立网。在搭设脚手架前，须向工人作较为详细的交底。

〔3〕模板工程的支撑系统，必须进行设计计算，并制定有针对性的施工方案和安全技术措施。

〔4〕严禁架上嘻戏、打闹、洒后上岗和从高处向下抛掷 物块，以避免造成高处坠落和物体打击。 

2、脚手架坍塌事故的预防控制措施：

〔1〕因地基沉降引起的脚手架局部变形：在双排架横向截面上架设八字戗或剪刀撑，隔一排立杆架设一组，直至变形区外排。八字戗或剪刀撑下脚必须设在坚实、可靠的地基上。

〔2〕脚手架卸荷、拉接体系局部产生破坏：要立即按原方案制定的卸荷、拉接方法将其恢复，并对已经产生变形的部位及杆件进行纠正。如纠正脚手架向外张的变形，先按每个开间设一个5t倒链，与结构绷紧，松开刚性拉接点，各点同时向内收紧倒链，至变形被纠正，做好刚性拉接，并将各卸荷点钢丝绳收紧，使其受力均匀，最后放开倒链。

（七）、装饰工程的消防安全
　　装饰工程是指建设工程装饰装修阶段的施工生产过程，是一个易发生消防安全事故的重要环节。

1、易燃易爆物品的消防安全控制措施：

　　装修期间应根据工程的具体情况制定消防保卫方案，建立健全各项消防安全制度和安全施工的各种操作规程。并严格执行以下控制措施：

〔1〕装修期间不得在工程内存放油漆、稀料等易燃易爆物品。

〔2〕不得在工程内设置调料间，不得在工程内进行油漆的调配。

〔3〕不得在工程内设置仓库存放任何其他的易燃易爆材料。

〔4〕装修期间工程内严禁吸烟，使用各种明火作业应得到消防保卫部门的批准。

〔5〕装修期间要配备充足材消防器材。 

2、临时线路的消防安全控制措施：

〔1〕由于在装修期间需用大量的线路照明，在工程内架设了大量的低压线路，所以低压线路的铺设要严格按照操作规程施工，由正式的电工安装临时用电线路和临时用电灯泡，其他任何施工人员不得随意在线路上私拉乱接照明灯泡，临时用电的闸箱非正式电工不得随意拆改箱内的线路。临时线路的架设高度应符合要求。

〔2〕装修期间各工种的机械设备的线路不得有破损，线路的接头应符合要求，不得使用损坏的插头。施工期间电工操作人员要每天对线路和闸箱进行巡视、检查。

3、氧气瓶、乙炔瓶消防安全控制措施：

〔1〕氧气瓶、乙炔瓶的施工作业时要与明火点保持10米的距离。氧气瓶与乙炔瓶的距离应保持在5米以上。

〔2〕项目部根据《危险品管理办法》设置专用仓库并专人管理，操作人员定期体检，换岗，且增设安全标志。

（八）、门窗、格栅、防盗网安装
〔1〕高处施工时，使用的脚手架应稳固。高处作业和在窗台上安装玻璃时，操作人员应将安全带系在牢固处。
〔2〕严禁垂直交叉作业，施工作业面下方不得有人员停留和行走。
〔3〕包装箱、剩余和损坏的玻璃应及时清理或送会仓库，以免伤害其他人员。
〔4〕安装玻璃时应戴手套，以防伤手。
〔5〕安装玻璃应从上往下逐层安装。安装玻璃应用吸盘。
〔6〕施工用的各种材料应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001的规定。
〔7〕严格控制液体废弃物的排放，废旧材料应回收利用。
〔8〕所有现场施工产生的垃圾存放在指定区域，并做到每天随放随清运。
（九）、安全检查
1、班组每天进行班前活动，有班长或安全员传达工长安全技术交底，并做好当天工作环境的检查，做到当时检查当日记录。

2、项目经理带队每星期组织一次本项目安全生产的检查，记录问题，落实责任人，签发整改通知，落实整改时间，定期复查，对未按期完成整改的人和事，严格按单位安全奖惩条理执行。

3、在节假日前后、台汛期间、高温季节组织施工用电、防汛、防台和高温的专项安全检查。

4、施工安全检查程序图（见下页图）。

安全检查程序图





















公司职能部门








项目安监部门








项目经理








项目副经理








编制安全计划








项目总工








落实完善各种安全设施及方案








班组进场教育








工长向班组教育








制定相关管理制度








施工过程监督








项目安全学习








安全整改








确保安全生产








定期安全教育








工前检查





填写检查表 





项目部主管审核





监理签认开工





施工班组自、交工检





下一工序互检





专责安全员





检查记录评定





项目部主管签认





监理检查签认





下一工序施工





检查、验收





安全达标工地








1

     3  


