项目背景 
        随着电力企业自动化建设和改造不断发展完善，电网企业大多已经实现了对远方变电站的遥测、遥信、遥控、遥调（四遥）功能。当前，各电力企业为了提高劳动生产率，增加经济效益，开始对其下属的各单位实施无人值守模式，图像监控系统是对以上管理手段的进一步补充和完善，称为遥视。建立远程视频监控系统，能够对各下属单位的现场环境、有关数据、环境参量、图像进行监控和监视，以便能够实时、直接地了解和掌握各个下属单位的情况，并及时对发生的情况做出反应，这已经得到电力部门的广泛支持和应用。 


电力远程联网监控系统结构图

系统描述 
1.  所有监控点信息包括厂房、变电站、办公及住宅区域等场所的视频信息都通过前端视频服务器传输到监控中心并投影到电视墙上，领导们可以在自己的办公室方便地观看。 
2.  在重点监控场所布置固定摄像机，可以根据安全生产及安全防范的需要来分配，摄像机可以根据所需画面的质量来选择摄像机的型号、种类，当监控点是用来进行判断仪表读数及人员操作正误的时候，可能需要显示出高清晰的画面，此时就需要使用大倍数变焦镜头的摄像机。 
3.  使用红外报警、烟雾探测、门磁开关、温度传感等相关报警器并将它们接入到视频服务器的报警端子，可以对生产时的异常情况进行严格的检测及报警，非常稳固地实现了安全生产。 
4.  对非法闯入和造成的事故情况进行严格的监控。 
5.  在意外事故发生时，系统具有报警联动录像功能，进行全程录像，并进行照片抓拍。 
6.  利用视频服务器可以进行多功能的扩展，尤其，当电力系统需要将监控与其他自动化设备相连接时，可以利用RS485进行功能扩展。 
7.  中心监控客户端管理所有监控摄像机和视频服务器，中心管理服务器负责用户和权限管理、数据转分发、集中存储，其他监控客户端在自己相应的权限范围内对相应的前端设备进行管理控制。 
8．图像的存储采用灵活的、分布式的结构。各个监视点的图像可以前端存储，也可以存储在若干个存储服务器上，存储服务器可以部属在系统中任何监控中心，所有的授权客户端皆可以在授权范围内对存储在服务器上的历史资料进行调阅。 

系统主要功能 
一、安全防范：保障电力系统空间范围内的建筑、设备的安全，防盗、防火等，具体如下： 
1.变电站、厂大门、重点办公区域的围墙、大门通过摄像、红外探头等，监视人员活动情况，防止非法闯入； 
2.重点部位安装摄像机，进行24小时不间断视频监控，可报警联动录像，有些部位可采用红外摄像机以及大倍数可变焦摄像机； 
3.在意外事故发生时声光电报警设备的联动以及消防设备的联动能够迅速将相关信息上传到监控中心。 
二、生产保障：保障变电站设备的正常运行、事故的报警录像、突发事件报警与主站的声像通讯等，具体有以下内容： 
1.通过摄像机、灯光联动,环境检测监视现场设备及主变压器等重要设备的运行情况，进行预警和保护； 
2.对重要节点、接头进行自动温度检测，防止由于电力系统设备过热发生设备故障； 
3.通过图像监控结合远程和本地人员操作经验的优势，避免误操作； 
4.将此监控系统与其他自动化系统结合起来，充分做到一体化操作； 
5.突发事件的应急处理与主站的双向音视频交流，能够方便地做到迅速反应与远程调度指挥。













