华辉国际运输服务有限公司仓库和综合楼                                          井架搭设施工方案  

华辉国际运输服务有限公司仓库和综合楼工程

井架施工方案

一、工程概况

二、井架所用材料

三、井架设计

四、井架搭设

五、井架的拆除

六、井架的质量检查及验收

七、防护

八、安全管理措施

九、附图

十、井架计算书

一、工程概况

本工程位于北京空港物流园区内，由中国航天建筑设计研究院（集团）设计，业主为华辉国际运输服务运输有限公司。

工程建筑面积8468.61m2，其中：(综合楼建筑面积2371. 4 m2)地上三层，建筑物总高度为12.9m，局部高为14.1m。层高为： 1F=4.5m    2F =4.2m     3F=3.6m ,(库房建筑面积为6032.11 m2 )建筑面物总高度为10.32 m 钢结构，（门卫室建筑面积为65.1 m2  ）层高为一层（砖混）。

 基础为独立柱基础、条形基础，结构为现浇框架结构，现浇钢筋混凝土楼板及板式楼梯。±0.000标高相当于绝对标高(综合楼为37.00m，设计室外地坪标高为-0.45m；门卫为36.85 m, 设计室外地坪标高为-0.30m；库房为37.9 m,设计室外地坪标高为-1.20m)。

该工程总工期为200日历天，工程预计在2003年10月16日正式开工。
本工程为了达到质量目标、确保业主要求的,华辉国际运输服务有限公司仓库和综合楼工程达到“长城杯标准”工程，争创市优工程工地的管理目标，为了保证施工现场能够实现安全生产，为了保证职工在施工中的安全，根据该工程的结构特点，特制定此井架与防护设施方案。

二、井架所用材料

1、钢管：本工程井架钢管采用外径48mm～51mm，壁厚3～3.5mm的Q235的焊接钢管，材质符合《碳素结构钢》（GB700-88）的相应规定。钢管应平直光滑，无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。钢管应有产品质量合格证，内外壁涂刷防锈漆，并严禁打孔。

2、扣件：十字扣、一字扣、回转扣符合《可锻铸铁分类及技术条件》（GB978-67）的规定，与钢管管径相匹配。使用机械性能不低于KT-33-8的可锻铸铁，附件材料应符合《碳素结构钢》（GB700-88）中Q235钢的规定；螺纹符合《普通螺纹》（GB196-81）的规定。表面进行防锈处理。

3、脚手板：木脚手板应使用厚度不小于50mm和材质不低于国家二等材标准的杉木或松木板，板宽200-300mm，两端使用10-14号镀锌钢丝与小横杆捆紧。禁止使用有扭纹、破裂和横透疖的木板。

4、安全网：必须是经国家指定监督检验部门监定许可生产的厂家产品。安全网：水平网为大眼锦纶网。立网为密目网。

    井架的搭设和使用必须符合行业标准《井架物料提升机安全技术规范》《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99规定要求。

三、井架设计

A、井架设置部位：见附图。

B、地基处理地基采用2：8灰土分层夯实，密实度采用环刀取样进行试验，表面进行砼硬化，C20砼30cm厚，并设排水沟。井架基础必须平整。立杆底座下垫垫板，垫板厚度不小于5cm。垫板布设必须平稳，不得悬空。

C、井架构造尺寸：立杆纵向水平杆的间距均不得大于1.00m，立杆底端应垫放铁板墩，横向间距1.2～1.4m，四面均设剪刀撑，每3～4步设一道,上下连续设置,天轮梁支承处用双横杆,并加设八字撑杆。

D、井孔尺寸：3.4m×2.7m。

E、吊盘尺寸：3m×2m。

F、起重量：1000kg。

G、附设拔杆起重量：≤300kg。

H、搭设高度：常用20～30m

J、缆风绳设置：高度在15m以下时设一道，15m以上每增高10米增设一道。缆风绳应用直径不小于12.5mm的钢丝绳,与地面成45度夹角。

四、井架搭设：

1） 杆件要做到方正平直，立杆垂直度偏差不得超过总高度的1/400：

2） 剪刀撑和斜撑应用整根钢管，不宜用短钢管，最底层的剪刀撑应落地；

3） 进料口和出料口的净空高度应不小于1.7米,出料口处的小      横杆可拆下移到与出料口平台的横杆一致. 

4） 导轨垂直度及间距尺寸的偏差不得大于正负10mm。

井架搭设应满足人员操作、材料运输等实用要求，并保证操作安全方便。

搭设顺序：布放水平横杆——逐根树立立杆，随即与水平横杆扣紧——安第一步大横杆(与各立杆扣紧)——安第一步小横杆——第二步大横杆——第二步小横杆—一第三、四步大横杆和小横杆——连墙杆——接立杆——加设剪刀撑——铺脚手板、继续第一步搭设。
    杆件的安装和要求：靠近立杆的小横杆可紧固于立杆上，剪刀撑的搭设是一根内斜杆扣在立杆上，另一根斜杆扣在小横杆的伸出部分上，这样可以避免两根斜杆相交时把钢管别弯，斜杆两扣件与立杆节点(即立杆与横杆的交点)的距离不宜大于20cm。脚手架各杆件伸出的端头，均应大于10cm以防止杆件滑脱。
扣件的安装及注意事项：

(1)开口朝向：用于连接大横杆的对接扣件，开口应朝架子内侧，螺栓向上，避免开口向上，以防雨水进入。

(2)拧紧程度：装螺栓时应注意将根部放正和保证适当的拧紧程度，这对于脚手架的承载能力、稳定和安全影响很大。螺栓拧得不紧固然不好，但拧得过紧会使扣件和螺栓断裂，所以螺栓的拧紧必须适度。要求扭力矩控制在39—49N.M，最大不得超过59N.M。为了控制拧紧程度，操作人员可根据所用扳手的长度用测力计校核自己的手劲，反复练习，以求达到不用测力计也能准确地掌握扭力矩的大小。
    5、构造要求
1、立杆：相邻立杆的接头位置应错开布置在不同的步距内，与相近大横杆的距离不宜大于步距的三分之一。立杆接头采用对接扣件连接，立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧，不得隔步设置或遗漏。立杆的垂直偏差：当架高在30m以内时，应不大于架高的1/400；    
2、横杆：上下横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距中，与相近立杆的距离不大于纵距的三分之一。大、小横杆的允许挠度，一般暂定为杆件长度的1/50。
3、小横杆：贴近立杆布置，搭于大横杆之上，并用直角扣件扣紧，在相邻立杆之间加设一根。

4、剪刀撑：剪刀撑应沿架高连续布置，剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外，在其中间应增加2-4个扣结点。
5、过桥护栏：各层进口处，应搭设卸料过桥平台，过桥平台两侧应搭设两道护身栏杆，并立挂密目网，过桥平台口落空处应搭设八字撑。

    6、护头棚
入口必须搭设护头棚，护头棚上满铺双层脚手板，并在入口处明显位置挂安全提示标识。详见附图一。

吊盘停车安全装置：常用的吊盘停车安全装置是安全支杆。安全支杆装置由安全杆和安全卡两部分组成。安全卡的构造有多种形式。如活动三角架安全卡、耳形安全卡等。

吊盘钢丝绳断后的安全装置：
这种装置是用55cm长的42×3.5无缝钢管（见附图）

a、 内装直径32mm圆钢制成的可伸缩的“舌头”

b、 通过管内弹簧4的作用，可在吊盘钢丝绳断后的瞬间将“舌头”2弹出管外，搁在井架的横杆上，以保证吊盘不致往下跌落。

超高限位装置：
常用的一般有三种：一种是在天滑轮梁下方4m处设限位开关，当吊盘接触时，卷扬机断电；第二种是在卷杨机的卷筒上设置一个横杆，在横杆上装可横向移动的限位开关，当吊盘升到最高位置时，卷筒上的钢丝绳碰到限位开关，卷扬机断电；第三种是在卷扬机卷筒上安装一个过卷限位开关，当吊盘升到预定高度时，触头断开，卷扬机断电。

在各层进料口还须设置信号灯及到位开关，与卷扬机司机联系，便于吊盘升降操作。

五、井架的拆除
1、拆除前必须完成以下工作：

拆除前，工长要向拆除施工人员进行书面安全技术交底。班组要学习安全技术操作规程。

拆除井架时，地面设围栏和警戒标志，并派专人看守。严禁一切非操作人员入内。全面检查井架的扣件连接，连墙杆支撑是否牢固、安全，清除井架上杂物及地面障碍物。
   2、拆除应符合以下要求：
拆除时，先搭的后拆，后搭的先拆。一般拆除顺序为：

剪刀撑——小横杆——大横杆——立杆——水平横杆
    所有连墙杆随井架逐层拆除，严禁先将连墙杆整层或数层拆除后再拆井架。分段拆除高低差不大于2步，如高差大于2步时增设连墙杆加固。
    当井架拆至下部最后一根长钢管的高度时，应先在适当位置搭临时抛撑加固，后拆连墙杆件。
    拆除架子时，地面要有专人指挥，上下呼应，动作协调，当松开与别人有关的接结点时应先告知对方，以防坠落。
随拆随运随清，禁止往下乱扔脚手架料具。材料及工具要用滑轮和绳索运送。

六、井架的质量检查及验收
    1、在井架安装完成之后，第一次由安全部、技术部进行检查、验收，以后由经理部自己组织验收。
2、井架的验收和日常检查按照以下规定进行，在遭受暴风、大雨等强力作用之后；在使用过程中，发现有显著变形、沉降、拆除杆件和拉结以及其它安全隐患存在的情况时。检查合格后，方允许投入使用或继续使用。要做好日常的维修、保养工作。
3、施工用的井架材料，必须把好材料质量关，严禁使用不符合规定要求的材料。

4、直度偏差不大于架高的1/400，全高绝对偏差不大于正负10mm，搭设和使用过程中要随时校正立杆垂直度。

    5、变形构件和不合格构件不能使用，每个扣件必须拧紧，扣件螺栓拧紧扭力矩40-65Nm；扣件拧紧后开口处间距不小于5mm。

    6、严格按施工方案和有关规范规定构造尺寸进行搭设，推行样板引路，架子工进场后集中培训教育并持证上岗。

七、垂直运输架的安全防护：

1、 井字架的支搭必须符合规程要求。高度在10～15m应设一组缆风绳，每增高10米加设一组，每组四根，临近建筑物或脚手架一侧应采取拉结措施。缆风绳应用直径不小于12.5mm的钢丝绳,并按规定埋设地锚。严禁捆绑在树木、电线杆等物体上，严禁用别杆调节钢丝绳长度。

2、 井架首层进料口一侧应搭设长度不小于2m的防护棚，另三个侧面必须采取封闭的措施，每层卸料平台应有防护门，两侧应绑两道护身栏杆，并设挡脚板。

3、 井架的吊盘出入口均应有安全门，两侧必须有安全防护措施。吊盘定位托杆必须采用定型装置，吊盘运行中不准乘人。

4、 井架的导向滑轮必须单独设置牢固地锚，不得捆绑在脚手架上。导向滑轮至卷扬机卷筒的钢丝绳，凡经通道处应予以遮护。

5、 井架的天轮与最高一层上料平台的垂直距离应不小于6米，必须设置超高限位装置，使吊盘上升最高位置与天轮间的垂直距离不小于2米。

6、 井架搭设完毕，应进行空载与重载试运行，运转正常，安全装置可靠，经验收检查合格后，方可投入使用。

7、外用井架口：出入口设在结构南铡④-⑤/A轴处。具体构造见附图。

8、任何班组和个人不能任意拆改、挪用各种防护用品，并不准从非入口处撕开安全网任意出入。

八、安全管理措施
1、施工手续及证件

所有架子工必须具备《北京市特种作业操作证》或《北京市特种作业临时操作证》、《北京市安全资格上岗证》(接受相应三级安全教育)及《暂住证》等准许施工证件。
    2、施工前必须进行安全技术交底，架子的搭设必须由架子工来完成。架子工应经过三级安全教育，且须持证上岗。
    3、施工时必须戴好安全帽，正确使用并系好安全带，穿具有安全性的防滑胶底鞋。外架下部应划警戒区并设围栏。
4、脚手架必须随着楼层的施工要求搭设，搭设时避开立体交叉作业，并严格按施工方案及相应安全规范进行施工，控制好立杆的垂直度，横杆水平以确保节点符合要求。
    5、在架子的搭设过程中，一定要按照操作规程施工，严禁非法操作。
    6、架子搭设质量和安全的验收，应按照企业规定的建筑外架验收标准和程序进行。  
    7、井架必须经过安全员验收合格后方可使用。作业人员必须认真戴好安全帽、系好安全带。
    8、操作架上严禁集中堆放不必要的施工材料或重大荷载，即严禁超过3KN/m2。
9、严格避免违章作业。 

10、架子拆除时，应由架子工负责拆除工作，非专业人员不得随意拆卸。
    11、六级以上大风、大雾、大雨天气下应停止在脚手架上作业，雨雪后上架操作要有防滑措施。
    12、收工前应清理架面，将材料堆放整齐，垃圾清扫运走，必须将多余材料、物品移至室内。在任何情况下，严禁自架上向架下抛掷材料、物品和倾倒垃圾。
    13、施工过程中，应随时观察地基及井架的变化情况，大风雪后，要观察有无变化，发现问题及时处理。
    14、架子四角应设避雷装置，防止井架受雷击损坏。

15、其它未述要求按照有关架子安全技术要求和规范进行施工。

九、附图

1．井架平面布置图

2．井架节点图 
十、井架计算书

    1．井架设计计算

本脚手架荷载传递路线为：

荷载——大横杆——小横杆——扣件——立杆——垫木。

其轴心压力集中于垫木上导入地基。轴心压力，如下式：

N=1.2×（n1NGK1+ NGK2）+1.4 NQK

 =1.2×（1.80×0.442+1.715）+1.4×6.3=11.82（KN）

式中：

1.2——永久荷载的分项系数

1.4——可变荷载的分项系数

n1——井架步高

NGK1——自重产生的轴力（一步一纵）

NGK2——纵距内附件及物品重产生的轴力

NGK——纵距内施工荷载标准值产生的轴力

N——轴心压力

根据《建筑结构荷载规范》（GBJ9-87）第2.1.1规定，其荷载效应组合均不组合偶然荷载，如爆炸力、撞击力等；计算纵横杆件、立杆（柱）时，忽略风荷载。计算连墙件时，考虑风荷载及其他水平荷载效应组合，所以，井架的整体稳定可用下式来验算：

N/ΨA≤KH·KA·f=11.82/0.9×100≤0.8×0.85×0.205
      =0.131≤0.139KN/mm2
式中：Ψ——为轴心受压构件和整体稳定系数

A——为内外排立杆毛截面积之和

K H——为架体高度调整系数   H≤25M时取0.8
KA——为立杆截面调整系数

      内外立杆均为单根钢管时KA=0.85

f——为钢管抗压强度设计值f=205N/mm2
2．接结点（连墙件）设计：

连墙件拉结考虑到（1）确保架子整体稳定和安全。（2）约束架体在竖向荷载作用下的变形。（3）抵抗风荷载作用，将其作用力传导给工程结构。所以考虑到了风荷载的水平约束力矩与竖向受拉受压强度。

即：N H=1.4 WK AW+3=1.4×0.4×13.2+3=10.392KN

其杆件的受拉压强度及连接点扣件的承载能力应验算其抗滑移能力，即：N H≤nR=10.392≤（2×6）12KN

式中：N H——风荷载的水平约束力及受拉受压强度

WK——风荷载标准值

AW——连墙杆水平与垂直间距（按层高3.3米，水平4米设）

3——架体失稳变形之分力（按3KN计）

n——连墙点作用力的扣件数量（双扣件）

RC——扣件抗滑移设计值（每个扣件6KN）

简  图

PAGE  
10
南通五建建设工程有限公司

