施工现场场容卫生环保管理制度
1、 进入施工现场的人员应进行卫生知识的教育和考核，堆放材料，停入机械设备严格执行平面布置图，以保持场容整洁。

2、 施工现场排水措施良好，无积水现象，道路平整畅通，车辆不带泥沙出场，不得沿途遗洒的措施。

3、 工作人员必须按责任制履行职责，对工作部位的各种废料要及时清理。

4、 施工现场不准随地大小便，厕所要定期保洁，有冲或覆盖措施，防蝇设施齐全有效。

5、 施工现场和生活要明确划分责任区，设有垃圾站，建立场内外零散碎料和垃圾渣土，及时分检清运。

6、 施工现场有饮水设备，饮水器具要在50CM以上，有专人管理，定期清洗，保证饮水清洁卫生。

7、 现场临时用房不私搭乱建，暂设住房室内高度不低于2.6米，通道宽度不小于0.65米，不破漏、潮湿，保证基本的居住条件。

8、 工地发生法定传染病和食物中毒事故，要及时向上级有关部门报告，并采取防止传染病传播的措施。

江苏苏中建设集团股份有限公司

卫生部卫生监督中心办公楼项目部
