安  全  技  术  交  底  记

	施工单位：苏中华泰安装公司
	建设单位：

	工程名称：北京门头新村工程
	工程部位：一层至四层
	面积：

	安全负责人： 
	工长： 
	班长： 

	交底内容：

1、参加施工人员要熟知本工种的技术操作规程，在操作中，应坚守岗位，严禁酒后作业。

2、正确使用个人防护用品和安全防护措施进入施工现场，必须戴好安全帽，禁止穿拖鞋或光脚、赤背穿短裤，高空作业必须系好安全带或张安全网，对不合格的安全帽、安全带、严禁使用。

3、电气设备和线路必须绝缘良好，电线不得与金属结构绑在一起，各种电动机具必须按规定接零接地，并设置单一开关，遇有临时停电或停工休息时，必须拉闸加锁。

4、施工机械和电气设备不得带病运行和超负荷作业，发现不正常情况应停机检查，不得在转运中修理。

5、梯子不得缺档，不得垫高使用，梯子横档间距以30CM为宜，使用时上端要扎牢，下端采取防滑措施，单面梯与地面夹角以60~70°为宜，禁止二人同时在梯上作业，如需接长使用，应绑扎牢固，人字梯底脚要拉牢在通道外使用梯子应有人监护或设置围栏。

6、在“四口”周边施工，必须做好遮档或防护措施，防上高空坠落，确保人身安全无事故。

7、管道、电气、焊工的施工人员与土建，甲方内部要相互协调，团结合作，发现存在问题及时汇报，现场班长及管理人员处理解决，施工人员不得说粗、脏话与他人发和口角打架、斗殴等现象，如有以上现象，严加处理，直至开除。

8、严禁施工人员私自外出，有事外出必须向班长请假，班长向队部汇报，说明情况，否则后果自负。

	工地负责人：
	班组名称    

及人数：   
	日期：  2002年8月18日


填写一式四份，交班长、工地安全员、公司安全科各一份。

安  全  技  术  交  底  记  录

	施工单位：苏中华泰安装公司
	建设单位：

	工程名称：北京门头新村工程
	工程部位：一层至四层
	面积：

	安全负责人： 
	工长： 
	班长： 

	交底内容：

管      工

1、对运输器材，管件要绑扎牢固，人力搬运起落要一致，用滚杠运输，要防止压脚，并不准用手直接调正滚杠，管子滚动前后不得有人。

2、用锯弓切管机、砂轮机切割，管子要垫平卡牢，用力不得过猛，临近切断时，用手或支撑架托住，砂轮切管机砂轮片应完好，操作时应站侧面。

3、套丝要支平夹牢，工作台面平稳，注意防止柄把伤人，管子串动和对口动作要协凋，手不得放在管口和法兰接口处。

4、手提或砂轮机应有防护罩，操作时站在砂轮片径口侧面，并戴好绝缘手套或站在绝缘板上。

5、使用电锤或錾子打透眼时，板上、墙后不得有人靠近。

6、管道吊装时，倒链应完好可靠，吊件下方禁止站人，管子就位卡牢后，方可松倒链。

7、管道试压，应使用经校验合格的压力表，操作时，要分级缓慢升压，停泵、稳压后方可进行检查，非操作人员在盲板、法兰、焊口以上处停留。

8、管道清扫、冲洗时应缓慢开启阀门，以免管内物料冲击，产生水锤、汽锤等现象。

	工地负责人： 
	班组名称    

及人数：   
	日期：2002年8月18日


填写一式四份，交班长、工地安全员、公司安全科各一份。

安  全  技  术  交  底  记  录

	施工单位：苏中华泰安装公司
	建设单位：

	工程名称：北京门头新村工程
	工程部位：一层至四层
	面积：

	安全负责人：
	工长： 
	班长： 

	交底内容：

电        工

1、所有绝缘、检验工具，应妥善保管，严禁借他人使用，并自己做好检查。

2、线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作，电气着火，应立即将有关电源切断，使用泡沫灭火器，或干砂灭火。

3、剔槽打眼时，锤头不得松动，铲子无卷边、裂纹，戴好防护用品，楼板砖墙打透眼时，板下、墙下不得有人靠近。

4、人力弯管器弯管，就选好场地，防止滑倒或坠落，操作时面部要避开。

5、管子穿线时，不得对管口呼吸、吹气，防止线弹力钩眼，穿导线时应互相配合防止挤手。

6、电气设备所用保险丝（片）的额定电流应与其负荷容量相适应，禁止用其它金属线代替保险丝（片）。

7、施工现场夜间临时照明电线及灯具，高度不应低于2.1M,照明开关,灯口及插座等,应正确接火线及零线。

8、锯管套丝时管子压力钳要平稳，用力均衡防止锯条折断，或套丝板崩滑伤人。

9、在进行管路各部焊接时，首先开动火证或审请表，并有防火措施，并有人看火，要做好工前工后检查，应注意避免弧光伤害眼睛，打药渣时要防止烫伤眼睛，下班时焊机要切断电源。

10、安装配电箱和配电柜时防止斜倒和坠落伤人。

11、送电试亮前要通知现场有关施工人员，非电气人工作人员禁止乱动电气器具。

	工地负责人： 
	班组名称    

及人数：   
	日期：2002年8月18日


填写一式四份，交班长、工地安全员、公司安全科各一份。

安  全  技  术  交  底  记  录

	施工单位：苏中华泰安装公司
	建设单位：

	工程名称：北京门头新村工程
	工程部位：一层至四层
	面积：

	安全负责人：
	工长：
	班长： 

	交底内宾：

电   焊   工

1、电焊机外壳，必须接地良好，其电源的接线应由电工进行，电焊机设单独开关，开关应放在防雨闸箱内，拉合时应戴手套侧向操作。

2、焊钳与把线必须绝缘良好连接牢固，在潮湿地点工作，应站在绝缘胶板上并戴好电焊手套。

3、严禁在带压力的管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源。

4、焊接预热工作时，应有石棉布或档板等隔热措施。

5、把线地线禁止与钢丝绳接触，更不得用钢丝绳或机电设备代替零线，所有地线接头，必须在接牢固。

6、更换场地移动把线时应切断电源并不得手持把线及连接胶管的焊枪，爬梯登高，移动电焊机切断电源，不能带电移动电焊机。

7、清除焊渣，采用渣捶清根部时，应戴好防护眼镜或面罩防止铁渣飞溅伤人。

8、施焊场地周围应清除易燃爆物品，或进行履盖，隔离措施。

9、已炔发生器，不得放置在电线的正下方与氧气瓶不得同处一外距易燃易爆物品和明火的距离，不得少于10M检验是否漏气，要用肥皂水，严禁用明火。

10、工作结束时应切断焊机电源将氧气瓶，乙炔瓶气阀关好并检查操作地点，认无起火危险后方可离开。



	工地负责人： 
	班组名称    

及人数：   
	日期：2002年8月18日


填写一式四份，交班长、工地安全员、公司安全科各一份。

PAGE  
3

