[image: image1.png]


      
北京中关村开发建设股份有限公司工程总承包第二分公司                                     

机械设备管理制度

1、 所有机械设备操作人员必须经专业培训持证上岗,操作人员花名册及操作证报项目部审查备案

2、 分包单位必须有机械设备管理制度及管理体系人员设岗定位,实行岗位责任制

3、 机械设备非专业人员不得动用,否则出现一切工伤事故后果自负

4、 机械设备必须定期检查维修,并有检查维修制度,项目部月检一次,分包单位随时自检,并有自检月检记录

5、 严禁机械设备违章操作,违章人员要有违章登记表并根据情节轻重给予经济处罚

6、 分包单位严格执行国家,北京市与中关村科技发展股份有限公司所颁布实施的各项法律、法规、规定、规范和文件；否则发生一切工伤事故或机械事故后果自负

机械设备安全管理制度

1、 施工现场中一切电动建筑和手持电动工具的选购、使用、检查和维修必须遵守下列规定：

   1、建筑机械、手持电动工具和用电安全装置，符合相应的国家标准、专业标准和安全技术规程，并有产品合格证和使用说明书。

2、建立和执行专人专机负责制，并定期检查和维修保养。

3、保护零线的电气连接符合规范要求，对产生振动的设备，其保护零线的连接点不少于两处。

2、 塔式起重机、室外电梯等的金属操作平台和需要设置避雷装置的设备等，除应做好保护零线处，还必须按规定作重复接地，设备的金属结构架之间应保证电气连接。

3、 手持电动工具的Ⅱ类工具和Ⅲ类工具可以不作保护接零。

4、 电动建筑机械或手持电动工具的符合线必须按其容量选用无接头的多股铜芯橡皮护套软电缆，其性能应符合国标GB1169-74《通过橡套软电缆》的要求，其中绿／黄双颜色线在任何情况下只能用作保护零线或重复接地线。

5、 每台电动建筑机械或手持电动工具的开关箱内，除应装设过负荷、接地线。

6、 塔式起重机的电气设备应符合国标GB5144-85《塔式起重机安全规程》中的要求。

7、 塔式起重机与外电线路的安全距离，应符合规范要求，塔式起重机应设防雷装置。

8、 外用电梯轿厢内，外均应安装紧急停止开关。

9、 外用电梯轿箱所经过的楼层，应设置有机械防护门或栅栏。

10、 每日工作前必须对外用电梯的行程开关限位开关,紧急停止开关、驱动机械和制动器等进行空载检查,正常后方可使用,检查时必须有防坠落的措施，升降机的上下极限位置应设置限位开关。

11、 夯土机械必须装防溅型漏电保护器，其额定漏电动作作电流不应大于15Ma，定漏电动作时间应小于0.1S。

12、 夯土机械的负荷载应采用耐气候型的橡皮套铜芯软电缆。

13、 夯土机械不须按规定穿戴绝缘用品，应有专人调整电缆。

14、 使用夯土机电缆线长度应不大于50米，严禁电缆缠绕、扭结和被夯土机械跨越。

15、 夯土机械的操作扶手采用必须绝缘措施。

16、 焊接机械应放置在防雨和通风良好的地主，焊接现场不准堆放易燃爆物品，交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度应不大于5米进线处必须设置防护套。

17、 使用焊接机必须按规定穿戴防护用品，对发电机式直流弧焊机的换向器，应经常检查和维修。

18、 焊接机械的二次线宜采用YHS型橡皮护套铜芯多股软电缆，电缆长度应不大于30米。

19、 一般场所应选用Ⅱ类手持式电动工具，并应装设额定动作电流不大于15MA，额定漏电动作时间小于0.1S的漏电保护器，若采用I类手持式电动工具。

20、 露天、潮湿场所或在金属构架上操作时，必须选用Ⅱ类手持式电动工具，并装设防溅的漏电保护器，严禁使用I类手持式电动工具。

21、 狭窄场所选用隔离变压器III类手持式电动工具，若选用Ⅱ类手持式电动工具，必须装设防溅的漏电保护器，把隔离变压器或漏电保护器装置设在狭窄场所外面，工作时应设有监护。

22、 手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插关、开关等必须完好无损，使用前必须作空转检查，运转正常方可使用。

机械安全奖罚制度

1、 建筑安装企业及其附属的工业生产和维修单位的机械应按技术性能的要求正确使用，缺少安全装置或已失效的机械设备不得硬用，如果有强求使用者我们将给予50元的罚款。

2、 严禁拆除机械设备上的自动控制机构，力矩限位器等安全装置及监测、指示仪表、信号装置。若发现举报者我队将给予奖励，知情不报扣除当月的安全奖。

3、 凡我队的施工机械，必须定期进行保养。当机械管理人员发现漏保、失修或超带病运转等情况时，我们将给予机械负责人一定的处罚。

4、 机械设备的操作人员必须身体健康，并经过专业培训考试合格，在取得有关部门的操作证后，方可独立作业 ，若非机械操作人员操作发现一次罚款100元。

5、 违反安全操作规程的命令，操作人员有权拒绝执行，由于发令人强制违章作业造成事故者，应追究发令人的责任，直至追究刑事责任。

6、 高空作业必须系好安全带，不得穿硬底鞋和拖鞋，发现一个给予20元的罚款。

1、公司机械设备管理制度
2、项目部机械设备安全管理制度

机械设备安全管理管理制度

1、 施工现场中一切电动建筑机械和手持电动工具的选购、使用、检查和维修必须遵守下列规定：

1、 选购的电动建筑机械、手持电动工具和用电安全装置，符合相应的国家标准、专业标准和安全技术规程，并有产品合格证和使用说明书。

2、 建立和执行专人专机负责制，并定期检查和维修保养。

3、 保护零线的电气连接符合规范要求，对产生振动的设备，其保护零线的连接点不少于两处。

2、 塔式起重机、室外电梯等的金属操作平台和需要设置避雷装置的设备等，除应做好保护接零外，还必须按规定做重复接地，设备的金属结构架之间应保证电气连接。

3、 手持电动工具中的II类工具和III类工具可以不做保护接零。

4、 电动建筑机械或手持电动工具的负荷线必须按其容量选用无接头的多股铜芯橡皮护套软电缆，其性能应符合国家标准GB1169-74《通用橡套软电缆》的要求。其中绿/黄双色线在任何情况下只能做保护零线或重复接地线。

5、 每一台电动建筑

[image: image2.png]


                                                                 
 

_1084087163.psd

