
重庆港江津港区五举沱作业区一期工程
施工现场临时用电安全
应急预案

编制：              
审核：              
批准：              
重庆博达建设集团股份有限公司

重庆港江津港区五举沱作业区一期工程陆域项目部
                  二00九年二月一十九日
施工现场临时用电安全应急预案

重庆港江津港区五举沱作业区一期工程陆域部分施工中有大量的用电设备，因此施工用电安全应引起高度的重视，尽量消除用电安全隐患，避免发生触电伤人事故。为有效地预防、控制和避免安全事故的发生，确保施工用电安全，制定《施工现场临时用电安全应急预案》。

贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针及相关的规定、制度。

1、水运工程施工安全技术规程

2、项目部制定的安全管理制度

3、国家相关的法律法规
4、《施工现场临时用电安全技术规范》

一、组织机构及资源配置

（一）施工现场临时用电安全事故应急预案小组
组  长：徐  斌（15994188101）
副组长：罗玉华(13883252663)   李家福 (13883531808) 
        赖晓彬(15086640368)
组  员：白  英(15023283916)      王江威(15803086901)

   陈红波(15909367773)      黄树华(13608385909)
蒋  平(13983656568)      徐 飞(13101341053 )  
陈维权(13212358474)      胡亚成(13500367312)
（二）、权限和职责

     1、组长徐彬全面负责项目部应急预案小组工作。控制和预防触电和机械伤害事故的发生，组织检查施工用电线路的布置、安装和维修。机械设备是否按安全技术操作规程进行施工。
2、副组长罗玉化负责调配应急、抢险人员，检查、指导预案的制定、修订、试验和演习。

3、副组长李家福负责组织相关单位对事故原因进行调查，参与安全事故的调查工作，并对事故造成的人员、财产损失进行统计评估。负责预案的实验、演习中应急所需生活用品，应急费用的及时补给，事件发生后，及时与监理单位、业主单位和当地政府主管部门、医院取得联系，按要求上报公司相关部门。

4、副组长赖晓彬负责施工用电安全应急预案措施、方案的制定，参与安全事故抢险方案的修订、记录，并及时上报相关部门，对突发事件造成的财产损失进行统计，并对处理过程中投入的人力、物力和财力的统计。

5、组员白英、陈红波、徐飞负责预案中所需运输设备。

6、组员黄树华、王江威、胡亚、陈维权、蒋平成参与安全事故抢救工作。

二、防范措施

在施工过程中 “以人为本，安全第一”的理念，实行“谁管生产，谁管安全”的安全生产责任制；在预防事故消除安全隐患狠抓落实，为了有效防止安全事故发生，实行以下防范措施：

（一）制度保证：

1、所有参与施工作业人员必须遵守施工安全用电操作规程；

2、施工现场临时用电制度：严格按施工现场临时用电布置图进行安装，实行一机一闸制，并且安装漏电保护器。

3、检查监督制度：必须由专业电工负责所有配电箱的检查维修工作，
（二）安全技术保证：

1、对所有参与施工作业人员进行施工现场用电安全技术交底。
2、保证各项安全设施经费的落实；

3、严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》

三、紧急救护措施

触电及机械伤害事故发生后，作业点负责人应及时向项目部汇报人员伤亡、财产损失情况（联系电话：15994188101（组长徐彬）、(13883531808)（副组长李家福），项目部根据已撑握的事故情况立即启动应急预案。

1、及时抢救伤员。由赖晓彬（联系电话： 15086640368)）与作业点就近医院取得联系，立即对伤员进行抢救，及时向伤员提供应急所需生活用品、费用或运输工具，使伤员在第一时间得到救助，减少人员伤亡和财产损失。

2、应及时与江津区电力公司取得联系，共同处理相关事件。

3、由技术负责人徐斌（15994188101）联系并会同业主单位、监理单位和设计单位，现场确定安全事故处理方案。根据实情，四方拟定抢险、处理方案，督促作业队根据四方达成一致的方案，立即投入抢险救援工作，避免事故扩大，造成不必要损失。

  四、善后处理
1、人员伤亡的善后处理

人员伤亡的善后处理由副组长李家福负责。

2、及时收集整理安全事故造成的财产损失，由副组长赖晓彬会同施工队及时对事故造成的财产损失进行统计，根据相关合同要求，及时签认并上报相关部门。

3、对抢险方案进行总结。

加强施工安全用电知识培训，提高施工人员安全意识。
4、修定、完善《施工现场临时用电安全应急预案》

施工队和项目部应组织人员对应急预案进行总结，对预案进行相应的修改或补充。必要时重新对预案进行评审，重新制定出完善的、便于操作的《施工现场临时用电安全应急预案》。

五、紧急报警电话
项目经理：   徐  斌      电话：15994188101
项目技术负责人：罗玉华   电话：13883252663
专职安全员：赖晓彬       电话：  15086640368
外援机构：  江津安检局：47537511

医疗急救中心：120

　　　　　  消防救援中心：119

　　        地方公安部门报警电话：47578197
PAGE  

