火山岩板生态护坡

(1) 工艺流程
测量放线→边坡整理成型→细平整→坡脚底板C20砼施工→配合找平土层施工→铺板→种植土填塞→养护。

(2) 施工方案
1、测量放线

按照路基断面设计放出填方边坡的上下口线和生态护坡的底板边线。

2、整型

按照设计坡度线采用机械配合人工进行修坡，首先用机械对超出坡度外的土方进行清理，清理出的余方外运至弃土场，对局部凸出石块棱角用人工剔打平整，对局部凹陷部分用人工进行夯填密实处理。

3、C20砼底板施工

按照生态墙设计，放出底板的位置和高程，人工配合机械挖掘成型，验槽后，立模浇筑C20砼，厚型薄膜覆盖养生。

4、配合找平土层施工

用人工配合机械施工配合找平土层，施工时分层夯填密实，分层厚度不得大于30cm，然后按设计坡度挂线找坡，并铺设火山岩板砖。

5、铺板时由下往上逐层向上错缝铺设，分段施工时，须逐层向上收拢留置接头。铺设时表面应平整，不得高低不平。

6、种植土填塞时应用人工逐孔逐板填塞，填塞时孔内应饱满。

对于该部分生态护坡工程，将在我司中标后由专业人员编制更为详细的专项方案，报监理工程师审批后予以执行。






