消防制度

一、建立消防组织，分工明确，责任到人（建立义务消防队）确定防火重点及部位，做好重点防范措施。

   二、搞好消防培训，熟悉灭火方案及对灭火器材的使用定期进行检查，以保证各种器材的安全可靠。

   三、施工现场总平面图要标明消防器材和消防水位置及防火重点部位和目标。

建立消防奖罚制度，对消防有功人员酌情进行奖励，对违反消防安全，造成损失的人员处一定的处罚。

消防保卫制度

   一、建立消防保卫组织，严格门卫登记制度，配备义务消防队员，定期进行教育培训。

   二、提高认识，突出重点，落实责任，分工到人。

   三、设置消防器材专用棚，按规定配齐消防器材并定期更换。

   四、木工棚、材料库、宿舍等，必须有防火措施。

   五、明火作业要严格审批手续，发现火情，立即拨打119报警，并积极组织人员抢救。
