玻璃隔断墙施工工艺
第1章 总则
第1节 适用范围
本章适用于工业与民用建筑中玻璃隔墙安装工程。

第2节 编制参考标准及规范
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001；《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001；《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2001；《建设工程项目管理规范》GB50326—2001；《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ01—62—2002；《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ01—26—96。

第2章 术语、符号
第1节 交接检验
由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。

第2节 主控项目
建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。

第3节 一般项目
除主控项目以外的检验项目。

第4节 基层
直接承受装饰装修施工的面层。

第3章 施工准备：
第1节 技术准备
1 编制玻璃隔墙工程施工方案，并对工人进行技术及安全交底。

第2节 材料要求
根据设计要求的各种玻璃、木龙骨（60 ㎜*120 ㎜）、玻璃胶、橡胶垫和各种压条。
紧固材料：膨胀螺栓、射钉、自攻螺丝、木螺丝和粘贴嵌缝料，应符合设计要求。
玻璃规格：厚度有8、10、12、15、18、22 ㎜等，长宽根据工程设计要求确定。

第3节 主要机具
机械：电动气泵、小电锯、小台刨、手电钻。
手动工具：木刨、扫槽刨、线刨、锯、斧、刨、锤、螺丝刀、直钉枪、摇钻等。

第4节 作业条件
主体结构完成及交接验收，并清理现场。
砌墙时应根据顶棚标高在四周墙上预埋防腐木砖。
木龙骨必须进行防火处理，并应符合有关防火规范的规定。直接接触结构的木龙骨应预先刷防腐漆。
做隔断房间需在地面的湿作业工程前将直接接触结构的木龙骨安装完毕，并做好防腐处理。

第4章 关键质量要点
第1节 材料的关键要求
各类龙骨、配件和罩面板材料以及胶粘剂的材质应符合现行国家标准和行业标准的规定。

第2节 技术关键要求
弹线必须准确，经复验后方可进行下道工序。固定沿顶和沿地龙骨，各自交接后的龙骨，应保持平整垂直，安装牢固。靠墙立筋应与墙体连接牢固紧密。边框应与隔断立筋连接牢固，确保整体刚度。

第3节 质量关键要求
沿顶和沿地龙骨与主体结构连接牢固，保证隔断的整体性。
小龙骨在安装时标高定位要准。施工时应拉通线，做到标高位置正确。按照设计要求和玻璃规格正确分格。
天地龙骨与周边大龙骨连接方法和天地龙骨、周边大龙骨与主龙骨连接方法，主龙骨与小龙骨连接方法，固定的方法应符合设计和施工规范的要求。
压条缝隙宽窄应一致，施工时应注意玻璃规格，分块尺寸，安装位置应正确。

第4节 职业健康安全关键要求：
在使用电动工具时，用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88。
在高空作业时，脚手架搭设应符合《建筑工程施工安全操作规程》DBJ01—62—2002。
施工过程中防止粉尘污染应采取相应的防护措施。

第5节 环境关键要求：
在施工过程中应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规定》GB50325—2001。
在施工过程中应防止噪音污染，在施工场界噪音敏感区域宜选择使用低噪音的设备，也可以采取其它降低噪音的措施。

第5章 施工工艺
第1节 工艺流程

[image: image1.wmf] 

弹隔墙定位线

 

打玻璃胶

 

安装小龙骨

 

防腐处理

 

安装玻璃

 

安装压条

 

安装大龙骨

 

安装电管线设施

 

划龙骨分档线

 


第2节 操作工艺
弹线：根据楼层设计标高水平线，顺墙高量至顶棚设计标高，沿墙弹隔断垂直标高线及天地龙骨的水平线，并在天地龙骨的水平线上划好龙骨的分档位置线。
２条安装大龙骨：
１）地骨安装：根据设计要求固定天地龙骨，如无设计要求时，可以用Ф8～Ф12 膨胀螺栓或3～5 寸钉子固定，膨胀螺栓固定点间距600～800 ㎜。安装前作好防腐处理。
２）沿墙边龙骨安装：根据设计要求固定边龙骨，边龙骨应启抹灰收口槽，如无设计要求时，可以用Ф8～Ф12 膨胀螺栓或3～5 寸钉子与预埋木砖固定，固定点间距800～1000 ㎜。安装前作好防腐处理。

主龙骨安装：
１）根据设计要求按分档线位置固定主龙骨，用4 寸的铁钉固定，龙骨每端固定应不少于三
颗钉子。必须安装牢固。
小龙骨安装：
１）根据设计要求按分档线位置固定小龙骨，用扣榫或钉子固定。必须安装牢。安装小龙骨
前，也可以根据安装玻璃的规格在小龙骨上开安装玻璃槽。
安装玻璃：
１）根据设计要求按玻璃的规格安装在小龙骨上；如用压条安装时先固定玻璃一侧的压条，
并用橡胶垫垫在玻璃下方，再用压条将玻璃固定；如用玻璃胶直接固定玻璃，应将玻璃先安装在
小龙骨的预留槽内，然后用玻璃胶封闭固定。
打玻璃胶：
１）首先在玻璃上沿四周粘上纸胶带，根据设计要求将各种玻璃胶均匀地打在玻璃与小龙骨
之间。待玻璃胶完全干后撕掉纸胶带。
安装压条：
根据设计要求将各种规格材质的压条，将压条用直钉或玻璃胶固定小龙骨上。如设计无要求，
可以根据需要选用10×12 ㎜木压条、10×10 ㎜的铝压条或10×20 ㎜不锈钢压条。

第6章 质量标准：
第1节 主控项目：
龙骨木材和玻璃的材质、品种、规格、式样应符合设计要求和施工规范的规定。
木龙骨的大、小龙骨必须安装牢固，无松动，位置正确。
压条无翘曲、折裂、缺楞掉角等缺陷，安装必须牢固。

第2节 一般项目
1. 木龙骨应顺直，无弯曲、变形和劈裂。
2. 玻璃表面应平整、洁净，无污染、麻点、，颜色一致。
3. 压条，宽窄应一致，整齐、平直、压条与玻璃接封严密。
4. 允许偏差项目见表２.5.3。
玻璃隔断墙允许偏差           表２.5.3
	项次
	项类
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	
	
	
	龙骨
	玻璃
	

	1

2

3

4

5

6

7
	龙骨
	龙骨间距

龙骨平直

表面平整

接缝平直

接缝高低

压条平直

压条间距
	2           -

3           -

-           2

3           0.5

0.5         0.3

1            2

0.5          1
	尺量检查

尺量检查

用2m 靠尺检查

拉5m 线检查

用直尺或塞尺检查
拉5m 线检查

尺量检查

	
	玻璃
	
	
	

	
	压条
	
	
	


第7章 成品保护：
木龙骨及玻璃安装时，应注意保护顶棚、墙内装好的各种管线；木龙骨的天龙骨不准固定在通风管道及其它设备上。
施工部位已安装的门窗，已施工完的地面、墙面、窗台等应注意保护、防止损坏。
木骨架材料，特别是玻璃材料，在进场、存放、使用过程中应妥善管理，使其不变形、不受潮、不损坏、不污染。
其他专业的材料不得置于已安装好的木龙骨架和玻璃上。

第8章 安全环保措施:

隔断工程的脚手架搭设应符合建筑施工安全标准。
脚手架上搭设跳板应用铁丝绑扎固定,不得有探头板。
工人操作应戴安全帽，注意防火。
施工现场必须工完场清。设专人洒水、打扫，不能扬尘污染环境。
有噪音的电动工具应在规定的作业时间内施工，防止噪音污染、扰民。
机电器具必须安装触电保安器。发现问题立即修理。
遵守操作规程，非操作人员决不准乱动机具，以防伤人。
现场保护良好通风，但不宜过堂风。

第9章 质量记录
材料应有合格证。
工程验收应有质量验评资料。




























































_1299240395.doc


划龙骨分档线







安装电管线设施







安装大龙骨







安装压条







安装玻璃







防腐处理







安装小龙骨







打玻璃胶







弹隔墙定位线












