北京城建九建设安装工程有限公司
某区卫星城通惠河污水截流管工程施工组织设计      　　　            某•BUCI/J•01-2002

[image: image10.wmf]总电源

DZ10-400

配电箱（1）�

DZ10-250

配电箱（2）�

DZL25-100/4901

DZL25-100/4901

DZL10-250/430

DZL25-100/4901

DZL25-100/4901

DZ15LD-40/4901

施工现场用电单线系统图

[image: image11.wmf]杂填土

粉土

粉质粘土

粉砂

19.76m

自然地面21.76m

水位

素填土

粉土

细砂

中砂

[image: image12.wmf]中砂

细砂

粉土

素填土

水位

自然地面21.76m

19.76m

粉砂

粉质粘土

粉土

杂填土

[image: image13.wmf]中砂

细砂

粉土

素填土

水位

自然地面21.76m

19.76m

粉砂

粉质粘土

粉土

杂填土

1 编制依据

1.1 招标文件及相关资料
（1） 市政设计院提供的《某区卫星城污水管工程通惠河南岸污水截流管》施工图；
（2） 施工现场调查；

（3） 公司现有技术及机械设备能力

（4） 现场考察所获取的资料

（5） 中冶地勘察基础工程有限公司《某区污水处理厂及截污干管滨河路工程岩土工程勘察报告》（详勘）
1.2 相关技术规范、规程。

（1） 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-97）

（2） 《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB 50235-97）

（3） 《土工试验方法标准》（GBJ 123-88）

（4） 《地基与基础施工及验收规范》（GBJ 202-83）

（5） 《市政排水管渠工程质量评定标准》（DBJ 01-13-95）

（6） 《混凝土结构工程施工验收规范》（GB 50204-2002）

（7） 《建筑与市政降水工程技术规范》（JGJ/T111-98）
2 工程概况
2.1工程概况

本工程位于某区卫星城内，是某区卫星城污水管工程的一部分，本次施工主要是通惠河北岸及滨河路污水截流管。按原设计要求沿通惠河北岸距河道中心42米及距滨河路东侧路沿7米处布设污水截流管。设计管径为D=    mm，总长    米沿线设置29处截流井，截流通惠河南、北岸污水管合流后引入设计中滨河路的污水管线。
建设单位：某区环境保护局。

监理单位：北京中联环建设监理有限责任公司。

施工单位：北京城建集团有限责任公司。

施工工期：拟开工时间为2002年  月   日，

[image: image14.wmf]总电源

DZ10-400

配电箱（1）�

DZ10-250

配电箱（2）�

DZL25-100/4901

DZL25-100/4901

DZL10-250/430

DZL25-100/4901

DZL25-100/4901

DZ15LD-40/4901

施工现场用电单线系统图

[image: image15.wmf]杂填土

粉土

粉质粘土

粉砂

19.76m

自然地面21.76m

水位

素填土

粉土

细砂

中砂

          拟竣工时间为2002年  月   日。
2.2 工程地质及水文地质

本合同设计污水管线的地面高程为21.60~25.36m之间，地面坡度平均为2‰左右,场地地形较为平坦，在地貌上属于第四纪全系统冲积平原。

拟建污水管道的管底土质主要为粉质黏土，管底以下各土层承载力均可满足管基设计要求。
地基容许承载力（σ0）值表
	地层岩石
	容许承载力（σ0）值

	粉土
	200Kpa

	砾砂
	230Kpa


在勘察深度７～１４米范围内，本场地地下水稳定水位埋深3.60－6.50m，稳定水位标高17.40－19.90m。地下水类型为弱承压潜水。主要补给来源为通惠河渗流补给及大气降水补给，据资料了解最高水位可达地表。由于本工程水泥管为截污干管，需做防腐蚀处理。

根据“中冶地勘察基础工程有限公司”提供的勘察报告，管线施工深度范围内地质情况如下（见图二：地质状况剖面图）：
①、地层地质情况：
    A  杂填土①层：杂色，湿，松散～稍密，主要以粉土为主，含砖块、石子、灰渣、混凝土块等。该层厚度为0.40～7.30m，层底标高12.03～23.51m。
B  素填土①1层：褐黄色，稍密～中密，主要以粉土为主，含少量砖块、灰渣，属中压缩性土。该层厚度为0.40～8.60m，层底标高12.92～19.44m。

C  粉土②层：褐黄色，稍湿～湿，稍密～中密。属于中压缩性土。该层厚度为0.60～1.40m，层底标高15.13～18.38m。渗透系数为0.5m/d。

D  粉土③层：褐黄色，稍湿～很湿，稍密～中密。属低～中压缩性土。厚度为0.30～4.40m，层底标高11.22～18.20m。渗透系数为0.5m/d。

E  粉质粘土④层：灰色，可塑～流塑，属中～高压缩性土。仅在21#、26#、64#、67#钻孔中出现。厚度1.40～3.60m。

F  粉砂⑥层：黄褐色，松散～稍密，饱和，含云母及石英。厚度为0.30～4.50m，层底标高10.02～16.26m。渗透系数为0.5m/d。

G  细砂⑥层：灰色，稍密～中密，饱和，含云母及石英。厚度为0.50～8.10m，层底标高6.11～17.83m。渗透系数为0.5m/d。

H  中砂⑦层：褐黄色，稍密～中密，饱和，含云母及石英。该层未揭穿，已揭露的最大厚度为8.10m。渗透系数为0.5m/d。
②、地下水情况：
本场地地下水类型为第四系空隙潜水，具有弱承压性。稳定水位埋深为1.7～9.5m，稳定水位标高为13.62～19.63m。主要补给来源为北运河渗透补给及地下径流、大气降水补给，补给非常的强劲。根据近几年水文资料显示，最高水位可达地表。主要含水层为素填土、粉土、砂层。

[image: image16.png]


[image: image17.png]


[image: image18.png]



2.3 气候

北京属于温带大陆性气候，市区多年平均气温为11.7℃，最高气温42.6℃，最低气温-22.8℃。北京多年年平均降雨量为626mm，汛期为6月15日至9月15日，汛期内月平均降雨量为178mm，常年风向以偏北、偏西北风为主，年平均风速为2～3m/s。

2.4 周围环境

2.4.1 道路状况

本工程位于某区卫星城内，紧邻通惠河及大运河，交通较为便利。北岸管道位于河道巡河路旁，走向与道路平行。滨河路沿运河走向，到内环路向西。

2.4.2 场地概况：
拟建工程为污水处理厂截污干管工程。西起京承铁路，沿通惠河两岸各设一条管道至滨河路，汇入在滨河路西侧所设的一条向南至污水处理厂的一条管道，全线长约13km。 
拟建地形基本平坦，自然地面标高为18.95～24.56m，设计污水管线埋深为1.85～14.03m。根据污水管线的埋深和管底持力层的不同分六段介绍。

①、13#～18#钻孔段：管线埋深为6.62～8.07m，管底设计标高为16.49～17.49m，通惠河穿河处在河床以下2.12～2.30m，该段素填土很厚，设计管线持力层为素填土层。

②、1#～5#钻孔段：

③、5#～29#钻孔段（不包括13#～18#钻孔段）：管线埋深为1.74～3.56m，管底设计标高为15.69～19.09m，该段杂填土很厚，设计管线持力层主要为杂填土层。

④、29#～36#钻孔段：管线埋深为4.09～5.74m，管底设计标高为14.29～15.69m，该段素填土很厚，设计管线持力层主要为素填土层。

[image: image19.png]


⑤、36#～46#钻孔段：管线埋深为5.74～9.03m，管底设计标高为12.09～14.29m，该段设计管线持力层主要为细砂、局部为中砂层。

⑥、46#～67#钻孔段：管线埋深为8.22～14.03m，管底设计标高为7.09～12.09m，该段设计管线持力层主要为中砂、局部为细砂层。
2.4.3 水电设施

沿线水电设施较为齐备，施工用水用电均可由附近电网、市政管网接入。

2.4.4 交通、通讯及医疗等服务设施

施工现场沿线有多路公共汽车直达施工现场，交通较为便利。沿线购物、洗理、医疗等服务设施齐全，通讯条件良好，完全可满足生产及生活需要。
3.专业主要工程数量表
通惠河北岸  D1050  3292米

滨河路      D1200   776米          D1400  2699米

            D1600   1084米         D1800  1577米

4. 施工准备

4.1 施工现场准备

4.1.1 临时设施准备

4.1.1.1 施工现场驻地具体布置详见平面图。

4.1.1.2 材料及机具存放场地

机械设备一律停放在现场的机械停放场地，各种材料根据计划要求进场，妥善存放在材料库，日夜安排专人值班管理。 

4.1.1.3 场站建设

（1）现浇混凝土通惠河北岸采用现场搅拌，滨河路采用商品混凝土。

（2）钢、木加工厂设在现场生活区旁边。

（3）材料试验及强度试验一律在集团试验室进行，现场只进行混凝土塌落度及混凝土试块和砂浆试块的留置的现场试验工作。

4.1.2 现场道路

   通惠河北岸道路可利用通惠河巡河道；滨河路3#-7#、13#-38#共2342米由于降水井需打设在河堤上，河堤坡度1：1~0.8无法支设钻机，需在河堤上铺设一条临时土路。若路宽5米需外运土方58500立方米，若路宽3米则需外运21000立方米，但需拆除高50CM的防浪堤。38#-55#需要进行场地平整。56#-72#可利用现有道路。

4.1.3 临时供水及供电

4.1.3.1 临时供水

施工、生产、生活用水均由  号井及   号井附近自来水管接入。根据本工程的实际特点及具体情况，临时供水从施工生产用水、施工机械用水、施工现场生活用水、生活区生活用水和消防用水五方面考虑。

（1）施工生产用水

根据公式 q1=K1••••••∑Q1N1/T1b•K2/（8×3600）

式中：q1—施工生产用水量（L/S）

      K1—未预见的施工用水系数，取1.5

Q1—管线工程量（不包括井室）3500M

N1—施工用水定额，取1130L/m
T1—有效工作日135天

b—每天工作班数，取1
K2—用水不均衡系数，取1.5
     经计算q1=1.76L/S
（2）施工机械用水量

根据公式 q2=K1••••••∑Q2•N2•K3/（8×3600）

式中：q2—施工机械用水量（L/S）

      K1—未预见的施工用水系数，取1.1
Q2—机械台数，共计85台

N2—施工机械台班用水定额400
K3—施工机械用水不均匀系数，取2
      经计算q2=2.7L/S
（3）施工现场生活用水

根据公式 q3=P1••••••N3•K4/ b•（8×3600）

式中：q3—施工现场生活用水量（L/S）

      P1—施工现场高峰人数，确定为220人
K4—日水不均匀系数，取1.5
b—每日工作班数，取1
     经计算q3=0.46L/S

（4）生活区生活用水

根据公式 q4=P2••••••N4•K5/ 24×3600
式中：q4—生活区生活用水量（L/S）

      P2—生活区居民人数，确定为220人

N4—生活区生活用水定额，取60
K5—生活区用水不均匀系数，取2.5
      经计算q4=0.38L/S
（5）消防用水        经查表，q5=5L/S。

（6）总用水量        根据公式 Q=q5=5
（7）临时供水管径确定

根据公式 D=
[image: image1.wmf]1000

14

.

3

/

4

v

Q

=48mm
选择干线管径为一根DN50或两根DN40即可满足要求。

4.1.3.2 临时用电

现场临时用电根据公式P=1.05~1.1（K1ΣP1/cosυ+K2ΣP2+K3ΣP3）=626KVA
式中K1 、K2 、K3 —系数分别取0.5、0.6、1 

    P—供电设备总需要容量（KVA）

P1—电动机定额功率（KW），取751

P2—电焊机定额功率（KVA），取115

P3—室外照明容量（KW），取50

cosυ—电动机平均功率，取0.75

    由于本工程线路较长，因此拟在A区、B区分别设置一台变压器，变压器容量每台为315KVA。变压器位置及具体方案详见临电施工方案。(用电设备见附表6)
4.2  生产资源准备

4.2.1 人力资源准备

按总体施工计划，编制人力资源需求计划，陆续组织各种技术工人、机械司机等人进场。所有人员在开工前10天到位，以便组织工程情况交底、设备调试等工作。劳动力计划详见附表
4.2.2 机械设备准备

本工程线路长，我公司将充分利用自有设备并结合租赁设备确保工程顺利进行。各种机械设备根据工程需要由拖车运入现场。(主要机械设备详见附表)
4.2.3 物资材料准备

所有物资由经理部下设的物资部统一采购供应。(主要材料计划详见附表)
4.3 技术准备

4.3.1 技术人员根据图纸和设计文件，对所交的中线和高程进行复核，满足规范要求。

4.3.2 熟悉图纸，掌握设计要求及标准，编制施工组织设计和质量计划。

4.3.3 在施工现场建立工地试验室，配齐工程需要的各种试验设备，提前进行调试，经检测合格后，及时按要求的项目做出先开工程的各种试验。

4.3.4 在施工前，调查现况管线等地下障碍物情况，分析与新建管线相对位置关系，制定保护措施。及时与各专业管线管理部门取得联系，并积极配合管线的拆迁、改移工作。
4.3.5 建立测量控制系统

4.3.5.1 接桩复核

与测绘交桩单位交接桩后，由公司测量室负责进行桩位的复核（平面、高程），依据工程测量规范(GB50026-93)进行资料计算并向监理提供结果。如发现有不合格点位，立即检查并进行确认，保证提供资料之可靠。

4.3.5.2 控制点加密

坐标点复核完毕后，即可开始全线加密。沿工程全线在通惠河北岸防浪堤及滨河路沿线挡墙上设加密控制点（沿线路方向约每100m设一点），点位埋设要求应符合规范中临时测量点位制作及埋设规定。点位埋设稳固后即可开始测值，架设全站仪以附合导线形式进行，按三级导线测设，其主要技术要求如下：（n为测站数）
	等级
	导线

长度
	平均边长
	测角中误差
	测距中误差
	测距相对中误差
	测回数
	方位角闭合差
	相对闭合差

	三级
	1.2km
	0.1km
	12″
	15mm
	≤1/7000
	DJ2  1次
	±40n1/2
	≤1/3000


计算资料按近似平差进行，合格后，向监理提供成果一份。

4.3.5.3 水准点加密

高程点复核完毕后，开始水准点加密。在工程沿线两侧有稳固建筑物处测设施工水准点，非稳固区测设临时水准点，以附合水准的形式进行四等水准测量，其主要技术要求如下：（L为附合线路长度）
	等级
	每千米高差
全中误差
	水准仪型号
	水准尺
	观测次数
	附合闭合差

	五等
	15mm
	DS3
	单面
	附合往返一次
	±12 L1/2


计算资料按近似平差进行，合格后，向监理提供成果一份。

4.3.5.4 工程细部测设与复检

按工程部位依次放样，注意在全线两端放样的准确性，确保与两端的正确连接。每步放样完毕后，要同步做好相应资料，上报监理，合格后方可进行下道工序。

4.3.5.5 对关键工序的控制

内设测管中心线，在竖井底板上做出中心引测控制点，以便顶进时随时指导施工，并按要求定时进行中心及高程的偏差检测，资料随时整理。

4.3.5.6 地面沉降监控

     本工程共有12处穿越公路，通惠河北岸便民桥至通济桥共600米紧靠地上建筑。这些地点均是地面沉降监控的重点。地面水准基点和工作基点选择在靠近建筑物而受变形影响较小的地点埋设，工作基点选择在平面方向上距设计管线20-100m为宜，水准基点成三点一组埋设，埋设两组，形成每组约100m的等边三角形，要求深埋标志，作到有控制、有校核。
4.3.5.7 资料的整理与收集

凡属观测成果，均要有书面计算记录及草图，每日做好测量日志。为保证工程竣工后资料能及时归档，要求施工时要及时填写放线报验单和复核记录，并及时上报监理，签批后立即归档，确保资料完整无缺。 

4.3..5.8进行质量目标设计并制定质量计划，编制好进场物资构件检验计划。 
4.4 编制开工报告
在人员、机械设备进场，材料试验、测量复核等各项准备工作完成后，编制开工报告，申请正式开工。
5.  施工部署
5.1 施工部署    

本工程由北京城建股份有限公司总承包，将抽调有丰富市政工程施工经验的管理人员组成项目经理部，实行项目经理负责制，按项目法组织施工。项目经理部下设四个专业作业队，均为顶管施工作业队，同时，按管线长度分成四个作业段，每段设一个主管工长，实行工长负责制，预计施工高峰期人员将达到500人，做到有作业面的地方就有人员施工。
5.1.1 工期分析
按照招标文件要求，本工程工期为5.5个月，即2002年12月20日至2003年6月5日。在施工现场拆迁工作到位的情况下，此工期要求较为适宜，但考虑到冬、雨季施工的不利条件以及交通、拆迁等因素影响。

5.1.2 工程重点、难点分析及相应措施、建议
通惠河北侧大部分是建材市场及居民区，施工作业面较狭窄，施工段的南侧是通惠河，据勘察报告说明河段局部有渗漏，且施工段所在的位置地下水水位较浅，因此施工降水也是本工程的一项重点（详见降水方案）。此外从便民桥至通济桥，施工管线大部分紧邻居民住宅或居民住房下。京哈路管线在通济桥北侧约150米处，向西穿过滨河路与北岸污水管线汇合，在通济桥西侧穿通惠河与南岸管线汇合，延伸98米， 穿越滨河路在运河西岸向南延伸。按目前管线设计走向需12次穿越公路，其中一次在京哈路南北向穿越，两次穿越铁路，其中一条为京秦铁路；此外为保证顶管过路时来往车辆的安全，马路上需铺钢板。滨河路沿线管线基本在挡墙内2米左右，因此施工需要破坏部分挡墙、河堤护坡及便道，通惠河北岸需破坏部分绿化，每个工作坑需移除树木15-17棵，草皮约90平米。

1．通惠河北岸存在的难点及解决措施：

1）通惠河北岸设计管线有相当一部分处于巡河路旁的绿化带中，施工中必须要移除部分的树木及绿地，对施工有一定影响。为解决此问题，我方将协助就有关手续及费用积极同园林绿化部门协调，争取有关部门支持，并在完工后对绿地进行恢复。

2）原设计中59# - 60#井段的管线，距离运河管理处西侧一端约10米长的围墙较近，需要拆除。我方将协助与相关单位就费用等事宜积极协调，解决此事。

3）通惠河北岸便民桥至通济桥之间管线，原设计位于民房下方，施工及拆迁困难较大，我方将与有关部门协商，建议将管线移到巡河路上，进行断路施工，断路施工的最大问题是附近居民无法通行，干扰周围居民的正常生活，该项问题是通惠河北岸施工的最大难点，需各方积极努力协调解决。 

2．滨河路沿线施工中存在的难点及解决措施：

1）原设计中1# - 2# 管线需穿越京哈高速路，有关费用、施工等问题需进一步同有关方面协调，经咨询管线穿高速路占地费约900元/延米。

2） 原设计中45# - 46#，67# - 68#井段的管线需穿越铁路，通常管线穿越铁路施工由铁路方面施工，费用较高目前暂估为20000元/延米。我方将通过相关关系协助建设单位妥善解决。

3）8#-10#管线约140米，大部分位于民房下方，9#井无工作面施工，该点为转向部分，建议此处施工采用中继间方式，管线加注触变泥浆。

4）10#-11#井段跨通惠河，长度约107米，拟采用围堰施工，管线则采用全包封。（详见围堰施工方案）

5）13#-26#部位根据地勘报告，此段易形成流沙，降水难度较大，顶进困难，在保证降水效果的前提下，我方将根据实际情况调整降水方案，尽可能加大降水井间距，减少井数，降低工程成本。

6）设计中26#-27#为过路段，穿越新华大街且管线较长，施工中管线将加触变泥浆，27#工作坑为拐点建议变更为接收坑以保证施工质量、降低成本。此外27#-28#井段也是过路段，建议加触变泥浆。

7）46#-54#井段原设计管线处有电线杆，建议向东移3米，以留出工作面进行施工。

8）原设计管线有相当一部分距离河堤、防浪墙及便道较近，需进行破除，相关的手续及费用等问题还需进一步同有关部门协商。

9）55#-56#管线为跨路段，距离较长（长度约为92米）且工作狭窄，建议56#采用中继间施工，并加注触变泥浆。

10）经地勘部门报告显示，自55#段以后地下土质多为粉砂，且含水量较高。针对此情况，建议将此段的D=1800的混凝土管改为D=1950的“F”型口管，并采用带土压平衡式机头进行带水作业，此方法可免除此段的降水费用，降低造价。

5.1.3 施工部署总体原则
通过工期分析和工程重点及难点分析，确定本工程施工部署总体原则为：以顶管施工为重点，具备条件后立即展开施工。
5.2  施工区段划分及作业安排
5.2.1 施工区段划分
    根据施工部署原则并考虑现场条件及设计情况将本工程划分为两大施工段，具体划分为A、B两个施工区域，即每个施工区域内根据设备及人员配置等因素再划分为若干流水段。A区为通惠河北岸，其中1段从京承铁路至筛子庄桥，2段从筛子庄桥至银地桥，3段从银地桥至便民桥，4段从便民桥至通济桥。B区为滨河路沿线，其中1段从京哈路至东关桥，2段从东关桥至京秦铁路北侧，3段从京秦铁路北侧至京秦铁路南侧，4段从京秦铁路南侧到运河东大街，5段从运河东大街至内环线东侧，6段从内环线东侧至铁路东侧，7段从铁路东侧至铁路西侧，8段从铁路西侧到设计管线终点。

5.2.2 施工作业安排

     A、B两区除穿越铁路段外，同时进行施工。首先，应完成部位为运河沿线，净工期预计需90天，此段工期应在2003年3月底完成；在运河沿线施工同时，协调各方关系，具备条件及时进行施工，全线预计同时开挖30-35个工作坑，每日预计顶进240米至350米，预计净工期为75至90天。民扰及穿越铁路的难点问题，目前无法预计，因此从目前开始应着手解决相关部门协调问题。
5.3 工程进度计划及主要项目工期控制

本工程拟定开、竣工日期为：2002年12月20日~2003年 6月5日，总工期 145 天。其中各施工区及施工段工期目标如下

施工准备：2002年12月1日~2002年12月20日。

A区、B区各流水段施工相互交叉进行。

竣工验收及退场：2003年 5月20日~2003年6月15日。
5.4 施工组织管理机构

5.4.1本工程项目经理部由领导决策层、项目管理层及施工作业层三部分构成。
5.4.2领导决策层由项目经理、总工程师、总经济师等成员组成，项目经理等主要成员均由具有多年市政施工经验同时与业主多次成功配合的人员担任。
5.4.3项目管理层由工程计划部、技术质量部、物资设备部及行政保卫部等部门组成。
5.4.4施工作业层由降水队、管道安装队、顶管施工队及井室砌筑施工队组成。

(项目部组织机构见附表1)
6.降水方案设计

6.1 地下水特点：
本工程地下水为第四系孔隙潜水，略带承压性，静止水位埋深为1.7～9.5m，水位较高时接近地表（报告中未提及初见水位），因此整条管线均需要降水以满足干槽施工作业的要求。

管线走向平行于北运河且距离很近，地下水补给主要接受北运河的渗透补给及地下径流，水源补给非常强劲，各段地层差异和管线的埋深变化较大，导致水位降深差异大。

地下主要含水层为上部的填土、粉土及下部的细砂、粉砂和中砂，渗透性好，地下水补给快，局部地段砂的流失性严重，在降水抽水过程中采取措施防止砂土流失造成土壤的扰动和降水井的破坏。

综上所述降水难度较大。
6.2工程特点
管线比较长且工期非常紧，管线埋深变化大，主要持力层变化较大，各层含水性和补给不同。

13#～18#钻孔段管线埋深为6.62～8.07m，管线持力层为素填土层；1##～29#钻孔段（不包括13#～18#钻孔段）管线埋深为1.74～3.56m，持力层主要为杂填土层；29#～36#钻孔段管线埋深为4.09～5.74m，设计管线持力层主要为素填土层；36#～46#钻孔段管线埋深为5.74～9.03m，管线持力层主要为细砂、局部为中砂层；46#～67#钻孔段：管线埋深为8.22～14.03m，持力层主要为中砂、局部为细砂层。

管道沿线的杂填土和素填土都很厚，给成孔造成很大的困难。

6.3解决方法：
根据工程具体水文地质条件、地下水特点及工程自身的特点，结合含水层渗透系数、降水深度等特点，从经济、适用角度出发，同时考虑降水井不影响场区内机械车辆运行，采用单排大口井管井降水的方案，降水井设在拟建管线与北运河河岸之间，以隔断运河对地下水的补给，同时抽取管线侧的地下水，达到降水的目的。

因管线沿线埋深变化大，水位降深及持力层含水性和渗透性差异大，降水方案设计时将管线分为持力层为填土层和砂层两种，方案设计时分别计算，持力层为填土层的地段降水井深入到砂层，采取抽渗相结合的方式；持力层为砂土层段采取加深加密降水井的方式。

为解决砂性土易流失的问题，降水井下花管时从粉土层开始在花管外面裹一层渗透性良好的土工布，防止泥砂进入井内，同时不影响地下水的渗透。

6.4降水方案设计计算
6.4.1 持力层为填土层段降水设计计算：

①、降水井的计算：

基坑等效半径r0：
    r0=（2B+L）/4

式中：

r0—降水抽水半径(m)
B—沟槽底最远一点到井点中心的距离(取B=4.5m)
L—井点组有效计算长度(50～120m) (取L=85m)
计算得：r0=23.5m；

降水井影响半径R：

潜水层：R=2S(KH)1/2
式中：

R—降水影响半径(m)
S—降水井外壁处的水位降深(取4.5m)
K—含水层的渗透系数平均值（取3.87m/d）

H—含水层厚度(取13.6m)
计算得：R=65.2m；

基坑涌水量Q：

计算模型：均质含水层潜水非完整井，基坑靠近补给边界

Q=1.366k(2H-S)S/(lgR-lg r0 )

式中：

K—渗透系数(m/d)，取K=3.87m/d

H—潜水含水层厚度(m),取H=10.8m

S—基坑（降水井壁外侧）水位降深(m)，取S=4.5m
R—降水影响半径(m)(R=65.2m)

r0—基坑等效半径(m)( r0=23.5m)

计算得：Q=1218.5m3/d；

单井出水量q：

q=120rslk1/3

式中：
q—单井出水量(m3/d)
rs—降水井管井半径(m)(取0.20m)

l—过滤器进水长度(m)(取3.5m)

k—渗透系数(m/d)，取K=3.87m/d
计算得：q=131.9 m3/d
降水井井点数量n：

n=1.1Q/q0

式中：

Q—基坑总涌水量(1218.5m3/d)
q—设计单井出水量(131.9m3/d)
计算得：n=10；

井间距d：

d=L/n
式中：

L—降水组有效长度(L=85m)

n—降水井数量

计算得：d=8m/口；

井深h：

h=0.5m+l +S+h0
计算得：h=12m；

潜水泵泵量v：

v=1.2q/24

计算得：v=6.6 m3/h；

泵量不小于7 m3/h.

②、地表沉降计算：

降水引起的地表沉降Sw：

Sw=Ms∑(ΔбiΔhi/Esi)

Sw—由于降水引起的地面沉降值

Ms—沉降计算经验参数

Δбi—水位下降引起的各地层有效应力增量

Δhi—受降水影响的各地层厚度

Esi—各地层的压缩模量

经计算：因降水引起的周围地面沉降累计量不超过3.0mm，符合要求。

③、降水方案计算结果：

降水井沿污水管线靠河道一侧布设一排，降水井中心距污水管外皮1.5m，井间距为8.0m，井深为12.0m。

6.4.2持力层为砂层段降水设计计算：

①、降水井的计算：

基坑等效半径r0：
    r0=（2B+L）/4

式中：

r0—降水抽水半径(m)
B—沟槽底最远一点到井点中心的距离(取B=4.5m)
L—井点组有效计算长度(50～120m) (取L=85m)
计算得：r0=23.5m；

降水井影响半径R：

潜水层：R=2S(KH)1/2
式中：

R—降水影响半径(m)
S—降水井外壁处的水位降深(取8.5m)
K—含水层的渗透系数平均值（取8.16m/d）

H—含水层厚度(取21.5m)
计算得：R=225.2m；

基坑涌水量Q：

计算模型：均质含水层潜水非完整井，基坑靠近补给边界

Q=1.366k(2H-S)S/(lgR-lg r0 )

式中：

K—渗透系数(m/d)，取K=8.16m/d

H—潜水含水层厚度(m),取H=21.5m

S—基坑（降水井壁外侧）水位降深(m)，取S=8.5m
R—降水影响半径(m)(R=225.2m)

r0—基坑等效半径(m)( r0=23.5m)

计算得：Q=3330.3m3/d；

单井出水量q：

q=120rslk1/3

式中：

q—单井出水量(m3/d)
rs—降水井管井半径(m)(取0.20m)

l—过滤器进水长度(m)(取3.5m)

k—渗透系数(m/d)，取K=8.16m/d
计算得：q=211.2 m3/d
降水井井点数量n：

n=1.1Q/q0

式中：

Q—基坑总涌水量(3330.3m3/d)
q—设计单井出水量(211.2m3/d)
计算得：n=17；

井间距d：

d=L/n
式中：

L—降水组有效长度(L=85m)

n—降水井数量

计算得：d=5m/口；

井深h：

h=0.5+l +S+h0
计算得：h=19m；

潜水泵泵量v：

v=1.2q/24

计算得：v=12 m3/h；

泵量不小于12 m3/h.

②、地表沉降计算：

降水引起的地表沉降Sw：

Sw=Ms∑(ΔбiΔhi/Esi)

Sw—由于降水引起的地面沉降值

Ms—沉降计算经验参数

Δбi—水位下降引起的各地层有效应力增量

Δhi—受降水影响的各地层厚度

Esi—各地层的压缩模量

经计算：因降水引起的周围地面沉降累计量不超过3.0mm，符合要求。


③、降水方案计算结果：

降水井沿污水管线靠河道一侧布设一排，降水井中心距污水管外皮1.5m，井间距为5.0m，井深为19.0m。
6.4.3顶管坑处降水井布置：

顶管坑的四角各设一个降水井，降水井的深度比该段普通地方深2m，为14m或21m。

6.4.4围堰内降水：

围堰内降水采取边沟明排的方式。在围堰四周挖30cm宽、50cm深的边沟，边沟内填入滤料。沿边沟每隔10左右挖一2m深的集水坑，下无砂花管，四周填入滤料，然后用潜水泵将水抽出围堰外。

6.4.5管井设计：

采用φ400mm的无砂滤水管；

井深12.0m或19m；

滤料采用φ2～4mm的碎石；

水泵采用1.0寸或2.0寸的潜水泵，泵量分别为8m3/h、15 m3/h；

水泵下入井内深度为11.4～11.6m或18.4～18.7m。

6.4.6排水设计：

因管线距离北运河较近，降水井抽出的水可直接排入运河内。

6.4.7降水现场用电布置：

现场前期打井、洗井期间每1km须配置100KW的电源，后期进入正常的维降期间浅槽段须配置180KW的电源、深槽段每1km须配置450km的电源。每300m左右须提供一个电源。

为了保证用电安全，采用三级电箱用电制。

根据现场提供的电源位置，用φ50mm2电缆将电源从甲方提供的配电箱引进基坑边缘，并在基坑边缘设一大配电箱，形成二级保护。

然后沿基坑周边φ35mm2、φ25mm2、φ10 mm2的电缆布设一圈，每隔50～60m布设一个电箱，形成三级保护。

每个三级电箱带6个泵，每个泵均有漏电保护。

抽水用潜水泵：QDX4-30-2.2，泵量15m3/h，扬程30m，功率为2.2KW，数量需要根据同时开的长度确定。

6.4.8开挖过程渗水、积水的处理：

沟槽开挖过程中如有边坡渗水，在渗水部位设出水孔2～3排，在砂层底部，水平间隔1.5m设置出水孔一排。出水孔插入塑料管0.5～1.0m，塑料管壁打小孔，外裹土工布，将水导出，塑料管应伸出壁外。基坑开挖后，如有积水或雨水，在基坑底部沿槽边设深0.3m、宽0.3m的明排边沟，沟内填充石料，并沿基坑每50m设积水坑，进行积水明排。

6.4.9降水井施工

1、施工工艺流程：


[image: image2.wmf]测量放线

挖泥浆池和探坑

钻进成孔到设计深度

钻机就位调直

下泵抽水

编排水管敷设电缆

下管填滤料洗井

全面降水


平整场地：

按施工总体平面布置图将井点位置、排水管等所需用地划出，清理、平整，修好临时道路。

井点放线：

测放井点干线及井点。

挖探坑、泥浆池：

因表层土为杂填土，易坍塌，因此在降水井的位置挖φ800mm左右的探坑，探坑深度以挖到原状土为止，以排除杂填土对钻杆的堵塞并探明地下障碍物的情况。当探坑深度大于1.5m时设护筒以防坍塌危险。

河堤上的泥浆池可利用河堤坡度用草袋码放成泥浆坑，平地上的挖在基坑开挖线以内，每两个井之间，尺寸为4×2×1m。

2、降水井成孔：

    钻机就位后，对准点位，校正钻杆，使钻杆竖直。

采用反循环钻进成孔方法。当钻探达到设计深度，多钻0.3～0.5m，用大泵量冲洗泥浆，减少沉淀，并立即下管封底，注入清水，稀释泥浆比重达到1.05后，投入滤料，严禁井管强行插入坍塌孔底。

为防止粉细砂、细砂涌入井管造成水土流失，井管在粉细砂层位置开始加裹土工布。采用的滤管完好，两管相接垂直紧密，绑扎紧密，底管封口严密，保证井管居中。滤料采用石屑。

当下管完成，及时用空压机洗井，保证降水质量。井底沉淀不超过30cm。

6.4.10降水井施工质量控制

1、成井质量控制：

降水井竖直成孔，倾斜度小于5度；

降水井平面位置偏差在0.5 m以内；

滤料规格、填料高度、深度、厚度均符合施工设计要求。实际填滤料不少于计算值的95%。

2、泵体设备安装

泵安装在距井底0.3m左右的位置，潜水泵要完全淹入水中。

防护设施必须齐全，并安装牢固。

井口盖严，防止杂物掉入井内，致使抽水无法正常进行。

配电箱及接地符合要求，且检查方便。

排水管不渗漏，不跑水。

机组稳定，工作水压力达到规定要求，每个井都出清水。

施工期间降水井使用率在95%以上，且连续5个井中的失败管井不超过2个。

6.4.11降水监测与维护

降水施工完成后，全部降水井排水设施进行运转，对降水方案进行总体效果的检验。满足设计要求，稳定24小时后即进入降水监测与维护。设观测井随时观测降水效果。

正式抽水后5～7天可以进行土方施工。

抽水设备应进行定期保养，降水期间不得随意停抽，每三座井储备备用水泵1台；

注意保护井口，安装井盖，防止杂物掉入井内，经常检查排水管，防止渗漏；

降水作业时，甲方应提供备用电源，当发生停电时，应及时更新电源，保持正常降水，防止停止抽水出现水位回升，配专业电工24小时值班；

对观测记录作一个分析，及时总结资料。

降水监测与维护直到基坑中的基础结构高出降水前静止水位高度，降水作业至管线还土到自然地面。

保证基坑内水位降至槽底以下0.5～1.0m，满足干槽作业。

以上降水措施均在施工现场进行试验，达到预期降水效果后再进行正式降水作业。
7. 顶管施工
根据现场施工条件，顶管主要工艺流程为：

工作坑、接收坑施工→导入测量→吊土设备安装→后座施工→基坑导轨施工→主顶装置就位→推进用管就位→各种运输设备就位→注浆设备及配备系统安装完毕→整个系统调试完毕→掘进开始→跟踪测量→注触变泥浆→二次双液注浆→洞口止水→掘进完毕→坑内设备吊出。

7.1　工作坑的开挖及支护
7.1.1　工作坑土方对角开挖，工作坑背板支护，分两步开挖。后座墙采用方木组成，所接触的后背土体壁面应平整，并保证与管道顶进方向垂直，后座墙的底端宜在工作坑底以下，不小于500mm，后座墙与后背土体壁应贴紧，有间隙时应采用砂石料填塞密实。

考虑到工作坑便于供应设备、材料及下管排水、出土等条件，且利于堆放一定量管材及临存开挖土体。结合管道井室及现场实际情况等因素，将设计的检查井位置作为工作坑的位置。工作坑尺寸为深度及出土方式而定。


[image: image3.wmf]工作坑开挖线

2 45工字钢

4 28工字钢

6

4

顶管工作坑示意图


    
[image: image4.wmf]500

四脚架Φ150钢管�

满铺板材

后背基础

（800）�

顶管工作坑立面图

工45工字钢

工28工字钢

工20工字钢圈梁


7.2 工作坑支护做法

通惠河北岸工作坑支护做法仍用工字钢圈梁加撑板支护。滨河路由于紧邻北运河地下水丰富，基坑深均在十米以上，为了保证安全减少土方开挖量，拟采用格栅锚喷支护。

7.2.1背板支护具体做法
7.2.1.1 工作坑开挖至0.5米后，刷齐边墙，设置4I32工字钢支撑。

7.2.1.2 支立四脚架，安装提升设备。

7.2.1.3 对角跳跃式开挖，满铺40-50mm厚背板，边墙立面竖向每间隔1.5米支[14槽钢一道。

7.2.1.4 横向每道工字钢支撑间距1.2米并设置角撑。
7.2.1.5 竖井施工中，应密切观察土体和支撑的变化，如发现异常，可利用减小开挖步距和加密支撑的措施确保施工安全。

7.2.1.6 工作坑上口砌筑240步道挡墙20cm高，必要时做散水面，以防雨季雨水倒灌渗漏。

7.2.2格删锚喷支护具体做法

7.3  工作坑基础及导轨施工
7.3.1 工作坑基础的形式取决于槽基的土质、管节重量及地下水等情况，对于工作坑基土为圆砾层、无水的情况，采用20cm厚C10混凝土加木枕基础。木枕长度采用3米，间距50cm。混凝土木枕基础要求埋入混凝土中并设铆钉钉稳。

7.3.2 导轨安装是一项关键工作，准确与否直接影响管子的顶进质量，本次施工选用铁路钢轨作导轨，保证其有足够的刚度。两导轨应平行等高或略高于该处管道的设计高程，其坡度应与管道坡度一致。安装后的导轨应牢固，不得在使用中产生位移，并应经常检查校核。其允许偏差应满足：轴线：3 mm，顶面高程0～+3 mm，两轨内距 ±2 mm。

7.3.3  顶力计算：顶力＝管重×系数×节数
使用北京市地区经验公式验算：

P＝K砂（34D1－21）L

P — 顶力(KN)
K砂 — 土质系数 

D1 — 管外径

L — 顶进长度

经计算：D=1050管的实际顶力为160T

        D=1200管的实际顶力为188T      

        D=1400管的实际顶力为243T 

        D=1600管的实际顶力为299T

        D=1800管的实际顶力为354T

7.3.4  后背力计算：按6.5米深，4米宽

P ＝1/2rnt2tan2（45°＋ ф/2）＋2rntan（45°＋ф/2）

＝1/2×1.8×6.5ta2(45°＋30/2)＋0.5×6.5×tg(45°+30/2)
＝136T
后背力＝后背力每米被动土压力×宽度

＝136×4＝544t
根据计算,工作坑后背可满足顶力要求。
7.4  后背墙施工
在坑壁原土前浇筑同工作坑宽、50cm厚、2m高混凝土墙作后背，顶力小的工作坑可密排放置枕木作后背，使壁面与管道顶进方向垂直，后背前可设置立铁，立铁前再横向迭放15×40横铁。后背深入到工作坑底以下50cm，使顶镐的着力中心高度不小于后背高度的1/3。

每个工作坑将采用最大顶力为320T的QYS320型顶镐两台并行顶进，后背墙的宽度为4米，高度为2米。(附工作坑后背墙装配图)


[image: image5.wmf]原状土

1.板撑（木板或钢板）

2.后背方木

3.立铁

4.横铁

5.木板

6.护木

7.导轨

8.枕木

1

2

3

4

7

6

5

8

H

500～800

后背墙装配图


7.5   工作坑建造的质量技术要求
7.5.1 工作坑的支撑应形成封闭式框架，设置四角应力斜撑。

7.5.2  后背土体壁面应与后背墙体贴紧，对所存在的孔隙以砂石料充填密实。

7.5.3  组装的后背墙体应有足够的刚度和强度，深于工作坑底50cm以下，并垂直于管道顶进方向。

7.5.4  安装后的导轨顺直、平行、等高、牢固，其纵向坡度与管道设计坡度一致。

7.5.5  顶镐安装应确保其着力中心位于管道总高的四分之一左右，并与管道中心线一致。

7.5.6  顶铁应有足够的刚度和锁定装置，相邻面相互垂直。

7.5.7  安装后的顶铁轴线应与管道平行、对称，顶铁、导轨与顶铁接触的一面不得有泥土、油污；每次退镐加放顶铁应尽可能安装最长的顶铁，以保证连续的顶铁数目最少；顶铁单行使用时，最大长度为1.5米，双行使用不得大于2.5米，且应在中间加横向顶铁相连。
7.5.8  所用顶铁宜采用型钢焊接成弧形，开口向上。安装后的顶铁轴线应与管道轴线平行、对称，顶铁与管口之间采用橡胶圈衬垫。

7.6 顶进施工
在确认地下水降至管底以下50cm时，方可开始顶进施工。

7.6.1 下管就位：
下管采用滑轮组，利用卷扬机下管或电葫芦下管。第一节管子下到导轨上，量测管子中心、前端和后端高程。管道中心轴线依据平面图上的位置而定，前端和后端的高程根据顶管剖面图的角度计算而定。确定合格后方可顶进。


[image: image6.wmf]7

2

3

6

6.工字钢

7.板撑

2.卷扬机

5.方木

4.滚轮轨

3.活动盖板

1.四脚架

5

1

卷扬机起重台与四脚架示意图

4


7.6.2  顶进与管前挖土：
顶进前，应在顶管和顶管机接触部位（着力点处）设护铁，以保护管子末端，防止由于应力集中造成局部损坏。管节入土前，接口外侧垫麻丝、油毡或木垫板，管口内侧留10－20mm的空隙，顶进后两管间的空隙宜为10－15mm。顶进开始和完成时，应缓慢顶进，顶进时应防止工具管转动，待各接触部位密合后，再按正常速度顶进。入土后，管节相临接口处安装内胀圈，应使管节接口处位于内胀圈中部，并将内胀圈与管道之间的缝隙用木楔塞紧。为防止土层坍塌，在管头安装帽檐，先顶进帽檐。采用手工掘进顶管，工具管接触或切入土层后，应从上到下分层开挖，挖出的土方应及时外运，并及时顶进。更换顶铁时，应先使用长度大的顶铁，顶铁拼装后应锁定。顶进施工由人工掘土、油压推进砼管，并在砼管正上方布置注浆孔，即每个断面设置3～5个孔，用于注触变泥浆及背后注液，在管道轴线上设置激光瞄准仪，用于方向及高程控制。

人工挖土以“先上后下”为原则，分台阶进行，确保洞内不塌方；所掘土方由小推车推至工作坑内，卷扬机吊出。在稳定土层中正常进行时，管下部135°范围内不得超挖，管顶以上超挖量不得大于5cm。

7.6.3  减阻顶进
为了降低顶进阻力，并防止塌方，在管壁和土体的间隙中注入触变泥浆，触变泥浆的材料应按照规定的配比配制。润滑浆孔第一个设

在管前4.5m处，注浆孔径为Ф50，距管顶45度处，间距3m。
7.6.4  填充注浆
管道顶进完毕后，进行填充注浆，填充浆孔每6m一个，左右跳跃布置。注浆孔均放在管中，注浆时所有浆孔进行封堵，不得漏浆，

注浆时要注意充填饱满，尤其在路口，避免地面沉降。

7.7   施工中应注意的几个问题:
7.7.1  严禁掏土超挖

为确保顶进过程中避免出现中心线及高程出现较大的偏差现象,掘进人员必须按规定进行挖土,管前允许超前掏挖300 mm,管周下135°范围内的土层不得超过管外皮,管周上225°范围内的土层允许超挖15 mm,当穿越房屋、路口时，管前掏土不得大于100mm，管周上225°范围内的土层不得超挖。落实勤挖。

7.7.2  顶进初期，易产生中心及标高偏差超标，由于工作坑后背墙不垂直于管道中心线或后背土体密实不均、顶力偏移、导轨安装不符合设计要求等影响、易产生此不良现象，因此，为避免误差积累，造成整个管道的质量下降，必须及时查明原因、解决后方可作业，落实勤测。

7.7.3 工作后背墙破坏

顶进过程中，顶力突然增大而强行顶进、停工时间过长、后背土质受力不均或后背墙体偏心旋转等都可破坏工作坑后背墙体,给施工带来不便。为确保工程顺利进行，必须按规范要求安装后背并定期检查后背墙的垂直度和水平中心线的偏差,清除隐患。
7.7.4  管节破坏

因顶管质量不合格或管节接头衬垫不良及管道中心和高程误差的存在，都可能造成管节破坏。因此，下管前，必须逐管检查管材质量，尤其是管端，顶进过程中，必须处理管接口及加强测量控制。

7.7.5 顶进误差严重超标

为避免此现象，必须坚持每顶一镐，对管道中心及高程校核一次，发现偏差，随时纠正。落实勤纠。
7.8现状管线保护处理措施

本工程中共有照明、电信、雨水、污水等管线跨越基槽（详见设计管线与现状管线交叉情况一览表），为保证现状管线在施工中不被破坏，在土方开挖过程中需对现状管线采取悬吊等方法进行保护。
7.8.1照明、广播、电信管块及雨污水方沟

按1∶1放坡时的边线向外1.5m范围向下挖500mm深的槽，架2组工字钢梁（工字钢梁大小及间距由悬吊管块或方沟大小确定），在工字钢下垫放10×10mm方木，在工字钢上每隔500mm架1组组合槽钢（大小根据悬吊管道确定），在组合槽钢中间穿φ16钢筋吊杆，钢筋下垫4mm厚钢垫板，上部套丝用螺栓拧紧。在管线下部每隔500mm担1根20#槽钢，在槽钢上打眼与钢筋用螺栓连接。在挖槽时随挖随砌砖墩进行支顶，对于暗涵方沟等结构砖墩进行加密排列(详见下图)。

[image: image7.wmf]现况管线

(

通讯、铁讯、电讯)�

M16螺栓�

Φ16钢筋吊杆(间距500mm)�

10mm厚钢垫片

10#槽钢�

360砖墩�

1

:1

边坡线

1500

32#工字钢�

100×100方木

砖墩宽度同

管线宽度

电信管道悬吊示意图


7.8.2工业管线、液化石油气、雨、污水等管线

按1∶1放坡时的边线向外1.5m范围向下挖700mm深的槽，架2组工字钢梁（工字钢梁大小、间距根据现况管线的大小而定），在工字钢下垫放10×10mm方木，在工字钢上每隔500mm架1组组合槽钢（根据悬吊管线大小确定），在组合槽钢中间穿φ18钢筋吊杆，钢筋下垫2mm厚钢垫板，上部套丝用螺栓拧紧。每隔1m在工字钢下焊1根50×50mm角钢。在挖槽时随挖随砌砖墩支住管子（详见下图）。

[image: image8.wmf]Φ18钢筋吊杆(间距500mm)�

现况管线

360砖墩�

100×100方木

50×50槽钢

M18螺栓�

10#槽钢�

10mm厚钢垫片

1

:1

边坡线

50#工字钢�

1500

    

7.8.3直埋电话、电缆线

按不同直径用钢管或方木进行悬吊。钢管或方木搭设在槽边不小于2m，在电话、电缆线长度方向间距1.5m，用Ф6钢筋与钢管或方木相连进行悬吊。当电缆线距新建管线较近为避免由于管线施工不慎破坏电缆线，须在现况电缆线外侧包木板后再进行悬吊。

8跨河段污水管道施工方案

考虑到机械施工会对现状河道护砌产生较大的破坏，不论是施工费用还是施工完成后河道的恢复费用都较高，所以，不采用机械进入河道施工。

采用草袋围堰施工方法，人工进行施工。围堰分两次进行，每次围堰长度均要跨过河道中线。

8.1围堰尺寸

（1） 围堰顶高度：现在河水深度大约有80～100cm；首次围堰后，河道断面减少2/3，河道水位将增加到1.5m～1.7m；施工期间，考虑到上游沿线雨水和污水管道的排放，有可能使水位提高0.5m，另外围堰应该高出施工期间可能出现的最高水位50~70cm，围堰高度定为3m。

（2） 围堰外形：考虑河流断面被压缩后流速增大引起水流对围堰的集中冲刷等因素，围堰外形设计为梯形（见附图1）。

（3） 堰内面积：河道段的污水管道计划采用明槽施工，管道直径为1.2m，上口开槽宽度为5m，基槽每侧留有3m宽的工作宽度，所以，沿管道方向每个断面的最小宽度为11m，才能满足基础施工的需要。（见附图1）

（4） 围堰断面：为了满足堰身强度、稳定（防止滑动、倾覆）和防渗水的要求，围堰断面设计为两侧为底宽3m、顶宽1m的草袋，草袋之间夹填1m宽的粘土。（见附图2）

（5）堰底宽度为7m；堰顶宽度为3m。

8.2围堰防水

先进行外围草袋围堰的施工，外围草袋围堰完成后，将围堰里面的水用水泵抽干净，然后才进行里侧草袋围堰及夹层粘土的施工。

里侧草袋围堰及夹层粘土的施工要求作到：

（1）清底：筑堰前应将堰底河床上的树根、石块、杂物等清除，尤其是嵌入部分必须清底。

（2）嵌入：围堰底部必须嵌入基底。

（3）错缝；草袋码放平整要错缝、纵横向压茬1/3。

（4）装土：

a、草袋装土量要适中、墩实，一般装1/2~2/3土。

b、中间加粘土心要分层夯实，筑堰的土宜用粘性土或砂夹粘土。

（5）坡脚与基坑边缘距离不得小于3m。

（6）当筑堰引起流速增大，使堰外坡面有受冲刷危险时，在外坡面用竹排或草袋等加以防护。

8.3基槽

基槽开挖：人工进行基槽的开挖，开挖出来的基槽土，除了留够回填用土，其余的运弃。

基槽排水：将基槽超挖30～50cm，然后用透水性级配砂砾进行回填、夯实，形成一个整体性透水性基槽底；再在基槽四周人工开挖出来一条小型的排水边沟，在基槽的最低点处设置一个积水井，用水泵将水排入河道中。

8.4下管：在岸堤（或跨河桥）上支架大型吊车，将砼管直接吊装就位。

8.5包封砼浇筑：采用商品砼，砼罐车运输到现场，用砼泵车进行浇注。

8.6回填：人工分层进行回填，每层回填虚铺厚度不大于20cm，用电动夯分层夯实。

8.7河道清理：在岸堤（或跨河桥）上支架大型吊车，吊车钩挂吊篮，人工将围堰用料及其它废料装入吊篮，吊车将其吊卸到运输车上运弃。

[image: image9.wmf]水流

方向

河道中

附图

米

附图

米

米

围堰外轮廓

米

围堰内轮廓

粘土层

草

袋

围

堰

加

填

粘

土

加

填

粘

土

米

草

袋

围

堰

米


9 质量目标及质量保证体系

9.1 质量方针及目标: 
质量方针：优质的工程，满意的服务，是我们永远的承诺与追求。

质量目标：单位工程竣工一次交验合格率为100%，优良率不低于55%。分项工程质量合格率100%，优良率不低于85%。争创市优工程。

9.2 质量保证体系

建立以项目经理为第一责任人的质量保证体系，做到责任明确，目标清楚，任务到人。并设立专职质量检查员和施工安全员，负责对施工全过程进行质量和安全控制。质量保证体系框图详见附表3。
9.3 质量保证措施

9.3.1 教育职工牢固树立“质量第一”的思想，强化职工的质量意识，做好质量目标交底工作。形成人人懂标准、知规范的工作环境。 
9.3.2 严格执行各项规章制度、操作规程和质量标准，认真落实施工组织设计和技术措施及质量计划。

9.3.3 强化质量保证体系建设，推行全面质量管理，确保工程质量“优良”。

9.3.4 强化现场质量检验机构，建立健全各种质量管理制度，加强验收工作，分工负责，责任明确 。建立工序验收程序。 

9.3.5 各级业务管理人员要盯岗到位，强化质量监督管理工作，负起岗位责任。

9.3.6 严把原材料及半成品的质量关，各种原材料有出厂合格证，原材料的材质、规格、型号符合设计文件规定，及时送试验室。
9.3.7 严格执行隐蔽验收，严格执行自检、互检、交接检制度及专业检制度。

9.3.8 各工种必须做到持证上岗。

9.3.9 加强对各种管材管件的试验检测，确保其质量满足要求。

9.3.10 对于测量、试验、资料积累文件等工作，全部实行交叉复审制，避免错误。

9.3.11 管线施工过程中，流水面高程测量采取多次复核，施工严格按照给定高程施工，避免造成反坡。
9.3.12 施工过程中严格按照技术交底进行作业，严禁擅自修改施工。
9.4   质量纠正、预防措施

9.4.1 施工现场设专职质量检查员，对工作区中可能出现的质量隐患进行检查和预防。

9.4.2.工地建立“自检、互检、交接检”‘的三检制，砌砖与浇灌混凝土实行“三上墙”（施工人员、施工日期、质量等级）挂牌制，以此带动质量管理。 
9.4.3 混凝土的配置必须严格执行实验室给出的配合比，砂石车车过秤，水泥定量抽查，严格控制用水量，浇筑混凝土时振捣棒应做到快插、慢拔，插点均匀排列，以保证混凝土的密实， 浇筑完混凝土要及时进行养护。
9.4.4工地领导要经常督促，指导各班组活动，以全面开展班组活动为手段，促进质量保证工作落到实处。
10 .安全技术措施

施工安全对于施工生产具有极其重要的作用，因此一定要树立“安全第一”的思想，加强施工现场管理，经理部成立安全领导小组，设专职安全员加强施工过程中的安全检查，及时发现并消除安全隐患。施工安全管理体系附表2。   

10.1 安全目标

8.1.1 职工因工伤亡指数为零。

8.1.2 工伤事故频率控制在千分之十二以下。

8.1.3 机电设备、电器设备、小型机电检查率达100%。

8.1.4 机械操作人员及特殊工种操作人员持证上岗率达100%。

10.2 安全措施

10.2.1 严格执行北京市有关部门下发的关于文明安全施工及环境保护中规定，坚决杜绝“三违”现象。

10.2.2 加强安全生产教育，提高职工安全意识，牢固树立“安全第一”的思想，建立健全安全组织体系和安全生产责任制，制定行之有效的安全技术措施。

10.2.3 所有机械设备操作人员必须持证上岗，坚决杜绝酒后驾驶。

10.2.4 安全用电，按规范要求定期检查验收，并装有漏电保护装置，不合格的电气设备坚决不能使用。各类用电人员持证上岗，使用设备前戴好相应的劳动保护用品，检查电气装置和保护设施完好，严禁带“病”运转。搬迁和移动设备必须由电工切断电源，作妥善处理后进行。同时，所有人员应严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》中要求。

10.2.5 做好施工机械设备的日常维修保养，保证机械的安全使用性能，施工现场设专人指挥。

10.2.6 在土方施工过程中不能在工作坑边修车和停放其它重型施工设备及器材，以尽量减轻地面荷载，工作坑开挖过程中严禁掏挖。另外，外运和内运土方车辆不得超高。

10.2.7 工作坑槽边施工搭设不低于1.2m的护栏，道路上的要设警示牌和警示灯。

8.2.8 顶管施工中严禁在工作坑中打闹。顶进挖土严禁超挖，防止塌方伤人。卷扬机和液压千斤顶必须专人负责。施工人员必须戴安全帽。

10.2.9 吊车下管时，吊车架设的位置不得影响沟槽边坡的稳定。吊车在高压输电线路附近作业，与线路间的安全距离应符合电业管理部门的规定。吊运时应用专用吊钩或柔性吊锁，严禁用钢丝绳穿入管内起吊。

10.2.10 所有施工人员上下工作坑必须走安全梯。
11冬雨季施工技术措施   

11.1 雨季施工技术措施

11.1.1 本工程雨季施工项目主要有顶管及明开槽施工。

11.1.2在雨季来临之前，在顶管坑四周用砖砌300mm高的围堰，防止雨水流入顶管坑内，另外现场备有苫布等遮雨设施。明挖基槽两侧作排水沟和挡水埝，备足抽水设备。同时做好现况地面、沿线设施排水和疏通。

11.1.3现场临设严格按照有关规定实施，防雨、防洪器材要备足。

11.1.4水泥库室内地面标高要高于室外地面20-30cm，防止雨水流入库内。

11.1.5在进行土方工程施工时，妥善编制切实可行的施工方案、技术质量措施和安全技术措施。土方开挖前要备好防洪器材和排水机械设备。

11.1.6回填土在晴天进行。回填时除按照正常施工的有关规定外，还须严格控制土的含水量。

11.1.7浇注混凝土前，注意收听天气预报，避免混凝土受雨淋出现离析现象。

11.1.8模板表面涂刷水容性脱模剂，应采取有效措施，防止雨水直接冲刷而脱落流失，影响脱模及混凝土表面质量

11.1.9 钢筋原材及已加工完的半成品堆放用方木垫起，保证不积水，上面用纺织布覆盖，防止生锈。已绑扎成型的钢筋如果生锈，在浇注混凝土前用钢丝刷或棉丝除锈。 

11.2冬季施工措施

12.消防、保卫措施

12.1 施工工地成立由项目经理兼任组长的消防保卫小组，定期对工地的消防保卫工作情况进行检查。

12.2 现场设有明显的防火宣传标志。

12.3 施工现场备有足够的消防器材，设置消火栓，消防器材按五五配置，消火栓井涂上红漆，注明消火栓。

12.4 现场使用明火作业，必须由项目经理亲自审批。明火附近不得有易燃易爆物品。

12.5 现场应留有循环消防车道。

12.6 易燃、易爆、剧毒等危险物品应单独存放，专人负责，制定严格的领退手续。

12.7 施工现场主要出入口设置专人管理，严禁闲杂人员入内。
12.8 安全保卫措施贯彻到人，平时安全小组要定期对施工现场的保卫工作进行检查，发现安全隐患立即改正。

13． 现场文明施工措施
13.1 总则

13.1.1 文明施工是一个系统工程，贯穿于项目施工管理的始终。它是施工现场综合管理水平的体现，涉及项目每一个人员的生产、生活及工作环境。本工程位于城乡结合部，文明施工尤其重要，我公司将根据以往工程的施工经验并结合本工程特点，把该工地建成北京市文明样板工地。
13.1.2 施工现场将按照公司CI标准进行形象设计。
13.2 实施责任
13. 2.1 项目经理是施工管理的第一责任者。
13.2.2 工程管理部直接负责现场的文明施工。
13.3 文明施工管理要点
13.3.1 按照施工总体部署合理安排现场平面布置。

13.3.2 加强对施工区沿线居民及单位的调查、走访，切实解决民扰及扰民问题。
13.3.3 按CI形象策划要求及标准对施工现场进行设计和规划，以确保文明样板工地的实现。
13.4 具体措施

13.4.1 对进场职工进行文明教育，加强文明施工意识。文明施工达到北京市文明安全工地标准。

13.4.2 认真执行建设部《道路工程施工现场管理规定》和北京市建委下发的有关文明安全施工及环境保护28项规定，成立文明施工、环境保护管理组织体系，对现场文明施工进行管理。

13.4.3 施工区内要按规定搭设临时设施和堆放施工材料，昼夜保持现场周围清洁卫生。

13.4.4 临设内排水成系统，并畅通不堵塞，生活垃圾必须集中堆放，及时处理。食堂设隔油池，并经常清理隔油池。

13.4.5 施工临时道路需畅通、平坦、整洁，无散落的土块等杂物。派专人进行洒水清理。

13.4.6 砂石分类、集中堆放成方，底脚边用边清。砌体料归类成垛，堆放整齐，碎砖料随用随清，无底脚散料。

13.4.7 周转料集中堆放整齐，模板及零配件、脚手扣件、碗扣扣件分类分规格，集中存放。

13.4.8 现场设立水泥库，水泥按品种、标号码放整齐，目能成数。有制度，有规定，专人管理，分类插标挂牌，定时打扫，保持库容整洁。

13.4.9 严格执行作业时间，尽量避免噪音扰民，控制强噪音机械在夜间作业。施工现场用围挡隔开，并增设吸音设施，以降低噪音和增加车辆行人的安全感。

13.4.10 外运土方车辆不得超高，并采取遮盖措施，车轮不得带泥，施工区域外撒落的渣土及时清扫干净，以免尘土飞扬。

13.4.11 实行不定期检查制度，并进行记录，加强文明环保资料管理。检查。
14. 成品及设备部件的保护措施

14.1  施工人员要认真遵守现场成品保护制度,注意爱护施工区内的成品、设备。
14.2  对于贵重、易损的仪表件要采取妥善保管措施,以防丢失,损坏,现场设值班员,由值班员负责保护。
14.4  在已施工好的部分管线周围设置标记。
15. 设备管理措施

15.1 施工区设有专职的设备管理人员，每天对施工设备进行检查及看护并对设备出现的问题及时记录并汇报。

15.2 根据施工现场设备、机具数量较多的情况，在施工区专设立了施工机具的停放场地，并有专人负责。

15.3 严把施工设备的安全生产关，对存在安全隐患的施工设备严格禁止进入施工场地。
15.4 对现场堆场进行统一规划，对不同的进场材料设备进行分类合理堆放和储存，并挂牌标明标示，重要设备材料利用专门的围栏和库房储存，并有专人管理。
16 环境保护措施
16.1 管理目标
     我们将依据ISO14001-(1996)环境管理标准和我公司环保手册，建立环境管理体系，制定环境方针、环境目标和环境指标，配备相应的资源，遵守法规，预防污染，节能减废，实现施工与环境的和谐，达到环境管理标准的要求，确保施工对环境的影响最小，并最大限度地达到施工环境的美化，选择功能型、环保型、节能型的工程材料设备，不仅在施工过程中达到环保要求，而且要确保本工程成为使用功能完备的绿色建筑。

认真贯彻执行建设部、北京市关于施工现场文明施工管理的各项规定。使施工现场成为干净、整洁、安全和合理的文明工地，使之成为北京市“安全文明样板工地”。
鉴于本工程的特点，我们将重点控制和管理现场布置、临建规划、现场文明施工、大气污染、对水污染、噪音污染、废弃物管理、资源的合理使用以及环保节能型材料设备的选用等。在制定控制措施时，考虑对企业形象的影响、环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、资源消耗、可节约程度以及对材料设备对建筑物环保节能的效果等。

16.2 组织保证

14.2.1 在项目经理部建立环境保护体系，明确体系中各岗位的职责和权利，建立并保持一套工作程序，对所有参与体系工作的人员进行相应的培训。
14.2.2 本工程施工现场必须严格按照公司环保手册和现场管理规定进行管理，项目经理部成立10人左右的场容清洁队，每天负责场内外的清理、保洁，洒水降尘等工作。

16.3 工作制度
16.3.1 定期召开“施工现场文明施工和环境保护”工作例会，总结前一阶段的施工现场文明施工和环境保护管理情况，布置下一阶段的施工现场文明施工和环境保护管理工作。
16.3.2 建立并执行施工现场环境保护管理检查制度。每周组织一次由各专业施工单位的文明施工和环境保护管理负责人参加的联合检查，对检查中所发现的问题，开出“隐患问题通知单”，各专业施工单位在收到“隐患问题通知单”后，应根据具体情况，定时间、定人、定措施予以解决，项目经理部有关部门应监督落实问题的解决情况。

16.4 具体措施
16.4.1 防止对大气污染
（1）定时对临时道路进行淋水降尘，控制粉尘污染。

（2）施工现场的各种垃圾分类堆放并及时清运。

（3）水泥和其它易飞扬物、细颗粒散体材料，安排在库内存放或严密遮盖，运输时要防止遗洒、飞扬，卸运时采取码放措施，减少污染。对商品混凝土运输车要加强防止遗撒的管理，要求所有运输车卸料溜槽处必须装设防止遗撒的活动挡板，混凝土卸完后必须清理干净方准离开现场。

（4）在进出厂设置车辆清洗池、沉淀池，车辆经清洗和覆盖后方可出场，严防车辆携带泥砂出场造成道路的污染。
16.4.2 防止对水污染
（1）施工现场厕所设沉淀池，将厕所污物经过沉淀后排入市政的污水管线，罐车冲洗池将罐车清洗所用的废弃水经沉淀后排入市政污水管线，定期将池内的沉淀物清除。

（2）现场交通道路和材料堆放场地统一规划排水沟，控制污水流向，设置沉淀池，污水经沉淀后再排入市政污水管线，严防施工污水直接排入市政污水管线或流出施工区域污染环境。
（3）加强对现场存放油品和化学品的管理，对存放油品和化学品的库房进行防渗漏处理，采取有效措施，在储存和使用中，防止油料跑、冒、滴、漏污染水体。

（4）为保证施工现场的环境的清洁，规定生活区内的茶炉大灶使用清洁燃料或低硫煤。

16.4.3 防止施工噪音污染
（1）现场混凝土振捣采用低噪音混凝土振捣棒，振捣混凝土时，不得振钢筋和钢模板，并做到快插慢拔。
（2）严格控制强噪声作业，对混凝土输送泵、电锯等强噪音设备，以隔音棚遮挡，实现降噪。
（3）模板、脚手架在支设、拆除和搬运时，必须轻拿轻放，上下、左右有人传递。
（4）使用电锯切割时，应及时在锯片上刷油，且锯片送速不能过快。
（5）加强环保意识的宣传。采用有力措施控制人为的施工噪声，严格管理，最大限度地减少噪音扰民。
16.4.4 限制光污染措施
探照灯尽量选择既能满足照明要求又不刺眼的新型灯具或采取措施，使夜间照明只照射工区而不影响周围社区，探照灯需要加装灯罩。

16.4.5 废弃物管理
（1）施工现场设立专门的废弃物临时贮存场地，对于有毒有害废弃物要按照环境保护14000标准和公司环保体系文件要求必须单独贮存、设置安全防范措施且有醒目标识。

（2）废弃物的运输确保不散撒、不混放，送到政府批准的单位或场所进行处理、消纳，对可回收的废弃物做到再回收利用。

16.4.6 材料设备的管理
（1）对现场堆场进行统一规划，对不同的进场材料设备进行分类合理堆放和储存，并挂牌标明标示，重要设备材料利用专门的围栏和库房储存，并设专人管理。

（2）在施工过程中，严格按照材料管理办法，进行限额领料。

（3）对废料、旧料做到每日清理回收。

16.4.7 其它措施
（1）对易燃、易爆、油品和化学品的采购、运输、贮存、发放和使用后对废弃物的处理制定专项措施，并设置专人管理。
（2）对施工机械进行全面的检查和维修保养，保证设备始终处于良好状态，避免噪音、泄漏和废油、废弃物造成的污染，杜绝重大安全隐患的存在。
（3）生活垃圾与施工垃圾分开，并及时组织清运。
（4）对水资源应合理再利用，如将冲洗车辆沉淀后的水用于洒水降尘和冲洗厕所。
项目经理部配置粉尘、噪声等测试器具，对场界噪声、现场扬尘等进行监测，并委托环保部门定期对包括污水排放在内的各项环保指标进行测试。项目经理部对环保指标超标的项目及时采取有效措施进行处理。

17. 工程施工总平面图　（见附表）
18. 降低成本措施

18.1对分顶工程施工方案进行分析对比，择优选用，减少投资。

18.2 合理安排施工进度计划与材料进场的关系，加快周转材料的使用。

18.3 合理安排机械的使用，避免机械闲置。

18.4 加强材料管理，建立材料出入台帐。实行限额领料，减少材料消耗，降低成本。

18.5 做好土方填挖平衡，以减少土方的运输费用。

18.6 加强现场管理，合理安排场地，以减少材料二次搬运费。

18.7 加强质量管理，确保一次成活，消灭返工造成的浪费。
19技术资料管理

19.1 资料管理目标

19.1.1 各种资料及时率100%。

19.1.2 分项工程竣工后15天内将资料整理好上交公司技术部，工程竣工后20天内将竣工资料整理完毕，送交有关部门归档。详见附表4、5。

19.2 技术资料管理措施

设专职资料管理员，建立资料管理网络，制定奖罚措施，将资料管理的优劣与奖金挂钩，以增强各级有关人员的资料管理重要性意识，特建立资料管理体系。

19 附图表

19.1 施工平面布置图

19.2项目经理部组织机构图

19.3施工安全保证体系

19.4施工质量保证体系
19.5施工技术保证体系

19.6 技术资料目标设计表

19.7 资料目标设计表

19.8用电设备一览表

19.9主要机械设备表 

19.10主要材料统计表

19.11劳动力计划表 

19.12施工进度计划

19.13临时用电方案
目   录

11 编制依据


12 工程概况


12.1工程概况


22.2 工程地质及水文地质


42.3 气候


42.4 周围环境


42.4.1 道路状况


52.4.3 水电设施


52.4.4 交通、通讯及医疗等服务设施


53.专业主要工程数量表


54. 施工准备


54.1 施工现场准备


54.1.1 临时设施准备


64.1.3 临时供水及供电


84.2  生产资源准备


84.2.1 人力资源准备


84.2.2 机械设备准备


84.3 技术准备


104.4 编制开工报告


105.  施工部署


105.1 施工部署


105.1.1 工期分析


105.1.2 工程重点、难点分析及相应措施、建议


125.1.3 施工部署总体原则


125.2  施工区段划分及作业安排


125.2.1 施工区段划分


125.2.2 施工作业安排


125.3 工程进度计划及主要项目工期控制


135.4 施工组织管理机构


136.降水方案设计


136.1 地下水特点：


136.2工程特点


146.3解决方法：


146.4降水方案设计计算


237. 顶管施工


247.1　工作坑的开挖及支护


257.2 工作坑支护做法


267.3  工作坑基础及导轨施工


277.4  后背墙施工


277.5   工作坑建造的质量技术要求


287.6 顶进施工


297.7   施工中应注意的几个问题:


307.8现状管线保护处理措施


328跨河段污水管道施工方案


328.1围堰尺寸


328.2围堰防水


338.3基槽


349 质量目标及质量保证体系


349.1 质量方针及目标:


349.2 质量保证体系


349.3 质量保证措施


359.4   质量纠正、预防措施


3510 .安全技术措施


3610.1 安全目标


3610.2 安全措施


3711冬雨季施工技术措施


3711.1 雨季施工技术措施


3711.2冬季施工措施


3712.消防、保卫措施


3813． 现场文明施工措施


3813.1 总则


3813.2 实施责任


3813.3 文明施工管理要点


3813.4 具体措施


3914. 成品及设备部件的保护措施


3915. 设备管理措施


4016 环境保护措施


4016.1 管理目标


4016.2 组织保证


4016.3 工作制度


4116.4 具体措施


4116.4.1 防止对大气污染


4116.4.2 防止对水污染


4116.4.3 防止施工噪音污染


4216.4.4 限制光污染措施


4216.4.5 废弃物管理


4317. 工程施工总平面图　（见附表）


4318. 降低成本措施


4319技术资料管理


4319.1 资料管理目标


4319.2 技术资料管理措施


4319 附图表














































� EMBED AutoCADLT.Drawing.4  ���





� EMBED AutoCADLT.Drawing.4  ���





� EMBED AutoCADLT.Drawing.4  ���








































































































PAGE  
2

_1085669119.dwg

_1090438107.dwg

_1098446872.dwg

_1098774019.dwg

_1098424703.dwg

_1098443665.dwg

_1090224356.dwg

_1085668476.dwg

_1085668578.dwg

_1041418396.unknown

_1042625601.dwg

_1028549598.dwg

